
建设项目环境影响报告表
项目名称：铁山水库生态环境保护项目（2013-2017）——花苗集镇污水处理设施及管网建设项目
建设单位（盖章）     岳阳市生态环境局岳阳县分局        

国家环保部制
编制日期：2020年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明
    《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
    1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
    2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
    3．行业类别——按国标填写。
    4．总投资——指项目投资总额。
    5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
    6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
    7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
一、建设项目基本情况 

	项目名称
	铁山水库生态环境保护项目（2013-2017）——花苗集镇污水处理设施及管网建设项目

	建设单位
	岳阳市生态环境局岳阳县分局

	法人代表
	胡团生
	联系人
	许峰

	通讯地址
	岳阳县荣家湾镇长风路

	联系电话
	1877306****
	传真
	——
	邮政编码
	414100

	建设地点
	岳阳县月田镇花苗集镇花苗村，
中心地理坐标为东经：113.694797，北纬：29.063422

	立项审批部门
	——
	批准文号
	——

	建设性质
	新建■改扩建□技改□
	行业类别及代码
	D4620 污水处理及其再生利用

	占地面积 

(平方米) 
	1120
	绿化率
(%)
	52.45

	总投资 

(万元) 
	350
	其中：环保投资(万元) 
	35
	环保投资占总投资比例
	10%

	评价经费 

(万元) 
	
	预计投产日期 
	2020年10月

	工程内容及规模：
1、项目的由来
铁山水库位于湖南省岳阳县相思乡铁山口，建于1983年，是一座集饮用、防洪、灌溉于一体的大型水库，总库容6.35亿m3，正常库容5.46亿m3，水面面积53.3km2，控制流域面积496km2，是岳阳市市区、岳阳县县城一百余万居民的主要生活饮用水源，饮用水源功能十分重要。目前，还承担着岳阳县、汨罗市、临湘市、岳阳楼区、岳阳市经济开发区5个县（市、区）46个乡镇85.41万亩农田的灌溉任务，对岳阳市生产生活、生态绿心建设具有不可替代的作用。铁山水库是湘江流域的重要湿地，对保障区域的生物多样性和洞庭湖的生态安全发挥着十分重要的作用。此外，水库还具有防洪、旅游等功能。

随着流域社会经济的发展，铁山水库农村生活污染、畜禽养殖污染、农业化肥和农药使用、库湾养殖网箱养殖、水库内机动船只的污染以及矿产和竹木加工企业排污等导致水库控制流域环境污染问题日益突出，流域生态环境安全隐患累积。为保护铁山水库的水质及生态安全，科学指导铁山水库的生态环境保护，根据国家水质较好湖泊生态环境保护“一湖一策”的原则，岳阳市人民政府组织编制了《铁山水库生态环境保护总体方案（2013~2017）》，铁山水库生态环境保护工程纳入了江河湖泊生态环境保护专项工作，省财政厅负责安排资金预算下达和财务管理工作，省环保厅负责督促做好项目前期准备及建设、技术指导等工作，岳阳市人民政府负责总体方案的具体实施（详见附件5）。
铁山水库生态环境保护工程采取3项流域污染源防治措施，包括：一治库区、二减面源、三清内源。其中“一治库区”重点开展三方面内容，一是饮用水源保护区及铁山水库岸带200m范围内的污染治理，二是库区农村和集镇生活污染源治理，三是库区畜禽养殖污染源治理；“二减面源”以主要入库河流为对象，开展包括入库干流青龙河、入库主要支流（月田河、毛田河、小港河、英桥河和李塅河）的面源污染治理，治理内容包括农业、农村生活和畜禽养殖污染三方面； “三清内源”是清理水面垃圾，控制船舶水上交通等内源污染。通过以上措施，将饮用水源地保护、库区及沿河集镇与农村生活污染综合治理、畜禽养殖污染治理、农业面源治理做为工作重点，多层次、多途径对流域污染源进行全面防治，对铁山水库水质以及水库流域生态环境的改善将起到积极作用，确保流域水环境质量达到保护目标。
青龙河是江堧河支流，江堧河汇入沙港河铁山水库入库段，最终流入铁山水库饮用水源保护区。由于岳阳县月田镇花苗集镇目前无完善的排水系统和污水处理设施，一部分街区污水通过由雨水管渠、暗沟自然散排至青龙河，对青龙河水质造成一定污染，进而影响了铁山水库流域水质，威胁铁山水库水质安全。一部分街区仍处于无组织排水状况，基本属于就近散排，不能构成一个完整的体系，依靠污水的自然蒸发或渗入地下进行处理，对区域地表水、土壤、地下水产生污染，也导致镇区环境卫生条件相对较差，直接损害了镇区形象，成为制约经济发展和人民生活水平提高的瓶颈之一。
在这种背景下，岳阳县人民政府为确保铁山水库库区居民生活污水得到有效处理，于2017年5月10日召开了关于2016年度铁山水库生态环境保护项目有关问题的会议纪要（岳县府阅[2017]13号）：明确了岳阳市生态环境局岳阳县分局作为库区生活污水处理设施的业主单位。本项目为库区生活污水处理设施项目之一花苗集镇污水处理设施及管网建设项目，拟处理岳阳县月田镇花苗集镇聚集区的生活污水，该项目已列入《铁山水库生态环境保护实施方案（2013-2017）》。
铁山水库生态环境保护项目（2013-2017）—花苗集镇污水处理设施及管网建设项目拟建于岳阳县月田镇花苗集镇花苗村，服务范围为花苗集镇建成区，近期服务人口750人，远期服务人口1700人，设计日处理能力为200m3/d（厂区污水处理部分一次性建成；管网分两期建设，本次中央资金建设管网收集范围为花苗集镇聚集地，配套建设污水主管网2443m，其中管径DN200 mm长度为110m，管径DN300 mm长度为2333m，服务人口约750人），项目建成后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准外排青龙河。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号令），项目属于“三十三、水的生产和供应业中96生活污水集中处理中的其他”，应编制环境影响报告表。为此岳阳市生态环境局岳阳县分局委托我公司（湖南天瑶环境技术有限公司）承担了《铁山水库生态环境保护项目（2013-2017）—花苗集镇污水处理设施及管网建设项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。
2、项目建设必要性
（1）保护铁山水库水质及生态环境的需要
花苗集镇目前排水设施不完善，排水体制为雨污合流制，采用明沟、暗渠或漫流排水，污水未经处理就近排入青龙河，使河水变臭，污染河水水质，也不利于花苗集镇环境卫生，影响花苗集镇经济的发展和区域居民的生活健康。长此以往，对铁山水库水质造成污染，加剧铁山水库的富营养化，影响水域生态功能和饮用水源安全。因此，实施花苗集镇污水处理设施及管网建设项目，确保区域污水经收集处理达标排放，符合《铁山水库生态环境保护总体方案（2013-2017）》中保护铁山水库水质和生态环境的需要，恢复铁山水库的湿地功能。
（2）保护饮用水源水质安全的需要
铁山水库作为饮用水源保护区是岳阳市的饮用水源地，铁山水库的下游新墙河新墙渡口至岳阳县水厂取水口上游1000m为二级饮用水源保护区，新墙河岳阳县水厂取水口上游1000m至下游200m为一级饮用水源保护区，铁山水库承担着岳阳市和岳阳县近百万城镇居民的生活用水，可日供城市用水40万m3。下游新墙河也是岳阳县主要的水源地。
由于花苗集镇的污水未经处理进入水体，不但污染青龙河的水质，对铁山水库的富营养化将产生影响。同时，花苗集镇的污水带入大量污染物，影响铁山水库的水质，铁山水库作为岳阳的重要饮用水源，其水质势必将受到影响，从而对铁山水库下游岳阳县的饮用水源安全造成威胁。因此，为保护岳阳县饮用水安全，保护青龙河、江堧河、沙港河铁山水库入库段、铁山水库水质，实施花苗集镇污水处理厂及管网建设项目是非常必要的。
（3）加快经济建设及发展新型城镇的需要
铁山水库周边分布着月田镇、公田镇、毛田镇、相思乡、云山乡等乡镇，其中月田镇、公田镇、毛田镇紧邻铁山水库，相思乡、云山乡依托相思山大云山，是《岳阳县县城总体规划（2001-2020）（2010年修改版）》的东部及湖区生态经济片区，以生态休闲旅游和文化旅游业为重点，其中公田镇、云山乡被规划为城市副中心，月田、毛田、相思规划发展边贸经济。
但目前花苗集镇污水处理基础设施建设的滞后将使得镇区的环境质量变差，严重阻碍城镇建设和发展，成为岳阳县月田镇片区乃至岳阳县经济发展的瓶颈。
因此，加快花苗集镇污水处理建设项目的建设，对于完善花苗集镇城镇功能，改善城镇投资环境，促进区域环境可持续发展环境具有重要的意义。
（4）改善旅游环境与人居环境的需要
环境保护是地区经济可持续发展的重要保证，环境得不到保护，将会走发达国家及地区的老路：环境污染已相当严重，才有环保意识，但为时已晚，因为环境质量的恢复需要一个极其漫长的过程。目前花苗集镇的环境污染已较为明显，污水漫流现象普遍存在，未经处理直接排入青龙河，使得水质发臭。加强环境保护时机成熟，完善城镇污水收集管网系统将会明显改善区域环境，减少污染物排放总量，从而改善区域人居环境，促进本地经济的发展。
（5）落实《铁山水库生态环境保护总体方案（2013~2017）》的需要
《铁山水库生态环境保护总体方案（2013~2017）》对铁山水库生态环境保护提出了要求，对于城市污水处理及污染防治，国家也已经有明确的技术政策要求。花苗集镇污水处理建设项目符合上述文件的要求，同时也是全面落实岳阳县小城镇污水处理设施建设工作要求。项目的建设，可进一步加快推进城镇污水处理设施建设，从根本上改善农村生产生活环境，确保水源安全。
3、编制依据
3.1、国家法律、法规与部门规章
（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施；
（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施；
（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订；
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日起实施；
（6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日施行；
（7）《建设项目环境保护管理条例》修订，2017年10月1日起施行；
（8）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委29号令）；
（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修订版，2018年4月28日施行）；
（10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；
（11）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；
（12）《饮用水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日）；
（13）《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办[2010]157号）
（14）《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ 60-2011）；
（15）《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城[2009]23号）
（16）《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》（HJ 2038-2014）
（17）《城市污水处理工程项目建设标准》（建标[2001]77号）；
（18）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；
（19）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国务院、2018年6月27日）。
3.2、地方法规、规划
（1）《湖南省“十三五”环境保护规划》湘政办发〔2016〕25号；
（2）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005；
（3）《湖南省环境保护条例》，2020年1月1日；
（4）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知湘政发〔2015〕53号（2015年12月31日）；
（5）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》湘政发[2018]17号（2018年6月18日）；
（6）湖南省用水定额（DB43T388-2014）。
3.3、技术规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；
（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（7）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；
（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）
（9）《水污染治理工程技术导则》（HJ 2015-2012）。
3.4、相关技术文件、资料
（1）环评委托书；
（2）建设单位委托本单位编制环境影响评价报告表的合同书；
（3）《铁山水库生态环境保护项目（2013-2017）——花苗集镇污水处理设施及管网建设项目》可行性研究报告，2015年12月；
（4）《花苗集镇污水处理设施及管网建设项目方案设计》，2017年11月；
（5）岳阳县政府会议纪要（岳县府阅[2017]13号）、湖南省环境保护厅文件及征地补偿协议；
（6）建设方提供的其他相关资料。
4、项目概况
4.1、项目名称、地点及建设性质
（1）项目名称：铁山水库生态环境保护项目（2013-2017）——花苗集镇污水处理设施及管网建设项目
（2）建设单位：岳阳市生态环境局岳阳县分局
（3）建设地点：岳阳县月田镇花苗集镇花苗村，中心地理坐标为东经：东经：113.694797，北纬：29.063422
（4）项目性质：新建
（5）施工进度：项目于2018 年3月施工启动，2020年10月投入运行。
（6）总投资：项目总投资350万元，其中固定资产总投资339.67万元，铺底流动资金10.33万元。
（7）项目规模及工艺：建设规模为200m3/d。采用“预处理池+一体化污水处理设备+人工湿地+紫外线消毒”工艺，污泥经过重力浓缩后由吸泥车定期外运至公田镇污水处理厂进行处理。污水管网采用雨污分流制，建设污水收集管网2443m（其中管径DN200长度为110m，管径DN300长度为2333m），采用HDPE双壁波纹管。
4.2、建设内容及规模
4.2.1、建设内容
（1）项目组成：铁山水库生态环境保护项目（2013-2017）——花苗集镇污水处理设施及管网建设项目，建设内容包含污水处理设施和配套污水收集管网两部分。污水处理设施建设规模为 200m3/d，服务范围为花苗集镇聚集区生活污水，服务面积10.5ha，近期服务人口750人，远期服务人口1700人（厂区污水处理部分一次性建成；管网分两期建设，本次中央资金建设管网收集范围为花苗集镇聚集地，配套建设污水主管网2443m，其中管径DN200 mm长度为110m，管径DN300 mm长度为2333m，服务人口约750人）。出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准，污水管网部分沿途无提升泵，均为污水自流。
（2）建设内容：污水处理设施主要建设内容有：预处理池、一体化污水处理设备、人工湿地、计量排放槽（紫外线消毒）、设备操作间。
排水管网部分主要内容有：污水管网采用雨污分流制，建设污水收集管网2443m（其中管径DN200长度为110m，管径DN300长度为2333m），采用HDPE双壁波纹管。（管网敷设路线详见附图3）。
项目建设内容具体情况见表1-1。
表1-1    项目主要建设工程组成一览表
项目分类
名称
建设内容及规模
主体
工程
污水处理设施
预处理池、一体化污水处理设备、人工湿地、计量排放槽（紫外线消毒）、设备操作间。处理规模为 200m3/d。
管网
新建污水收集管网2443m（其中管径DN200长度为110m，管径DN300长度为2333m），采用HDPE双壁波纹管
公用
工程
给水
由市政自来水供水，区内配套建设给水管网
供电
由市政电网接入供电
环保
工程
污水
厂区内生活污水排入污水处理设施与收集的花苗集镇居民生活废水一起处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中的一级 A 标准后通过管道排入青龙河。
恶臭气体
加强管理，增加绿化面积，及时清理固废等
噪声
隔声、减振、消音以及绿化等
固废暂存
生活垃圾、栅渣和沉砂交环卫部门清运统一处理；污泥外运公田镇污水处理厂脱水后外运岳阳县垃圾填埋场填埋处理；废紫外线灯管属于危废集中收集交有资质的单位处置。
项目技术经济指标一览表1-2。
表1-2    厂区主要技术经济指标表
序号
项目
单位
数据
备注
1
厂区用地面积
m2
1120

2
构（建）筑物占地面积
m2
372

3
道路和广场占地面积
m2
161

4
建筑系数
%
33.18

5

绿化占地面积
m2
587

6
绿地率
%
52.45
4.2.2、建设规模及进出水水质确定
4.2.2.1服务人口与范围
根据现场调研以及岳阳市生态环境局岳阳县分局、岳阳县月田镇政府提供的资料，花苗集镇 2016年人口数为1409人，设计方案按照1500人计算，服务面积10.5ha。
4.2.2.2 用水量预测
采用人均综合用水量指标法和分项指标法分别进行预测。
a）人均综合用水量指标法
根据 GB50013-2006《室外给水设计规范》，采用综合生活用水定额预测用水量，并适当考虑部分工业用水。集镇参照岳阳县的用水定额，综合生活用水定额取 200 L/（人·d），除以日变化系数（2.0）经计算得出。
通过计算可知平均日综合用水量为150m3/d。
b）分项指标法
根据 SL310-2004《村镇供水工程技术规范》规定，集镇新址供水规模包括居民生活用水量、公共建筑用水量、饲养畜禽用水量、企业用水量、消防用水量、浇洒道路和绿地用水量、管网漏失水量和未预见用水量。最高日供水量即水厂设计供水规模为除消防用水以外各项用水量之和；平均日供水量等于最高日供水量（326m3/d）除以日变化系数（1.45）；年供水总量为平均日供水量的年值；水源取水量按最高日供水量加水厂自用水量确定。
通过计算可知平均日用水量为225m3/d。
c）用水量的确定
经过以上2种方法的用水量预测后，通过平均来计算用水量。通过计算可知平均日用水量为188m3/d。
4.2.2.3 污水量预测
根据《室外排水设计规范》，居民生活污水定额和综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额，结合建筑物内部给排水设施水平和排水系统普及程度等因素确定，可采用当地用水定额的80%～90%。项目污水系数取0.85，则预测污水排放量为160m3/d。
4.2.2.4污水处理规模确定
按照统一规划、适当超前的指导思想， 根据污水量预测结果，确定污水处理规模为200m3/d。
4.2.3、污水设计进出水质
4.2.3.1进水水质
根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）的推荐指标和《湖南省镇区（集镇）供排水工程专项规划设计技术导引》（湖南省住房和城乡建设厅，2013年），结合人均污水排放量进行污水水质预测计算，由于本工程地处集镇，污染物指标均取规范的低值，详见表1-3：
表1-3  污水设计进水水质数据表
项目
CODCr （mg/L）
BOD5（mg/L）
SS

（mg/L）
NH3-N

（mg/L）
TN

（mg/L）
TP

（mg/L）
水质
260

130

200

35

40

3.5

4.2.3.2出水水质
根据岳阳县铁山水库生态环境保护项目提出的环境质量目标，库区水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的规定，根据受纳水体环境质量要求，确定本污水处理厂出水水质执行一级 A 标准，具体出水水质指标及去除率见表1-4。
表1-4  污水设计出水水质及去除率表
项目
CODCr
BOD5
SS
TN
NH3-N
TP
进水水质
≤260

≤130

≤200

≤40

≤35

≤3.5

出水水质
≤50

≤10

≤10

≤15

≤5

≤0.5

去除率%

≥81

≥92

≥95

≥63

≥86

≥86

4.3、配套污水收集管网工程
4.3.1服务范围
本工程设计范围为岳阳县月田镇花苗集镇污水收集管网系统，总服务面积为10.5ha。
4.3.2排水现状及存在的问题
花苗集镇目前尚未形成完整的排水管网系统，镇域无污水处理厂。污水直接排入自然水体，污染严重，造成地表水水质恶化。
4.3.3排水体制的确定
结合镇区发展需要，同时考虑削减最终进入铁山水库的污染物排放量，本项目排水体制采用雨污分流制。
4.3.4管网平面设计
根据花苗集镇地形地势条件，综合考虑花苗集镇污水处理设施选址、经济、施工、征地等各方面因素，设计的花苗集镇污水处理设施厂外配套污水收集管网管线总长为 2443m（其中管径DN200长度为110m，管径DN300长度为2333m），具体布置见平面布置图。
管线设计在遵循相应设计原则的基础上进行。在重力流的情形下，平面布置基本覆盖了整个工程区域，基本可实现集镇集中村民生活污水的收集。
4.3.5管网纵断设计
花苗集镇污水处理设施厂外配套污水收集管网管线全长为2443m（其中管径DN200长度为110m，管径DN300长度为2333m）。设计管道管顶覆土范围大致为 0.7~2m，设计坡度范围大致为 i=0.3~0.7%（花苗集镇污水处理设施配套管网平面图及纵断面附图中所标示坡度均省略“%”，如图中“i=0.5”表示实际坡度为 0.005）。由于工程区域内地形较为复杂，局部自然地面坡度较大，所以为了减小工程量，在地面较陡的地块设计管道坡度尽量接近地面坡度。
4.3.6管材确定
根据可研和设计方案对比分析，考虑到项目为分流制污水管道，管道数量多、但以小管径管道为主，为了防止污水渗漏或地下水渗入、节省投资、缩短施工周期，项目管道材质选用HDPE双壁波纹排水管（SN8）。
4.3.7基础处理及接口型式
（1）HDPE双壁波纹管管道基础处理
管道应采用土弧基础。对一般土质，应在管底以下原状土地基或经回填夯实的地基上铺设一层厚度的中粗砂基础层，根据地质情况，分别采用不同类型的砂垫基础。当地基承载力特征值fak≥80kPa时，基底可铺设一层厚度为100mm的中粗砂基础层；当地基土质较差，其地基承载力特征值55≤fak＜80kPa或槽底处在地下水位之下时，宜铺垫厚度不小于200mm的砂砾基础层，也可分两层铺设，下层用粒径为5~40mm的碎石，上层铺设厚度不小于50mm的中粗砂；对软土基础（指淤泥、淤泥质土、冲填土或其他高压缩性土层构成的软弱地基）其地基承载力fak＜55kPa，或因施工原因地基原状土被扰动而影响地基承载力时，必须先对地基进行加固处理，在达到规定地基承载能力后，再铺设中粗砂基础层。基础表面应平整，其密实度应达到85%~90%。
（2）接口形式
HDPE双壁波纹管连接采用承插橡胶圈密封方式。
4.3.8管道连接方式
（1）污水支管与干管或总管之间在检查井内的连接，采用水面或管顶平接，管道转弯和交接处，其水流转角不小于90°。
（2）压力管根据管径、转角、试压标准和接口摩擦力等因素，在垂直或水平方向转变处设置支墩。
（3）压力管和自流管连接时，设消能设施。
4.3.9检查井
检查井位置，设在管道交叉处、转弯处、管径和坡度变化处、跌水处和直线管段上每隔一定的距离处；检查井在直线段上的最大间距根据具体情况确定，且不大于表1-5中所列最大间距。
本工程主要道路上检查井采用砖砌检查井，田埂、河边检查井采用混凝土检查井。污水检查井采用防盗球墨铸铁井盖及井座。位于车道上的检查井采用重型防盗井盖、盖座，并要求其设计荷载达到超汽-20 级；其它均采用普通型防盗井盖、盖座。
污水检查井的井盖上需分别标示 “污”字样，以便建成后方便识别污水检查井。
表1-5  检查井最大间距
管径（mm）
最大间距（m）
300~400

40

4.3.9污水管道工程量表
项目污水管道工程量汇总表详见表1-6。
表1-6    污水管道工程量表
序号
名称
规格(mm)

单位
数量
材料
备注
1

HDPE双壁波纹管
DN200

米
110

塑料
2

HDPE双壁波纹管
DN300

米
2333

塑料
3

检查井
φ700

座
11

砖砌
4

检查井
φ1000

座
55

砖砌
5

检查井
φ1000

座
14

混凝土
4.4、主要处理构筑物
项目主要构筑物情况见表 1-7。
表 1-7  主要构（建）筑物
编号
名称
规格
结构
单位
数量
备注
1

预处理池
6.00×6.00×5.00m

钢筋砼
座
1

2

一体化污水处理设备
L9.5m，D3.2m

玻璃钢
套
2

3

人工湿地
30.00×8.00×1.80m

膜防渗池
座
1

4

设备操作间
8.10×3.90m，1F

砖混
座
1

5

计量排放槽
5.00×1.00×2.00m

砖混
座
1

具体情况如下：
项目建（构）筑物主要由预处理池、一体化污水处理设备、人工湿地、计量排放槽、设备操作间等组成。
（1）预处理池
预处理池由格栅沉砂渠、调节池以及污泥池合建而成。土建及设备均按工程 200m3/d 规模设计。
设计最大流量Q max＝17m3/h，平均流量8.3m3/h，总变化系数 Kz=2.0。
预处理池设置1座，尺寸为L×B×H=6.0m×6.0m×5.0m，采用钢筋混凝土结构。
a) 格栅沉砂渠
设置格栅去除污水中较粗大的漂浮物（如树叶、木块、废塑料等），保护后续工艺设备的正常运行。由于工程规模较小，不适宜设置常规沉砂池。本工程根据平流沉砂原理，渠内设沉砂斗，采用人工清理，以去除比重较大的无机颗粒，改善后续构筑物的处理条件。设计参数如下：渠道长度：6.0m；渠道宽度：1m；栅前水深：h=1.0m；栅条间隙：b=5mm；过栅流速：v≤0.8m/s；格栅安装倾角：75°；过栅水头损失：Δh=0.10m；格栅宽度：B=0.5m；配套设备：回转式细格栅，1 台，N=0.55kW；沉砂斗容积：0.6m3。
b) 调节池
由于小集镇生活污水水质、水量变化较大，设置调节池以均衡水质、调节水量。调节池内设置潜污泵，将污水提升至后续处理设备。设计参数如下：有效容积：72m3；有效水深：2.0m；总水深：3.0m；有效平均停留时间：8.6h；配套设备：潜污泵 2 台，1用1备，Q=5m3/h ~22m3 /h，H=5~8m，N=1.00kW。
（2） 一体化污水处理设备
由缺氧池、好氧池1段、好氧池2段和沉淀池等组成，采用外置曝气方式，为了保证设备稳定达标排放，在设备沉淀池前端投加硫酸铝。设备技术要求如下：设备数量：2 组；单台处理能力：100m3/d；混合液回流泵功率：1.30kW；排泥泵功率 0.75kW；进水口径：DN110mm；出水口径：DN80mm；重量：空重 7.3t，湿重 53.1t；外形尺寸：∅3200mm×9500mm，H=3.2m；设备主体结构：FRP 玻璃钢；设备基础：L×B×H=9.5m×3.4m×0.2m。
（3）计量排放槽
设备出水汇合接入计量排放槽，后端设三角堰流量计，出水接尾水排放管道。池体采用砖砌结构，长 5.0m，宽 0.5m~1.0m，槽深 1.0m，配套明渠流量计，流量 0m3/h ~20m3/h，配套安装一组紫外消毒灯管。
（4）设备操作间
设备操作间为砖混结构，尺寸为8.10m×3.9m×3.0m，包括值班室和设备间。设备间设一台加药装置，用于投加固体硫酸铝进行化学除磷，Al2O3含量≥15.8%，设计投加量取10mg/L~15mg/L。在二沉池前投加，药液和混合液混合后进入二沉池沉淀。两台回转式风机，型号为 HC-60S，风量 Q=1.9m3/min，N=2.2kw，配套降噪隔音罩，减少噪声影响。
（5）人工湿地
人工湿地是指人工筑成水池或沟槽，底面铺设防渗隔水层，充填一定深度的基质层，种植水生植物，利基质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用使污水得到净化。按照污水流动的方式，分为表面流人工湿地、水平潜流人工湿地和垂直流人工湿地。根据进出水水质要求以及参考可研方案，结合当地实际情况，本次工程采用水平潜流式人工湿地。设计参数如下：表面水力负荷：0.83m3/m2·d；表面有机负荷：80～120kg/hm3·d；进水量：200m3/d；湿地面积：240m2；水力停留时间：1.2d；湿地内铺设砾石，粒径 5～30mm；填料厚度：h=900～1000mm；布水方式：穿孔管布水，上部 PVC管平流布水，下部穿孔PVC管出水。初期水位控制在地表下 0.25m，促进植物根系生长，运行相对稳定后，可适当降低水位促进植物根系向下生长，植物生长稳定后，将水位调整至正常运行状态（地表以下 0.1m）。
4.5、主要处理构筑物
项目主要设备清单情况见表1-8。
表1-8   主要设备一览表
序号
设备名称
规格及型号
单位
数量
备注
一
污水预处理池
1
回旋式格栅除污机
格栅宽500mm，栅隙b=5mm，a=75℃，N-0.55KW
台
1
2
污水提升泵
Q=10-22m3/h，H=5-8m，N=1.0kW
台
2
1用1备，配套导杆，自耦装置
3
污泥提升泵
Q=5-15m3/h，H=6-9m，N=0.75kW
台
1
配套导杆，自耦装置
二
一体化设备
1
一体化污水处理设备
Φ3200mm×13000mm
座
1
玻璃钢
2
鼓风机
HC—60S
台
2
配套
3
加药设备
台
1
配套
4
消毒设备
台
1
配套
5

电磁流量计
台
1

配套
三
计量排放槽
1

明渠流量计
0-20m3/h

套
1
四
设备操作间
 1
加药装置
V=0.5m3，q=0-50L/h，N=0.45KW
套
1
含计量泵，搅拌器和液位报警器
2
手提式灭火器
MFZ2（L）
套
2
3
回转式风机
Q=1.90m3/min，N=2.2kW
套
2
HC—60S，一体化污水处理设备配套
五
人工湿地
1

香蒲
株
2050

种植间距250 mm×200mm
2

风车草
株
2050

种植间距250 mm×200mm
3

芦苇
株
800

种植间距450 mm×350mm
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常营运的需要。
4.6、药剂、能源消耗情况
项目是对污水进行处理净化的工厂，其处理过程中主要消耗的能源是电能、还有员工生活用水；主要药剂为污水净化过程中消耗的硫酸铝，项目药剂、能源消耗见表1-9。
表1-9     药剂、能源消耗一览表
序号
项目
单位
消耗量
备注
1

硫酸铝
t/a
0.55
用于污水处理过程中化学除磷
3

电
万度/a
6.6
市政供电
4

水
t/a

54.75

自来水，员工生活用水
硫酸铝：外观与性状：白色晶体，有甜味；溶解性：溶于水，不溶于乙醇等。工业品为灰白色片状、粒状或块状，因含低铁盐带淡绿色，又因低价铁盐被氧化而使表面发黄。极易溶于水，硫酸铝在纯硫酸中不能溶解（只是共存），在硫酸溶液中与硫酸共同溶解于水，所以硫酸铝在硫酸中溶解度就是硫酸铝在水中的溶解度。770℃分解为氧化铝和三氧化硫。水溶液因水解而呈酸性。相对密度（水=1）：2.71，水处理中作絮凝剂。
4.7、总平面布置
根据污水处理工艺的特点，按功能分区原则划分为厂前区、生产区。厂前区位于污水处理设施北侧，主要管理用房。生产区主要包含污水处理构筑物和辅助建筑物。为了使平面紧凑合理，将格栅渠、沉砂池和调节池合建为预处理池，加药间和值班室则合建为管理用房。根据污水干管接入点和工艺流程，预处理池、污水处理设备和计量排放槽呈条形布置。由于规模较小，设置一个出入口和维修通道，厂大门设在厂区北侧。厂区四周用地红线设通透式铁栅围墙。
各功能分区的具体建构筑物组成及详细布局见污水处理设施总平面布置图。
4.8、公用工程
4.8.1厂区给排水
（1） 厂区给水
生活用水由集镇市政给水管网提供，拟从市政管网接入，在厂区接有软管的绿化、道路浇洒等管道以及从市政管网引入厂区的引入管起端设置倒流防止器，防止倒流污染。
厂区室外消防水量为15L/s，室外给水系统为生活、消防共用管道系统。室外消防采用低压给水系统，成环布置地上式消火栓，相邻两个室外消火栓间距不大于120m，消防给水管材采用PE给水管，管径DN110，埋地敷设。
（2） 厂区排水
排水体制为雨污分流制。生活污水直接排污水处理系统进行处理。厂区雨水经道路雨水口收集后排入雨水管道系统，最终重力排放至青龙河。
4.8.2厂区供配电
污水处理设施设计规模为 200m3/d，根据《小城镇污水处理工程建设标准》及相关规范要求，采用三级负荷。本工程采用 0.4kV 低压供电，设计从集镇变压器架空引进一回0.4kV电缆线路为本工程供电，低压线路采用钢芯铝绞线交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKLGYJ-4×10，进线距离 40m。污水处理设施设备负荷较小，且距离电源点较近，供电线路的电压降满足要求。其中设备安装功率为 20.0kW，计算功率为 14.0kW。
本工程采用 0.4kV 低压供电，低压电源进线采用钢芯铝绞线交联聚乙烯绝缘架空电缆JKLGYJ-4×10，用房总配电柜选用 GGD 型开关柜，配 CM1 系列断路器，污水处理一体化设备自带电控柜，户外配电控制箱为非标制作，要求防护等级为 IP65，采用不锈钢 304 材料，管理房照明采用 XRM-G 型配电箱。
配电系统采用 TN-C-S 的接线型式，进线电源的 PEN 线在配电柜处做重复接地。配电柜的低压总进线开关（断路器）应设短路速断，延时速断及长延时过电流三段保护，电动机保护回路设短路、过电流及过载等保护。本工程所有电气设备的电机均采用全压直接启动。
污水处理设施内部采用双电源模式一用一备，一旦发生事故或停电污水处理设施还可以继续运营，不会因断电而导致污水未经处理就直接外排，因此无需再另外设置备用电源。
4.8.3通风
设备操作间、一体化污水处理设备间等采用轴流风机全面通风换气，其他场所采用自然通风。
4.9、劳动定员与工作制度

参照《小城镇污水处理工程建设标准》（建标148-2010）的相关规定，本工程总规模为200m3/d，属于Ⅴ类小城镇污水处理厂，运行管理宜采用单班制，劳动定员 1 人，年工作日 365 天，员工均不在厂区内住宿。由于污水处理厂规模较小，厂内不配备专门的分析化验人员，建议委托当地环境监测站对进出水水质进行采样分析，频率为每月一次，主要监测指标有：水量、CODCr、BOD5、氨氮、SS、TN、TP 等。
4.10、项目占地情况

根据建设方提供资料，项目污水处理设施建设占地面积为273亩，占地类型为农荒地；项目施工过程中在场外设施施工场地，占地约100m2，占地类型为荒地，建设完成后绿化。
与项目有关的原有污染情况及主要环境问题
项目属于新建项目，位于岳阳县月田镇花苗集镇花苗村，项目拟建地现状为农荒地，不存在原有的环境问题。
1、目前花苗集镇片区的排水现状题及存在问题如下：
集镇排水为雨污合流制，排水体制不完善，污水没有经过处理直接排入到河流和农田。存在问题：1）采用明沟排水，明沟断面尺寸偏小且有垮塌现象，导致排水不畅。2）部分居民无专用化粪池，污水严重影响卫生。3）污水未经处理直接排放，对水源造成污染。岳阳县月田镇花苗集镇片区生活污水排放现状见图1-1。
[image: image1.jpg]



图1-1  花苗集镇污水排放现状
2、目前区域水污染概况及排水存在的问题如下：
1）花苗集镇污水收集管网设施不完善，镇区雨污合流，一部分街区污水通过由雨水管渠、暗沟自然散排至青龙河，一部分街区仍处于无组织排水状况，依靠污水的自然蒸发或渗入地下，对区域土壤、地下水产生污染。
2）花苗集镇没有污水处理设施，污水均直接排放至青龙河，严重污染了青龙河水质。镇区的排水基本属于就近散排，不能构成一个完整的体系，导致镇区卫生条件相对较差，对环境造成一定程度上的污染，直接损害了镇区形象，影响青龙河、江堧河、沙港河铁山水库入库段和铁山水库水质，成为制约经济发展和人民生活水平提高的瓶颈之一。



二、建设项目所在地自然环境简况 
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置
岳阳县位于湖南省北部、岳阳市境中部，洞庭湖畔。地理坐标为东经112°44′14″-113°43′35″，北纬28°57′11″-29°38′41″。东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汨罗市，西南以湖州与沅江、南县交界，西与华容县毗邻，北与岳阳市区、临湘市接壤。东西相距98千米，南北相距76千米。全县土地总面积2930.95平方公里，占全市土地面积的19.51%。
本项目拟建于岳阳县月田镇花苗集镇花苗村，中心地理坐标为东经：113.694797，北纬：29.063422，具体位置见附图1。
2、地质地貌
岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:3:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。岳阳县处新华夏系巨型第二沉降的次一级隆起带。元古代震旦系前雪峰运动形成江南古褶皱带，古生代为海水淹没；中生代初期湖南造山运动，海水全部退出，中生代末期燕山运动，江南古褶皱带中段发生断裂，县境东、北部隆起，接受剥蚀，中、南、西部下陷为洼地，形成洞庭湖，使雪峰山脉与幕阜山脉因湖区断陷而相隔离，形成新华夏体系。新生代喜马拉雅运动，县境中、南断陷盆地相继上升，西部继续下陷，发育为第四系松散堆积物。查阅《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），拟建场址地震烈度为VII度。
3、气候、气象
岳阳县属亚热带季风湿润性气候，具有雨量充沛、气候温和、日照充足、四季分明、暑热期长、严寒期短的特点。岳阳县气象站位于荣家湾，于1986年设立，次年1月1日开始观测至今。根椐其至今的年实测资料统计，多年平均日照时间在1813.8小时，多年平均无霜期277天，多年均气温16.8℃，最高气温40.3℃，最低气温-11.8℃。
根据实测降雨资料统计，多年平均年降水量为1316.26mm，最大一日降水量为208.00mm（1983年7月8日）。1967年实测降水量1530.6mm,为历年最大值，1968年实测降水787.4mm，为历年最小值。本流域形成暴雨的主要天气系统是梅雨峰系和山地地形雨，暴雨在4～8月都可能发生，大暴雨多集中在6～8月，暴雨持续时间一般为1～3天。雨量分布受地形影响随高程降低而呈递减趋势。多年平均年蒸发量为1247.1mm。蒸发与气温关系密切，6～8月气温高，蒸发量大，多年平均月蒸发量最大在7月份，达214.8mm。年主导风向NNE，平均风速2.9m/s，最大风力为九级。
4、水文
岳阳县水网密布。全县水域面积1190平方公里，占全县总面积的40.60%，主要为县辖东洞庭湖水面。境内主要河流有直泄东洞庭湖的新墙河、费家河、坪桥河和直入南洞庭湖的罗水河。
新墙河为洞庭湖一级支流，新墙河流域位于北纬29°00′～29°30′、东径113°00′～113°40′之间。总流域面积2365.64 km2，其中流经县境1597.64 km2，新墙河县境内干流全长115.40m，纳入支流47条，天然落差400m，坡降7.18‰，多年平均流量约58m3/s，最枯流量仅6.0m3/s。沙港、游港为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县团山宝贝岭，主要流经板江、月田、铁山口、公田、扬林街，于筻口镇的三港咀汇合游港后流入新墙河主流，流域面积974.69 km2，全长79.60km，县境内流域面积904.64 km2，长69.60km，平均流量52.60 m3/s，平均坡降1.25‰。游港河发源于临湘市龙窖山，由西塘入岳阳县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，流域面积973 km2，全长85.20km，县境内流域面积275 km2，长19km，平均流量18.49 m3/s，天然落差715m，坡降1.50‰。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，三港嘴至破岚口区间长26.80km，区间流域面积418 km2，平均坡降0.75‰。
本项目地处湘江一级支流新墙河的铁山水库。铁山水库流域主要有7条河流，水库的回水区有5条河流，分别是月田镇的月田河、吴家段河；毛田镇的毛田河、英桥河；相思乡的小港河。此外，流域内还有2条主要河流，一条是相思乡的青龙河（与铁山水库东北-西南向隧道相通），另一条是铁山水库流域最长的一条河流-沙港河，沙港河发源于平江县板江乡，流经月田镇后称为月田河，随后汇入铁山水库，从铁山水库大坝口流出进入相思乡，最终汇入新墙河。
铁山水库位于湖南省岳阳县相思乡铁山口，建于1983年，是一座集饮用、防洪、灌溉于一体的大型水库，总库容6.35亿m3，正常库容5.46亿m3，水面面积53.3km2，控制流域面积496km2，设计洪水位93.38m，正常蓄水位92.2m，死水位80.00m，正常蓄水位相应库容5.46亿m3，死库容1.63亿m3，有效库容3.83亿m3，可将20年一遇的洪水1840m3/s削减至935m3/s。
铁山水库具有饮用水源、防洪、农业灌溉、旅游等功能。铁山水库是岳阳市的饮用水源地，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），铁山水库库区划为新墙河铁山水库源头水保护区，起于岳阳市平江县宝贝岭，止于岳阳市岳阳县铁山水库大坝，2011年被列入全国重要饮用水水源地名录。铁山水库承担着岳阳市近百万城镇居民的生活用水，可日供城市用水40万m3。以铁山水库为骨干水源的铁山灌区是湖南省第二大灌区和商品粮生产基地，控灌农田面积85.41万亩。铁山水库水系图见附图5。
青龙河是江堧河支流，江堧河汇入沙港河铁山水库入库段。其发源于平江蜂窝坪，主要流经青龙、大平、花苗，长7.3公里，流域面积13.9平方公里，干流坡降1.8‰。多年平均流量流量为2.1m3/s、枯水期平均流量为0.5m3/s，流速为0.5m/s，平均水面宽度约为4.5m，水深约0.8m，项目所在区域段其水域功能主要为农业灌溉用水区，拟建排污口上、下游无饮用水源取水口的设置。
5、水文地质
县境地下水主要类型有松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水、基岩裂隙水三大类型。储水构造主要有断裂充水带和向斜储水构造。地下水埋深度自东向西由深变浅，均为弱酸性极软淡水，矿化度小于0.40g/l，多为重碳酸钠氯化钙型水，重碳酸钙、重碳酸钙镁型水。评价区地下水主要类型为松散岩类孔隙水和碎屑岩类裂隙孔隙水。县境地下水主要靠大气降水补给，但西部湖区及湖滨平原还受外围地下水径流的侧向补给和河湖、稻田的渗漏补给。
松散岩类孔隙水产在第四系河流流相及河湖相堆积物中，水量之穷乏或丰富因地而异，分布于县境西部的东洞庭湖区和中部自北向南的麻塘—荣家湾—黄沙街一线两侧、新墙河水系沿河两岸，面积1296.60km2，可分为双层结构孔隙和单层结构孔隙。单层结构孔隙分布于新墙河水系沿岸、河谷地区，储水量丰富，水埋深0～5m，顶板埋深小于3m；双层结构孔隙主要分布在东洞庭湖及湖滨区，荣家湾—黄沙街储水量浅水贫乏，深水中等；鹿角—大明储水量浅部中等，深部丰富；东洞庭湖及湖滨—新墙河三角洲储水量丰富，水埋深0～5m，顶板埋深10～36 m。
碎屑岩类裂隙孔隙水存在于白垩系、第三系的分布区，分布在县境中部，面积399.60 km2，储水量贫乏，水埋深0～7m，顶板埋深小于3m。
6、土壤
岳阳县成土母质主要是紫色砂页岩，其次是板岩、页岩、石灰岩，再次是砂岩和近代河流冲击物。按土壤分类，全县土壤可分为7个土类，18个亚类，61个土属，151个土种。其中红壤土类占全县土壤面积57.09％，山地黄壤、紫色土、潮土、红色石灰土、菜园土、水稻土分别占全县土壤面积的8.75%、21.37%、0.14%、0.13%、0.12%、12.40％。县境东部海拔300m以上地区，自然土壤以花岗岩红壤为主，耕作土壤以麻砂泥田、麻砂土为主。中部丘岗地区土壤多为酸性紫色土，耕作土壤以酸紫泥田、酸紫砂泥田、紫砂泥土为主。洞庭湖沿岸岗地的土壤为红土红壤，耕作土壤以以黄泥田、红泥土为主。新墙河流域沿河溪谷而下，大体上依次出现红壤、黄泥田、红黄泥田、青隔红黄泥田、青泥田等。处于山、丘、岗地间的山岔、冲垅中的耕地，从山顶到山
8、区域环境功能区划
本项目所在地环境功能属性见表2-1：
表2-1   项目拟选址环境功能属性
编号
项目
功能属性及执行标准
1

水环境
青龙河
农业
Ⅲ类
2

环境空气质量功能区
二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准
3

声环境功能区
执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准
4

是否基本农田保护区
否
5

是否森林公园
否
6

是否生态功能保护区
否
7

是否水土流失重点防治区
否
8

是否人口密集区
否
9

是否重点文物保护单位
否
10

是否三河、三湖、两控区
是两控区
11

是否水库库区
是
12

是否污水处理厂集水范围
否
13

是否属于生态敏感与脆弱区
否



三、环境质量状况 
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 

1、环境空气质量现状
（1）常规污染因子监测数据
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2018年。具体达标判定监测数据及评价结果见下表。
表3-1  区域空气质量现状评价表
污染物
年评价指标
现状浓度（µg/m3）
标准值（µg/m3）
最大浓度占标率（%）
超标率
达标
情况
PM2.5
年平均质量浓度
40.14

35

114.69%

8%

不达标
PM10
65.70

70

93.86%

0

达标
SO2
10.36

60

17.27%

0

达标
NO2
22.16

40

55.40%

0

达标
CO

95百分位数日平均质量浓度
970

4000

24.25%

0

达标
O3
90百分位数8小时平均质量浓度
97.92

160

61.20%

0

达标
根据上表中监测数据，项目所在区域为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划和《岳阳县污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》岳县环委发[2018]10号（2018年12月7日）要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市及岳阳县2020年PM10限期达标规划值后，大气环境质量将得到改善。
（2）特征因子监测数据
为了解项目特征污染物硫化氢和氨现状情况，特委托湖南精科检测有限公司有针对性的对环境空气质量进行现状监测。
①监测布点
根据区域风频特征、综合考虑本地区环境功能、保护目标位置等因素，布设1个环境监测点，大气监测点的具体布设位置详见表3-2。
表3-2       大气环境现状监测布点
序号
监测点位置
监测点方位、距离
备注
G1

项目拟建地
/

厂区
②监测时间：2020年3月16日~22日，连续监测7天。
③监测项目：硫化氢和氨。
④评价标准：参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的浓度限值。
⑤监测及评价结果：见表3-3。
表3-3   硫化氢和氨气现状调查监测统计结果
监测点及因子
监测值范围
平均值
最大超标倍数
超标率（%）
标准值
G

硫化氢
2-4
2.9

0

0

10ug/m3
氨
30-60
42.9

0

0

200ug/m3
监测结果表明：评价区域监测点位NH3、H2S均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的浓度限值。
2、地表水环境
项目处理后尾水经管道外排至青龙河内，为了解本项目纳污水体青龙河的水环境质量现状，本次地表水环境质量现状评价，特委托湖南精科检测有限公司对青龙河进行了现状监测。
（1）监测时间：2020年3月16-18日。
（2）监测断面：S1：污水处理后排入青龙河排污口上游200m；
S2：污水处理后排入青龙河排污口下游500m；
S3：污水处理后排入青龙河排污口下游1500m。
（3）监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS、总氮、石油类、LAS、粪大肠菌群
（4）评价标准：青龙河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
（5）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-4。
表3-4 地表水现状监测评价结果统计表  单位：mg/L（pH和粪大肠菌群除外）
断面
监测因子
范围值
平均值
超标率
最大超标倍数
标准值
S1

pH

6.89-6.95

/

/

/

6~9

COD

13-15

14

/

/

≤20

BOD5
2.6-2.9

2.77

/

/

≤4

NH3-N

0.307-0.331

0.320

/

/

≤1

TP

0.11-0.13

0.12

/

/

≤0.2

SS

18-21

19.7

/

/

—

总氮
0.58-0.64

0.61

/

/

≤1

石油类
0.01L

/

/

/

≤0.05

粪大肠菌群
1200-1300

1267

/

/

≤10000

LAS

0.05L

/

/

/

≤0.2

S2
pH

6.83-6.87

/

/

/

6~9

COD

15-16

15.3

/

/

≤20

BOD5
2.7-3.1

2.87

/

/

≤4

NH3-N

0.372-0.420

0.394

/

/

≤1

TP

0.14-0.16

0.15

/

/

≤0.2

SS

22-24

23

/

/

—

总氮
0.69-0.76

0.73

/

/

≤1

石油类
0.01L

/

/

/

≤0.05

粪大肠菌群
1500-1700

1567

/

/

≤10000

LAS

0.05L

/

/

/

≤0.2

S3

pH

6.79-6.82

/

/

/

6~9

COD

17-18

17.3

/

/

≤20

BOD5
3.2-3.4

3.3

/

/

≤4

NH3-N

0.442-0.480

0.461

/

/

≤1

TP

0.17-0.18

0.177

/

/

≤0.2

SS

25-27

26

/

/

—

总氮
0.78-0.84

0.81

/

/

≤1

石油类
0.01L

/

/

/

≤0.05

粪大肠菌群
1800-2100

2000

/

/

≤10000

LAS

0.05L

/

/

/

≤0.2

由上表可以看出，青龙河各监测断面的各项监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
3、地下水环境质量现状
本次地下水环境质量现状评价，委托湖南精科检测有限公司对区域周边居民水井进行现状监测。
（1）监测点位：D1居民水井；D2居民水井；
（2）监测因子：pH、氨氮、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、氟化物、菌落总数。
（3）采样时间与频率：2020年3月16~17日，连续监测2天。
（4）评价标准：执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准。
（5）地下水环境现状监测统计及评价结果见表 3-5。
表3-5     地下水水质现状监测与评价结果
监测
点位
监测项目
计量
单位
监测值范围
超标
率
超标
倍数
Ⅲ类
标准
D1居民水井
pH

无量纲
7.15-7.26

/

/

6.5-8.5

CODmn
mg/L

0.78-0.86

/

/

≤3.0

氨氮
mg/L

0.025L

/

/

≤0.5

硝酸盐
mg/L

0.898-0.913

/

/

≤20

亚硝酸盐
mg/L

0.003L

/

/

≤1.0

挥发性酚类
mg/L

0.0003L

/

/

≤0.002

总硬度
mg/L

19-22

/

/

≤450

氟化物
mg/L

0.097-0.104

/

/

≤1.0

菌落总数
个/L

40-46

/

/

≤100

D2居民水井
pH

无量纲
7.14-7.21

/

/

6.5-8.5

CODmn
mg/L

1.67-1.72

/

/

≤3.0

氨氮
mg/L

0.025L

/

/

≤0.5

硝酸盐
mg/L

1.95-1.96

/

/

≤20

亚硝酸盐
mg/L

0.003L

/

/

≤1.0

挥发性酚类
mg/L

0.0003L

/

/

≤0.002

总硬度
mg/L

31-36

/

/

≤450

氟化物
mg/L

0.087-0.092

/

/

≤1.0

菌落总数
个/L

52-58

/

/

≤100

由上表监测数据可知，周边居民水井内各项指标均达到《地下水质量标准（GB/T14848-2017）》中的Ⅲ类标准。
4、声环境质量
为了解项目所在区域的声环境质量现状，特委托湖南精科检测有限公司于2020年3月16-17日对沿厂区四界各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-6：
表3-6   建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A）
采样点位
采样日期
检测结果Leq[dB（A）] 

昼间
夜间
N1厂界东
2020.3.16

53.5 

43.9 

2020.3.17

52.4 

43.6 

N2厂界南
2020.3.16

51.9 

42.6 

2020.3.17

52.0 

42.4 

N3厂界西
2020.3.16

54.3 

44.9 

2020.3.17

54.3 

44.7 

N4厂界北
2020.3.16

53.7 

44.2 

2020.3.17

53.2 

43.6 

注：各监测点执行（GB3096-2008）中的2类标准 [昼间60dB(A)，夜间50dB(A)]

从监测数据来看，项目拟建地厂界各监测点声环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求（昼间≤60dB（A）；夜间≤50 dB（A））。
5、土壤环境质量
项目拟建地土壤环境质量现状监测委托湖南精科检测有限公司进行，监测布点、时间及监测因子如下：
（1）监测布点：项目设置3个表层样点（0.2m）。
（2）监测时间：2020年3月16日进行了1期土壤采样监测。
（3）监测因子： 项目拟建地中心检测45项全分析因子；东侧和西侧只检测基本因子中的重金属镉、砷、汞、铅、六价铬、铜和镍共计7项指标。
（4）监测评价结果：本次评价土壤环境质量现状监测评价结果统计于表3-7。
表3-7    土壤环境质量监测结果统计表 [单位mg/kg]

采样日期
点位名称
检测项目
检测结果（mg/kg）
评价标准（mg/kg）
2020.3.16

T2 项目拟建地西侧（棕色干燥轻壤土）
砷
3.00

60

镉
0.91

65

六价铬
2.98

5.7

铜
17.5

18000

铅
38.1

800

汞
0.042

38

镍
6.09

900

T3 项目拟建地东侧（棕色干燥轻壤土）
砷
2.60

60

镉
0.31

65

六价铬
2L

5.7

铜
15.2

18000

铅
43.1

800

汞
0.070

38

镍
7.45

900

T1 拟建地中心（棕色干燥轻壤土）
砷
3.94

60

镉
0.88

65

六价铬
2.52

5.7

铜
11.3

18000

铅
41.4

800

汞
0.138

38

镍
7.98

900

四氯化碳
未检出
2.8

氯仿
未检出
0.9

氯甲烷
未检出
37

1,1-二氯乙烷
未检出
9

1,2-二氯乙烷
未检出
5

1,1-二氯乙烯
未检出
66

顺式-1,2-二氯乙烯
未检出
596

反式-1,2-二氯乙烯
未检出
54

二氯甲烷
未检出
616

1,2-二氯丙烷
未检出
5

1,1,1,2-四氯乙烷
未检出
10

1,1,2,2-四氯乙烷
未检出
6.8

四氯乙烯
未检出
53

1,1,1-三氯乙烷
未检出
840

1,1,2-三氯乙烷
未检出
2.8

三氯乙烯
未检出
2.8

1,2,3-三氯丙烷
未检出
0.5

氯乙烯
未检出
0.43

苯
未检出
4

氯苯
未检出
270

1,2-二氯苯
未检出
560

1,4-二氯苯
未检出
20

乙苯
未检出
28

苯乙烯
未检出
1290

甲苯
未检出
1200

间-二甲苯+对-二甲苯
未检出
570

邻-二甲苯
未检出
640

硝基苯
未检出
76

苯胺
未检出
260

2-氯酚
未检出
2256

苯并(a)蒽
未检出
15

苯并(a)芘
未检出
1.5

苯并(b)荧蒽
未检出
15

苯并(k)荧蒽
未检出
151

䓛
未检出
1293

二苯并(a, h)蒽
未检出
1.5

茚并(1,2,3-c,d)芘
未检出
15

萘
未检出
70

监测结果表明，各监测点各监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。
5、生态环境质量现状与评价
根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农户饲养的家畜家禽，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。
拟建地主要植被为灌木草丛，评价区没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 

项目拟建于岳阳县月田镇花苗集镇花苗村，根据对建设项目周边环境的调查和评价范围，项目周围环境保护敏感目标详见表3-8至3-10及附图6。
表3-8   大气环境保护目标一览表
名称
坐标/m
保护
对象
保护
内容
环境功能区
相对厂址方位
相对厂界距离/m
经度
纬度
花苗村
113°41'37.14"

29° 3'49.31"

居民
40户
《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准
W
100
杨树冲
113°41'24.51"

29° 3'58.33"

15户
NW

550

白石村
113°41'20.41"

29° 4'40.91"

30户
NW

1650

谢家里
113°40'44.26"

29° 4'36.69"

50户
NW

2000

改港村
113°41'16.40"

29° 3'38.67"

60户
SW

600

金塘村
113°41'18.62"

29° 3'19.31"

80户
SW

1050

团坪里
113°40'44.89"

29° 3'4.44"

20户
SW

2000

人形塝
113°40'11.81"

29° 3'22.65"

40户
SW

2200

花苗村
113°41'39.51"

29° 3'38.41"

30户
S

270

花苗村
113°41'42.59"

29° 3'43.51"

5户
SE

120

大坪村
113°42'15.05"

29° 3'29.12"

70户
SE

1050

柏树村
113°42'44.66"

29° 2'49.37"

40户
SE

2300

花苗村
113°41'45.50"

29° 3'47.50"

10户
E

90

花苗村
113°41'58.43"

29° 3'59.95"

60户
NE

550

谢坪里
113°42'43.39"

29° 4'3.81"

40户
NE

1850

韩塅
113°42'35.78"

29° 4'29.20"

80户
NE

1900

表3-9  其他环境保护目标情况表
环境
要素
保护目
标名称
相对
方位
相对
距离
规模
功能
保护级别
地表水
环境
青龙河
W

40m

小河
农业
（GB3838-2002）
中的Ⅲ类标准
铁山水库
NW

7.5km

中湖
饮用
声环境
花苗村、E、90-200m、10户
花苗村、E、120-200m、5户
（GB3096-2008）
2类标准
生态环境
厂界外500m范围内的植被、林地、耕地及水田
环境风险
与大气、地表水环境保护目标一致
表3-10     管网沿线环境保护目标
环境
要素
保护目标名称
方位
最近距离（m）
性质规模
保护级别
大气环境、声环境
花苗村居民点
道路两侧
5

居民点约150户
GB3095-2012，二级
GB3096-2008，2类



4、 评价适用标准 

	环境质量标准
	1、环境空气：常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；对《环境空气质量标准》中没有的特征污染物硫化氢、氨参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的浓度限值。
表4-1  环境空气质量标准
序号
污染物名称
浓度限值（ug/m3）
1小时平均
日平均
年平均
1

SO2
500

150

60

2

NO2
200

80

40

3

PM10
—

150

70

4

PM2.5
—

75

35

5

CO

10mg/m3
4mg/m3
—

6

臭氧
200

160（8小时）
7

硫化氢
10（小时均值）
8

氨
200（小时均值）
2、地表水：项目污水处理后尾水纳污水体青龙河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，执行标准值见表4-2。
表4-2  地表水质量评价标准   单位：mg/L，除pH外
水质
指标
pH

CODCr
BOD5
氨氮
总磷
总
氮
石油类
粪大肠菌群
LAS

Ⅲ类
6～9

≤20

≤4

≤1.0

≤0.2

≤1.0

≤0.05

≤10000

≤0.2

3、地下水：区域地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体见表4-3。
表4-3  地下水质量评价标准   单位：mg/L，除排pH外
项目
类别
pH

CODmn
氨氮
硝酸盐
亚硝酸盐
标准值
Ⅲ
6.5～8.5

≤3.0

≤0.5

≤20

≤1.0

项目
类别
总硬度
氟化物
挥发性酚类
菌落总数
标准值
Ⅲ
≤450
≤1.0
≤0.002

≤100

4、声环境：区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准值见表4-4。
表4-4   声环境质量标准限值
类  别
等效声级Leq

昼  间
夜  间
《声环境质量标准》2类
dB（A）
60

50

5、土壤环境：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，具体标准值见表4-5。
表4-5    土壤环境质量标准    单位：mg/kg，pH值除外
序号
检测项目
单位
第二类用地
标准来源
筛选值
管制值
重金属和无机物
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）
1

砷
mg/kg

60

140

2

镉
mg/kg

65

172

3

铬
mg/kg

5.7

78

4

铜
mg/kg

18000

36000

5

铅
mg/kg

800

2500

6

汞
mg/kg

38

82

7

镍
mg/kg

900

2000

挥发性有机物
8

四氯化碳
mg/kg

2.8

36

9

氯仿
mg/kg

0.9

10

10

氯甲烷
mg/kg

37

120

11

1，1-二氯乙烷
mg/kg

9

100

12

1，2-二氯乙烷
mg/kg

5

21

13

1，1-二氯乙烯
mg/kg

66

200

14

顺-1，2-二氯乙烯
mg/kg

596

2000

15

反-1，2-二氯乙烯
mg/kg

54

163

16

二氯甲烷
mg/kg

616

2000

17

1，2-二氯丙烷
mg/kg

5

47

18

1，1，1，2-四氯乙烷
mg/kg

10

100

19

1，1，2，2-四氯乙烷
mg/kg

6.8

50

20

四氯乙烯
mg/kg

53

183

21

1，1，1-三氯乙烷
mg/kg

840

840

22

1，1，2-三氯乙烷
mg/kg

2.8

15

23

三氯乙烯
mg/kg

2.8

20

24

1，2，3-三氯丙烷
mg/kg

0.5

5

25

氯乙烯
mg/kg

0.43

4.3

26

苯
mg/kg

4

40

27

氯苯
mg/kg

270

1000

28

1，2-二氯苯
mg/kg

560

560

29

1，4-二氯苯
mg/kg

20

200

30

乙苯
mg/kg

28

280

31

苯乙烯
mg/kg

1290

1290

32

甲苯
mg/kg

1200

1200

33

间-二甲苯+对-二甲苯
mg/kg

570

570

34

邻-二甲苯
mg/kg

640

640

半挥发性有机物
35

硝基苯
mg/kg

76

760

36

苯胺
mg/kg

260

663

37

2-氯酚
mg/kg

2256

4500

38

苯并[a]蒽
mg/kg

15

151

39

苯并[a]芘
mg/kg

1.5

15

40

苯并[b]荧蒽
mg/kg

15

151

41

苯并[k]荧蒽
mg/kg

151

1500

42

䓛
mg/kg

1293

12900

43

二苯并[a，h]蒽
mg/kg

1.5

15

44

茚并[1，2，3-ch]芘
mg/kg

15

151

45

萘
mg/kg

70

700



	污染物排放标准
	1、大气污染物： 施工期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2二级标准；营运期污水处理恶臭气体执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4 二级标准，详见表4-6。
表4-6     大气污染物排放标准
标准名称
适用
类别
排放标准限值
污染因子
标准值
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
二级
颗粒物
1.0mg/m3
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
二级
硫化氢
0.06mg/m3
氨
1.5mg/m3
臭气浓度
20（无量纲）
2、废水：项目运营期污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准，详见表4-7。
表 4-7    污水排放标准  单位：mg/L

项目
CODCr
BOD5
SS
TN
NH3-N
TP
一级A 标准
≤50

≤10

≤10

≤15

≤5（8）
≤0.5

注：括号外数值为水温>12°时的控制目标，括号内数值为水温<12°时的控制指标。
3、噪声：项目施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
4、固体废弃物：项目营运期产生的一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中要求；污水处理所排污泥执行《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的污泥控制标准；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16899-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求。

	总量控制指标

	根据国家环保部实施总量控制的要求，确定本项目的总量控制因子为 CODcr、NH3-N。
本项目建成后污染物排放总量为 CODcr 3.65t/a、NH3-N0.365t/a，本项目建议总量控制指标为CODcr3.65t/a、NH3-N 0.365t/a，建设单位提出总量控制指标申请，经当地主管生态环境部门批准下达，并以排放污染物许可证的形式保证实施。


五、建设项目工程分析 

	工艺流程简述
1、施工期工艺流程及产污节点
项目施工期的建设包括了污水处理设施建设和配套管网建设两部分，项目施工期各种污染物产生量及污染物浓度主要根据类比资料得出，污染物主要从废气、废水、噪声、固废方面进行分析。污水处理区施工和管线施工工艺流程及产污节点见图 5-1和5-2。
[image: image2.png]B

& kAT IEES « =
U7« e FHPREK IFFE
- ~ ~
o mariz ] Tiesn | oEss

I

F—m | emes o eawe
v v
I87 « K

195\





图5-1  污水处理区施工工艺流程及产污节点图
[image: image3.png]. B =, B B B

s s s s s
o || mam s [ TENE [ @Rty
WEET | BEKE





图5-2   污水管网施工工艺流程及产污节点图
2、营运期工艺流程及产污节点
（1）污水处理确定的工艺
根据中南勘测设计研究院有限公司2017年11月编制的《花苗集镇污水处理设施及管网建设项目方案设计》内容对各处理工艺的对比分析，确定污水处理最终确定的处理工艺为“预处理池+一体化污水处理设备+人工湿地 +紫外线消毒”，处理规模为200m3/d。污泥经过重力浓缩后定期由吸泥车外运至公田镇污水处理厂中进行处理，脱水后使污泥含水率小于60%，与公田镇污水处理厂的污泥一起外运至岳阳县垃圾场进行安全填埋。
   （2）污水处理的工艺流程及产污节点如图5-3。

[image: image4.emf]生活污水

格栅

/

沉砂渠

调节池

恶臭 、 栅渣 、

沉砂 、 噪声

恶臭

缺氧段

一级接触氧化

二级接触氧化

沉淀段

除磷加药

硫酸铝

混

合

液

回

流

污

泥

回

流

人工湿地

紫外线消毒

计量排放槽

污泥池

上

清

液

一体

化污

水处

理设

备

风机房 （ 风机 ）

污泥定期

清理

达标外排

恶臭

提升泵

污泥提升泵

噪声

噪声


图5-3    营运期工艺流程及产污节点图
具体污水处理工艺流程及排污节点简述如下：
（1）预处理阶段（格栅沉砂及调节池）
进水前先经过回旋式格栅除污机，拦截栅渣，然后通过潜污泵将污水提升至进入沉砂池去除大的颗粒物，再进入调节池调节水质、水量停留时间 5h，水泵根据调节池内液位信号综合控制水泵启停，并采用先开先停、先停先开的方式轮换运行。此过程会产生栅渣、沉砂、恶臭和噪声。

（2）一体化污水处理设备 

经调节后的生活污水进入一体式反应器，一体式反应器由缺氧池、一二接触氧化池、沉淀池三部分组成。
污水经调节池均质后，均量进入集成式设备缺氧段，该段主要利用氨化细菌完成氨化作用，将有机氮氧化为氨氮，同时利用反硝化菌将硝氮还原成氮气。接着污水进入一级接触氧化，该段充分利用微生物处于对数增长期的吸附特性，以低能、高负荷、快速的生物吸附和合成作用为主；二级接触氧化利用微生物氧化分解作用对污水中残留的有机物进行氧化分解以进一步改善出水水质，同时利用微生物中的自养菌将氨氮氧化为硝氮。在经过接触氧化好氧反应后，污水中的污染有机物已经被微生物基本消解，混合液流入沉淀池进行沉淀处理。为保证生化池的污泥浓度，将沉淀池的污泥回流到前池中。O 级生物接触氧化为本污水处理的核心部分，由池体、填料、布水装置和充氧曝气系统等部分组成，通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用，去除污水中的各种有机物质，使污水中的有机物含量大幅度降低。并通过硝化菌的作用，在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮，同时也使污水中的 COD 值降低到更低的水平，使污水得以净化。
（3）人工湿地处理阶段
污水经过一体化污水处理设备处理后，流至人工湿地进一步处理，项目人工湿地由两级水平潜流人工湿地串联二层，有效面积为240m2，主要植被有：风车草、香蒲、芦苇。人工湿地是一个综合的生态系统，它应用生态系统中物种共生、物质循环再生原理，结构与功能协调原则，在促进废水中污染物质良性循环的前提下，充分发挥资源的生产潜力，防止环境的再污染，获得污水处理与资源化的最佳效益。
湿地系统中的好氧微生物通过呼吸作用，将废水中的有机物分解成为二氧化碳和水，厌氧细菌将有机物质分解成二氧化碳和甲烷，硝化细菌将铵盐硝化，反硝化细菌将硝态氮还原成氮气。湿地生态系统中还存在某些原生动物及后生动物，将有机颗粒作为营养物质吸收，从而在某种程度上去除污水中的颗粒物。
（4）计量排放槽消毒
人工湿地出水经紫外消毒系统，去除污水中的细菌、致病菌等有害物质后，经出水计量排放槽计量后达标排放进入纳污水体。
（5）污泥处置处理工艺
本工程采用生物接触氧化，污泥龄较长，污泥产生量较少，且性质较为稳定，设备自带贮泥区，由吸泥车定期清理，外运至公田镇污水处理厂中进行处理。格栅拦截下来的漂浮杂物与集镇垃圾一同送往垃圾填埋场进行填埋处置。
四、施工期污染源分析
项目污水处理设施土建施工和管网建设过程中产生的主要污染源包括以下几部分：
1、废气污染源
施工期废气主要为污水处理设施施工扬尘、管网施工扬尘以及施工机械和运输车辆排放的尾气。
（1）施工扬尘
①污水处理设施建筑工地施工扬尘来源广泛，一般主要产生于建筑施工材料运输、装卸与搅合，另外物料堆放期间由于风吹亦会引起扬尘，其主要污染物为 TSP，具体主要由以下因素产生：①施工场地内地表的挖掘与重整；②土方和建材的运输，特别是干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内和裸露施工面表面行驶，以及运输车辆带到建设场地周围道路上的泥土被过往车辆反复扬起；③施工材料堆放因未采取覆盖措施被风吹起。其产生量与施工阶段及实时天气情况有关，难以定量，均为无组织污染源。
②配套管网铺设在管道切割和管沟开挖等过程中会产生扬尘，扬尘产生受风速及施工方式影响较大，项目按照现有道路采取分路段施工，同时施工的范围较小，扬尘产生量不大，为无组织污染源。
施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响。在正常风况下，施工活动产生的粉尘在施工区域近地面环境空气中 TSP浓度为1.5～30mg/m3。
（2）燃油废气
各类燃油动力机械（运输车辆、挖掘机、推土机等）在场地开挖、场地平整、建筑施工、物料运输、装卸等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为 CO、NOx 、THC等有害污染物，但该部分设备施工持续时间不长，燃油烟气排放量不大，呈无组织排放。
2、废水污染源
施工期的废水主要来自管道施工及污水处理设施施工人员的生活污水和施工废水。
（1）生活污水
施工期间，施工人员会产生生活污水，主要污染物为 COD、SS、氨氮等。根据业主提供的资料可知，项目施工人员均为附近村民，不在拟建地内设置施工营地和食堂，项目施工时间约200天，施工人员平均按 30 人计，生活用水量按50L/p·d 计，则施工期生活用水量为1.5m3/d；排放系数以 80%计，则施工期生活污水排放量为 1.2m3/d。施工人员产生的生活污水中主要污染物及其水质浓度如下：COD： 300mg/L，BOD5：150mg/L，SS：200mg/L，氨氮：30mg/L。
（2）施工废水
项目施工过程中废水主要来源于：①施工机械冲洗废水；②施工机械跑、冒、滴、漏的含油污水；③含泥沙废水（主要为基开挖产生）。施工废水主要污染物为SS和石油类，其浓度分别为COD300mg/L、SS 400mg/L、石油类30mg/L。施工废水经隔油沉淀后全部回用于施工场地洒水降尘等环节。多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、填土等，产生明显的地表径流，其中会夹带大量泥沙、水泥和油类等各种污染物，废水量与降雨量等有关，不做定量计算。
3、噪声污染源
施工期噪声主要来自施工机械设备噪声、运输车辆噪声，其中施工机械主要有挖掘机、推土机、装载机、压路机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车等。主要建筑机械施工噪声源强见表5-3。
表 5-2    建设期主要噪声源
建设阶段
噪声源
场平
挖掘机、铲土机、卡车
建筑施工
搅拌机、振捣机、起重机、电锯
路面施工
压路机
表5-3    建筑施工机械噪声声级dB(A)

名称
距离声源10m

距离声源30m

噪声声级范围
平均噪声级
噪声声级范围
平均噪声级
推土机
76～88

81

67～79

72

挖掘机
80～96

84

71～87

75

装载机
68～74

71

59～65

62

振捣机
75～88

81

66～97

72

吊车
76～84

78

67～75

69

4、固体废弃物
固体废弃物主要是施工过程中的建筑垃圾、土石方和施工人员生活垃圾。
（1）施工建筑垃圾
项目污水处理新建建筑物面积为371.59m2，根据调查，钢筋混凝土结构建筑垃圾产生量为每平方米 0.03 吨，计算得项目在施工期产生建筑垃圾总量约为11.2t。
（2）生活垃圾
项目不在拟建地内设置施工营地和食堂，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/p·d 计，施工时间约为200天，平均施工人员按 30 人计，施工期间生活垃圾总产生量为 3t/a，其主要为果皮、烟盒、灰渣等。施工场地应设置垃圾桶，收集施工区域的生活垃圾，收集后交由当地环卫部门处置。
（3）土石方工程
项目施工过程中土方量主要来源于污水处理站的土建施工工程以及污水管网工程。根据挖填平衡计算，污水管网施工过程中大部分开挖土方回用于管网的覆盖过程，弃土方产生量较少，仅管道占用的空间为弃方量，约为240m3。污水处理站场地目前尚未平整，根据设计方案可知其挖方量约1763m3，填方为1209m3，弃方554m3。
上述弃方共计794m3，按照岳阳县渣土部门的要求运至指定地方填埋处理。
5、生态影响
施工对生态环境的影响主要表现在：（1）工程建设对土地的占用和分割改变了土地利用性质，使区域内植被覆盖率下降。（2）工程活动打破了原有的自然生态和环境，还会对项目管网沿线的动植物的生长、分布和活动产生一定不利的影响。（3）项目开挖后裸露地表在雨水及地表径流的作用下将引起一定的水土流失，影响局部的水文条件和陆生生态系统的稳定性。
营运期污染源分析
1、废气
项目污水处理设施营运过程中的废气主要为恶臭气体。产生的恶臭气体主要来源于预处理池、一体化设备、污泥池等单元。恶臭为无组织排放源，臭味散发在周围环境空气中。
根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。项目废水处理规模为200t/d，BOD5进水水质浓度为130mg/L，出水水质浓度为10mg/L，则项目运营期恶臭气体产生分别为：NH3：0.0744kg/d（27.156kg/a），H2S：0.00288kg/d（1.0512kg/a）。
2、废水
项目营运废水主要为工作人员生活污水及收集花苗集镇建成区居民生活污水。
（1）人员生活废水
营运期人员生活用水量约为 0.15t/d、54.75t/a（1人，每人用水量按150L/d计）；污水产生系数 0.8 计，污水产生量约为 0.12t/d、43.8t/a；废水污染物浓度为：COD250mg/L、BOD5120mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L。项目人员生活废水经污水管道收集后与进厂污水一并处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中的一级 A 标准后排入青龙河。
（2）项目水污染源强
项目设计污水负荷为200m3/d，主要用于收集处理花苗集镇建成区居民生活污水以及运营期工作人员生活污水，其主要污染物有 COD、NH3-N、BOD5、SS 等。污水经收集处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排入青龙河。项目水污染物产排放情况如下所示：
表5-4   水污染物排放情况分析表
废水来源
水量
m3/d

污染物产生量
一级A

标准限值
污染因子
进水浓度
mg/L

产生量t/d

排放浓度
mg/L

排放量t/d

收集的区域生活污水
200

COD

260

0.052

50

0.01
50

BOD5
130

0.026

10

0.002
10

SS

200

0.04

10

0.002
10

NH3-N

35

0.007

5

0.001

5

TN

40

0.008

15

0.003
15

TP

3.5

0.0007

0.5

0.0001
0.5

3、噪声污染源
项目营运期产生的噪声主要是各种机械设备包括各种水泵、一体化设备、风机和其他电动控制设备在运行过程中产生机械噪声，噪声级约在70-90dB（A），主要设备噪声值见表5-5。
表5-5    主要机械设备噪声值一览表
序号
设备名称
噪声源强
数量
降噪措施
降噪后噪声
1

泵类
80~85

3台
选用低噪声设备、机房隔音、基础减振、合理布局、加强绿化等
≤70
2

一体化设备
75-85
2座
≤65
3

风机
75-85
4台
≤65
4

加药设备
70-75
1台
≤65
4、固体废物
本项目固体废物主要包括污水厂的栅渣、沉砂、污泥和生活垃圾及废紫外线灯管。
（1）栅渣
根据《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发，王社平主编，化学工业出版社，2003 年），污水处理厂栅渣产生量一般为 0.05-0.1m3/1000m3•d，项目取 0.08m3 /1000m3•d，则项目栅渣量约为0.016m3/d，栅渣密度按 1t/m3计，栅渣量产生量约合 0.016t/d，合5.84t/a。项目污水处理栅渣为一般工业固体废物，由环卫部门一起清运至生活垃圾填埋场。
（2）沉砂
根据《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发，王社平主编，化学工业出版社，2003 年），污水处理厂沉砂产生量一般30m3 /106m3•d，则项目沉砂量产生量为 0.006m3/d，沉砂密度按 2t/m3计，沉砂产生量约合 0.012t/d，合4.38t/a。项目污水处理沉砂为一般工业固体废物，由环卫部门一起清运至生活垃圾填埋场。
（3）污泥
项目为乡镇生活污水处理，根据《集中式污染治理设施产排污系数手册》（环境保护部华南环境科学研究所，2010 年修订）第一分册“污水处理厂污泥产生系数手册”中公式计算污泥产生量：
S= rk2P+k3C

式中：S——污水处理厂含水率 80％的污泥产生量，t/a；
k2 ——城镇污水处理厂的生化污泥产生系数，t/t-COD 去除量，根据“污水处理厂污泥产生系数手册”表2，取值1.25；
k3——城镇污水处理厂的化学污泥产生系数，t/t-絮凝剂使用量，根据“污水处理厂污泥产生系数手册”表3，取值4.53；
r——进水悬浮物浓度修正系数，无量纲。项目进水悬浮物设计浓度为200mg/L，根据“污水处理厂污泥产生系数手册”，取值为 1.3；
P——城镇污水处理厂的 COD 去除总量，t/a，COD 去除总量为15.33t/a；
C——污水处理厂的无机絮凝剂使用总量，t/a。项目絮凝剂为硫酸铝，用量为0.55t/a。
计算得项目污泥含水率为 96%产生量为97t/a，污泥通过污泥车运至公田镇的污泥处理中心，经污泥处理中心脱水后，污泥含水率为 60%后外运至岳阳县垃圾填埋场填埋。
（4）生活垃圾
项目工作人员生活过程中将产生生活垃圾，项目劳动定员 1人，生活垃圾产生量按1kg/人•d 计，则生活垃圾产生量为 1kg/d，合 0.365t/a，生活垃圾由环卫部门清运。
（5）废紫外线灯管
项目出水采用紫外线灯管消毒，该过程会产生废紫外线灯管（含汞），其产生量约为0.1t/a，属于危废固废中的HW29（代码900-023-29），集中收集后交由有资质单位处理。
项目固体废物测产生量及处置方式汇总见下表。
表5-6     项目固废污染源情况表
序号
固废名称
固体废物性质
产生量(t/a)

处理或处置措施
1

生活垃圾
生活垃圾
0.365

集中收集后交由环卫
部门处理
2

栅渣
一般固废
5.84

集中收集后送填埋场填埋
3

沉砂
一般固废
4.38

集中收集后送填埋场填埋
4

污泥
一般固废
97（含水率为96%）
外运公田镇污泥处置中心脱水后（含水率不高于60%）送填埋场安全填埋
5

废紫外线灯管
危险固废
代码900-023-29
0.1

集中收集交有资质的单位处置




六、项目主要污染物产生及预计排放情况 

	  内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及
排放量

	大气
污染物
	预处理池、一体化设备、污泥等
	NH3、H2S
	NH3：27.156kg/a

H2S：1.0512kg/a
	NH3：27.156kg/a

H2S：1.0512kg/a

	水
污
染
物
	污水处理
（7.3万t/a）
	COD
	260mg/L；18.98t/a
	50mg/L；3.65t/a

	
	
	BOD5
	130mg/L；9.49t/a
	10mg/L；0.73t/a

	
	
	SS
	200mg/L；14.6t/a
	10mg/L；0.73t/a

	
	
	NH3-N
	35mg/L；2.555t/a
	5mg/L；0.365t/a

	
	
	TN
	40mg/L；2.92t/a
	15mg/L；1.095t/a

	
	
	TP
	3.5mg/L；0.2555t/a
	0.5mg/L；0.0365t/a

	固
体
废
物
	格栅
	栅渣
	5.84t/a
	集中收集后送填埋场填埋

	
	沉砂池
	沉砂
	4.38t/a
	集中收集后送填埋场填埋

	
	污泥储存池
	污泥
	97t/a

（含水率为96%）
	外运公田镇污泥处置中心脱水后（含水率不高于60%）送填埋场安全填埋

	
	员工
	生活垃圾
	0.365t/a
	集中收集后交由环卫
部门处理

	
	废水消毒
	废紫外线灯管
	0.1t/a
	集中收集交有资质的单位处置

	噪
声
	设备
	泵、风机等机械噪声
	70～90dB
	昼≤60dB(A)

夜≤50dB(A)

	主要生态影响：
一、施工期
本项目对生态环境的影响主要为施工期，表现为：基础开挖破坏植被，造成地表裸露，从而使局部生态结构发生一定的变化，裸露的地面经雨水冲刷后造成水土流失，降低土壤肥力，影响局部水文条件和生态系统的稳定性。另外，管网建设对生态环境可能产生影响。管网建设一般为露天施工，开挖一定的土石方，会给施工场地附近的交通、景观等带来一定影响，同时产生一定的水土流失。
二、运营期
营运后，随着水土保持和土地恢复措施的实施，污水处理厂址及纳污管网沿线将逐渐恢复植被、改善被破坏的生态环境。项目运营后，完善了花苗集镇的排水设施，对青龙河和铁山水库的水环境和生态环境有一定的积极作用。


七、环境影响分析 

	一、施工期环境影响分析
项目建设施工期的主要污染因素有施工扬尘、机械设备尾气、施工废水、水土流失、机械施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾及生态破坏等。
1、施工期废气环境影响分析
（1）扬尘对周围环境的影响
施工过程中，由于土地开挖与平整、基建材料的运输等将产生大量扬尘，从而使局部环境空气受到不利影响，特别是干燥大风天气更为突出。因此在基建施工过程中应注意文明施工，材料运输严格管理，防止洒、漏而污染环境。对施工场地较大的扬尘源，可通过洒水或喷雾减少扬尘，并对场地中主要的扬尘源适时覆盖，对运输渣土车辆进行统一管理，出场必须清洗轮胎，并确保渣土不外泄。通过采取以上措施，加强施工管理，可使地面扬尘减少50%左右，建筑物高空扬尘减少70%左右，大大减少施工扬尘的产生。随着施工的结束，该影响也会自行消失。
（2）运输车辆及作业机械尾气对周围环境的影响
施工场地内的施工机械主要包括挖掘机、装载机等，施工机械运行时将产生燃油尾气。施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对场区周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。燃油施工机械设备使用的油料主要为柴油，燃油机械尾气排放属于低点源无组织排放，在进行施工建设时，由于工程施工高峰期污染物排放强度较低且排放量不大，因此，工程施工建设时对施工区及沿线周围居民区的空气环境影响较小，不会对当地环境空气质量造成不良影响。
（3）污染防治措施
在施工（管道铺设开挖）、基建材料运输的过程中产生大量扬尘，这些扬尘使得项目范围的环境空气受到较大污染，特别是干燥大风天气时这种现象更为突出。根据住建部对施工场地防扬尘的“六个百分之百”要求，即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输以及《岳阳市扬尘污染防治条例的通知（2019年10月16日》等要求，结合项目施工情况，本环评提出以下措施：
①施工期间，施工工地应在边界设置高度2.5m以上的围挡；围挡底端应设置防溢座，围挡之间及围挡以及防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。
②对施工中使用的水泥、石灰、砂石等易产生扬尘的建筑材料，应采取密封存储、防尘布堆盖等方式。
③在施工工地内，必须设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。工地出口处道路可见粘带泥土带不可超过10m，并应及时清扫冲洗。
④施工工地道路应铺设钢板、水泥混凝土等，并辅以洒水压尘等措施来保持路面清洁。对于工地内裸露的地面应尽快进行植被绿化或用细石铺设；天气晴朗时视情况每周间隔洒水2～7次，扬尘严重时应加大洒水频率。
⑤加强施工管理，进行文明施工。按岳阳县渣土管理相关规定，使用封闭式渣土运输车。渣土车要严格限制装载量，运送粉状建筑材料应加盖蓬布，防止遗撒。定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水抑尘，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。
⑥施工期物料运输的临时道路、施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，对工地内部道路、场地要进行硬化或半硬化，其余场地必须绿化或固化，严禁使用其他软质材料铺设，设置限速牌（5km/h）。运输建筑材料车不得超载，运输颗粒物料车辆装载高度不得超过车槽；运输土石方车辆必须采取覆盖等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘，卸运时应采取有效措施以减少扬尘；
⑦管道施工过程，采取分段分块施工，施工土方应集中堆放，临时暂存回填土方后覆盖和开挖截水沟，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施；在距离沿路居民较近应加大施工断面的洒水量及次数，降低扬尘对周围居民的影响；
⑧推荐使用新型绿色清洁燃料，合理规划机械施工区域和车辆运输路线，最大程度降低机械和车辆尾气对附件居民的不良影响。
通过采取以上措施，加强施工管理，可大大减少施工扬尘的产生，不会对周围环境空气敏感点（周边居民点）造成较大的污染影响。
2、施工期废水环境影响分析
施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。施工人员产生的生活污水主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等；施工废水主要污染物为悬浮物；施工车辆冲洗废水主要污染因子为COD、石油类、SS。此外，施工期场地植被破坏，造成土壤的裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。为减小施工废水对区域地表水体的影响，应采取如下措施：
（1）施工人员生活污水利用周边居民点化粪池处理后用于周边农肥。
（2）施工场地采用商品混凝土，不得现场搅拌，在出入口运输车清洗处设置污水沉淀池。排放的废水排入沉淀池内，经沉淀处理后用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁随意外排。
（3）在施工场地四周设置截排水沟，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水和雨水，经沉淀处理后回用于施工现场的洒水抑尘等。水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取―定的防雨淋措施，及时清扫运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷外流。
（4）施工现场定期对施工机械进行维修保养，防止跑、冒、滴、漏油，污染地下水体。
（5）施工场地局部应进行硬化处理，避免施工期水土流失造成区域水环境污染。
（6）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。
（7）管网铺设过程主要是地面的开挖，铺设过程中基本不产生施工废水，施工过程中地表开挖不会形成地表径流，但如果开挖产生的废气土石方不及时清运，若遇降雨形成的地表径流，将会造成水土流失，对环境的影响较大。为此，项目在施工阶段应尽量减少堆土，避免在雨季时进行挖方和填土，遇雨天必须采取在堆土表面加盖塑料布或其他覆盖物等水土流失保护措施，从而减少管网施工过程对环境的影响。
采取上述措施后，项目施工期废水对周围地表水环境基本无影响小。
3、施工期噪声环境影响分析
施工期的噪声主要有搅拌机、振捣泵、电锯、吊车、升降机及运输车辆等，噪声源声压级一般在85dBA 左右（距源10米处），建筑施工噪声较大，必需按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。经预测计算得出，在不采取任何措施的前提下，施工噪声在不同距离处的声级，详见表7-1。
表7-1   施工机械噪声在不同距离处的声级    dB(A)

声源
10m

30m

50m

100m

120 m

150m

施工机械
85.0

75.5

71.0

65.0

63.4

61.5

为减轻噪声对外环境的影响，施工期间应加强管理，并采取以下降噪措施：
（1）合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。
（2）项目在施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，避开夜间（22:00～次日 6:00）和正常午休时间施工作业，确保施工噪声能达标排放，减少其对周围敏感点的影响；确需施工的应在施工前对周围的居民等环境敏感点进行公告，并报请建设主管部门批准后，至环保部门备案，夜间施工时，应合理安排施工进度，采取临时隔音围护等降噪措施，尽可能减少夜间施工噪声对周围环境的影响。
（3）施工单位应加强与施工点周围居民和单位的沟通和联系，讲清项目建设的必要性和重要意义，做好受影响群众的思想工作。
（4）施工单位要加强对施工人员的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。高噪声施工场所应设置在远离敏感的地方，运输车辆通过学校等声敏感点时应禁鸣喇叭。
（5）对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离敏感点较近的地点施工时，可在临环境保护目标一侧设置单面声屏障（尤其是管网施工过程，周边应设置围挡，减轻噪声对临近居民点的影响）。
（6）施工现场模板、钢管等维修清理时，严禁使用大锤敲打，钢材、木材等进出场装卸时，要轻拿轻放。模板、脚手架支设和拆除搬运时，必须轻拿轻放，上下左右有人传递，不得随意乱抛乱放。
采取上述措施后，尽管施工噪声对周边环境有一定的不利影响，但施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。
4、施工期固体废物环境影响分析
固体废物主要是施工过程中的建筑垃圾、土方和施工人员生活垃圾。
（1）建筑垃圾：建筑施工过程中产生的建筑垃圾主要有碎砖、混凝土、砂浆、桩头、包装材料等。环评要求建筑垃圾应集中收集、定点存放和分类处置，且注意防风、防雨、防渗漏，建筑垃圾中废钢铁、废包装材料等有利用价值部分可由废品回收公司进行回收，其它建筑垃圾应严格按《岳阳市建筑垃圾管理实施细则》的规定处理，委托有经营建筑垃圾资质的单位运至渣土管理部门指定地点处理。
（2）生活垃圾：施工期间生活垃圾主要为皮、烟盒、灰渣等。施工场地应设置垃圾桶，收集施工区域的生活垃圾，收集后交由当地环卫部门处置。
（3）土石方：土方量主要来源于污水处理设施的土建施工工程以及污水管网工程。根据挖填平衡计算，项目弃方共计794m3，按照岳阳县渣土部门的要求运至指定地方填埋处理，不得随意堆放丢弃。 

采取上述措施后，施工期固体废物可得到妥善处置和综合利用，对环境影响较小。
5、水土保持与生态环境保护
5.1、水土保持措施
由于工程建设扰动地表，并造成大面积的土体裸露，使大量疏松土体直接受降雨及径流的综合作发生土壤侵蚀与搬运。根据工程的平面设计及工程所导致的水土流失特点进行防治措施：
（1）污水处理区征地结束后，立即修建围墙，管网施工路段进行围挡，并根据需要增加挡土墙和围挡固定的措施，做好挡土墙外的护坡及绿化，以免造成水土流失影响阻碍工期，以及确保后期施工所引起的水土流失不流出项目的防治范围。
（2）在土方施工之前应将表土剥离集中堆置，禁止乱堆乱放，并覆盖防水布，周边挖筑截水沟，施工结束表土回填为绿地等表层土。
（3）在管网土方施工时，应分段分块进行，尽量减少开挖面，开挖回填土方暂存时应集中堆放，回填前覆盖防雨防水。
（3）在土方施工后，对已完成施工的污水处理场地和管网施工路段进行硬化处理，既起到防治水土流失的目的，也方便后期施工。
（5）主体工程的土方施工结束后，立即对绿化区回填表土植种草。
项目管网实行分段施工，避免全面施工延长施工时间，回填土石方集中堆放、覆盖暂存，产生的多余土石方按照岳阳县渣土部门的要求运至指定地方填埋处理，不得随意堆放丢弃。采取措施后能做到边施工边进行水土保持，项目产生的水土流失可降到最低程度。
5.2、生态环境保护措施
（1）科学规划，合理安排，挖填方配套作业，要求分段分片开挖，及时运输土方、及时压实填方，防止暴雨径流对填方区的冲刷，从根本上减少水土流失量。
（2）施工中采取临时防护措施，如在填方施工场地周围设临时排洪沟，在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后再外排，确保暴雨时不出现大量水土流失。
（3）施工前在项目污水区建临时围墙，在管网施工沿线和施工营地设置施工围挡，设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，弃渣应及时运出填埋，不得随意堆放，防止出现废渣处置不妥而导致的水土流失。
（4）施工完毕在污水处理区内植树、绿化和地面硬化，补偿施工破坏的植被；恢复管网工程开挖道路的硬化，工程建成后厂区内应无裸露地面，使其水土保持功能逐步加强，生态环境逐步恢复和改善。
（5）应尽可能缩短施工工期，项目建设过程中，应尽快实施地面硬化和绿化、美化工程。
以上措施有利于保护生态环境，措施可行。
6、施工期对交通的影响分析
管网建设施工时沿道路铺设，由于道路开挖，堆土、建筑材料的占地，使道路变得狭窄，交通不畅；运输车辆如果超载或覆盖不当，途中常会撒落土、石、砂料，若不及时清除，将造成路面损坏，影响交通，而且晴天尘土飞扬，雨天泥泞路滑，使交通变的拥挤和混乱，极易造成交通事故。另一方面，由于污水输送管道的埋设，势必要穿越一些交通设施，如果不合理安排施工计划，势必会对当地的交通造成混乱，因此施工单位在铺设管道穿越道路时应认真合理制定施工计划，务必采用顶管施工、避峰作业等有效手段，减少由于施工对交通产生的压力。
由于污水处理区施工需要水泥、建材、土石方的运输，还有一些机械设备、装置也将从其它地方运入，因此势必会造成当地车辆流量的增加，对当地交通带来压力。由于当地对外交通条件较好，施工车辆的增加对当地交通造成的压力不会很大。
为减缓污水管网施工期对道路交通的影响，建设单位应采取以下措施：
①施工前建设单位应及时与公路、交通管理部门联系，取得支持与配合，避免影响现有的交通设施，以减轻对建设项目附近公路的交通影响。
②管网施工时应分段实施，避免因施工范围过大、施工时间过长而影响交通。
③对交通繁忙的道路要设计临时便道，同时设置必要交通警示标志和安排专人指挥交通，尽可能在短时间内完成开挖、排管、回填工作，确保行车和行人的交通安全。
④对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间，以保证交通畅通。
采取以上措施后，可以明显减轻施工对道路交通的影响。
7、社会环境影响分析
施工期间管网沿道路敷设施工会产生一定的弃土，这些弃土堆放在道路上，会对当地超市、商店等商业经营活动产生一定的影响。在施工过程中部分地段会暂时交通堵塞，这必定给当地人们生产、生活及工作带来一定的影响。要求对道路沿线的管网建设进行围挡施工，控制施工时间，尽量避开夜间作业；产生的多余土石方按照岳阳县渣土部门的要求运至指定地方填埋处理，不得随意堆放丢弃；施工结束后，回填恢复场地原貌。
综上所述，施工期环境影响属于短期影响，施工结束后这些影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工扬尘、噪声、水土流失的防治，施工结束后对植被及时进行补栽和恢复，评价认为其环境影响是有限的，也是可以接受的。
二、营运期环境影响分析
1、大气环境影响分析
（1）评价工作等级确定
按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，选择估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级，根据项目的初步工程分析结果，计算各污染物的最大地面浓度占标率 Pi，及其地面浓度达标准限 10%时所对应的最远距离 D10% 。其中 Pi定义为：
[image: image5.jpg]Pi=Ci/Cyi*100%




式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，ug/m3；
C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3；C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。
评价工作等级按表 7-2的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率 Pi按导
则估算公式进行计算，如污染物数i大于1，取Pi值中最大者（Pmax）。
表 7-2  评价工作等级判别依据
评价工作等级
分级判据
一级
Pmax ≥10%

二级
1%≤Pmax<10%

三级
Pmax<1%

同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。
①评价因子和评价标准表见表7-3。
表7-3  评价因子和评价标准表
评价因子
平均时段
标准值/（μg/m3）
标准来源
硫化氢
一次值
10

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D

氨
一次值
200

②估算模型参数表见表7-4。
表7-4    估算模型参数表
参数
取值
城市/农村选项
城市/农村
农村
人口数（城市选项时）
—

最高环境温度/ ℃

40.3

最低环境温度/ ℃

-11.8

土地利用类型
农村
区域湿度条件
潮湿
是否考虑地形
考虑地形
□是  (否
地形数据分辨率 / m

—

是否考
虑岸线熏烟
考虑岸线熏烟
□是  (否
岸线距离/ km

—

岸线方向/ °

—

③污染源参数见表 7-5。
表7-5  矩形面源参数表
编号
名称
面源起点经纬度
面源长度/m

面源宽度/m

与正北向夹角/ °

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放
工况
污染物排放速率/（kg/h）
硫化氢
氨
东经
北纬
1

无组织排放恶臭
113.694777

29.063625

32

27

0

6

8760

正常
0.00012

0.0031

④计算结果见表 7-6。
表 7-6   大气环境影响评价等级结果
污染源名称
评价因子
评价标准(μg/m3)

Cmax (μg/m 3 )

Pmax (%)

D 10% (m)

厂区无组织排放
硫化氢
10

0.21

2.21

/

氨
200

5.70

2.85

/

从估算结果可知，本项目 Pmax最大值出现为无组织排放的氨，Cmax为5.70ug/m3，Pmax2.85%，距离为厂界下风向24m处。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
（2）大气环境影响预测与评价
根据估算模式预测结果，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，结合导则中“8.1.3 二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，因此项目本次评价不再采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。
根据表 7-6预测结果分析可知，厂区面源的外排污染物最大占标率均低于 10%，各污染物的最大落地浓度均达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D限值。因此，项目运营期间产生的大气污染物对周围环境影响不大。
（3）恶臭气体的污染控制措施 

为进一步减轻污水处理臭气对周围环境和敏感点的影响，从环境管理方面还可采取以下措施：
①合理布局：产生恶臭物质的主要构筑物设置在厂区下风向或侧风向，远离周边临近敏感点，各建筑物尽可能采取地下封闭式结构；以改善对外环境的影响，
 ②加强厂区绿化：厂区绿化设计应与施工图设计同时完成，厂内道路两边种植乔灌木，如杜荫、松树等，厂界边缘地带种植杨、槐等高大树种形成多层防护林带，在厂区内，利用构筑物空隙进行绿化，特别是臭源构筑物周边应多种植花草树木，形成草、灌、乔木的立体多层防护绿化隔离带，以降低恶臭气体对环境的影响。
③加强运行操作管理：
建立健全岗位责任制和监督机制，加强生产管理，严格工艺控制；加强职工操作技能及事故处置培训，定期维护仪器仪表；厂内的污泥，尽可能做到日产日清。污泥运输也应封闭，并加强管理，污泥运送至岳阳县公田镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋泥质》中污泥含水率≤60%后，最终运往岳阳县垃圾场卫生填埋；同时定期进行恶臭气体的环境监测，搞好环境卫生，做好消灭蚊、蝇的工作，防止传染疾病；
④其它：厂区的污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区，导致污物淤积腐败产生臭气。
（4）大气防护距离
根据《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据估算模式的预测结果，本项目无组织排放硫化氢和氨下风向最大落地浓度占标率均小于 10%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点。
因此，本项目无需设置大气防护距离。
（5）大气污染物排放总量核算
项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中 8.1.2 内容：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。项目污染物排放量核算详见下表。
表7-7  大气污染物无组织排放量核算表
序号
产污
环节
污染物
主要污染防治措施
国家或地方污染物排放标准
年排放量（kg/a）
标准名称
浓度限值/

（mg/m3）
1

废水处理单元
硫化氢
周边绿化，地面加盖，喷洒除臭剂等
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）
0.06

1.0512

氨
1.5

27.156

无组织排放总计
无组织排放总计
硫化氢
1.0512

氨
27.156

2、水环境影响分析及其防治措施
项目厂区采用雨、污分流排水系统，雨水通过厂区雨水管道进西侧青龙河；污水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后排入青龙河。
（1）评价工作等级确定
根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价工作等级的划分是由建设项目的废水排放方式、排放量和水污染物当量数进行确定的，本项目地表水评价级别判据见表 7-8。
表 7-8   地表水评价级别判据
评价等级
受纳水体情况
排放方式
废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲）
一级
直接排放
Q≥20000 或 W≥600000

二级
直接排放
其他
三级A

直接排放
Q<200 且 W<6000

三级B

间接排放
—

由工程分析可知，项目废水属于直接排放（Q为200m3/d、Wmax为3942），对照上表内容可知项目地表水环境评价等级为二级，评价范围为排污口上游200m至其下游1500m断面。
（2）污染源调查与环境现状调查
环境现状调查内容详见第三章节内容，项目位于农村环境，属于铁山水库流域范围，本项目评价范围现有污染源主要是区域内农村生活污水未经过处理排入临近水体中最终进入铁山水库内。
（3）水环境影响预测
1）外排废水
项目完成后，每天废水外排量为200m3/d（8.33m3/h）。在此，对项目外排废水进行排放预测分析，主要预测其中的主要污染物COD、NH3-N。在废水排放预测中，本次预测分两种情况考虑：一是废水经处理后达标排放；另一种是非正常排污（废水未经处理）两种排放方式，两种方式排放强度如下：
表7-9  废水正常和非正常情况下排放浓度表
污染物
排污状态
COD

NH3-N

废水量(t/d)

排放浓度(mg/L)

排放浓度(mg/L)

正常达标排放
50

5

200

非正常达标排放  (未处理直接排入青龙河)

260

35

每天24小时计算，废水的排放强度为0.0023m3/s。
2）纳污水体基本情况
项目废水经处理达标后排入青龙河，根据调查并查阅水利资料收集了青龙河评价河段的相关水文资料：青龙河枯水期流量0.5m3/s；平均流量为2.1m3/s，属于小河，平均河宽约为4.5m，平均水深为0.8m，流速为0.5m/s。
表7-10   青龙河预测河段水文参数表（枯水期）
参数
u (m/s)

水力坡降（‰）
B(m)

H(m)

青龙河
0.5

1.8

4.5

0.8

3）水环境影响预测
预测因子：根据项目排污特征，本次评价选取污染因子COD、NH3-N作为预测因子。
预测时段：地面水环境影响按正常排放和不正常排放两种情况进行预测。
预测范围：项目厂区污水排污口处青龙河下游1.5km的范围。
依据导则，混合过程的长度由下式估算：
L=0.11+0.7[0.5-a/B-1.1(0.5-a/B)2]1/2*uB2/Ey

L---混合段长度，m；
B- ---水面宽度，m；
a- --排放口到岸边的距离，m；
u---断面流速，m/s；
Ey----污染物横向扩散系数，m2/s用泰勒（Taylor）法求Ey，Ey=(0.058H+0.0065B)(gHI)1/2，求得青龙河为 0.009m2/s。计算可得枯水期，污水处理站排污口在青龙河河段混合物段长度为：180.2m，即污水处理站尾水与青龙河经过180.2m混合均匀。
预测模式：根据《环境影响评价技术导则——水环境》（HJT2.3-2018）内容，评价河段可视为平直矩形河流，项目尾水排放可视为连续恒定点源，岸边排放。同时本次评价假定在纳污水体段再无其它水污染源汇入，且不考虑生物降解，评价断面都处于完全混合段，河流规模小，因此选用零维模型进行预测评价，其模式如下：
C  = （CpQp＋ChQh）/（Qp＋Qh）
式中：
C0——初始点污染物浓度(mg/L)；
CP——污染物排放浓度(mg/L)；
Ch——河流上游污染物浓度(mg/L)；
QP——废水排放量(m3/s)  

Qh —— 河流流量(m3/s)     为0.5m3/s

参数选取：预测源强A、正常情况下废水排放量：200m3/d，Qp= 0.0023m3/s；非正常情况下废水排放量：200m3/d，Qp= 0.0023m3/s；B、废水达标排放时（正常情况下）：COD排放浓度：50mg/L；NH3-N排放浓度：5mg/L；C、废水非正常工况下排放时（即处理厂异常情况下，废水不经过处理而直接排入青龙河的情况）：COD排放浓度：260mg/L；NH3-N排放浓度：35mg/L。
青龙河水中污染物本底浓度：根据混合过程段的计算结果为180.2m，项目选取青龙河下游500m断面监测值为本底值是可行的，该断面监测值为COD：16mg/L、NH3-N：0.420mg/L。
评价标准：青龙河水质采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
预测结果如下：
表7-11    废水正常排放对青龙河的影响（单位：mg/L）
预测断面
项目
预测因子
COD

NH3-N

青龙河完全混合断面
监测原水质（本底值）
16

0.420

排放后水质（预测值）
16.16

0.441

超标倍数
0

0

标准
20

1.0

表7-12  废水非正常排放对青龙河的影响（单位：mg/L）
预测断面
项目
预测因子
COD

NH3-N

青龙河完全混合断面
监测原水质（本底值）
16

0.420

排放后水质（预测值）
17.12

0.578

超标倍数
0

0

标准
20

1.0

预测结果分析：按废水经处理后达标排放和废水非正常排污两种情况，预测枯水期废水排放对青龙河的影响。
①正常排放预测结果
COD预测：青龙河中COD的值取下游500m的监测均值，为16mg/L，废水经过处理达标排放时，COD排放浓度为50mg/L，经过上面计算公式计算，混合后的浓度为16.16mg/L，可见混合后COD的浓度比青龙河中COD的本底浓度只增大了0.16mg/L，因此可以认为废水在经过处理达标排放后对青龙河的水质影响较小。
NH3-N预测：青龙河中NH3-N的值取下游500m的监测均值，为0.420mg/L，废水经过处理达标排放时，NH3-N排放浓度为5mg/L，经过上面计算公式计算，混合后的浓度为0.441mg/L，可见混合后NH3-N的浓度比青龙河中NH3-N的本底浓度只增大了0.021mg/L，因此可以认为废水在经过处理达标排放后对青龙河的水质影响较小。
②非正常排放预测结果
COD预测：青龙河中COD的值取下游500m的监测均值，为16mg/L，废水非正常排放时，COD排放浓度为260mg/L，经过上面计算公式计算，混合后的浓度为17.12mg/L，可见混合后COD的浓度比青龙河中COD的本底浓度增大了1.12mg/L，因此可以认为废水在非正常排放情况下对青龙河的水值影响增大，但青龙河水质仍能达到Ⅲ类的标准。
NH3-N预测：青龙河中NH3-N的值取下游500m的监测均值，为0.420mg/L，废水非正常排放时，NH3-N排放浓度为35mg/L，经过上面计算公式计算，混合后的浓度为0.578mg/L，可见混合后NH3-N的浓度比青龙河中NH3-N的本底浓度增大了0.158mg/L，因此可以认为废水在非正常排放情况下对青龙河的水值影响增大，但青龙河水质仍能达到Ⅲ类的标准。
结论：由上表预测可知，在废水达标排放时（正常工况下），污水进入青龙河后，COD和NH3-N浓度值增加较小，均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。因此，在污水达标排放情况下，对水环境的影响较小。非正常情况下，COD净增值为1.12mg/L，占《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准值的5.6%，加上本底值，不会造成超标；NH3-N净增值为0.158mg/L，占《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准值的15.8%，加上本底值，不会造成超标。相对于正常排放，非正常排放对青龙河水质的影响较大。因此，需杜绝事故排放现象。
（4）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
根据工艺论证，项目污水采取“预处理池+一体化污水处理设备+人工湿地+紫外线消毒”工艺。根据各工程特性、同类工程实际运行情况分析水处理的达标性。
a、预处理工艺为格栅+沉砂调节，经过同类污水处理厂广泛验证是可靠的，能够满足生活污水预处理要求；
b、二级处理工艺采用一体式反应器，一体式反应器由缺氧池、一二接触氧化池、沉淀池三部分组成，为城市污水处理较为推荐的二级生化处理工艺，在乡镇污水处理厂运行较为广泛，对污水水质变化的适应能力较强，处理模式灵活，工艺成熟，效果稳定，能保证出水满足深度处理设施进水水质要求，能确保污水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 B 标准。
c、人工湿地，湿地系统中的微生物是降解水体中污染物的主力军。经一体化处理后污水再通过人工湿地处理，能确保达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准要求。
综上项目处理后尾水能够做到达标排放，选取的工艺措施可行，处理达标后外排的废水对纳污水体影响较小。 

（5）废水污染物排放信息表
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：项目废水污染排放量按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准排放浓度限值进行核算。
本项目外排废水污染物信息表情况见表7-13至7-16。
表7-13   废水类别、污染物及污染治理设施信息表
序号
废水类别
污染物种类
排水去向
排放规律性
污染治理设施
排放
口编
号
排放口设置是否符合要求
排放口类型
污染治理设施编号
污染治理设施名称
污染治理设施工艺
1

生活污水
COD、BOD5、SS、氨氮等
污水处理站
连续
1

生活污水处理系统
预处理池+一体化污水处理设备+人工湿地+紫外线消毒
1

(是
□否
(企业总排
□雨水排放
□清净下水排放
□温排水排放
□车间或车间处理设施排放口
表7-14   废水直接排放口基本情况表
序
号
排放口编号
排放口地理坐标
废水排放量
/ （万t/a）
排放去向
排放
规律
间歇排放时段
受纳自然水体信息
汇入受纳自然水体处地理坐标
经度
纬度
名称
受纳水体功能目标
经度
纬度
1

W1

113.694300

29.063312

7.3

厂区处理站
连续
/

青龙河
Ⅲ

113.694244

29.063421

表7-15   废水污染物排放执行标准表
序号
排放口编号
污染物
种类
国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议
名称
浓度限值/(mg/L)

1

W1

pH

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准
6~9（无量纲）
COD

50mg/L

BOD5
10mg/L

SS

10mg/L

氨氮
5mg/L

总氮
15mg/L

总磷
0.5mg/L

表7-16   废水污染物排放信息表（新建项目）
序号
排放
口编号
污染
物种类
排放浓度/（mg/L）
日排放量/（t/d ）
年排放量/（t/a）
1

W1

COD

50

0.01

3.65

BOD5
10

0.002

0.73

SS

10

0.002

0.73

氨氮
5

0.001

0.365

总氮
15

0.003

1.095

总磷
0.5

0.0001

0.0365

全厂排放口
合计
COD

3.65

BOD5
0.73

SS

0.73

氨氮
0.365

总氮
1.095

总磷
0.0365

2.2、其它要求
为保证项目出水水质长期稳定达标排放，本报告提出以下要求：
①、定期对纳污管网及检查井进行维护清掏，保证纳污系统长期通畅，同时从源头降低暴雨天气时 SS 的产生量；
②、暴雨天气过后须额外增加管网疏通力度，防止雨水冲刷产生的大量泥浆水通过地漏进入纳污系统而加重后期处理负荷甚至导致系统堵塞；
③、定期对格栅井、沉砂池等系统进行清掏，确保各个工序均能满足预期处理效果；
④、做好人工湿地的日常维护工作，严防病虫灾害，原则上不允许擅自施加化肥，同时严禁喷洒农药；
⑤、当发现湿地水生植物成片枯死时，须立即介入调查、分析原因并及时更换新枝，同时做好记录；
⑥、建设单位应定期对出水进行采样检测并做好记录，若发现超标，须立即跟进排查并提出相应的解决方案。
综上所述，项目建设对乡镇环境卫生及纳污水体均具有明显的改善作用，有利于进一步推进乡镇环境友好型新农村的建设进程。
3、噪声环境影响分析及其防治措施
项目主要噪声设备为各种水泵、风机和其他电动控制设备，噪声级为70~90dB(A)。所有的产噪设备采取隔声、基础减振等措施，将噪声源强较高的车间采用吸声、隔声性能好的材料。污水泵、潜水搅拌机主要为潜水式安装，经过水体隔声后传播到外部环境噪声会大大衰减。
（1）噪声源源强的选取原则
a）项目机械设备较少，噪声源较简单，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本评价预测时按平均值考虑。
b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声强度相差较大，按照噪声叠加规律，相差10 dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响，因此本评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。
（2）预测模式的选取
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。
a）声级计算
建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

[image: image6.wmf]0.1

eqg

1

L=10lg10

T

Ai

L

i

i

t

æö

ç÷

èø

å


式中：
Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
LAi---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；
T---预测计算的时间段，s；
ti---i声源在T时段内的运行时间，s。
b）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式

[image: image7.wmf](

)

eqgeqb

0.1L0.1L

eq

L=10lg10 + 10


式中：
Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
Leqb---预测点的背景值，dB（A）。
c）户外声传播衰减计算
户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。
距声源点r处的A声级按下式计算：
Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）
在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。
（3）预测结果
利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，厂界的预测结果见表7-17。
表7-17   项目厂界噪声预测结果
序号
厂界
方位
预测值（dB(A)）
标准值
〔dB（A）〕
达标情况
达标
超标
1#

东厂界
昼间
46.48

昼间：60

夜间：50

(
夜间
46.48

(
2#

南厂界
昼间
43.98

(
夜间
43.98

(
3#

西厂界
昼间
46.48

(
夜间
46.48

(
4#

北厂界
昼间
40.46

(
夜间
40.46

(
结果表明，项目噪声源采取防噪措施后，项目拟建地厂界噪声预测值均能满足标准要求，对周边环境影响较小。
项目管网建成后，上部覆土，进行适当绿化，管网上部标明下有管网，不能动土或动土联系等字样。在适当绿化之后，运行过程中管网对环境影响较小。
4、固体废物环境影响分析
（1）固废产生及处置情况
根据工程分析可知，项目运营过程中产生的固废主要为栅渣、沉砂、污泥及生活固废和废紫外线灯管。其中栅渣产生量为5.84t/a，沉砂产生量为4.38t/a，污泥产生量为 97t/a（含水率96%），生活固废产生量为0.365t/a，废紫外线灯管0.1t/a。
①栅渣、沉砂和生活垃圾：栅渣的成份比较复杂，主要有废弃的塑料制品、包装材料、果皮和蔬菜等，塑料制品在其中所占比例较大。由于在栅渣中含有较多的蔬果、食物残渣等有机物，若不及时清运和处理将会发生腐败，并可产生氨气和硫化氢等有害气体，污染堆放场所。此外，栅渣的随意堆放对景观也可造成不利影响。沉砂池产生的沉砂主要为砂砾，为一般工业固体废物，热值比较低，无利用价值。
因此将栅渣、沉砂与生活垃圾一起由当地环卫部门统一处理。同时项目应在厂区内设置栅渣、沉砂的临时储存间，暂存间可设置于设备操作间内；生活垃圾收集于厂区内的垃圾桶内，防止固体废物随便堆放影响厂区环境。在严格堆放管理、清运及时和处置得当的情况下，栅渣、沉砂、生活垃圾不会对堆放场所周围的环境造成明显不利影响，能避免产生二次污染。
②污泥：污泥项目运营期产生的固体废物主要是污泥，经污泥储存池重力浓缩后的污泥含水率为96%，考虑项目污水处理规模较小，污泥产量不大，若单独设置污泥处理设施，会增加厂区的投资，且由于污水处理站内用地面积有限，因此项目根据实际情况将污泥采用污泥车拖运至岳阳县公田镇污泥处理中心进行脱水处理，脱水后使污泥含水率小于 60%，与公田镇污水处理厂的污泥一起外运至岳阳县垃圾场进行安全填埋。项目污泥属于常规生活污水处理的污泥，不含有毒有害物质，无需另外经消毒灭菌处理。
根据调查，公田镇污水处理厂运行中配套建设有专门的污泥处置设备，采取污泥调节（药剂调理）+板框压滤工艺，处理后污泥的含水率能降低至60%，能保证污泥的有效处置。同时岳阳县生活垃圾填埋场服务范围为岳阳县区域，垃圾填埋场库容有余量处理项目污泥，因此项目污泥送其处置合理可行。
③项目出水采用紫外线灯管消毒，该过程会产生废紫外线灯管（含汞），其产生量约为0.1t/a，属于危废固废中的HW29（代码900-023-29），集中收集后交由有资质单位处理。
项目固体废物采取以上措施后，能做到零排放，对周围环境不会造成污染影响。
（2）污泥运输措施
根据《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城[2009]23 号）及环境保护部办公厅文件（环办[2010]157 号）《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》，本项目外运至公田镇污水处理厂处置的污泥运输需遵循以下要求：
①污泥产生、运输、贮存、处理处置的全过程应当遵守国家和地方相关污染控制标准及技术规范；依托处置的污水最终含水率不得高于60%。
②建立污泥管理台账和转移联单制度。污水处理单位、污泥处理处置单位应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，定期向所在地县级以上地方环保部门报告。参照危险废物管理，建立污泥转移联单制度。转出污泥时应如实填写转移联单；禁止污泥运输单位、处理处置单位接收无转移联单的污泥。
③规范污泥运输。从事污泥运输的单位应当具有相关的道路货物运营资质，禁止个人和没有获得相关运营资质的单位从事污泥运输。污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。
④采用密闭车辆运输；运输过程中应进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染；严禁随意倾倒、偷排污泥。
5、 地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）内容：生活污水集中处理编制报告表属于Ⅲ类项目，项目所在地不涉及集中式饮用水水源保护区及地下热水、温泉、矿泉水等特殊地下水资源保护区，地下水敏感程度为不敏感，评价工作等级为三级。项目在做好污水处理设施的防渗措施的后，对地下水环境影响不大，因此环评关于项目对地下水的影响仅进行简要分析。
项目为乡镇污水处理设施及配套管网建设工程，主要用作乡镇居民生活污水治理，若不加以防护，地下水受污染的主要形式有：污水管道和污水处理设施的渗漏；污水处理设施产生的污泥以及生活垃圾中的渗漏液等进入地下水。有关资料表明，1kg生活粪便垃圾所释放的污染物可使一吨水的硬度增加0.21 德国度，NO3 -N和溶解性固体分别升高 0.2mg/L和6.7mg/L，SO42- 和 Cl- 分别升高3.04 和 0.78mg/L。因此，生活污水和固体废弃物如果随意排放丢弃，在渗透作用和大气降水的淋溶作用下，对地下水将造成不良影响。管道渗漏有内因与外因的作用。外因一般是地基与基础的受力破坏, 或者是管道建成后不按规范回填砂砾土，造成对管道的破坏等外部因素。内因则是管道建设施工中各种原材料、半成品的质量及施工质量的影响。
为保护地下水环境，本报告要求建设单位认真落实以下防范措施：
（1）、优化工程设计方案，合理布置管网和污水处理设施分布，地下水防护措施应从源头抓起，做到防渗工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
（2）、项目施工期使用的材料和设备，应具备产品质量合格证书、说明书、性能检测报告等质保证件，不具备上述证件的材料及设备不得用作工程施工建设。
（3）、绘制污水处理区和管道施工竣工图并存档，一旦出现破损修复施工时，施工方案参考竣工图确定，防止施工挖断污水处理设施连接管道及污水管网。
（4）、项目纳污管网及站内构建筑物的衔接应符合《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）中的相关规定。根据现场勘察调查，区域自来水普及率较高（超过 90%），现存水井较少。
（5）对污水收集管网做好密封及防腐，确保无管道腐蚀、渗漏现象；在厂区内生化处理池、储水池等各类水池以及格栅渣等进行防渗；其中对沉淀池、生化处理池等池体进行重点防渗，要求防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，综合加药间、办公区等进行一般防渗处理，防止发生下渗对区域地下水造成污染；同时做好场所的防雨措施，防止雨水淋溶污染物下渗。项目建成运行期间，应定期对污水处理区地下水上下游水质进行监测，降低项目对区域地下水环境的影响。
经采取上述措施后，项目纳污管网及处理系统的防渗能力将大大提高，能有效隔断项目原水下渗，确保本项目建设对评价范围内的地下水环境（特别是居民水井用水）影响不大。
6、土壤环境影响分析
根据《环境影响评价导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别中相关规定，项目属于电力热力燃气及水生产和供应业中生活污水处理Ⅲ类项目，项目拟建地属于农村环境，占地面积属于小型，周边属于敏感区，对照评价等级划分可知项目土壤环境评价等级为三级。
根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测。本项目对土壤的影响主要为废水处理过程中垂直或溢流入渗对土壤影响，主要污染因子为COD、氨氮等。污水处理区建设完成后，除绿化面积外全部进行地面硬化，且对废水处理构筑物等进行重点防渗处理，类比运行多年城市污水处理厂运行情况，不会对土壤环境造成明显污染影响。
建设单位应采取以下污染防治措施：①加强环保管理，落实废水处理构筑防渗，提高防渗等级。②全厂固废分类收集，做好防渗、防漏、防雨淋、防晒，避免固废中的有毒物质渗入土壤。③其他一般场所地面进行硬化等措施，并且要做好厂区的绿化工作，可减少土壤污染。
7、环境风险分析
7.1评价依据
7.1.1风险调查
污水过程中使用的风险物质主要为药剂。在输送、使用过程中，如管理操作不当或意外事故，将会发生泄露引发次生环境风险等事故。
7.1.2风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》附录B突发环境事件风险物质及临界量表，根据本项目环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，计算（Q），计算公式如下：
Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn
式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。
本项目不涉及的风险物质，即项目危险化学品物质数量与临界量比值为q/Q=0，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
7.1.3风险评价等级判定
由于本项目环境风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险可开展简要分析，具体详见表7-18。
表7-18   评价工作等级划分
环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级  

一    

二
三
简单分析
注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。
7.2环境敏感目标概况
环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表 3-8和3-9。
7.3环境风险分析
（1）潜在的风险因素识别 

通过分析，项目主要的环境风险存在于运行过程中，风险污染事故的类型为污水处理设施非正常运转状况可能发生的原污水事故排放。引起环境风险事故的可能环节主要有以下几方面：
①设备故障
污水处理系统设备发生故障，使污水处理能力降低，出水水质指标不能达到设计要求。 

②突发性外部事故
由于出现一些不可抗拒的外部原因，如停电、突发性自然灾害等，造成污水处理设施停止运行，大量未经处理的污水直接排放，这将是污水处理设施非正常排放的极限情况。 

（2）污水直排风险分析 

造成污水直排是影响因素主要有：①由于污水处理设备、设施质量问题或养护不当，将造成设备、设施故障，导致污水处理效率下降，甚至未处理直接排放。②如遇停电，则易导致污水未处理直接排放。 以上两种情况造成污水直排都将对青龙河及其下游水质造成一定的污染。 

③洪水引发的事故：污水处理设施建设地面标高高于洪水水位，故本项目地坪标高及尾水排放口标高均高于工程河段洪水水位，能够满足防洪要求，即使出现20年一遇的洪水也不会淹没厂区及尾水排口，故本项目被洪水淹没的可能性非常小。
7.4风险事故防范 

（1）污水非正常排放（停电、检修）的防范措施 

a、选用优质设备，对污水处理设施各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。采用双电源模式一用一备，一旦发生事故或停电污水处理设施还可以继续运营，不会因断电而导致污水未经处理就直接外排。
b、加强运行管理和进出水的监测工作，采用在线监测仪对水质进行在线监测，及时发现问题，且对未经处理达标的污水严禁外排。
c、加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。
d、建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。
e、严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测，操作人员及时调整，使设备处于最佳工况，如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。
f、停电时污水处理设施采用另外电源使污水处理设施的供电得到保障。在生产过程中加强管理，建立监督责任制，防止人为造成的污水不处理直接排放。
g、检修过程中合理控制时间，将污水尽量收集在收集池内后在进行检修，避免事故排放。
（2）管网泄露防范措施
a）在管网建设过程中适当距离设置检查井，安排专人分段进行检修和维护管道，确保在管道泄露事故发生时，维护人员能及时发现并采取相应的措施。
b）确定管网运行维护的工程人员，为使管网系统正常运行及定期检修，对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管网操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修。
c）当管网泄露事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。 

③其他防范措施
设置报警装置，设置进厂、出厂污水截断装置，当事故发生后，立即截断污水来源和杜绝事故排放，及时发现不良水质进入污水处理设施。
④洪水、暴雨的风险防范措施
洪水、暴雨的环境污染和生态破坏虽然具有一定的客观必然性，但是，只要采取有力措施就能将污染及破坏减少到最低程度。
1）厂区合理设计： 污水厂应合理设计，包括：构筑物高程、厂区排水系统、构筑物选用的防水建筑材料、留有相应的绿化面积，增加透水面积等，合理利用土地，防范内涝，降低损失。建设单位在施工期应委托有资质的单位对厂区施进行《防洪设计》和《洪水、暴雨影响评估报告》，经水务局等相关部门批准后，方可动工。 

2）保持强烈的防范意识，加大水利设施建设：要始终保持坚定的防汛抗洪意识，决不能疏忽和麻痹大意，要始终做好防汛抗洪的思想准备。加大水利设施建设，保证堤坝质量。 

3）建立防洪排涝体系：治理区域内涝，水利部门责无旁贷，但环保、建设、交通、规划、城管、卫生、宣传等部门也应充分发挥各自的职能，通力协作。根据项目拟建地区域实际圩情、工情和雨情、水情，加大投入，考虑是否建设排涝泵站、加固大堤、闸、站等，建立良好防洪排涝体系。 

4）优化排水管网，实行雨污分流： 根据相关规划，建立完善的排水系统，实现排污管道全封闭运行，经污水处理设施处理达标后排放。厂区雨水可考虑在厂区最低洼处建设排涝泵站或穿堤排雨管，将暴雨期雨水泵送或自流排入青龙河。
5）加强水文、气象和环境监测的预测预报工作：准确的水文、气象预测预报是抗洪抢险的重要耳目和哨兵，这两个部门的作用是十分重要的。根据天气预测预报的降水趋势，及时做好各种防范措施。
（3）化学物质硫酸铝风险防范措施
项目除磷用到化学物质硫酸铝，年消耗量为0.55吨，其化学性质极易溶于水，需要在加药间内单独建设贮存间，最大贮存量为0.1t，且暂存间应满足防漏、防渗和防潮要求，并在外张贴标识。

7.5风险事故应急处理措施
（1）应急预案制定 

a）成立应急事故处理领导小组，负责事故处理的指挥和调度工作。
b）成立事故应急队，由副厂长负责，技术、维修、操作岗位人员参加。
c）给应急队配备应急器具及劳保用品，包括橡皮手套、工作服、眼镜、防毒面具、常用救护药品等。应急器具及劳保用品在指定地点存放。
d）对应急队员每季度进行一次应急培训，使其具备处理事故的能力。如条件许可，每年进行一次应急处理演习，检验应急准备工作是否完善。 

（2）应急预案实施 

a）当事故或紧急情况发生后，事故的当事人或发现人在一分钟内向值班长和应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。
b）值班长接报告后通知本班应急队员，应急队员接到通知后，佩戴好劳保用品，携带应急器具，赶赴现场处理环境事故或紧急情况。
c）应急事故处理领导小组成员在5分钟内赶到现场，指挥和协助事故或紧急情况的处理。 

d）力争保证格栅和沉砂池正常运行，使进水中的SS 和COD得到一定的削减。 

e）如一旦出现不可抗拒的外部原因，如双回路停电、突发性自然灾害等情况导致污水直接外排时，对厂内现有污水进行消毒处理。 

f）事故发生及处理期间，应在排放口附近水域悬挂标志示警，提醒各有关方面采取防范措施。 

7.6环境风险评价结论
建设项目环境风险简单分析内容表如下：
表 7-19   建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
铁山水库生态环境保护项目（2013-2017）——花苗集镇污水处理设施及管网建设项目
建设地点
湖南省
岳阳市
岳阳县
月田镇花苗集镇花苗村
地理坐标
经度
113.694797

纬度
29.063422

主要危险物质及分布
废水处理设施事故导致废水直接外排
环境影响途径及危害后果（地表水）
废水事故排放造成地表水污染
风险防范措施要求
加强监管监控，加强废水处理设施维护和管理。 

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的
综上所述，项目存在一定的环境风险，主要为污水事故排放风险。建设单位在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。通过采取相应的环境风险防范措施后，项目环境风险可得到有效控制。
8、 环境经济损益分析
本评价将从社会效益、环境效益及经济效益三方面分析本项目的环境经济损益。
（1）社会效益
项目实施后将减少进入青龙河和铁山水库的水污染物数量，改善镇区环境卫生面貌，提高镇人民生活质量，提高水源的可利用率，为区域提供就业机会。同时，随着水质变清，使区域环境优美、整洁、卫生，将创造良好的环境。
（2）经济效益
项目为环保公益性环保项目，项目本身并不产生经济效益。但污水处理设施投入使用后，将通过改善环境质量，产生长远的间接和潜在的经济效益。项目实施后将减少对区域地表水源及地下水源的污染，提高水源的可利用程度。污水处理设施的建设还将促进岳阳县污水管网系统的建设，完善城镇基础设施建设，为乡镇建设社会主义新农村作出一定的贡献。
（3）环境效益
污水治理是一项社会公益性基础设施事业，是一项保护环境、建设文明卫生村镇，为子孙后代造福的公用事业。项目的建设将缓解区域水污染问题，大大改善区域生态环境。污水处理设施建成后，出水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，项目完成后可处理生活污水200m3/d，每年至少可削减COD：15.33t、BOD5：8.76t、SS：13.87t、NH3 -N：2.19t、TN：1.825t、TP：0.219t，可进一步改善青龙河水质，逐步提高岳阳县水资源承载能力，保护青龙河和铁山水库的生态环境，具有十分显著的环境效益。
9、环境管理与监测计划
（1）环境管理
为保证工程的社会经济效益与环境效益相协调，实现可持续发展的目标，应加强对工程建设期和营运期的环境管理工作，由建设单位安排专人负责工程日常的环境管理工作，配合生态环境部门做好工程设计阶段、建设期和营运期的环保工作。其主要职责是：
①执行国家及地方的环保方针、政策和有关法律、法规，协助制订与实施水环境保护规划，配合有关部门审查落实工程设计中的环保设施设计内容及工程环保设施的竣工验收；
②在工程建设过程中，负责工程的环境监理，组织实施施工期环境监测，监督检查施工期环保设施落实和运行情况；
③做好环境统计，建立工程环境质量监测、污染源调查和监测档案，并定期向当地生态环境主管部门报告；
④根据地方生态环境部门提出的环境质量要求，制定工程环境管理制度，对因工程引发或增加的环境污染进行严格控制，并提出改善环境质量的措施和计划；
⑤协助处理因该工程引发的污染事故与纠纷；项目由岳阳县生态环境局作为建设单位，但后期营运将专业单位进行维护运行管理。
（2）环境监测
项目环境监测计划包括环境空气、废水、噪声三部分，环境监测计划见表7-20。
表7-20   环境监测计划 

监测项目
阶段
监测地点
监测项目
监测频次
监测时间
负责机构
监督机构
废气
施工期
施工场地
TSP、 NO2
随机
1天
建设单位
岳阳市生态环境局岳阳县分局
营运期
污水厂界
H2S、NH3
1次/季
3天
废水
施工期
施工期间
pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、DO、TP、LAS、粪大肠菌群
随机
2天
营运期
污水厂排放口、青龙河
1次/季
2天
噪声
施工期
施工场地
等效连续A声级
随机
1天
营运期
污水厂界
1次/季
1天



八、项目建设合理性分析 

	1、产业政策符合性分析
项目为农村生活污水集中治理工程，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于鼓励类中第四十三条“环境保护与资源节约综合利用”中第20款：城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。因此，本项目符合国家产业政策的有关要求。
2、规划相符性及选址合理性分析
（1）与“水十条”符合性分析
根据“水十条”第一条中第二点“强化诚征生活污染治理。加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。建成区水体水质达不到地表水IV类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级A标准排放。”

项目位于岳阳县月田镇花苗集镇花苗村，污水处理达标后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，与《水污染防治行动计划》相符。
（2）与《岳阳市城市总体规划（2013—2030）》符合性分析
根据《岳阳市城市总体规划（2013—2030）》中提出的“规划 2030 年岳阳中心城区污水处理率达到 100%，各市县城区、镇级市污水处理率应达到 90%以上，重点镇达到 80%以上；污水收集考虑 5% -10%地下水渗入量。城镇污水处理出水达到一级 A 排放标准”。
项目污水出水执行一级 A 排放标准，符合岳阳市城市总体规划要求。
（3）项目选址、选线合理性分析
1）污水处理设施选址合理性分析
厂址确定原则：污水处理设施位置的选择，应符合城镇总体规划和排水工程专项规划的要求；应位于城镇水体的下游；应便于处理后出水回用和安全排放；应便于污泥集中处理和处置；应在城镇夏季主导风向的下风侧；厂址所在地要有良好的工程地质条件；选择作为厂址的土地要少拆迁，少占地，同时附合环境评价要求；选择厂址的土地有一定的富余，有扩建的可能；厂区地形不应受洪涝灾害影响，防洪标准不应低于城镇防洪标准，有良好的排水条件；有方便的交通、运输和水电条件。
根据项目可研推荐的比选地址和设计方案现场踏勘进行最终比选，确定花苗村南部场址距中心镇区距离更近（征地协议见附件6），管网工程量较小，场地紧邻青龙河，处理后的污水可以直接排入青龙河中，排水便利。场地内无民房，没有工程拆迁和环保拆迁，具备供水、供电条件，建成后对周围居民影响较小，符合镇区建设的实际情况及发展规划。
其选址合理性对照分析如下：
①根据现场踏勘，选址地块为农荒地，不涉及拆迁；②项目收纳水体无集中给水水源，项目厂址位于城镇集中居民区夏季主导风向（北风）的下风向；③项目处理尾水排入青龙河，位于项目厂址西侧约40m 处，排水便利；④区域污水基本可以可通过自流汇入，收水便利。⑤临近乡村道路，交通便利，且厂址附近有集中居民区，具有良好的供水和供电条件。⑥工程防洪标准参考铁山水库防洪标准，采用20年一遇。库区正常蓄水位92.20m，因无水文检测站常年监测资料，通过现场与当地居民沟通，按经验值预测花苗集镇洪水位约为125.00m。污水处理区地形平坦，设计标高定为127.00m～128.00m，尾水离岸排放管施工完毕后可长期淹没在河道底。由此，本工程可以满足防洪的要求。
综上所述，选址合理。
2）管网选线合理性分析
根据项目配套管网分布图（附图3）可知，项目建设的管网均沿区域现有的道路敷设，取短捷线路，能够顺势排水，无需设置提升泵站，同时便于干管的接入，又能避免埋深太深，给施工造成困难，增大工程投资。因此，项目污水管线选线合理可行。
3）排污口设置合理性分析
项目排污口设置于青龙河，其位于项目西侧，距离本项目约40m，青龙河属于小河，多年平均流量流量为2.1m3/ s、枯水期平均流量为0.5m3/ s，经预测分析在污水正常排放情况下其水质可满足Ⅲ类水质，拟建排污口位于饮用水源保护区准保护范围内（见附图8），对照《饮用水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日）第十二条规定“准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量”，本项目的建设能消减进入铁山水库饮用水源中的污染物，符合管理规定要求。因此其排污口设置合理可行。
3、“三线一单”符合性分析
项目“三线一单”符合性判定分析情况如下表所示。
表8-1  “三线一单”相符性分析
内容
符合性分析
符合情况
生态保护红线
本项目位于岳阳县月田镇，不在岳阳县生态红线范围内，不占用划定的生态红线区域，因此与生态保护红线区域保护规划相符。
符合
资源利用上线
本项目营运过程中消耗一定量的电能和水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
符合
环境质量底线
项目所在区域为大气不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划和《岳阳县污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》岳县环委发[2018]10号（2018年12月7日）要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市及岳阳县2020年PM10限期达标规划值后，大气环境质量将得到改善。项目区域地表水中各监测因子均标准符合要求；项目所在区域地表水、地下水、声环境均能够满足相应的标准要求；土壤中各监测因子均满足标准要求；本项目为污水处理设施，建成后有利于减少当地水污染物的排放，不会导致当地的区域环境质量下降，区域环境质量基本能维持现状，符合环境质量底线要求。
符合
负面
清单
本项目为污水治理项目，主要目的是为了降低水污染物浓度，改善周边水环境现状，符合岳阳县月田镇总体规划和土地利用规划。不属于负面清单项目。
不矛盾
由上表可知，本项目符合“三线一单”相关内容要求。
4、总平面布置的合理性分析
总平面布置上，在满足工艺、消防、安全、交通方便，管线畅通等要求的情况下，力求使工艺设备布置集中，并使污水污泥流程流向短，节约用地，降低工程投资。另外，还将充分考虑建筑造型、厂区绿化及与周围环境相协调等因素，尽量做到布局合理，管理方便，经济适用。恶臭污染源主要布置在主导风向的侧风向并远离居民点一侧，同时出入口临近乡村道路，便于出入。
总的来说项目污水处理功能分区明确、合理、顺畅，总体布局合理。


九、环保投资及验收
	铁山水库生态环境保护项目（2013-2017）—花苗集镇污水处理设施及管网建设项目总投资为350万元，从项目性质可视为全部用于环境改善的环保投资。本次用于防治二次污染的环保投资为35万元，占总投资的10%。具体环保投资见表9-1、竣工验收情况见表9-2。
表9-1   建设项目环保投资一览表
时期
污染控制类型
控制措施
投资额
施工期
废气污染控制
洒水抑尘、防尘网、围墙、管理施工机械、车辆等
5

废水污染控制
隔油沉淀池
1

噪声控制
围挡、低噪声设备
2

固体废物处置
生活垃圾、建筑垃圾收集及清运
2

营运期
废气污染控制
厂区、厂界实行立体绿化，建设绿化隔离带
8

废水控制措施
污水处理工艺为“预处理池+一体化污水处理设备+人工湿地+紫外线消毒”，处理规模为200m3/d，配套管网2443m（其中管径DN200长度为110m，管径DN300长度为2333m）
纳入主体工程，不计入环保投资中
地下水防治措施
污水处理池钢筋混凝土结构采用抗渗混凝土、污水收集和排放采用防渗的管道
10

噪声控制
基础减振、安装消声器等
1

固体废物处置
厂内建设密闭的固体废物临时堆存、栅渣、沉砂和生活垃圾送垃圾填埋场填埋；污泥送至公田镇污水处理厂脱水后填埋处理；废紫外线灯管集中收集交有资质的单位处置。
3

生态环境保护
厂区、道路两侧及建筑物周围绿化
3

合计
35

表9-2   竣工环保验收一览表
类型
污染源
验收项目措施
验收标准
废气
H2S、NH3等恶臭气体
厂区、厂界实行立体绿化，建设绿化隔离带
达到GB14554-93标准中要求
废水
污水
污水处理工艺为“预处理池+一体化污水处理设备+人工湿地+紫外线消毒”，处理规模为200m3/d，配套管网2443m（其中管径DN200长度为110m，管径DN300长度为2333m）
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的
一级 A 标准
噪声
各噪声设备
基础减振、安装消声器、置于室内等
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2 类
生态
厂区绿化
厂区、道路两侧及建筑物周围绿化
绿化率不低于52.45%

固废
格栅渣、沉砂、污泥和废紫外线灯管
厂内建设密闭的固体废物临时堆存、栅渣、沉砂和生活垃圾送垃圾填埋场填埋；污泥送至公田镇污水处理厂脱水后填埋处理；废紫外线灯管集中收集交有资质的单位处置。
处置率100%，不会成为新增污染源



十、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 

	内容
类型
	排放源
	污染物
名称
	处理前产生浓度
及产生量(单位)
	排放浓度及
排放量(单位)

	大气
污染物
	预处理池、一体化设备、污泥等
	H2S
	1.0512kg/a、<0.06mg/m3
无组织排放
	1.0512kg/a、<0.06mg/m3
无组织排放

	
	
	NH3
	27.156kg/a、<1.5mg/m3
无组织排放
	27.156kg/a、<1.5mg/m3
无组织排放

	水污
染物
	污水处理厂
	排放量
	7.3万t/a
	7.3万t/a

	
	
	COD
	260mg/L；18.98t/a
	50mg/L；3.65t/a

	
	
	BOD5
	130mg/L；9.49t/a
	10mg/L；0.73t/a

	
	
	SS 
	200mg/L；14.6t/a
	10mg/L；0.73t/a

	
	
	NH3-N
	35mg/L；2.555t/a
	5mg/L；0.365t/a

	
	
	TN
	40mg/L；2.92t/a
	15mg/L；1.095t/a

	
	
	TP
	3.5mg/L；0.2555t/a
	0.5mg/L；0.0365t/a

	固体
废物
	隔栅
	栅渣
	5.84t/a
	外运至垃圾填埋场进行填埋

	
	沉砂池
	沉沙
	4.38t/a
	

	
	污泥储存池
	污泥（含水率96%）
	97t/a
	污泥送至公田镇污水处理厂脱水后填埋处理

	
	职工生活
	生活垃圾
	0.365t/a
	环卫部门统一清运

	
	废水消毒
	废紫外

线灯管
	0.1t/a
	集中收集交有资质的单位处置

	噪声
	项目设备主要为各类泵、风机和潜水搅拌器等，工作时会产生70~90dB(A)的噪声。经厂房隔声和距离衰减后，到达厂界的噪声值低于《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

	其他
	/

	主要生态影响（不够时可附另页）
项目所在地区人类活动频繁，基本无需要特殊保护的野生动植物。根据现场踏勘，项目污水处理厂周围是居住区和农田的混合生态系统；输水管线沿线为公路、水渠等。在项目建设过程中，严格落实施工期污染防治措施，由于本项目管线开挖量较小，并及时采取回填、增加绿化等措施，因此，施工过程中对生态环境影响不大。
项目运营后，污水处理厂管理人员生活污水纳入本项目范围内，固体废弃物能够妥善处理处置，待厂区建设完成后，绿化面积可达587.41m2，生态环境即可得到一定程度的恢复，另外该项目对于乡镇整个水环境的恢复和改善具有积极作用。因此，在做到“三废”达标排放的情况下，项目的建设对整个区域生态环境影响不大。


十一、结论与建议
	一、结论
（1）、项目概况
岳阳市生态环境局岳阳县分局投资为350万元在岳阳县月田镇花苗集镇花苗村新建铁山水库生态环境保护项目（2013-2017）——花苗集镇污水处理设施及管网建设项目。建设内容包含污水处理设施和配套污水收集管网两部分。污水处理建设规模为 200m3/d，服务范围为花苗集镇聚集区生活污水，服务面积10.5ha，近期服务人口750人，远期服务人口1700人（厂区污水处理部分一次性建成；管网分两期建设，本次中央资金建设管网收集范围为花苗集镇聚集地，配套建设污水主管网2443m，其中管径DN200 mm长度为110m，管径DN300 mm长度为2333m，服务人口约750人）。污水处理主要建设内容有：预处理池、一体化污水处理设备、人工湿地、计量排放槽（紫外线消毒）、设备操作间。排水管网部分主要内容有：污水管网采用雨污分流制，建设污水收集管网2443m（其中管径DN200长度为110m，管径DN300长度为2333m），采用HDPE双壁波纹管。
（2）、环境质量现状结论
①、环境空气质量状况：项目所在区域为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划和《岳阳县污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》岳县环委发[2018]10号（2018年12月7日）要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市及岳阳县2020年PM10限期达标规划值后，大气环境质量将得到改善。
监测结果表明：评价区域监测点位NH3、H2S均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的浓度限值。
②、地表水环境质量状况：青龙河各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；地下水环境质量状况：周边居民水井内各项指标均达到《地下水质量标准（GB/T14848-2017）》中的Ⅲ类标准。
③、声环境质量状况：从监测数据来看，项目厂界监测点声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求（昼间≤60dB（A）；夜间≤50 dB（A））。
④土壤环境：监测结果表明，各监测点各监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。
（3）、项目主要污染物排放量
项目外排废水为生活污水，其处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准外排青龙河，其总量控制指标为CODcr 3.65t/a、NH3-N0.365t/a，建设单位提出总量控制指标申请，经当地生态环境部门批准下达，并以排放污染物许可证的形式保证实施。
（4）、项目污染防治措施
拟对项目采取如表9-1所示的环保治理措施，预计环保投资为35万元，占总投资的10%。
（5）、营运期环境影响评价分析结论
①水环境影响分析结论：
根据工艺论证，项目污水采取“预处理池+一体化污水处理设备+人工湿地+紫外线消毒”工艺。能确保达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准要求，选取的工艺措施可行。 

由预测可知，在废水达标排放时（正常工况下），污水进入青龙河后，COD和NH3-N浓度值增加较小，均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。因此，在污水达标排放情况下，对水环境的影响较小。非正常情况下，COD净增值为1.12mg/L，占《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准值的5.6%，加上本底值，不会造成超标；NH3-N净增值为0.158mg/L，占《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准值的15.8%，加上本底值，不会造成超标。相对于正常排放，非正常排放对青龙河水质的影响较大。因此，需杜绝事故排放现象。
②大气环境影响分析结论：
根据表 7-6预测结果分析可知，厂区面源的外排污染物最大占标率均低于 10%，各污染物的最大落地浓度均达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D限值。因此，项目运营期间产生的大气污染物对周围环境影响不大。
为进一步减轻污水处理臭气对周围环境和敏感点的影响，从环境管理方面还可采取以下措施：①合理布局：产生恶臭物质的主要构筑物设置在厂区下风向或侧风向，远离周边临近敏感点，各建筑物尽可能采取地下封闭式结构；以改善对外环境的影响。②加强厂区绿化：厂区绿化设计应与施工图设计同时完成，厂内道路两边种植乔灌木，如杜荫、松树等，厂界边缘地带种植杨、槐等高大树种形成多层防护林带，在厂区内，利用构筑物空隙进行绿化，特别是臭源构筑物周边应多种植花草树木，形成草、灌、乔木的立体多层防护绿化隔离带，以降低恶臭气体对环境的影响。③加强运行操作管理：建立健全岗位责任制和监督机制，加强生产管理，严格工艺控制；加强职工操作技能及事故处置培训，定期维护仪器仪表；厂内的污泥，尽可能做到日产日清，污泥运输也应封闭，并加强管理，污泥运外运处理达到《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋泥质》中污泥含水率≤60%后，最终运往指定的垃圾场卫生填埋；定期进行恶臭气体的环境监测，搞好环境卫生，做好消灭蚊、蝇的工作，防止传染疾病。 

③声环境影响分析结论：
项目在采用减振、消声、隔声等措施处理后，厂界噪声昼间低于60dB(A)，夜间低于50dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，对周围声环境影响较小，措施可行。
④固废环境影响分析结论：
栅渣、沉砂与生活垃圾一起由当地环卫部门统一处理。同时项目应在厂区内设置栅渣、沉砂的临时储存间，暂存间可设置于设备操作间内；生活垃圾收集于厂区内的各垃圾桶内，防止固体废物随便堆放影响厂区环境。在严格堆放管理、清运及时和处置得当的情况下，栅渣、沉砂、生活垃圾不会对堆放场所周围的环境造成明显不利影响，能避免产生二次污染。运营期产污泥采用污泥车拖运至岳阳县公田镇污泥处理中心进行脱水处理，脱水后使污泥含水率小于60%，与公田镇污水处理厂的污泥一起外运至岳阳县垃圾场进行安全填埋。项目出水采用紫外线灯管消毒，该过程会产生废紫外线灯管（含汞），其产生量约为0.1t/a，属于危废固废中的HW29（代码900-023-29），集中收集后交由有资质单位处理。项目固体废物采取以上措施后，能做到零排放，对周围环境不会造成污染影响。

（6）国家产业政策
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于鼓励类中第四十三条“环境保护与资源节约综合利用”中第20款：城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。因此，本项目符合国家产业政策的有关要求。
（7）规划、选址合理性
项目污水处理达标后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，与《水污染防治行动计划》相符，同时与《岳阳市城市总体规划（2013—2030）》相符。
①根据现场踏勘，选址地块为农荒地，不涉及拆迁；②项目收纳水体无集中给水水源，项目厂址位于城镇集中居民区夏季主导风向（北风）的下风向；③项目处理尾水排入青龙河，位于项目厂址西侧约40m 处，排水便利；④区域污水基本可以可通过自流汇入，收水便利。⑤临近乡村道路，交通便利，且厂址附近有集中居民区，具有良好的供水和供电条件。⑥工程防洪标准参考铁山水库防洪标准，采用20年一遇。库区正常蓄水位92.20m，因无水文检测站常年监测资料，通过现场与当地居民沟通，按经验值预测花苗集镇洪水位约为125.00m。污水处理区地形平坦，设计标高定为127.00m～128.00m，尾水离岸排放管施工完毕后可长期淹没在河道底。由此，本工程可以满足防洪的要求。综上所述，选址合理。
根据项目配套管网分布图（附图3）可知，项目建设的管网均沿区域现有的道路敷设，取短捷线路，能够顺势排水，无需设置提升泵站，同时便于干管的接入，又能避免埋深太深，给施工造成困难，增大工程投资。因此，项目污水管线选线合理可行。
项目排污口设置于青龙河，其位于项目西侧，距离本项目约40m，青龙河属于小河，多年平均流量流量为2.1m3/ s、枯水期平均流量为0.5m3/ s，经预测分析在污水正常排放情况下其水质可满足Ⅲ类水质，拟建排污口位于饮用水源保护区准保护范围内（见附图8），对照《饮用水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日）第十二条规定“准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量”，本项目的建设能消减进入铁山水库饮用水源中的污染物，符合管理规定要求。因此其排污口设置合理可行。
（8）平面布置合理性
总平面布置上，在满足工艺、消防、安全、交通方便，管线畅通等要求的情况下，力求使工艺设备布置集中，并使污水污泥流程流向短，节约用地，降低工程投资。另外，还将充分考虑建筑造型、厂区绿化及与周围环境相协调等因素，尽量做到布局合理，管理方便，经济适用。恶臭污染源主要布置在主导风向的侧风向并远离居民点一侧，同时出入口临近乡村道路，便于出入。总的来说项目污水处理功能分区明确、合理、顺畅，总体布局合理。
综上所述，岳阳市生态环境局岳阳县分局投资为350万元在岳阳县月田镇花苗集镇花苗村新建铁山水库生态环境保护项目（2013-2017）——花苗集镇污水处理设施及管网建设项目符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的提前下，各污染物可做到达标排放，对周围环境的污染影响小，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。
二、建议与要求：
（1）为减轻运营后恶臭物质对周围环境的影响，厂区实行立体绿化，厂界建设绿化隔离带，并及时清运固体废弃物，减少其在厂内滞留时间，使恶臭对周围的环境影响降至最低。
（2）严格控制进水浓度，满足进水要求。加强对污水处理设施的管理，确保污水处理设施的正常运行和尾水达标排放。
（3）加强项目施工及营运的现场管理，做好环境监测，把环境污染控制在国家标准范围之内。运行期间应加强管理，防止污染事故发生，废水处设施发生故障时，应及时检修，并尽快使其恢复运行。
（4）项目环保设施和措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，环保设施和措施自行经验收合格后，主体工程方能投入运行。


	报告表相关附件、附图、附表：       

附件1  环评委托书
附件2  质量保证单及监测报告
附件3  企业营业执照
附件4  政府会议纪要（岳县府阅[2017]13号）
附件5  湖南省环保厅文件
附件6  征地补偿协议

附件7  项目建设责任状

附件8  专家评审意见
附件9  修改清单
附图1  项目地理位置图
附图2  项目污水处理厂总平面布置图
附图3  项目配套污水管网总平面布置图
附图4  项目污水处理工艺流程图
附图5  铁山水库流域水系分布及项目地表水监测布点图
附图6  项目周边环境保护目标图
附图7  环境质量现状大气、噪声、地下水及土壤监测布点图
附图8  项目与铁山水库饮用水源保护区的位置关系图
附图9  项目周边环境照片
附图10 项目污水处理管网覆盖图

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表
附表2  地表水环境影响评价自查表
附表3  土壤环境影响评价自查表
附表4  建设项目环评审批基础信息表     


PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
�

生活污水


格栅/沉砂渠


调节池


恶臭、栅渣、沉砂、噪声


恶臭


缺氧段


一级接触氧化


二级接触氧化


沉淀段


除磷加药


硫酸铝


混合液回流


污泥回流


人工湿地


紫外线消毒
计量排放槽


污泥池


上清液


一体化污水处理设备


风机房（风机）


污泥定期清理


     达标外排


恶臭


	提升泵


	污泥提升泵


噪声


噪声



