
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  15吨/小时生物质锅炉建设项目         

建设单位（盖章）：  岳阳湘顺新材料有限公司    

编制日期：   2021年7月                    
中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

[image: image1.jpg]s

11omMAn





一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	15吨/小时生物质锅炉建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	李志红
	联系方式
	1897402****

	建设地点
	岳阳县荣家湾荣新路南侧岳阳高新技术产业园区10号厂区

	地理坐标
	（ 113 度 9 分16.551 秒， 29 度 6分  54.617 秒）

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业：91热力生产和供应工程

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	130
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	7.69%
	施工工期
	1月

	是否开工建设
	☑否

□是
	用地（用海）

面积（m2）
	216.27

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《岳阳县工业集中区发展规划（2011~2020）》 

审批机关：湖南省发展和改革委员会 

审批文件名称及文号：《关于岳阳县工业集中区发展规划（2011~2020）的批复》（湘发改地区[2012]1567号） 

	规划环境影响

评价情况
	表1-1 规划环境影响评价情况一览表

规划环评名称

召集审查机关

审查文件名称

文号

岳阳县工业集中区环境影响报告书
湖南省环境保护厅
关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复
湘环评[2012]281号
岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书
湖南省环境保护厅
关于岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书的审查意见
湘环评[2014]127号


	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	2.1、与岳阳高新技术产业园规划相符性分析

（1）调整后规划用地范围

岳阳高新技术产业园区2014年调规扩区后具体范围为：西至京广铁路，南至跃进村—方杨村一线，东至划船塘水库，北至白洋水库，总用地面积为5.716km2。本项目位于岳阳高新技术产业园区调规后范围内。

（2）调整后主导产业

岳阳高新技术产业以生物医药、新型建材、机械制造为主导产业，以农产品深加工和生产性服务业为辅助产业，本项目为新型建材制品的服务配套项目，符合岳阳高新技术产业园产业定位。

2.2、与岳阳高新技术产业园环境准入条件和负面清单相符性分析

根据《岳阳高新技术产业园区（原岳阳县工业集中区）环境影响跟踪评价报告书》，本项目与园区内新型建材环境准入负面清单相符性如下。
表1-1 园区负面清单相符性分析一览表
新型建材
序号

负面清单

项目情况

1

限制类

生产规模不符合产业政策的项目

本项目为热力生产和供应工程，属于岳阳湘顺新材料有限公司年产45万立方加气混凝土砌块板材项目的配套工程，规模为15t/h，以生物质为燃料，不违背《岳阳县污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》中“2020年县城建成区完成10蒸吨以下燃煤锅炉淘汰”的政策，生产规模符合产业政策。
2

国家产业政策规定的限制项目

根据《产业结构调整指导目录》（2019 年本），本项目属于允许类项目

3
禁止类

水泥、玻璃、陶瓷等污染大的建材工业
不属于

4
国家产业政策规定的淘汰类产业以及落后生产工艺装备和落后产品

不涉及

5
不符合行业准入条件的项目
不涉及

本项目不在岳阳高新技术产业园环境准入负面清单内。

	其他符合性分析
	（1）产业政策符合性分析

本项目为热力生产和供应行业，年产蒸汽量约为10.5万吨，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》修订版（中华人民共和国国家发展和改革委员会令[2013]第 21 号），本项目不属于限制和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。

（2）选址合理性分析

本项目为岳阳湘顺新材料有限公司年产45万立方加气混凝土砌块板材项目的辅助配套项目，位于岳阳湘顺新材料有限公司已建成的生产厂区内空地，项目建设不新增用地。 

综上所述，项目选址基本合理。

（3）项目建设合理性分析

由于园区集中供汽不稳定，达不到岳阳湘顺新材料有限公司年产45万立方加气混凝土砌块板材项目的工艺要求，与岳阳高新技术产业园园区管委会申请后，计划建设本项目。本项目年运行时间为7200小时，15吨生物质锅炉设计蒸发量为15吨/小时，公司年产45万立方加气混凝土砌块板材项目满负荷运转时，预计需要蒸汽量约为10.5万吨，可满足生产所需。
（4）“三线一单”符合性分析

1）生态保护红线

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

根据岳阳市生态环境局《岳阳市生态保护红线初步划定方案》（2018年）文件可知，本项目位于岳阳县荣家湾荣新路南侧岳阳高新技术产业园区10号厂区，为工业园区，属于重点管控单元，选址不涉及生态保护红线。

2）环境质量底线

项目所在地环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。声环境质量为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类。

根据岳阳县2020年环境空气现状监测统计结果，岳阳县环境空气常规监测点各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于达标区。根据岳阳县环境监测站2019年对新墙河八仙桥断面的地表水分析数据，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。根据原有工程验收监测结果，项目区域噪声能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。
本项目不新增员工，无生活废水产生，锅炉排污水排入混凝土砌块板材生产项目中循环利用。生物质燃料燃烧废气经布袋除尘器处理后由一根40m排气筒排放。项目各项固体废物均可得到妥善处置。落实本环评提出的相关环保措施后，本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。

3）资源利用上线

本项目涉及能源为生物质颗粒，能源消耗量不大，不属高耗能型企业，不会突破区域的资源利用上线。

4）与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符性分析

表1-2 省级以上产业园区生态环境准入清单符合性分析
管控维度

管控要求

符合性分析

岳阳高新技术产业园区

空间布局约束

集中区企业准入参照《湖南省湘江保护条例》予以控制把关，禁止引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，严格限制引进排水量大的企业，加强对集中区入园企业的监管，督促企业水污染防治设施的配套和正常运行。

本项目不外排废水，符合管控要求。

禁止原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染企业进入，限制引进耗水量大或水型污染为主的企业，不得新批新建三类工业企业及项目。

本项目不涉及原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染，不属于耗水量大或水型污染为主的企业，不属于三类工业企业，符合管控要求。

园区西北部现有居住、商贸、文教用地周边工业用地严格限制气型污染和噪声影响大的企业入驻。

本项目不在西北部现有居住、商贸、文教用地范围内，符合管控要求。

污染物排放管控

废水：完善园区污水管网建设，园区生活污水、生产废水通过各自专门管网分别进入园区生活污水处理厂和生产废水处理厂，达标后排入新墙河；园区雨污分流，雨水通过雨水管网收集后排入新墙河。加强园区医药和已有精细化工企业执法监测，严防废水偷排漏排。

本项目不外排废水。符合管控要求。

废气：全面提升大气环境监控水平，推进重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45米的高架源，以及家具制造等VOCs 排放重点源，纳入重点排污单位名录。

本项目不涉及排气口高度超过45米的高架源，不属于家具制造等VOCs排放重点源建设项目。

固体废弃物：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。强化危险废物产生企业和经营单位的日常环境监管。

本项目仅产生锅炉炉渣，无危险废物产生符合管控要求。

环境风险防控

园区须建立健全环境风险防控体系，严格落实《岳阳县工业集中区突发环境事件应急预案》的的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。

本项目不涉及危化品及危险废物，符合管控要求。

园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。

资源开发效率要求
能源：加快推进清洁能源替代利用，实施能源消耗总量和强度双控行动，推进集中供热和工业余热利用，关停拆除集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉，鼓励发展天然气燃料锅炉。2020 年的区域综合能耗消费量预测当量值为 483400 吨标煤，区域单位 GDP 能耗预测值为 

0.610 吨标煤/万元；2025 年区域综合能耗消费量预测当量值为 596900 吨标煤，区域单位 GDP 能耗预测值为 0.497 吨标煤/万元，区域“十四五”时期能 

源消耗增量控制在 113500 吨标煤。 

水资源：强化工业节水，根据国家统一要求和部署，重点开展化工等行业节水技术改造，逐步淘汰高耗水的落后产能，积极推广工业水循环利用，推进节水型工业园区建设。岳阳县 2020 年万元工业增加值用水量控制指标为 32 立方米/万元，万元国内生产总值用水量 106 立方米/万元。 

土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。园区装备制造产业、生物医药产业、建筑家居及新材料产业、农产品加工 

产业土地投资强度标准分别为 220 万元/亩、270 万元/亩、200 万元/亩、190 万元/亩。

不涉及燃煤锅炉，不新增用地，符合。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1、项目由来及工程概况

由于园区集中供汽不稳定，达不到岳阳湘顺新材料有限公司年产45万立方加气混凝土砌块板材项目的工艺要求，与岳阳高新技术产业园园区管委会申请后，计划建设本项目，待园区集中供汽南线开通供汽稳定之后，本项目作备用锅炉使用。项目建设内容如下：

表2-1  项目组成一览表

工程类别

建设内容及规模

备注

主体工程

锅炉房

钢梁框架结构，内设WNSL15-1.6-Q型锅炉1台

新建

原辅料仓库

占地约40m2，用于储存生物质颗粒等原辅材料
新建

公用工程

供水

园区管网供水，年用水量约3.1190万m3
依托岳阳湘顺新材料有限公司
排水

锅炉排污水排入岳阳湘顺新材料有限公司循环水池，用于制砖生产线的制浆用水
依托岳阳湘顺新材料有限公司
供电

源于市政供电电网

依托岳阳湘顺新材料有限公司
环保工程

废气

经布袋除尘器处理后，由40米高排气筒排放

新建

废水

项目冷凝水部分回用于锅炉给水，剩余部分冷凝水与锅炉排污水、软水制备产生的浓水都排入岳阳湘顺新材料有限公司厂区循环水池，循环利用，作为湖南湘顺新材料有限公司混凝土砌块生产项目用水
依托岳阳湘顺新材料有限公司
噪声

隔音、减震措施

新建

固废

废离子交换树脂交由厂家回收处置

建设一般固废暂存间（10m2），位于原辅材料仓库南侧，锅炉炉渣收集后暂存，回用于公司加气混凝土砌块板材项目

新建

2.2、项目主要设备

本项目使用的主要设备见表2-2，锅炉技术参数见表2-3。
表2-2    项目主要设备一览表
序号

名称

数量

生产厂家

1

主机

1台

江苏金鼎

2

冷凝器

1台
江苏金鼎
3

节能器

1台
江苏金鼎
4

一次仪表阀门

1台
江苏金鼎
5

取样冷却器

1台
江苏金鼎
6

分汽缸

1台
江苏金鼎
7

烟囱

1根
江苏金鼎
8

电动泵

1台
张家港恩达
9

电控柜

1台
江苏金鼎
10
循环水泵

1台
江苏金鼎
11
水处理（离子交换树脂）

1台
美国弗兰克
12
低氮燃烧机

1台
意大利利雅路
13
除氧器

1台
江苏金鼎
14
储水箱（20m3）

1台
江苏金鼎
15
蒸汽储罐

1台
杭州挚诚

表2-3    锅炉技术参数一览表

序号
名称
单位
数值

1
WNSL15-1.6-Q型
2
额定热功率
MW
10.5
3
供汽温度
℃

160-200
2.3、项目主要原辅材料消耗

本项目主要原辅材料耗量详见表2-4。

表2-4 项目主要原辅材料消耗表

类型
名称
单位
年用量
来源
原辅料
成型生物质颗粒

t/a
19440
市场
自来水

万t/a
3.1190
离子交换树脂

t/a

0.84
市场

注：生物质颗粒的成分见附件，本项目生物质颗粒用量的计算如下，1吨生物质颗粒蒸汽锅炉也就是60万大卡的锅炉，热效率约为83%，生物质颗粒热值与制备处材料有关，平均热值约为4000大卡，那么，1吨生物质颗粒蒸汽锅炉每小时消耗燃料为：600000/4000/0.83=180.1kg。即一吨生物质锅炉一小时生物质燃烧量约为180kg，故15吨生物质锅炉一小时的生物质用量约为2.7吨，年运行时长7200小时，年用量为19440吨。
2.4、公用工程

本项目给水、供电利用产业园已建设配套设施，给排水管道依托已建成厂区，并衔接园区管网。

2.4.1、给排水

（1）给水

项目给水引自园区自来水供水管网。管道呈环状布置，并按消防规范设置一定数量的室外地上式消火栓；室内生活给水系统用水就近从室外给水管接入，供水系统完善合理。

锅炉用水：锅炉所需用水由锅炉水处理装置提供，项目配套了1套钠离子软化水装置。本项目蒸汽锅炉用水量约为15t/h，年运行时长为7200小时，年用水量约为108000吨，年产生冷凝水93312吨，其中冷凝水80%可回用于锅炉用水，故年需消耗新鲜水量31190吨。
（2）排水

本项目实行雨污分流制。雨水经项目四周雨水沟收集后排入园区雨水管网。本项目建成后不新增员工，故新增生活污水，依据厂家提供的技术参数说明，锅炉定期排污水以及软水制备产生的浓水，产生总量按用水量的3%计算，年产生量为3240吨，即10.8吨/天。项目冷凝水年排放量为21902吨（其他部分冷凝水回用于锅炉给水，74650t/a），即73吨/天，项目软水制备器产生的浓水、蒸汽冷凝水、锅炉排污水产生量共计83.8吨/天，排入岳阳湘顺新材料有限公司厂区循环水池，用于现有混凝土砌块生产，不外排。根据建设方资料，现有项目混凝土砌块生产用水量为200吨/天，且对用水水质没有要求，故本项目排污水及蒸汽冷凝水能全部回用于现有项目，没有生产废水排放。项目水平衡图见图2-1。

[image: image2.png]ek 51190

Bk 74650 [ aims | ok 2150
sk 105840
25 104750
[ i 1000
5 103650
IEREHR
)
103680
pren AR 10368
16562
[ wmon |
21502
TEREHERE

THRAK





图2-1项目水平衡图（单位m3/a）
2.4.2、供电

项目供电依托市政供电系统，供电可满足要求。

2.5、劳动定员及工作制度

项目不新增员工，日运营24小时，年运营300天。

	工艺流程和产排污环节
	[image: image3.png]Bkl

|

wkHlE > Wi st

sk

s~ EPRAE | b6 w0

Eoatieid

v
WERRHH

-
ks

A4
o
(EETETAEED




图2-2 运营期工艺流程图

工艺流程及产排污环节说明：项目生产过程中产生的污染物主要为：生物质锅炉燃烧废气 G1、纯水制备产生的浓水 W1、锅炉定期排污水 W2、锅炉及其配套设备运行噪声 N1 及纯水制备装置定期更换的废离子交换树脂S1，项目冷凝水部分回用于锅炉给水，剩余部分冷凝水与锅炉排污水、软水制备器产生的浓水均排入岳阳湘顺新材料有限公司厂区循环水池，回收用于生产，作为湖南湘顺新材料有限公司混凝土砌块生产项目用水，不外排。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为岳阳湘顺新材料有限公司年产45万立方加气混凝土砌块板材项目的辅助配套项目，位于岳阳湘顺新材料有限公司已建成的生产厂区内空地。现有项目主要污染源包括：（1）生活污水年产排量1440吨，排污区管网；（2）筒仓无组织颗粒物（原环评中的干式球磨机、破碎机已取消，故该设施配套的布袋除尘器有组织颗粒物排气筒已取消）年产排量0.17吨；（3）固废包括边角料年产生量145.53吨、残次品年产生量5625吨、沉淀池沉渣年产生量4.08吨，回用于生产；废钢筋产生量2吨、废包装袋年产生量230.4万个，每个0.1kg，年产生量230.4吨，外售资源回收单位；含油抹布年产生量0.05吨，纳入生活垃圾一起处理。

目前现有项目正在组织环保竣工验收工作，已开展验收监测，检测监测结果如下：

表2-5 天气参数

采样日期

天气

风向

温度（℃）

气压（kPa）

湿度（%）

风速（m/s）

2021.3.24
晴
南
19
101.5
59
1.4
2021.3.25
晴
东南
21
101.1
58
1.3

表2-6 无组织废气检测结果

采样点位

检测项目

检测结果（mg/m3）

2021.3.24
2021.3.25
第1次

第2次

第3次

第1次

第2次

第3次

G1厂界上风向

VOCS
0.139
0.187
0.064
0.085
0.144
0.097
颗粒物

0.231
0.249
0.267
0.216
0.270
0.237
G2厂界下风向

VOCS
0.436
0.369
0.322
0.609
0.645
0.513
颗粒物

0.356
0.374
0.409
0.360
0.324
0.378
G3厂界下风向

VOCS
0.252
0.278
0.228
0.228
0.369
0.249
颗粒物

0.408
0.463
0.498
0.432
0.414
0.486
表2-7 废水检测结果

采样点位

检测项目

颗粒物检测结果（mg/L，pH值无量纲）

2021.3.24
2021.3.25
第1次

第2次

第3次

第1次

第2次

第3次

废水总排口

pH值
6.53
6.50
6.63
6.80
6.89
6.76
氨氮
1.78
1.77
1.75
1.72
1.70
1.66
BOD5
7.6
7.9
7.5
8.0
8.2
7.9
SS
24
21
23
22
25
21
CODCr
29
28
27
26
29
27
动植物油
0.13
0.13
0.13
0.12
0.11
0.12
表2-8 噪声检测结果

采样点位

采样日期

检测结果Leq[dB(A)] 

昼间

夜间

厂界东侧外1米处

2021.3.24
57
53
2021.3.25
58
52
厂界南侧外1米处

2021.3.24
59
54
2021.3.25
59
53
厂界西侧外1米处

2021.3.24
59
54
2021.3.25
57
54
厂界北侧外1米处

2021.3.24
56
53
2021.3.25
55
51
检测结果显示废水、废气、噪声等均能达标排放（检测报告详见附件）。根据建设方提供的资料及现场调查，岳阳湘顺新材料有限公司年产45万立方加气混凝土砌块板材项目各项环保设施与生产设备同步运转，没有与本项目有关的环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1、大气环境。

本次评价收集了2020年岳阳县常规监测点的基本污染物环境空气质量现状数据，项目区域空气质量现状具体统计结果详见表3-1。

表3-1  2020年岳阳县空气质量现状评价表

所在区域

监测

项目

年评价指标

现状浓度（ug/m3）

标准值

（ug/m3）

超标倍数

达标情况

岳阳县

SO2

年平均质量浓度

7

60

0

达标

NO2

年平均质量浓度

19

40

0

达标

PM10

年平均质量浓度

51

70

0

达标

PM2.5

年平均质量浓度

34

35

0

达标

CO

95百分位数日平均质量浓度

1.1mg/m3
4mg/m3
0

达标

O3

90百分位数最大8小时平均质量浓度

123

160

0

达标

由上表可知，项目所在区域的监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量较好，属于达标区。

3.2、地表水环境。

本项目生活污水经化粪池处理后进入园区污水管网，经岳阳县工业集中区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中B标准后排入新墙河。为了解评价区域地表水环境质量现状，本评价引用岳阳县环境监测站2019年对新墙河八仙桥断面的地表水分析数据，以说明项目评价区域地表水环境质量状况。

（1）监测断面：W1：八仙桥断面

（2）监测因子：pH、高锰酸盐指数、CODcr、DO、BOD5、NH3-N、TP、石油类、阴离子表面活性剂。

（3）评价标准：根据湖南省地表水域功能区划分，新墙河八仙桥断面（W1）属渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。

（4）监测结果：项目区域地表水环境质量污染因子监测结果详见下表。

表3-2地表水监测统计结果

监测项目

监测点位/分析结果

标准值

是否达标

W1（年平均值）

pH

7.30

6-9

是

溶解氧

9.15

≧5

是

高锰酸盐指数

3.34

≦6

是

CODcr

15.25

≦20

是

BOD5

2.00

≦4

是

氨氮

0.287

≦1.0

是

总磷

0.108

≦0.2

是

石油类

0.01L

≦0.05

是

阴离子表面活性剂

0.05L

≦0.2

是

由表3-2可知，新墙河八仙桥断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。

3.3、声环境。

本项目厂界外周边 50m 范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表技术指南（污染影响类）（试行）》，不进行声环境质量现状评价。

3.4、生态环境。

项目位于产业园区内，且不新增用地，可不进行生态现状调查。

3.5、地下水、土壤环境

本项目可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境。

表3-3 大气环境保护目标一览表

项  目

目  标

中心经纬度

方位

距厂界最近距离(m)

功能性质

规模

保护级别

经度

纬度

大气环境

张雄屋

113.14414759

29.12152161

W
288
居民

约120人
（GB3095-2012）

中二级标准

雷家屋

113.14811131

29.12102792

SE
86
居民
约50人
2、声环境：厂界外 50 米范围内无声环境保护目标

3、地下水环境：厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境：项目不新增用地，无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	3.6、废气
拟建项目大气污染物主要为生物质锅炉排放的燃烧废气，氮氧化物、 SO2、颗粒物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 中燃煤锅炉限值，详见表3-4。
表3-4 大气污染物排放标准
锅炉大气污染物
有组织最高允许排放浓度

GB13271-2014
SO2
200mg/m3
NOX
200mg/m3
颗粒物
30mg/m3
3.7、噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体见表3-5，表3-6。
表3-6建筑施工场界环境噪声排放标准

昼间

夜间

单位

70

55

dB（A）

表3-7工业企业厂界环境噪声排放标准

类别

昼间

夜间

3类

65
55
3.8、固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求。

	总量

控制

指标
	根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）确定项目纳入总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）。

根据项目特点，本项目改扩建后营运期不产生生活废水，生产污水循环利用。全厂产生的废气主要为颗粒物、NOx、SO2，需申请的总量NOx为13.872t/a，SO2为1.0584t/a。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	4.1、施工期

项目在湖南湘顺新材料有限公司已建成厂区内进行建设，项目仅进行钢梁框架结构的锅炉房搭建、地面硬化及设备的安装，施工过程中对环境造成的影响主要为施工人员生活污水、装修施工废气、噪声和固体废物。

（1）施工废水

本项目主要为室内装修施工，施工过程不使用大型机械设备，主要施工废水为施工人员生活污水。项目施工过程施工人员最多时约30人，施工人员不在场内食宿，施工废水产生量约0.6m3/d，主要污染物为COD、NH3-N、SS，可收集进入化粪池预处理后经园区管网进入区域污水处理厂。

（2）施工废气

项目装修施工在室内进行，施工过程中钻孔、板材切割等会产生少量含尘废气，主要污染物为颗粒物；涂刷墙漆、油漆等会产生有机废气，主要污染物为VOCs。

（3）施工噪声

项目施工噪声主要来源于装修施工过程中电钻、电锤、手工钻等设备噪声和一些零星的敲打声，同类施工噪声调查显示，该噪声在80~90dB（A）之间，瞬间最大噪声可达105dB（A），施工机械噪声往往具有噪声强、阶段性、临时性、突发性和不固定性的的特点，如不采取措施加以控制，往往会产生较大的影响。

（4）施工固废

项目装修施工期间产生的固体废物主要是废弃的包装箱、包装袋、碎瓷砖、废模板木块、废钢材等。

（5）结论

项目施工期主要进行项目场地的装修以及设备安装等，装修及设备安装施工过程中对环境造成的影响主要为施工人员生活污水、装修施工废气、噪声和固体废物。施工期对环境的影响属于局部、短期的影响，施工期的各项污染环境的因素，在严格采取一定的措施的条件下，可避免或减轻其污染，环境影响能控制在可接受的范围内。随着施工期结束，施工噪声的问题也会消失。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2、大气环境影响分析

项目运营期主要大气污染源为生物质锅炉废气。
1）废气排放源强分析

本项目新建的1台15t/h的生物质锅炉，生物质用量为19440t/a，根据查照《全国第二次污染源普查工业源系数手册（试用版）》，同时类比同类型项目，每燃烧1t生物质废气产生量为6240m3，烟尘量为0.5kg，SO2量为0.0544kg（产污系数来源于附件中生物质颗粒分析单中硫含量），NOx量为 1.02kg。经计算本项目生物质锅炉废气量为12130.56万 m3/a，烟尘产生量为9.72t/a，SO2产生量为1.0584t/a，NOx产生量为19.818t/a。项目拟采用风量为20000m3/h的风机，故项目废气中各污染物的产生浓度分别为烟尘 67.5mg/m3， SO2 7.35mg/m3，NOx 137.62mg/m3。

针对生物质锅炉废气，项目拟采用布袋除尘设施措施处理，该处理设施设计烟尘去除效率≥95%，由于项目采样的为低氮燃烧器，可减少30%的氮氧化物产生，故将低氮燃烧器的治理效率折算为30%。治理后烟尘排放浓度为 3.4mg/m3，SO2排放浓度为7.35mg/m3，NOx排放浓度 96.3mg/m3。生物质锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤排放限值，即颗粒物 30mg/m3，SO2200mg/m3，NOx 200mg/m3标准要求，治理后废气经40m烟囱排放。依据分析，本项目排放的废气能够满足标准限值。

 表4-1 废气污染物产排情况一览表（1）
产污环节

生物质锅炉

污染物

烟尘

SO2
NOx
核算方法

按原辅料用量系数计算
产生量t/a
9.72
10.584
19.818
收集效率%

100%
100%

100%

无组织

排放量t/a

/
/
/
排放速率kg/h
/
/
/
有组织

产生量t/a

9.72
1.0584
19.818
产生速率kg/h

1.35
0.147
2.75
产生浓度mg/m3
67.5
7.35
137.62
废气量m3/h

20000
处理措施

见章节4.2
见章节4.2
见章节4.2
处理效率%

95
/
30
排放量t/a

0.486
1.0584
13.872
排放速率kg/h

0.07
0.147
1.92
排放浓度mg/m3
3.4
7.35
96.3
排放时间h

7200
7200
7200
排放标准

浓度mg/m3
30
200
200
是否达标

是
是
是
排放口信息

名称

锅炉废气排口
编号

DA001

经纬度

经度，东经113.14736160；纬度，北纬29.12284404
高度m

40
内径m

0.8
温度℃
75
2）布袋除尘器废气处理可行性分析

目前国内处理低浓度有机废气的方法主要有重力除尘法、惯性力除尘法、离心力除尘法、电力除尘法、过滤除尘法、湿式除尘法等。本项目选用后两种除尘方法，即布袋除尘器。
①布袋除尘器

布袋除尘器工作原理：含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被滞留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。

随着滤袋表面粉尘不断增加 ，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指今，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。

除尘器结构示意图详见下图：

[image: image4.png]— TERE

SRSEHRS EBHROBANG, EHRRAEAT, STREALRY, REEE, 3
AAMEHLBTFREAQEAES BHRZAK . SRSEHADE FERRNOTR
A BRWABE RRNANRE,
AUENSEZRROEA LA
% 1%, mHROHE.

<«

AERE

— %
. \I&mg WEESRESLFGEN, B
S %

coy  DBMEOEEGMZ . 26
= DEEHSHGEEN , RHRG
= FUHBRIES , ARRGTHE T
I e SRR E S SRR
B = RS EBTEREGT TR

/ i, BN PR H R,
\/ UM X AR
KB EBREOEG T hILE
1 W, KBAFREHERE,
B BpEs8FEA KBE I, BRARNEBEOT,




。
图4-1  布袋除尘器结构示意图

布袋除尘器的优点：除尘效率很高,一般都可以达到95%以上,可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘颗粒；性能稳定，处理风量、气体含尘量、温度等工作条件的变化,对袋式除尘器的除尘效果影响不大；粉尘处理容易，袋式除尘器是一种干式净化设备,不需用水,所以不存在污水处理或泥浆处理问题；使用灵活，处理风量可由每小时数百立方米到每小时数十万立方米；结构比较简单,运行比较稳定,初始投资较少,维护方便。

布袋除尘器对粉尘的处理效率较高，经计算预测，生物质锅炉废气处理后可达标排放。

3）废气监测计划
表4-2   废气监测计划

监测项目

监测点位

排口编号

主要监测因子

监测频次

废气

锅炉废气排口

DA001
颗粒物、氮氧化物、二氧化硫

每年1次
4.3、水环境影响分析

项目不新增员工，运营期主要水污染源为锅炉软水制备产生的浓水及锅炉定期排污水等。根据锅炉设备厂商提供的技术参数说明（详见附件）及类比同类型锅炉项目，锅炉排污水及软水制备产生的浓水污染物及浓度情况见表4-3。该部分废水排入循环水池，作为湖南湘顺新材料有限公司混凝土砌块生产项目用水，依据业主提供的资料，该部分废水中的污染物可达到回用标准，不会影响混凝土砌块生产，故本项目不外排废水。
表4-3  项目废水污染物产排情况汇总表

项目

废水量

（m3/a）

COD浓度

NH3-N浓度

SS 浓度

软水装置浓水

2160
≤50mg/L

≤10mg/L

≤80mg/L

锅炉排污水

1080
≤100mg/L

≤10mg/L

≤100mg/L

4.4、 声环境影响分析 

1）声源情况

项目运营期间噪声污染源主要为锅炉主机等机械设备运行时排放的噪声，污染源强一般在70~90dB(A)之间，详见下表：
表4-4  建设项目运营期噪声污染源强一览表

设备名称

测距
噪声强度

排放特征
主机
1m处
80~85dB(A)

连续性
循环水泵
1m处
70~75dB(A)

连续性

电动泵
1m处
70~75dB(A)
连续性

风机

1m处
85~90dB(A)

连续性

2）声环境达标分析

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，同时受墙体阻隔、空气吸收等衰减。预测公式如下。

Lr =Lro-201g（r／ro）-∆L
式中：Lr
评价点噪声预测值，dB（A）；

Lro
参考位置处的噪声值，dB（A）；

ro
声源与参考位置之间的距离，m；

r
预测点与声源之间的距离，m；

∆L围墙等对噪声衰减值，dB（A）
各受声点的声源叠加按下列公式计算：

n
LA=10lg［ 10 0.1Li］

i1

式中：Li
第i个声源声值；

LA
某点噪声总叠加值；

n
声源个数
按噪声源最大值90dB（A），∆L围墙等对噪声衰减值为15dB（A），经计算，本项目厂界四周噪声预测结果如下：

表4-5 噪声预测结果

厂界东（50m）
厂界西(300m)
厂界南(110m)
厂界北(80m)
贡献值

51
25.5
34.2
36.9
背景值dB（A）（昼/夜）
57.5/52.5
58/54
59/53.5
55.5/52
预测结果dB（A）（昼/夜）
58.4/54.8
58/54
59/53.6
55.6/52.1
标准限值dB（A）（昼/夜）
65/55
65/55
65/55
65/55
达标情况

达标

达标

达标

达标

项目营运期设备噪声等经墙体阻隔、地面效应、厂界绿化、空气吸收、几何发散等一系列自然衰减后，对项目周边影响不大。噪声监测计划如下
表4-6  噪声监测计划

监测项目

监测点位

排口编号

主要监测因子

监测频次

噪声

厂界

/

等效连续A声级

每年1次

4.5、 固体废物环境影响分析

项目产生的固体废物主要为一般固废。本项目产生的一般固废主要为炉渣、布袋除尘粉尘、软水制备过程中产生的离子交换树脂。本项目所用生物质颗粒灰分占比为2.36%，即每吨生物质颗粒燃烧将产生23.6kg的炉渣，故本项目炉渣年产生量约为458.784t，收集后暂存于一般固废暂存间，回用于加气混凝土砌块板材项目；本项目布袋除尘产生的粉尘产生量约为723.63t/a，收集后暂存于一般固废暂存间，也回用于加气混凝土砌块板材项目。本项目软水制备过程中产生的离子交换树脂，年产生量约为0.84t，更换时交由厂家回收利用。各类固废的产生及处置情况见下表：
表4-7   固废产生及处置情况
产生环节

名称

属性

固废代码

环境危害

年产生量（t/a）

储存方式

处置方式和去向

处置量（t/a）

环境管理要求

锅炉燃烧

炉渣

一般工业固废

900-999-63
无

458.784
袋装，固废暂存间

回用于岳阳湘顺新材料有限公司年产45万立方加气混凝土砌块板材项目
458.784
建设一般固废暂存间，分类暂存，定期清运

除尘

除尘粉尘

一般工业固废

900-999-63

无

723.63
袋装，固废暂存间

723.63
生产过程

废离子交换树脂

一般工业固废
9000-046-49
无

0.84
/
交由厂家回收利用

0.84
不在项目内暂存，即产即清，交由厂家处置

经上述措施处理后，本项目产生的固体废物均将得到妥善处置，将不会对环境造成明显影响。
5、地下水、土壤

本项目位于岳阳县荣家湾荣新路南侧岳阳高新技术产业园区10号厂区，项目锅炉排污水等循环利用，不外排，无地下水、土壤污染源。
6、生态

本项目位于产业园内，且不新增用，可不开展生态环境影响分析。

7、环境风险

本项目运营过程中不涉及环境风险物质及危险化学品等，故可不开展环境风险分析。
8、电磁辐射

本项目无电磁辐射源，不开展电磁辐射分析。

 


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001（锅炉废气排口）
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫
	布袋除尘器1套+40米高排气筒 
	执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值燃煤标准（氮氧化200mg/m3、 二氧化硫200mg/m3、颗粒物30mg/m3）

	地表水环境
	软水制备浓水及锅炉排污水
	COD、SS、氨氮
	作为湖南湘顺新材料有限公司混凝土砌块生产项目用水
	/

	声环境
	厂界四周
	等效连续A级声
	采取有效的减振、隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB，夜间55dB）

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	项目产生的固体废物主要为一般固废。本项目产生的一般固废主要为炉渣、布袋除尘粉尘、软水制备过程中产生的离子交换树脂。本项目所用生物质颗粒灰分占比为2.36%，即每吨生物质颗粒燃烧将产生23.6kg的炉渣，故本项目炉渣年产生量约为458.784t，收集后暂存于一般固废暂存间，回用于湖南湘顺新材料有限公司混凝土砌块生产项目；本项目布袋除尘产生的粉尘产生量约为723.63t/a，收集后暂存于一般固废暂存间，回用于湖南湘顺新材料有限公司混凝土砌块生产项目。本项目软水制备过程中产生的离子交换树脂，年产生量约为0.84t，更换时交由厂家回收利用。

	土壤及地下水

污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	/

	其他环境
管理要求
	1、排污口规范化管理

建设项目应做好排污口规范化工作，详情如下：

（1）排放口规范化整治应遵循便于采集样品，便于计量监测，便于日常现场监督检查的原则。

（2）一般工业固体废物贮存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。固体废物贮存场所的渗滤污水必须处理达到国家和地方规定的排放标准。在固体废物贮存场所边界各进出路口设置标志牌。
（3）建立排放口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排放口性质及编号，排放口的地理位置，排放的污染物种类、数量、浓度及排放去向，设运行情况及日常现场监督检查记录等有关资料和记录等。

（4）排污口应依照《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）中的要求设置专项图标，详情如下：
表5-1建设项目厂区排放口图形标志一览表
序号

排放部位要求

废气排放口

固废暂存场所

1

图形符号

[image: image5.png]



[image: image6.png]



2

背景颜色

绿色

3

图形颜色

白色

2、污染治理设施管理

对项目的废气处理系统需要定期的维护及检修，保障其正常高效的运转，并建立相关的检修维护台账。

3、日常台账要求

需定期更新并至少保存5年记录日常台账要求，需定期更新并至少保存5年记录


六、结论

	项目总结论
项目选址合理、符合产业政策、符合隆平高科技园规划、符合“三线一单”及湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单，区域环境质量较好，采取的废气、废水、噪声、固废等措施可行，废气、噪声可以达标排放，固废得到妥善处置，环境风险可控，对周边环境影响较小，在可接受范围内。

建设单位应严格执行相关的环保法律法规，严格落实本报告提出的各项环保措施，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.17t/a
	/
	0
	7.31t/a
	0
	7.48t/a
	+7.31t/a

	
	NOx
	0
	/
	0
	13.872t/a
	0
	13.872t/a
	+13.872t/a

	
	SO2
	0
	/
	0
	1.0584t/a
	0
	1.0584t/a
	+1.0584t/a

	废水
	化学需氧量
	0.02t/a
	0
	0
	0
	0
	0.02t/a
	0

	
	五日生化需氧量
	0.005t/a
	0
	0
	0
	0
	0.005t/a
	0

	
	氨氮
	0.0009t/a
	0
	0
	0
	0
	0.0009t/a
	0

	
	悬浮物
	0.018t/a
	0
	0
	0
	0
	0.018t/a
	0

	
	动植物油
	0.00003t/a
	0
	0
	0
	0
	0.00003t/a
	0

	一般工业

固体废物
	炉渣
	0
	0
	0
	458.784t/a
	0
	458.784t/a
	+458.784t/a

	
	粉尘
	0
	0
	0
	723.63t/a
	0
	723.63t/a
	+723.63t/a

	
	废离子交换树脂
	0
	0
	0
	0.84t/a
	0
	0.84t/a
	+0.84t/a

	
	边角料
	145.53
	145.53
	0
	0
	0
	0
	0

	
	残次品
	5625
	5625
	0
	0
	0
	0
	0

	
	沉淀池沉渣
	4.08
	4.08
	0
	0
	0
	0
	0

	
	废钢筋
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	
	废包装袋
	230.4
	230.4
	0
	0
	0
	0
	0

	
	含油抹布
	0.05
	0.05
	0
	0
	0
	0
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

结果





厂界方位








PAGE  

