## 政府投资建设项目房屋建筑及城市基础设施-非线性施工许可阶段材料
相关主管部门需审查的申报材料清单[政府投资建设项目 （房屋建筑及城市基础设施非线性工程类）施工许可阶段]
办理阶段 | 事项名称 | 实施 部门 | 申报材料 | 材料来源 | 备注
施工许可阶段 | 施工图设计文件审查（多图联审，含消防、人防等） | 住房城乡建设主管部门和人防主管部门 | 岩土勘察报告、图纸等 | 申请人提交
|  |  | 施工图设计文件、计算书等 | 申请人提交 | 含人防工程各专业施工图设计文件(人防施工图文件单独设立目录)；绿色建筑施工图、绿色建筑相关技术证明材料；装配式建筑施工图、装配率计算书；绿色建造相关内容。
|  |  | 自然资源与规划主管部门出具的建设工程规划许可证（其中，申请办理土方开挖与基坑支护施工图审查时，可用项目属地自然资源与规划主管部门出具的规划条件批文代替建设工程规划许可证；办理基础与地下室或者“±0.000 以下”施工图审查时，可用项目属地自然资源与规划主管部门出具的修建性详细规划、总平面图、建设工程设计方案审查意见代替建设工程规划许可证） | 系统获取 | 1. 新建、改建、扩建工程项目必须提供； 2. 新建、改建、扩建工程项目中的专项工程无需提供（专项工程主要指：园林绿化、建筑装饰、建筑智能化、建筑幕墙、轻钢结构、边坡支护、基坑支护等）； 3. 如果容许在办理施工图审查时实行告知承诺制，则只提供政府投资建设项目初步设计批复、经审定的平面总图等材料，同时上传限期补充工程规划许可证等承诺书； 4. 涉及《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第51号）第十七条规定情形的工程建设项目需提供特殊工程消防设计专家评审意见。
|  |  | 人防部门出具的人防工程建设行政许可决定书或易地建设行政许可决定书 | 系统获取 | 城市地下空间开发利用中人防工程建设项目提供人防工程建设行政许可决定书；带防空地下室的新建房屋建筑工程项目提供人防工程建设行政许可决定书。 未设计防空地下室的新建房屋建筑工程项目提供人防易地建设行政许可决定书，人防部门不参与形式审核和确认。
|  |  | 原设计单位提供的主体工程安全意见书或建设单位提供的主体工程安全承诺书 | 申请人提交 | 修缮工程或公共建筑二次装修工程施工图审查需提供。 1.原设计单位存在，须提供原设计单位意见书； 2.原设计单位不存在，须提供建设单位承诺书； 3.涉及《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第51号）第十七条规定情形的工程建设项目需提供特殊工程消防设计专家评审意见。
| 雷电防护装置设计审核（特定项目） | 气象部门 | 雷电防护装置设计说明书和设计图纸 | 申请人提交 | 油库等需气象部门进行雷电防护装置设计审核的特定工程项目。
|  |  | 设计中所采用的防雷产品相关说明 | 申请人提交
| 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 有关部门 | 经规划部门审批的文件和图纸（古树名木迁移） | 申请人提交
|  |  | 树木管护方的意见（公园内树木伐移） | 系统获取
|  |  | 其他有关重点工程建设、规划文件资料（古树名木迁移） | 申请人提交
|  |  | 对象树木的位置示意图、树木照片（公园内树木伐移） | 申请人提交
|  |  | 迁移古树的专家鉴定及论证报告（古树名木迁移） | 申请人提交
施工许可阶段 | 市政设施建设类审批 | 有关 部门 | 规划批准签发的文件和有关设计图纸资料 | 系统获取 | 工程建设涉及占用、挖掘城市道路审批，依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批，城市桥梁上架设各类市政管线审批需要提供的申报材料。
|  |  | 临时占用城市道路（含桥梁）有对道路（含桥梁）造成损坏因素的，需提交道路保护措施 | 申请人提交
|  |  | 道路挖掘与顶管施工单位资质 | 申请人提交
|  |  | 大型道路（含桥梁）挖掘工程现场施工方案 | 申请人提交
|  |  | 覆土前测量工作承诺函 | 申请人提交
|  |  | 管线综合初步设计审查批复（或者单独管线初步设计审查批复） | 系统获取
|  |  | 管线建设工程规划许可证（仅桥梁架设管线、杆线提供） | 系统获取
|  |  | 管线施工组织设计方案（仅桥梁架设管线、杆线提供） | 申请人提交
|  |  | 安全评估报告（仅桥梁架设管线、杆线提供） | 申请人提交
|  |  | 事故预警和应急抢救方案（仅桥梁架设管线、杆线提供） | 申请人提交
|  |  | 桥梁专家审查委员会的审查意见（仅桥梁架设管线、杆线提供） | 申请人提交
| 市政设施建设类审批 | 有关 部门 | 排水户内部排水管网、专用检测井、污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料 | 申请人提交 | 各类施工作业需要排水需要提供的申报材料。
|  |  | 按规定建设污水预处理设施的有关材料 | 申请人提交
|  |  | 排水隐蔽工程竣工报告 | 申请人提交
| 市政设施建设类审批 | 有关 部门 | 排水许可申请受理之日前一个月内由具有计量认证资质的水质检测机构出具的排水水质、水量检测报告；拟排放污水的排水户提交水质、水量预测报告 | 申请人提交 | 各类施工作业需要排水需要提供的申报材料。
| 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 | 有关部门 | 拆除、改动城镇排水与污水处理设施方案（包括地点、原因、内容、工期、可能对城镇排水与污水处理造成的影响,应采取应急补救措施,以及所需费用和保障措施等） | 申请人提交
|  |  | 改建的城镇排水与污水处理设施施工图设计文件 | 申请人提交
|  |  | 项目周边现状市政排水设施勘察技术报告和图纸 | 申请人提交
|  |  | 建设单位关于承担拆除、改建城镇排水与污水处理设施和采取临时措施等费用的承诺书 | 申请人提交
|  |  | 公共排水设施维护单位（业主单位）出具的书面意见 | 申请人提交
施工许可阶段 | 建设工程质量安全监督手续、人防工程质量监督手续并行办理并核发建筑工程施工许可证 | 人防主管部门 | 人防行政许可决定书 | 系统获取 | 人防工程质量监督手续申报材料。
|  |  | 建设工程规划许可证 | 系统获取
|  |  | 湖南省房屋建筑工程施工图设计文件审查合格书 | 系统获取
|  |  | 湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查情况报告书 | 系统获取
|  |  | 人防工程施工图（审查合格） | 系统获取
|  |  | 监理合同 | 申请人提交
|  |  | 施工单位建筑业企业安全生产许可证 | 系统获取
|  |  | 建设工程施工合同 | 申请人提交
|  |  | 人防工程防护设备安装合同 | 申请人提交
|  |  | 人防设备定点生产和安装企业资格认定证书 | 系统获取
|  |  | 防化设备安装合同 | 申请人提交
| 建设工程质量安全监督手续、人防工程质量监督手续并行办理并核发建筑工程施工许可证 | 住房城乡建设主管部门 | 施工图审查意见告知书和施工图审查合格书及备案表（含消防审查）（其中，申请办理土方开挖与基坑支护阶段施工许可的，属于《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定> 有关问题的通知》（建办质〔2018〕31 号）规定的危险性较大的分部分项工程范围的，应提供施工图审查意见告知书和施工图审查合格书及备案表；不属于《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质〔2018〕31 号）规定的危险性较大的分部分项工程范围的，可用《关于申请办理土方开挖与基坑支护阶段施工许可承诺书》代替） | 系统获取或申请人提交 | 建设工程质量安全监督手续办理并核发建筑工程施工许可证申报材料。
|  |  | 建筑施工中标通知书（依法必须招标的工程项目提交） | 系统获取
|  |  | 用地批准手续（建设单位持有土地使用权证、建设用地批准书（建设用地批准书与建设用地规划许可证合并的，提供建设用地规划许可证即可）、国有土地有偿使用合同或国有土地划拨决定书之一的，均可以认定其已办理用地批准手续） | 系统获取
|  |  | 建设工程规划许可证（其中，申请办理土方开挖与基坑支护阶段施工许可 的，可用自然资源与规划主管部门出具的规划条件批文代替；办理基础与地下室或者“±0.000 以下”施工许可的可用自然资源与规划主管部门出具的修建性详细规划、总平面图、建设工程设计方案审查意见代替） | 系统获取
|  |  | 湖南省建筑施工开工安全生产条件承诺书 | 申请人提交
|  |  | 建设资金已经落实承诺书 | 申请人提交
施工许可阶段 | 招标上限值评审 | 财政部门 | 项目建议书、可行性研究报告及批复 | 系统获取
|  |  | 概算批复 | 系统获取
|  |  | 项目概算书 | 系统获取
|  |  | 施工图 | 系统获取
|  |  | 招标文件、招标控制价及清单工程量计算书底稿 | 申请人提交
|  |  | 工程地质勘察报告及水文资料，施工现场地形地貌图（仅新建项目提供） | 系统获取