建设项目环境影响报告表
（污染影响类）
项目名称：         岳阳县荣威加油站建设项目         

建设单位（盖章）：     岳阳县菲思石化有限责任公司     

编制日期：                2022年11月                 

中华人民共和国生态环境部制
目录

1

一、建设项目基本情况

14

二、建设项目工程分析

30

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

36

四、主要环境影响和保护措施

68

五、环境保护措施监督检查清单

69

六、结论


附件：附件1：委托书
附件2：发改委立项

附件3：营业执照

附件4：建设用地规划许可证及红线图

附件5：湖南省新建加油站（点）申报表

附件6：原环评批复
附图：附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置

附图3：项目保护目标分布图

附图4：监测布点图

附图5：本项目在岳阳县城区总体规划中位置图

附图6：项目现场照片

附图7：分区防渗图

1、 建设项目基本情况

	建设项目名称
	岳阳县荣威加油站建设项目

	项目代码
	2020-430621-47-03-049625

	建设单位联系人
	张海振
	联系方式
	1563369****

	建设地点
	湖南省（自治区） 岳阳市 岳阳县（区） 荣家湾镇（街道）荣湾湖村岳荣公路西侧

	地理坐标
	113度6分20.51秒， 29度10分26.21秒

	国民经济

行业类别
	机动车燃油零售 F5265
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业，119、加油、加气站

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	□首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	岳阳县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	——

	总投资

（万元）
	2600
	环保投资（万元）
	40

	环保投资占比（%）
	1.54
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否

□是：
	用地（用海）

面积（m2）
	5278.3

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《岳阳市成品油零售体系“十三五”发展规划》（2016-2020年）

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	根据《岳阳市成品油零售体系“十三五”发展规划》：“十三五”期间岳阳市全市新增加油站147座。其中市本级范围站62座，临湘市6座，岳阳县21座，华容县3座，平江县20座，湘阴县35座。其布点明细情况见下表。

表1-1  岳阳市 “十三五”加油站规划布点明细表（仅截取岳阳县内）
岳
阳
县
1

鸿富加油站
岳阳县长湖乡农科村县道船大线
县乡道
东边荆州加油站距离10公里；西边黄沙街加油站距离10公里
新建
2

鲁丑加油站
岳阳县杨林乡鲁丑村省道208线4公里处南边
省道
东边张谷英加油站距离11.5公里；西边杨林加油站距离8公里
新建
3

富源水上加油
站
岳阳县鹿角新码头附近
加油船
南边天欣成品油销售有限公司距离4公里；北边智益水上加油有限公司距离25公里
新建
4

南套水上加油站
岳阳县南套码头附近
加油船
南边兴和水上加油站距离4公里；北边天欣成品油销售有限公司距离6.5公里
新建
5

柏祥十步加油站
岳阳县柏祥镇十步村省道312线52公里＋200米处
省道
东边中石油城山加油站距离8公里；西边中石油高桥加油站距离8.5公里
新建
6

跃进加油站
岳阳县城关岳长高速连接线跃进村段
城区
北边中海油岳阳县海岳加油站距离5.5公里
新建
7

三义加油站
岳阳县鹿角镇周谢村省道201线岳汨公路东边
省道
南边和平加油站距离13.5公里；北边荣湾加油站距离8公里
新建
8

和平加油站
岳阳县黄沙镇和平村省道201线岳汨公路东边
省道
南边汨罗加油站距离9.5公里；北边三义加油站距离13.5公里
新建
9

东方加油站
岳阳县城关岳长高速下线口跃进村附近
城区
北边新墙加油站距离3.5公里
新建
10

大明加油站
岳阳县黄沙街镇至新塘镇余兰村地段南边
县乡道
东边六合加油站距离10公里；西边新塘加油站距离10公里
新建
11

工业园加油站
岳阳县城关镇工业园区
城区
南边无加油站；北边海岳加油站距离5.5公里
新建
12

港口加油站
岳阳县荣鹿公路葵花村南边（4公里处）
城区
东边长宏加油站距离4.5公里；西边思源加油站距离7.5公里
新建
13

华富加油站
岳阳县中洲乡湘江村宝南路南边
县乡道
西边无加油站；东边中洲加油站距离10公里
新建
14

万福加油站
岳阳县新墙镇清水村107国道东边
国道
南边海纳加油站距离8.5公里；北边双港加油站距离8公里
新建
15

思源加油站
岳阳县鹿角镇荣鹿公路十一公里处
县乡道
西边无加油站；东边长宏加油站距离10公里
新建
16

湘运汽车站加油点
岳阳县城关荣新西路南边
城区
东边荣城加油站距离1.8公里；西边长宏加油站距离1.8公里
新建
17

荣湾加油站
岳阳县城关荣岳公路荣湾水库附近
城区
南边富荣加油站距离1.8公里；北边麻塘加油站距离9.5公里
新建
18

巴陵加油站
岳阳县麻塘镇万垅村荣岳公路西边
省道
南边文发加油站距离10.5公里；北边铁路桥加油站距离9.5公里
新建
19

胜天加油站
岳阳县新开镇村胜天107国道1486公里东边
国道
南边万福加油站距离8.5公里；北边岳新加油站距离8公里
新建
20

饶村加油站
岳阳县饶村乡江南村省道208线6公里＋200米处北边
省道
东边张谷英加油站距离9.5公里；西边杨林加油站距离9.2公里。
迁建
21

杨林加油站
岳阳县杨林乡集镇和平村省道312线42公里＋200米处南边
省道
东边饶村加油站距离9.2公里；西边海岳加油站距离18.5公里
迁建
对照上表可知本加油站属于《岳阳市成品油零售体系“十三五”发展规划》中：“荣湾加油站”。故本项目加油站符合岳阳市成品油零售体系发展规划要求。根据《湖南省新建加油站（点）申报表》（见附件4），岳阳市商务粮食局和岳阳县县商务粮食局均已同意岳阳县菲思石化有限责任公司荣威加油站的申报，故选址符合岳阳市成品油零售体系发展规划。（备注：原加油站规划名称为荣湾加油站，现更名为荣威加油站，根据湖南省新建加油站（点）申报表信息可知，占用规划点名称、规划图代码为十三五规划中17号）



1.2 在禁养区内，撤除人工养殖网箱、网围、拦网，禁止从事投肥、投饵等各类人工水产养殖行为；在限养区内，全面限制投肥投饵养殖，限制周边生活污水及畜禽粪污直接排入农村集体生活用水水源地水库，重点湖泊限制网箱、网围、网栏等人工养殖，重点生态功能区内的水产养殖搬迁或关停

		本项目位于岳阳县荣家湾镇荣湾湖村岳荣公路西侧，用地性质为商服用地，不涉及以上禁止行为。本项目符合荣家湾镇空间布局约束要求。
	符合

	
	污染物排放管控

	2.1 加快补齐污水收集和处理设施短板，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除生活污水收集处理设施空白区，显著提升城镇生活污水集中收集效能
	项目设二次油气回收装置减少有机废气排放；站内建设好雨污分流管网；生活污水经化粪池处理；洗车废水和地面冲洗废水经隔油沉淀池处理后进入市政污水管网，符合要求
	符合


	环境风险防控

	3.1 大型养殖场已建设自用病死畜禽处理设施的，应当符合病死畜禽无害化处理技术规范，并经县生态环境和畜牧水产部门审查批准后方可使用

3.2 防治畜禽养殖污染。严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖问题，现有规模化畜禽养殖场（小区）根据污染治理需要，配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施，落实“种养结合，以地定畜”要求，推动就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物；鼓励第三方处理企业开展畜禽粪污专业化集中处理

3.3 控制农业面源污染。全面贯彻落实“一控两减三基本”行动，加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络

3.4 强化枯水期环境监管，在枯水期对重点断面、重点污染源、饮用水水源地进行加密监测，强化区域环境风险隐患排查整治

3.5 深入推动落实河（湖）长制，加强河湖巡查，及时发现、解决有关问题；巩固河湖“清四乱”成效，推动清理整治重点向中小河流、农村河湖延伸，将国控断面水质控制目标、饮用水水源保护纳入河（湖）长制考核体系

3.6 建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁山水库等重要河
	项目为加油站建设项目，不属于畜禽养殖，农业面源污染等，并本环评要求项目建成后将根据企业的实际情况编制环境影响应急预案，制定重污染天气的监测、预警、响应体系
	符合


	资源开发

效率要求

	4.1 对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水许可；已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水许可；划定全县地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围

4.2 积极推进农业节水，完成高效节水灌溉年度任务；推进循环发展，将再生水、雨水、矿井水等非常规水源纳入区域水资源统一配置

4.3 水资源：岳阳县万元国内生产总值用水量106m3/万元，万元工业增加值用水量32m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.56

4.4 能源：岳阳县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标17.5万吨标准煤

4.5 土地资源：

荣家湾镇：耕地保有量5618.31 公顷，基本农田保护面积 4231.82 公顷。建设用地总规模 3754.96 公顷，城乡建设用地规模 2800.53 公顷，城镇工矿用地规模 2077.78 公顷
	加油站用水来自市政自来水，不涉及取水许可；同时项目为加油站规划建设用地，已经取得自然资源局文件（附件4），符合用地规划要求
	符合




7）卸油后应先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管。


7）本加油站卸油后会先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管。

		符合

	2

	储油油气排放控制：

1）所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下应保持密闭，油气泄漏浓度满足本标准油气回收系统密闭点位限值要求。

2）采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭点位时，不应有油气泄漏。

3）埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量。

4）应采用符合 GB 50156 相关规定的溢油控制措施。

	1）本加油站所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下均会保持密闭，油气泄漏浓度满足（GB20952-2020）标准油气回收系统密闭点位限值要求。

2）本加油站采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭点位时，不会有油气泄漏。

3）本加油站埋地油罐将采用电子式液位计进行汽油密闭测量。

4）本加油站采用符合 GB 50156 相关规定的溢油控制措施。

	符合


	3

	加油油气排放控制：

1）加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。

2）油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，受地形限制无法满足坡度要求的可设置集液器，集液器的凝结液应能密闭回收至低标号的汽油罐中。

3）加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。

4）新建、改建、扩建的加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10 L汽油并检测液阻。
	1）本加油站加油产生的油气会采用真空辅助方式密闭收集。

2）本加油站油气回收管线将会坡向油罐，坡度不会小于 1%。

3）本加油站加油软管将会配备拉断截止阀，加油时可防止溢油和滴油。

4）本加油站为新建，其在油气管线覆土、地面硬化施工之前，会向管线内注入10L 汽油并检测液阻。

	符合


	对照上表分析可知本项目加油站建设与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）相符性。

5、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）符合性分析

根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，本项目与其相符性分析如下。

表1-7 与挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策相符性分析

序号

防治技术政策要求

本项目建设内容

相符性

1

源头和过程控制

含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放

本项目有机废气收集的废气均送至废气收集系统（油气回收装置）处理达标后排放。

相符

2

末端治理与综合利用

对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放

项目含VOCs的废气经过油气回收装置处理后达标排放

相符

3

恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。

生产废气经过油气回收装置处理后达标排放

相符

4

运行与监测

鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果

本评价根据排污许可发放技术规范要求，制定了VOCs自行监测计划

相符

5

企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行

项目投产运营后，建设单位将建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，定期进行检修维护，确保设施的稳定运行

相符

6

当采用吸附回收(浓缩)、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练

本项目使用油气回收装置进行末端治理，要求建设单位编制本单位突发环境事件应急预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练

相符

6、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析

本加油站VOCS物料管控与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关无组织排放管控要求相符性分析见下表，从下表中可知，本项目符合标准要求。
表1-8 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析一览表

序号

无组织排放控制要求

项目情况

符合性

1

运输过程

VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。

本项目汽油、柴油储存于密闭的油罐车内
符合

盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。

本项目采用地埋式储油罐

符合

VOCS物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定
本项目汽油、柴油使用油罐车进行运输，油罐车是密闭的；采用地埋式密闭储油罐
符合

VOCS物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求
本项目油罐车是密闭的；采用地埋式密闭储油罐
符合

2

装载过程

液态VOCS物料应采用密闭 管道输送。采用非管道输送方 式转移液态VOCS物料时，应采用密闭容器、罐车

本项目汽油、柴油加油时采用自封式加油枪及密闭卸油等方式。

符合

对挥发性有机液体进行装载 时，应符合6.2条规定

本项目汽油、柴油采用油罐车进行装载，装载方式符合左述6.2条要求

符合

3

含VOCs产品使用过程

VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCS废气收集处理系统。含VOCS产品的使用过程包括但不限于以下作业：a）调配（混合搅 拌等）；b）涂装（喷涂、浸 涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布 等）；c）印刷（平版、凸版 凹版、孔版等）；d）粘结（涂 胶、热压、复合、贴合等）； e）印染（染色、印花、定型 等）；f）干燥（烘干、风干、 晾干等）；g）清洗（浸洗、 喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）

本项目对调配程使用、密闭设备，废气经油气回收系统处理后达标排放。
符合

4

废气收集系统要求
企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对 VOCS 废气进行分类收集。废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758 的规定。采用外部排风罩的，应按 GB/T16758 、AQ/T4274—2016 规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCS 无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过 500pumo/mol，亦不应有感官可察觉泄漏
本项目废气收集输送管道密闭，收集系统均为负压下运行
符合

5

废气排放控制要求

收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置 VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC 初始排放速率≥2kg/h时应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCS 含量产品规定的除外
本项目采用了油气回收系统，油气回收效率确保可达90%

符合

根据上表可知，本项目的建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)相关要求。

	


二、建设项目工程分析


加油站内电源用一回路低压380/220V市电引入，设电度表计量。为保证停电时加油站正常营业，自备50kW 柴油发电系统一套。

	   （4）消防
本项目油罐采用双层SF的卧式油罐，并分组安装防止空罐起浮的紧固装置，油罐周围填入干沙，顶部现浇整体盖板，油罐口操作井盖选用加油站专用复合承重井盖。油罐做有防浮抱带，防止油罐上浮。所有工艺管线均汇集于油罐的人孔盖上，并在油罐的中间人孔上安装双层油罐渗漏检测仪。

以上均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求。项目消防器材依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的各项规定及建设方提供的相关资料进行配置。因不设消防给水系统，故不设消防栓，发生火灾时主要用站内配置的消防器材灭火自救。站房按《建筑灭火器设置规范》（GB50140-2005）相关规定配置灭火器，站内灭火设施及器材见下表。
表2-8  主要消防设备材料一览表

序号

安全防护措施

单位

数量

1

干粉灭火器（MFT/ABC35）
具
2

2

干粉灭火器（MFT/ABC35）
具
2

3

干粉灭火器（MF/ABC5）
具
10

4

泡沫灭火器（MP6）
具
5

5

灭火毯

块

2

6

消防沙

m3
3

7

消防器材箱

座

1

8

消防沙箱

座

1

7、水平衡以及物料平衡
7.1水平衡

本项目加油站用水主要包括员工生活用水、卫生间用水、洗车用水和地面冲洗用水及绿化用水。
①职工生活用水：项目劳动定员16人，6人在厂区内住宿，用水定额参照湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）表29城镇居民生活用水定额指标中小城市用水，用水量按住宿员工用水量145L/人•d，办公人员用水量80L/人•d，加油站每年正常营运365天计，则生活用水量为1.67m3/d，609.55m3/a。

②卫生间用水：加油站内卫生间使用频率约为100人次/d，卫生间用水系数按《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中公共厕所的先进值6L/人次计算，折合卫生间总用水量约0.6m3/d（即219m3/a）。

③洗车用水：项目设有一条洗车线，单次仅可服务一辆（9坐及以下的）小型客车，站内日洗车不超过50辆，用水系数按《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中的40L/车次计算，折合洗车用水量约2.0m3/d（即730m3/a）。

④地面冲洗用水：主要为罩棚区域地面冲洗用水，罩棚占地面积918.06m2，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）冲洗用水按6L/m2·次计，每三天冲洗一次，则地面冲洗用水量为5.6m3/次，681m2/a。
⑤绿化浇洒用水：根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），绿化用水量为60L/m2·月，加油站绿化面积约986.5m2，则绿化用水量为59.19m3/月， 710.28m3/a，绿化用水全部下渗、蒸发或被植物吸收，不外排。
（2）排水：

加油站内雨水、污水排水采用分流制。
生活污水：主要是加油站员工产生的生活污水以及外来人员入厕产生的生活污水，污水排放量按给水量（609.55+219m3/a）的80%计算，则加油站生活污水量为1.816m3/d（662.84m3/a），污水经化粪池处理后进入市政污水管网。
洗车废水：加油站内洗车废水主要污染物为石油类和悬浮物，废水量按照用水量80%计算，污水量为1.6m3/d（584m3/a），该部分污水排入加油站东侧设置的隔油沉淀池处理后进入市政污水管网。

地面冲洗废水：罩棚区域地面冲洗用水主要污染物为石油类和悬浮物，废水量按照用水量80%计算，污水量为4.48m3/次（544.8m3/a），该部分污水排入加油站东侧设置的隔油沉淀池处理后进入市政污水管网。

初期雨水：加油站运营期间，在降雨天气会产生一定的地面冲刷雨水，其中，罩棚区初期雨水会含有一定的SS及石油类污染物。站内实行雨污分流制度，其中罩棚区前15分钟的冲刷废水（初期雨水）经回型集水沟收集引至隔油沉淀池预处理后进入市政污水管网；后期雨水则与站内其他区域的雨水一同外排。为量化项目罩棚区雨天冲刷废水产生量，本报告以湖南大学采用数理统计法编制的暴雨公式进行计算，其公式为：
[image: image1.jpg]_ 3920(1+0.681gP)
R ) hcd




式中：q——暴雨强度，L/s·ha；

P——设计重现期，a；

t——设计降雨历时，min。 

结合岳阳县地区降雨特征，雨水设计重现期P取2a；设计降雨历时t取10min；计算可得，暴雨强度q=105.8L/s·ha。
参照《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2014修改版），初期雨水流量计算公式为： 

Q＝Ψfq

式中：Q——雨水流量，L/s；

Ψ——径流系数，无量纲；

f——汇水面积，ha。
据资料，铺砌硬化路面径流系数Ψ取0.9；项目罩棚面积（汇水）面积f为928.2m2（折合0.0918ha）；计算可得，加油站雨水流量Q=8.7L/s。
初期雨水按前15min计算，折合7.8m3/次，岳阳县年平均降雨日120天，计算时每次降雨时间按照4天连续降雨计算，则降雨次数为30次，经计算，则初期雨水产生总量为234m3/a，进入隔油沉淀池处理后排入市政污水管网。


[image: image2.emf]员工生活用水

外来人员入厕

用水

地面冲洗用水

洗车 用水

绿化用水

化粪

池

新鲜水

584

544.8

609.55

219

681

710.28

2949.83

662.84

487.64

175.2

136.2

146

710.28

121.91

43.8

隔油沉

淀池处

理

初期雨水

730

市政污

水管网

进入岳

阳县污

水处理

厂

1362.8

2025.64

234


图2-1  项目水平衡图   （单位：t/a）

	

	工艺流程和产排污环节
	1、 施工期

施工期阶段主要包括场地平整、基础建设、主体施工、装修工程、环保绿化工程等，至竣工验收完成施工期结束。施工期工艺流程图及工艺污染环节流程见图2-2。

[image: image3.emf] 

扬尘、噪声、 废水、建筑垃圾  

 

场 地 平 整   土 方 开 挖   主 体 施 工   外 墙 装 饰  

 

噪声  

室内装修   设备安装  

道路建设   区域绿化  

扬尘、 土石方、施工废水  

 

扬尘、噪声、水土流失  

   


图2-2  施工期工艺流程及产排污环节

1.1废气
施工期间运输建筑材料和生产设备的运输车辆，将产生扬尘，扬尘通过洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少70%。建设单位应根据《岳阳市扬尘污染防治条例》（岳阳市第八届人民代表大会常务委员会公告2019年第3号）的要求，落实控制施工场地扬尘相关防控措施。
1.2废水
施工期废水来源主要是施工过程中产生的施工废水和施工人员产生的生活污水。施工废水主要包括石料、砖块的冲洗、建筑物的修筑等过程中产生的废水。该类废水污染物主要是SS，浓度为70~150mg/L，即废水的浑浊度和色度指标较高。这些废水经过临时沉淀处理后浓度大约为30mg/L，可用于施工用水或施工现场洒水降尘，不排放。
施工人员生活污水按施工高峰25人预计，由于施工期间不设住宿区，污水产生量较小，产生量约为12L/d·人，合计1.2m3/d，主要污染物为：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS、动植物油等，施工生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网。

1.3噪声
施工噪声主要来自安装生产设施基础等施工活动中的施工机械运行、车辆运输和机械加工等，均为间歇性噪声源。根据同类型施工的噪声监测数据，上述噪声源大多数在70～95dB（A）之间，多为间隙声源和流动声源，这些噪声对其周围环境均有一定的影响。施工单位应尽量选用符合国家有关标准的先进低噪声施工设备，以减少噪声对现场施工人员的影响；通过合理的施工布置和作业时段来减少噪声对施工人员和周围环境敏感点的影响，对流动噪声源在经过敏感区时应减速、禁鸣。应加强施工人员的劳动保护，对大噪声源建筑设备，施工人员应有相应的卫生防护措施。同时限制建筑施工中高强噪声作业时间，即禁止在22:00～至次日6:00时段施工，特别禁止在夜间使用电锯等高强噪声机械设备，以及运输装卸水泥、钢筋等建筑材料。
1.4固体废物
施工期的固体废物主要是施工弃土石方、建筑垃圾、生活垃圾。生活垃圾按施工高峰期预计25人，按0.5kg/人·d计，则日产生活垃圾量约为12.5kg/d。
项目主要挖方为地下油罐区，厂区中部地势较低，可在场地内实现平衡，无弃土；在项目建设施工过程中，由于各构筑物的建设，建筑垃圾、沙石、砖料和装修材料等各种建筑材料的使用过程中也会产生少量的建筑垃圾，由于工程量较小，产生的建筑垃圾约20t/a，能利用的集中收集后外售物资回收公司综合利用，不能利用的建筑垃圾应及时运送至渣土管理部门指定的位置。生活垃圾由环卫部门处置。

本项目施工期工程量较小，在做好合理防治措施后，在施工时间结束，产生的施工期环境影响也随之消逝。

2、营运期

1、加油设备工艺流程及产污环节示意图见下图2-3。

加油站主要从事汽油、柴油的零售，其工艺流程及产排污环节见下图。

[image: image4.png]—REMEER





图2-3  加油设备运营期工艺流程及产污节点图

工艺流程说明：

（1）卸油：项目采用密闭方式卸油：油罐车进站后，卸油人员检查油罐车的安全设施后，先将静电接地线接头接到专用接地端，并确认接触良好，报警器不报警。按规定数量在卸油位置上风处摆放消防器材。油罐车熄火并静置15min后，卸油员连接卸油管及油气回收接头，将接头结合紧密，保持卸油管自然弯曲；经计量后准备接卸。油罐车驾驶员缓慢开启卸油阀卸油。卸油员应监视卸油管线、相关阀门、过滤器等设备的运行情况，随时准备处理可能发生的问题。卸油时严格控制油的流速，在油面淹没进油管口200mm前，初始流速不应大于1m/s，卸油时流速应不大于4.5m/s。进油完毕关阀、脱开快速接头及静电接地夹。

（2）卸油油气回收：为保持系统平衡，槽罐车卸下多少体积的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽罐车内部，而加油站内的储油罐也因注入油品须向外排出相应体积的油气。为降低卸油工序排放的油气污染物，建设单位选地埋式单层玻纤防腐绝缘储罐（储存罐外另建有防渗池）储存油品，并通过安装相应的气相管线将槽罐车与储罐连通，卸油时，槽罐车内部的油汽通过卸车管线进入储罐，同时，储罐的油气经过气相管线回槽罐车内，完成卸油油气回收，即“一次油气回收”。加油站一次油气回收系统基本原理如下图所示：

[image: image5.jpg]i

=

£

el £

BT





图2-4  一次油气回收系统示意图
（3）储油：项目将槽罐车送来的油品在相应的储罐内进行储存，设计储存时间为7~10天，从而保证不会出现脱销。油品在静止储存时，随着环境气温、压力在一天内昼夜周期变化，罐内气相温度、储液蒸发速度、蒸气浓度和蒸气压力也随着变化。为保证内部气压相对平衡，储罐会通过呼吸阀吸入少量空气或排出适量油气。
（4）加油：项目采用真空潜油泵加油工艺，即利用压强差的原理将油品从储油罐打出，先经过加油机的计量器，再由加油枪注入加油车辆油箱中。
（5）加油油气回收：车辆加油过程中，为保证加油车辆油箱内部体积及气压相对平衡，加油机往加油车辆油箱内注入多少体积的油品，油箱就需要释放多少体积的油气。为降低加油过程中油气污染物的排放量，将汽车加油时所产生油气回收至油罐装置称为加油站二次油气回收。加油机发油时通过油气回收专用油枪、油气回收胶管、油气分离器、回收真空泵等产品和部件组成的回收系统将油气收回地下储油罐。加油站二次油气回收系统基本原理如下图所示：

[image: image6.jpg]



图2-5  加油站二次油气回收系统简图
2、洗车工艺


[image: image7.emf]车辆清洗 车辆驶入 车辆驶出

废水 、 噪声


图2-6  车辆清洗工艺流程剂产污节点图
流程说明：加完油的车辆可驶入自动洗车机区域，进行自动洗车，此过程主要为洗车机运行设备噪声及洗车过程中产生的废水；洗车完成后车辆驶出即可。
产污环节

表2-9   营运期污染物及产污节点统计表
时段

污染物类型

产污节点

污染因子

拟采取措施

运营期

废气

生产系统损失的油气污染物

有机废气

设置二次油气回收系统，经通气管（高约5m）高空排放

机动车辆尾气

CO、THC和NOx等

/

备用柴油发电机尾气

SO2、NOx、THC、烟尘

选用轻质柴油，尾气引至建筑物屋屋顶排放

废水

生活污水

pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、动植物油

化粪池处理后进入市政污水管网
卫生间污水

pH、总磷、COD、BOD5、NH3-N、SS

地面冲洗废水

石油类、SS

隔油沉淀池处理后排入市政污水管网

初期雨水

石油类、SS

洗车废水

pH、COD、石油类、SS、LAS

固废

油罐

油罐油渣

由专业单位清洗并直接交有资质的单位处置

隔油沉淀池

隔油池油渣
设备清理

废油抹布、手套
员工生活
生活垃圾

垃圾桶收集后交环卫部门清运

噪声

生产设备

设备噪声

隔音、合理布局等



	与项目有关的原有环境污染问题
	项目为新建项目，根据对选址地现场勘察，项目所在地已经平整，现状为空地，无与项目有关的原有污染源。选址位于岳阳县荣家湾镇荣湾湖村岳荣公路西侧，用地属于商服用地，项目属于岳阳市岳阳县成品油零售体系发展规划内的加油站。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）已有常规监测因子数据的引用
本项目所在区域环境空气功能区划为二类区，项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，为了解项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用岳阳市生态环境局岳阳县分局发布的2021年空气质量监测数据，监测统计见下表3-1。
表3-1  2021年岳阳县环境空气监测统计结果  单位ug/m3
污染物
年评价指标
现状浓度（ug/m3）
标准值（ug/m3）
占标率（%）
达标情况
SO2
年均浓度
6
60
10.0
达标
NO2
年均浓度
20
40
50.0
达标
PM10
年均浓度
49
70
70.0
达标
PM2.5
年均浓度
32
35
91.4
达标
CO
24小时平均第95百分位数
1000
4000
25.0
达标
O3
最大8小时平均第90百分位数
135
160
84.4
达标
由上表可知，岳阳县各监测因子浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域为环境空气质量达标区。

（2）特征污染因子检测

本项目特征污染因子为TVOC，TVOC属于大气导则附录D的物质，根据环保部回复，大气导则附录D的物质，不属于“国家、地方环境空气质量标准”中的物质，仅属于管理技术规范中的要求，无需监测。

2、地表水环境质量现状

项目所在地区域水系为新墙河，为了解新墙河的水环境质量现状，本评价引用岳阳县环境监测站2021年对新墙河常规监测断面新墙河六合垸和八仙桥断面的地表水分析数据。
表3-2  2021年新墙河常规监测断面监测数据一览表
监测断面
监测因子
单位
年均值
标准值
新墙河六合垸断面（Ⅲ类水体）
pH值
无量纲
7.0

6~9

溶解氧
mg/L

6.7

≥5

高锰酸盐指数
mg/L
1.7

≤6
化学需氧量
mg/L
11.3

≤20
五日生化需氧量
mg/L
1.5

≤4
氨氮
mg/L
0.42

≤1.0
总磷
mg/L
0.086

≤0.2
铜
mg/L
0.002

≤1.0
锌
mg/L
0.01L

≤1.0
氟化物
mg/L
0.21

≤1.0
硒
mg/L
0.0005

≤0.01
砷
mg/L
0.001

≤0.05
汞
mg/L
0.00004L

≤0.0001
镉
mg/L
0.0001L

≤0.005
六价铬
mg/L

0.004L

≤0.05
铅
mg/L
0.001L

≤0.05
氰化物
mg/L
0.001L

≤0.2
挥发酚
mg/L
0.0004

≤0.005
石油类
mg/L
0.01L

≤0.05
阴离子表面活性剂
mg/L
0.05l

≤0.2
硫化物
mg/L
0.005L

≤0.2
新墙河八仙桥断面（Ⅲ类水体）
pH值
无量纲
6.9

6~9

溶解氧
mg/L

7.0

≥5

高锰酸盐指数
mg/L
3.0

≤6
化学需氧量
mg/L
10.7

≤20
五日生化需氧量
mg/L
1.3

≤4
氨氮
mg/L
0.55

≤1.0
总磷
mg/L
0.09

≤0.2
铜
mg/L
0.002

≤1.0
锌
mg/L
0.01

≤1.0
氟化物
mg/L
0.23

≤1.0
硒
mg/L
0.0002

≤0.01
砷
mg/L
0.001

≤0.05
汞
mg/L
0.00001
≤0.0001
镉
mg/L
0.00003
≤0.005
六价铬
mg/L

0.002

≤0.05
铅
mg/L
0.001

≤0.05
氰化物
mg/L
0.001

≤0.2
挥发酚
mg/L
0.0006

≤0.005
石油类
mg/L
0.01
≤0.05
阴离子表面活性剂
mg/L
0.06

≤0.2
硫化物
mg/L
0.003

≤0.2
监测结果表明，新墙河六合垸和八仙桥断面的各监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
3、声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状 并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声”，本项目厂界外50米范围无声环境保护目标，因此本环评不对声环境质量现状进行监测。
4、生态环境质量现状

根据生态环境现状调查，项目位于城区，以城市生态系统为主，人类活动频繁。评价区域植被数量较多，但种类不丰富，生态系统稳定度和生态恢复能力一般。区域野生动物较少，未发现珍稀濒危物种。评价区域整体水土流失不明显。拟建地内植被稀少，无珍稀物种和国家保护物种。
5、地下水、土壤环境现状 
本项目位于湖南省岳阳县荣家湾镇荣湾湖村岳荣公路西侧，项目周边均以自来水为饮用水，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》(试行)，原则上不开展环境质量现状调查。站区内设置一个防渗观测井，站外设一个地下水监测井，可在运营期间开展监测。加油站采用卧式双层SF埋地油罐并加设防渗围堰，油罐周围回填沙子，设置渗漏检测仪，站内配有电子液位计。输油管道采用双层复合管埋地敷设，泄漏概率小，对周边土壤和地下水影响较小，因此本环评不对项目所在区域周边土壤、地下水环境质量进行现状调查。 


	环境

保护

目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，大气环境敏感目标为明确厂界外500米范围内，根据现场勘查，项目大气环境保护目标详见下表3-3、其它环境要素保护目标3-4。
表3-3 主要环境保护目标一览表

名称
坐标
保护对象
保护内容
保护功能区
相对厂址方位
相对厂界距离/m

X

Y

居民点1#

113.10410857

29.17295078

居民
约12户，约42人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
西南面
320

居民点2#

113.10378671

29.17592973

约10户，约35人
西面
140

3#在建大唐世家
113.16668987 

29.12939013

规划5100户
东面
150

居民点4#

113.10521364

29.17783134

约3户，约10人
北面
200

表3-4  其他环境要素保护目标

环境要素
环境保护目标

方位

与厂界最近距离m

规模、功能

保护级别

地表水

新墙河
北侧
850
渔业用水
（GB3838-2002）III类

荣湾水库

东南

300m

农业用水
地下水

项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
声环境

50m范围内无居民点
生态环境

无珍稀濒危动植物等生态环境敏感目标



	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气排放标准
施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源排放限值（颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3）；备用发电机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准；油气回收装置废气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中油气浓度排放限值；站区内有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的排放限值要求；站界外有机废气（非甲烷总烃）执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中无组织排放限值，标准值具体详见下表。
表 3-5   大气污染物排放标准
污染物
标准要求
执行标准
生产系统损失的油气
1小时平均浓度≤25g/m3
GB20952-2020

站区内无组织挥发性有机物
排放

限值
限值含义
无组织排放监控位置
GB37822-2019

10mg/m3
监控点处1h平均浓度值
在站区内设置监控点
30mg/m3
监控点处任意一处浓度值
站界外无组织挥发性有机物（非甲烷总烃）
1小时平均浓度4.0mg/m3
GB20952-2020

2、废水排放标准

施工期∶施工期生产废水经沉淀处理后回用于现场洒水抑尘，不外排，生活污水经隔油池+化粪池处理后进入市政污水管网。
营运期：项目废水经预处理达到岳阳县污水处理厂接管标准后后排入市政污水管网，进入岳阳县污水处理厂处理。

表3-6   污水处理厂进水水质要求  单位：mg/L

污水种类

COD

BOD5
SS

NH3-N

TP

TN

设计进水水质

≤300

≤130

≤200

≤35

≤4.0

≤40

3、噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70 dB（A）、夜间55 dB（A））。

运营期厂界噪声东侧临近长丰路（岳汨路）执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准（昼间70 dB（A）、夜间55 dB（A））、其余各侧执行2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。

4、固体废物

一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关标准；

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关标准。

	总量

控制

指标
	按国家对污染物排放总量控制指标的要求，在核算污染物排放量的基础上提出工程污染物总量控制建议指标，是建设项目环境影响评价的任务之一，污染物总量控制建议指标应包括国家规定的指标和项目的特征污染物。

（1）大气总量控制指标：根据工程分析，项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量为3.6931t/a，因此，建议本项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）总量控制指标为3.69t/a。    

（2）水污染物控制指标：加油站内生活污水经化粪池处理；地面冲洗废水、初期雨水、洗车废水经隔油沉淀池处理后进入市政污水管网进入岳阳县污水处理厂处理。
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）中“8.3.2间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定”。因此本项目废水经污水处理厂深度处理后最终排入外环境的COD约为0.10t/a（50mg/L）、氨氮约为0.01t/a（5mg/L）。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1、大气环境影响分析

项目施工期的大气污染物施工过程产生的扬尘、施工机械、车辆尾气。施工过程中对当地大气造成影响的主要为施工扬尘、施工机械、车辆尾气。
（1）施工扬尘在整个建设施工阶段，道路、土方开挖、管道、建材的运输和装卸等施工作业过程都会产生扬尘。施工扬尘会对周围环境带来一定影响。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是原有建筑拆除、道路开挖、建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，本项目因道路、土方开挖造成的扬尘量最为严重。
扬尘的产生量与施工队的文明作业程度和管理水平密切相关，扬尘量也受当时的风速、湿度、温度等气象要素影响。一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。项目拟每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20～50m范围。
施工阶段产生的扬尘将可能使该地区和下风向一定范围内空气中总悬浮颗粒物浓度增大，超过环境空气质量指标（GB3095-2012）中的二级标准，特别是天气干燥、风速较大时影响更为严重。为尽可能减少扬尘对周边居民及过往行人的影响，根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）及《岳阳市扬尘污染条例》（2019年12月1号起施行）规定，结合项目周边环境敏感点情况，本环评建议扬尘控制与治理措施如下：
（1）加强施工管理，必须注意文明施工，合理安排工期。
（2）施工工地内，易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡。
（3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输。
（4）严格控制在施工现场拌制混凝土，如需使用混凝土，应选择购买商品混凝土和预拌混凝土。
（5）对于施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水。施工场内便道采用焦渣、级配砂石或水泥混凝土等，并指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植物。
同时严格执行住建部“六个”100%，①施工工地周边100%围挡（建筑工地围档必须100%全封闭，且达到美观大方，安全实用要求）；②物料堆放100%覆盖（建筑工地砂石、裸露黄土（含地面）必须100%全覆盖）；③出入车辆100%冲洗（工地大门内必须安装定型车辆冲洗设备，保证出来的车辆必须100%全冲洗）；④施工现场地面100%硬化（施工现场的主要施工道路必须100%全硬化）；⑤拆除工程100%湿法作业（本项目无拆除工程）；⑥渣土车辆100%密闭运输（由工地驶出车辆必须用苫布对厢体所运渣土遮盖严实）。
在积极采取如上措施，加强施工管理工作基础上，项目施工期产生的扬尘污染将会得到有效的控制，不会对周边敏感点造成太大的空气环境影响。此外，该类污染具有局部性和暂时性，伴着施工期的结束也会随之消失，整体影响较小
（2）施工机械、运输车辆尾气以燃油为动力的施工机械应使用合格无铅汽油，严禁使用劣质汽油，加强对燃油施工机械设备的维护和修养，保持设备在正常良好的状态下工作，同时对燃油机械安装尾气排放净化器，减少尾气的排放，并制定合理运输路线。由于这部分污染物排放强度小，此部分废气不会对周围大气环境产生明显影响。
综上所述，施工期大气影响是暂时的，随着施工期的结束，影响也随之结束，建设单位应注意施工扬尘的防治问题，加强施工管理，采取相应措施，尽可能减少对施工区域的影响。
2、水环境影响分析

施工期废水来源主要是施工过程中产生的施工废水和施工人员产生的生活污水。施工废水如果随意排放，会危害土壤、妨碍水体自净。车辆机械检修清洗产生的含油废水如渗入土壤，可能会进一步污染地下水。因此施工现场应设立临时隔油池和沉淀池，施工废水经临时隔油沉淀池处理后回用于场区洒水降尘。施工期产生的生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网。

项目工程规模不大，废水产生量有限，在采取有效的污染防治措施的基础上，施工期产生的废水对周边的水环境影响较小。
3、噪声环境影响分析

施工期的噪声污染源主要为施工机械设备的运转和运输车辆的运行。不同施工阶段，使用不同的施工机械设备，施工期噪声主要来自不同施工阶段使用的不同施工机械的非连续作业噪声。
由于施工机械多是露天作业，四周无遮挡，部分机械需要经常移动，起吊和安装工作需要高空作业，因此工程建设施工过程中的噪声将具有突发性、阶段性、冲击性、不连续性等特点。在多台设备同时作业时，各设备生产的噪声互相叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值3-8dB(A)，一般不超过10dB(A)。距离噪声源30m超过80dB(A)机械设备主要有搅拌机，对西侧临近居民点有一定不利影响。
项目的建设活动，必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准和规定。建设施工单位在施工前应向生态环境管理部门申请登记。除抢修、抢险作业和特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，应特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关部门的证明（《中华人民共和国环境噪声污染防治法》），并且公告附近单位和居民。本项目施工期间应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准和规定。为避免和降低施工噪声扰民程度，确保施工场界噪声达标，在施工时，必须做到以下几点：
（1）合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大；
（2）施工中严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）施工，防止机械噪声的超标，特别是应避免推土机、挖掘机、混凝土搅拌机等夜间作业；
（3）施工机械尽可能放置于距离附近居民点最远的地点；
（4）以液压工具代替气压工具；
（5）对建设项目施工地设置掩蔽物，以减小施工噪声对附近居民点的影响，在高噪声设备周围设置隔声屏障。
以上分析可知，经采取上述降噪措施后，可以有效降低项目施工机械噪声对附近居民的影响。尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但是施工期影响不是长期的，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束。
4、固体废物环境影响分析

项目不设取土场与弃渣场，施工结束后，产生的建筑垃圾约20t/a，能利用的集中收集后外售物资回收公司综合利用，不能利用的建筑垃圾应及时运送至渣土管理部门指定的位置处置，不得随意堆放、丢弃。生活垃圾由环卫部门处置。

采取上述措施后，可最大程度的减轻项目施工期对环境的影响。施工期不会对周围环境产生明显影响，且随着施工的结束，施工期的影响也将结束。
5、生态环境影响分析

（1）绿化措施
建议根据项目所在地气候和土质条件，选择合适的树种或草种，在场地周围一定范围内建立一个绿化带，形成绿色植物的隔离带，这样既可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用也可以吸附尘埃、净化空气，还可以美化环境，尽量保护现有的市政绿化区域。
（2）排水导流系统
及时做好排水导流工作，减轻水流对裸露地表的冲刷，排水沟应分段设置沉淀池，以减轻场地最终出口沉砂池的负荷，在施工中应实施排水工程，以预防地面径流直接冲刷施工浮土，导致水土流失加剧。
（3）施工期间临时的水土保持措施
施工期间，应该尽可能采取临时措施进行水土保持，以将施工所引起的水土流失降低到最小限度。例如，应该将堆料和挖出来的土石方堆放在不容易受到地面径流冲刷的地方，或将容易冲刷的堆料临时覆盖起来。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气环境影响和保护措施

加油站营运期产生的废气主要来自加油站卸油、储存及加油零售过程中产生的有机废气、汽车尾气、备用发电机燃油废气等。

1.1 源强及影响分析

（1）有机废气（非甲烷总烃）
加油站有机废气（非甲烷总烃）的主要产污节点为：①柴油汽油储存；②柴油汽油装载；③柴油汽油加油。

加油站内储罐为常温储存，储罐容积小于100立方米的汽油储罐和柴油储罐，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-附表3工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册》，汽油储罐的工作损失排放系数为1.034（kg/t-周转量），静置损失排放系数为379.242（kg/a）；柴油储罐的工作损失排放系数为0.0746（kg/t- 周转量），静置损失排放系数为14.321（kg/a）。挥发性有机液体储存与装载源项系数表中无汽油、柴油相关系数，根据物质真实蒸气压，汽油装载系数取1.352千克/吨-装载量；柴油装载系数取0.063千克/吨-装载量。

①柴油汽油储存

表4-1 有机液体储存损失计算统计表

序号

物料名称

储罐

容积

V
储存

温度

Qi物料周

转量（t/a）

K1工作损失排放系数（kg/t-周转量）

K2静置损失排放系数（kg/a）

n储罐

个数

K 装载系数（kg/t-装载量）

1

汽油

≤100

常温

2000

1.034
379.242
3

1.352
2

柴油

≤100
常温

800

0.0746
14.321
1

0.063
D=∑（k1xQi+nxk2）
式中：D——挥发性有机物年产生量，千克/年；

K1——工作损失排放系数，千克/吨-周转量；

K2——静置损失排放系数，千克/年；

n——相同物料、储罐类型、储罐容积、储存温度下的储罐个数；

Qi——物料的年周转量，吨/年。

根据计算，汽油的储存损失有机废气（非甲烷总烃）量为3.206t/a；柴油的储存损失有机废气（非甲烷总烃）量为0.074t/a。

②柴油汽油装载

D=∑（kxQi）
D——挥发性有机物年产生量，千克/年；

K——装载系数，千克/吨-装载量；

Qi——物料的年装载量，吨/年。

根据计算，汽油的装载损失有机废气（非甲烷总烃）量为2.704t/a；柴油的装载损失有机废气（非甲烷总烃）量为 0.050t/a。

③柴油汽油加油工艺废气排放

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-附表 3 工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册》，挥发性有机液体装载包括装载和分装过程，因此加油工序参考分装（装载）过程的产污系数。根据上文计算，汽油的加油损失非甲烷总烃量为2.704t/a；柴油的加油损失非甲烷总烃量为0.050t/a。

油气回收：项目油气回收系统由一次油气回收和二次油气回收组成。根据《中国加油站挥发性有机物排放研究》（赵毅，薛方明，陈莹 华北电力大学环境科学与工程学院），一级油气回收系统回收效率可达 95%以上，则本项目油气回收系统对油罐车卸油时储油罐产生的油气可削减 95%。二级油气回收系统的油气回收效率可达 90%以上，则本项目采用加油油气回收系统，对加油油气的削减可达到 90%。

一次油气回收：也叫卸油油气回收，是通过压力平衡原理，将现在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程，整个系统为密闭回收。

一次油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，油罐车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储油罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储油罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束，回收效率大于 95%。

二次油气回收：也叫加油油气回收，是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。二次油气回收实现过程：在项目为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内，此过程油气回收效率大于90%。

综合以上各方面损失，项目建成后计算有机废气（非甲烷总烃）的产生及排放量详下表。

表4-2  项目营运期有机废气排放量一览表
项目
产生量（t/a）
处理措施及效率
排放量(t/a)
汽油
储存挥发损失
3.206

经站内通气管排放

3.206

装载挥发损失
2.704

一次回收，效率95%
0.1352

加油作业损失
2.704

二次回收，效率90%
0.2704

柴油
储存挥发损失
0.074
经站内通气管排放
0.074

装载挥发损失
0.050

一次回收，效率95%
0.0025

加油作业损失
0.050
二次回收，效率90%
0.005

合计

/

8.788

3.6931

由上表可知，加油站内挥发烃类有机污染物（非甲烷总烃）产生总量为8.788t/a，经二次油气回收系统处理后最终排放量为3.6931t/a（排放速率：0.42kg/h），其中有组织排放量为3.28t/a（0.37kg/h），经站内通气管排放，油气回收系统气量按100m3/h计，则排放浓度为3.7g/m3，能满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中油气处理装置的油气排放浓度1小时平均浓度值≤25g/m3要求；无组织排放量为0.4131t/a（0.047kg/h），加油站营运过程中加强管理，认真严格操作，油料的无组织挥发排放能满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中无组织排放限值（4.0mg/m3）。

为了进一步减少非甲烷总烃类的排放，本环评要求采取以下措施进一步控制：

1）为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃损失，环评要求加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。

2）尽量缩短加油时间，在加油过程中尽量防止油品的泄漏和溢流，从而减少油气的挥发量。因此，建设方加强管理，认真严格操作，油料的挥发排放可以控制在国家要求的标准范围之内，对大气环境无明显影响，区域环境空气质量仍可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
（2）汽车尾气
进出项目的机动车量会产生一定的尾气，主要污染成份有CO、THC和NOx等，均为无组织排放。由于加油站周围视野开阔，通风条件良好，进出停车场的车辆只要按照规定行驶，车辆避免长时间怠速运转，汽车尾气能够得到有效的扩散和稀释，对周围空气环境影响小。 
（3）备用发电机废气

加油站为预防停电影响经营，设有一台50kw小型柴油发电机作为备用电源，使用柴油为0#柴油（含硫率≤0.2%），其产生的废气污染物较少，主要污染物为烟尘、CO2、CO、HC、NOx、SO2等。由于目前岳阳县城区供电较为正常，发电机使用频率较低，废气产生量较少，对大气环境影响是暂时性的，且尾气通过专用管道引至建筑物外排放，对周围不会造成明显的影响。

1.2 废气排放情况
本项目废气产排情况见下表。

表4-3  废气污染物信息表
序号
产污环节名称
污染物种类
污染物
排放形式
污染治理设施名称
污染物排放浓度(mg/m3)
污染物排放量(t/a)
排放标准
产生量(t/a)

浓度(mg/m3)

1

卸油、储存及加油零售
非甲烷总烃
5.508
/

无组织
油气回收装置
/

0.4131
《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中油气处理装置的油气排放浓度1小时平均浓度值≤25g/m3要求
2
油品储存

非甲烷总烃
3.28

/
无组织
经通气管排放
3.7g/m3
3.28

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中无组织排放限值（4.0mg/m3）
3
汽车尾气
CO、THC、NOX
少量
/

无组织
自由扩散
/

少量
/

4
备用发电机
烟尘、SO2、NOX等
少量
少量
无组织

引至建筑物外排放
/

少量
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准
排放口基本情况

油品储存排放高度：5m；排气筒内径：0.3m； 排放温度：25℃ ；排放口编号：DA001；排放口名称：通气管；排放口类型：一般排放口；DA001地理坐标：113°6'19.70"E，29°10'24.87"N  

发电机尾气排放高度：5m；排气筒内径：0.2m； 排放温度：80℃ ；排放口编号：DA002；排放口名称：发电机尾气排放口；排放口类型：一般排放口；DA002地理坐标：113°6'19.41"E，29°10'26.00"N  

1.3 非正常工况分析
项目的非正常工况主要为油气回收装置失效，造成油气未经处理直接排放，根据源强分析，加油站设置油气回收装置中最大产生区域为卸油，本次环评按储油罐油气回收装置失效计，其排放情况如下表所示。
表4-4 非正常工况废气污染物产排情况
污染源
污染因子
非正常排放原因
非正常排放情况
频次及持续时间
排放量t/a

储油罐
有机废气（非甲烷总烃）
油气回收装置失效，处理效率为0

1次/a，1天/次
5.508
为防止有机废气非正常工况排放，企业必须加强油气回收系统的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止运营。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：
①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现油气回收系统的隐患，确保油气回收系统正常运行；
②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。
1.4 措施可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范—储油库、加油站》（HJ1118-2020），本项目采用的废气污染治理措施可行性分析如下：

表4-5   废气治理措施可行性分析
生产设施

污染治理措施

本项目情况

是否可行

储罐

卸油油气回收系统

拟设置卸油油气回收系统

是

加油枪

加油油气回收系统

拟设置油气回收装置
是

根据上表可知，加油站有机废气治理措施满足《排污许可证申请与核发技术规范—储油库、加油站》（HJ1118-2020）要求，治理措施可行。

2、废水环境影响和保护措施

2.1 废水产生源强及排放情况

加油站内排水实行雨污分流，其中罩棚区前15分钟的冲刷废水（初期雨水）经回型集水沟收集引至隔油沉淀池预处理后进入市政污水管网；后期雨水则与站内其他区域的雨水一同外排进入市政雨水管道最终外排新墙河。

加油站内运营期水污染源包括：生活污水（员工生活污水和卫生间污水）、洗车废水和地面冲洗污水及初期雨水。由前文章节的给排水相关分析可得，运营期间生活污水排放量约 662.84m3/a，洗车废水排放量约584m3/a，地面冲洗废水排放量约544.8m3/a，初期雨水产生量约为234m3/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-附表1生活源产排污核算方法和系数手册》中源强，项目运营期主要污废水产排放情况如下：
表4-7  项目污水污染物产生情况一览表
污染源

污染物名称

产生浓度mg/L

产生量t/a

治理措施

预处理后排放浓度mg/L

预处理后排放量t/a

员工生活污水及公共卫生间污水

废水量

/

662.84

化粪池处理后进入市政污水管网

/

662.84

COD

300

0.199

250

0.166

BOD5

150

0.099

120

0.080

NH3-N

30

0.020

28

0.019

总磷
5

0.003

5

0.003

SS

200

0.133

100

0.066

动植
物油
10

0.007

10

0.007

洗车废水

废水量

/

584

隔油沉淀池处理后进入市政污水管网

/

584

pH

6-9

/

6-9

/

COD

200

0.1168

50

0.0329

石油类

10

0.0058

5

0.0033

LAS
5

0.0058

0.5

0.0003

SS

150

0.0876 

20

0.0117 

地面冲洗废水

废水量

/

544.8
/

544.8

石油类

20

0.0109

2

0.0011

SS

300

0.1634

30

0.0163

初期雨水

废水量

/

234
/

234
石油类

10

0.0023

1

0.0002

SS

200

0.0468

20

0.0047

2.2 废水治理措施可行性分析

加油站内洗车废水量为1.6m3/d（584m3/a），废水中主要污染因子为COD、SS、石油类和LAS，各污染的浓度分别约为250mg/L、200mg/L、10mg/L、5mg/L，针对该部分废水，加油站内设置一座隔油沉淀池容积为5m3，经处理后达到岳阳县污水处理厂接管标准后后排入市政污水管网，进入岳阳县污水处理厂处理。
加油站内的地面冲洗废水产生量为544.8m3/a（废水中主要污染因子为SS和石油类，SS浓度约为300mg/L，石油类浓度约为20mg/L）、初期雨水为234m3/a（废水中主要污染因子为SS和石油类，SS浓度约为200mg/L，石油类浓度约为10mg/L），项目在加油站东侧靠近道路一侧修建隔油沉淀池（隔油池是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中），容积为5m3（能够满足每天废水产生量的处理规格，因此设计可行），地面冲洗废水和初期雨水经过隔油池沉淀处理后（去除率不低于90%、则处理后地面冲洗废水中SS浓度约为30mg/L，石油类浓度约为2mg/L、初期雨水中SS浓度约为20mg/L，石油类浓度约为1mg/L）污染物浓度较低，可以满足岳阳县污水处理厂接管标准。

同时项目废水依托岳阳县污水处理厂的可行性分析：
岳阳县污水处理厂位于县城富荣路荣站村，中心地理坐标：113.11688103，29.162595744，厂区现占地面积56亩。2008年委托岳阳市环境保护科学研究所编制岳阳县城2万吨/天污水处理工程环境影响评价报告表》，该项目于2008年8月25号取得岳阳市环保局审批意见（岳环批【2008】34号）；《岳阳县城2万吨/天污水处理厂竣工环境保护验收监测表》于2010年5月29日取得岳阳市环保局验收批复（岳环验【2010】07号）。岳阳县污水处理厂处理生活污水2万m³/d提标改造工程于2009年8月25日正式开工建设，于2010年4月完工，2010年4月16日投入试运行，2010年9月18日正式进入商业运行。2016年6月8日并入中国葛洲坝集团水务运营有限公司旗下。
岳阳县污水处理厂现主要服务范围为县城以内区域范围，现服务人口10万人，污水处理量现为2万吨/天，原有项目环评批复要求使用CAST工艺来进行建设，环评批复下发后，为了按照湘江流域水环境综合整治及省三年行动办的相关要求，公司决定建设Carrousel2000氧化沟工艺来处理污水，尾水排放现执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准。在2010年由岳阳市环境监测中心编制了《岳阳县2万吨/日生活污水处理厂竣工环境保护验收监测表》，此时项目验收工艺为氧化沟工艺，并于同年5月29日通过了岳阳市环保局（现更名为岳阳市生态环境局）验收，验收文号岳环验【2010】07号。岳阳县污水处理厂现行出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 中的一级B标准，已不能满足《岳阳市洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案（2018-2020年）》的要求。为保证岳阳县污水处理厂出水水质标准由现状的一级B标准提高到一级A标准，必须对现有工程进行提标改造。因此葛洲坝水务（岳阳）有限公司岳阳县污水处理厂启动岳阳县污水处理厂提标工程（以下简称“本项目”）。由于资金、规划、服务人口数等一系列原因，岳阳市发改委于2019年9月24日发布了关于调整核准岳阳县污水厂提标改造过程项目的批复，将原总规划污水处理能力4万m3/天调整为2万m3/天，工艺采用原有工艺+高效沉淀池+精密过滤器+次氯酸钠消毒后外排至新墙河。
①管网建设配套性可行性
项目所在区域为岳阳县污水处理厂的纳污范围，项目所在区域通往岳阳县污水处理厂的排污管网已全部建成。
②接管水量可行性
项目建成后废水排放量为5.5m3/d，岳阳县污水处理厂工程规模为20000m3/d，现有废水排放总量约为1.5万t/d，还剩余量0.5万t/d。本项目污水排放量约为5.5t/d，占剩余余量的0.11%，污水处理厂剩余可接纳污水量远大于本项目废水排放量，因此项目废水排入岳阳县污水处理厂可行。
③接管水质达标可行性
项目废水经化粪池、隔油沉淀池处理后可满足岳阳县污水处理厂接管标准要求。
综上，项目污水通过管网接入岳阳县污水处理厂在容量上、接管标准上均可行。
2.3、废水污染物排放信息
项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-8，废水污染物排放执行标准表见表4-9，废水污染物排放信息见表4-10。
表4-8  项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表
序号
废水类别
污染物种类
排放去向
排放规律
污染治理设施
排放口编号
排放口设置是否符合要求
排放口类型
污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水

pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、

动植物油类

排入岳阳县污水处理厂

连续排放，流量不稳定，但有周期性规律

TW001

化粪池

厌氧

DW001

 EQ \o\ac(□,√)是

 EQ \o\ac(□)否

 EQ \o\ac(□,√)企业总排

 EQ \o\ac(□)雨水排放

 EQ \o\ac(□)清净下水排放

 EQ \o\ac(□)温排水排放

 EQ \o\ac(□)车间或车间处理设施排放

2

洗车废水、地面冲洗废水、初期雨水

pH、COD、SS、石油类

TW002

隔油沉淀池

沉淀

表4-9  项目废水污染物排放执行标准表
序号
排放口编号
污染物种类
国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议
名称

浓度限值（mg/L）

1

DW001

pH

岳阳县污水处理厂接管标准

6-9

COD

300
氨氮

25
BOD5
150
TP

/

SS

200
动植物油类

100

表4-10   项目废水污染物排放信息表
序号
排放口编号
污染物种类
排放浓度（mg/L）
日排放量（kg/d）
年排放量（t/a）
1

DW001

TP

1.48

0.008

0.003

COD

98.2

0.545

0.199

氨氮

9.4

0.052

0.019

BOD5
39.5

0.219

0.080

SS

48.7

0.270

0.099

石油类

2.3

0.013

0.005

动植物油类

3.3

0.018

0.007

排放口合计

TP

0.003

COD

0.199

氨氮

0.019

BOD5
0.080

SS

0.099

石油类

0.005

动植物油类

0.007

3、噪声环境影响和保护措施
3. 1影响及保护措施

项目运营期间噪声污染源主要为潜油泵、加油机、备用柴油发电机、机动车辆等机械设备运行时排放的噪声，污染源强一般在65~90dB(A)之间，详见下表：

表4-11  主要噪声源及设备
设备名称
测距
噪声强度（dB(A)）
防治措施

排放特征
潜油泵
1m处
75-80
隔声、减振、合理布局

间歇性
加油机
1m处
70-80
低噪声设备、合理布局

间歇性
柴油发电机
1m处
85-90
隔声、减振、合理布局

间歇性
机车车辆
1m处
65-85
禁止鸣笛

间歇性
本报告建议建设单位采取以下防治措施： 
①加油泵采用低噪声设备，在设备的基础和地面之间安装减震垫，减少机械振动产生的噪声污染。
②对出入车辆进行疏导，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等管理措施，减小交通噪声；
③加油站进出口以外的厂界处设置围墙，以加强隔音效果；
④加油站备用柴油发电机设置在站房内专用发电机房内，采取如下措施可以保证加油站边界噪声达到排放标准：柴油发电机组的基础采取减震设计，以减少柴油发电机发电时振动向外传递；机房全封闭处理，墙壁为240mm砖墙，设置隔声门、窗，机房四壁顶棚挂贴吸声材料，护面为镀锌微孔板，以减少发电机房的混响声；柴油发电机房门采用标准隔声门，隔声量不小于40dB(A)；为解决发电机组尾气排放的气动性噪声，发电机配两级消声器，消声器为复合式，具有良好的消频率特征，总消声量大于45dB(A)；室内强制通风，采用低噪声型风机，进出风口安装弯头消声，以免噪声通过通风口传播。
⑤加强场区内绿化工程，特别是厂界处应种植高大茂密常绿的乔木植物，以增加对噪声的吸、消效果。
⑥与上级原油供应公司签订协议，选择昼间供货，降低夜间使用高噪声设备频率。
采取上述措施后，项目运营期噪声污染强度将大大降低，再经地面效应、厂界绿化、空气吸收、几何发散等一系列自然衰减后，对项目周边影响不大，对西南侧居民点影响较小。

3.2噪声预测

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。

1、固定噪声源预测评价
（1）噪声源源强的选择原则
a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。
b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。
（2）预测模式的选取

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

a）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

[image: image8.png]L g=10g [Tzz,lo“ "~]




式中：

Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T  ---预测计算的时间段，s；

ti  ---i声源在T时段内的运行时间，s。

b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式

[image: image9.png]=101g(10" 5 410" 5y





式中：

L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L eqb — 预测点的背景值，dB(A)

c）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc）

在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。
    （3）预测结果

    利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状下，这些声源对边界声环境叠加的影响，现状监测结果取平均值，输入导则计算软件，各厂界的预测结果见表4-12。

表4-12  项目厂界噪声贡献值    单位dB（A）

方位
预测值

标准值

项目东侧场界

68.25

70

项目南侧场界

57.38

60

项目西侧场界

55.62

60

项目北侧场界

56.53

60

本项目噪声源产生的影响很小，项目通过采取环评提出的减振、 隔声、消声等措施处理后，运营期厂界噪声东侧临近长丰路（岳汨路）能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准（昼间70 dB（A）、夜间55 dB（A））、其余厂界噪声能满足2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A）），不会对周边环境敏感目标造成不利影响，对声环境影响较小。

4、固体废物环境影响和保护措施
4.1 产生情况
项目产生的固体废物包括隔油池油渣、废含油抹布手套、油罐油渣及生活垃圾。
（1）隔油池油渣：拟建项目设置隔油池一座，隔油池会产生的油渣，年产生量约为0.2t/a，属于《国家危险废物名录（2021）》中的 HW08（废矿物油与含矿物油废物，编号：900-210-08），隔油池定期委托专业有资质的公司清理完成，清洗完成后产生的隔油池油渣直接运至资质公司处理。  

（2）废含油抹布和手套：加油站内员工加油过程会产生少量的含油抹布和手套，约 0.1t/a。危废代码：900-041-49，经收集后暂存于危废暂存间内（危废暂存间布置在储藏间内，面积5m2），定期交由有资质单位处置。 
（3）废油渣：地下储油罐定期清洗过程中产生油水混合物及废渣，其中废渣包括油垢、罐体铁渣等。清洗周期一般为3-5年一次，交由专业公司清洗，根据油罐体积大小，预计油罐底渣产生体积不大于0.5%，重量最大约0.6t/次，油罐底渣属于危险废物，危险废物类别为HW08，废物代码900-221-08。从防火防爆安全角度考虑，加油站油罐清洗均由建设单位委托资质专业单位进行，清洗时产生的油罐废油渣属于危险固废，直接运至资质公司处理。
（4）生活垃圾：生活来源于员工日常生活及办公，生活垃圾产生量约为0.5kg/人·d，年产生量约为2.92t，交由环卫部门处置。

经上述措施处理后，本项目产生的固体废物均将得到妥善处置，将不会对环境造成明显影响。

表4-13  项目固废产生情况表

序号
类别
数量
废物属性
处理方式
1

隔油池油渣
0.2t/a

危险固废HW08(900-210-08)
委托专业公司进行清理后，危废送至有资质单位处理
2

油罐油渣
0.6t/次

危险固废HW08(900-221-08)

3

含油抹布和手套
0.1t/a

危险固废HW48(900-041-49)

4

生活垃圾
2.92t/a

一般固废
交由环卫部门处理
4.2 处置措施
站内所产生的固体废弃物中的隔油池油渣和油罐油渣均属危险废物，含油抹布和手套，按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）有关要提出以下措施：
（1）危险废物收集防范措施 
危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现散落情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 
（2）危险固废运输防范措施
①必须按国家有关规定申报登记； 
②建立健全污染防治责任制度，外运处理的废弃物必须交由有资质的专业固体废物处理部门处理，转移危险废弃物的必须按照国家有关规定填写危险废物转移六联单；
③专业部门在收集、储存、运输、利用、处置废物过程中必须严格执行国家的有关规定，采取防止扬散、流失、防渗或其它防止污染环境的措施。严禁与易燃及其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

采取上述措施，加强管理后，项目运营期间产生的固体废物均得到有效处置，不随意丢弃，对周围环境影响不大。

5、地下水环境影响和保护措施
5.1地下水污染途径

在项目营运期可能产生的地下水污染为：加油站储油罐、管线渗（泄）漏，以及油品在运输和销售过程中的跑、冒、滴、漏将会导致油品进入地下水，造成石油烃污染。在加强运营管理的基础上，可以有效控制油品运输和加油过程中的汽油、柴油泄漏，因此，本项目营运期主要造成地下水的影响途径是储罐泄漏造成汽、柴油长期泄漏对地下水的影响。造成加油站地下水污染的主要原因是：加油站的地下设施（埋地油罐、输油管线等）因长期使用、维护不力或材料老化、腐蚀等原因易造成油品泄漏。油品中含苯系物、多环芳烃和甲基叔丁基醚（MTBE）等有毒有害物质，易在土壤中长距离迁移进入地下水，成为影响地下水环境的重要风险源。
污染对象主要为浅部含水层，污染程度除受污染物化学成分、浓度及当地的降水、径流和入渗等条件影响外，还受地质结构、岩土成分、厚度、饱和非饱和渗透性能以及对污染物的吸附滞留能力的影响。加油站对土壤和地下水造成的污染具有极强的隐蔽性，很难察觉，土壤和地下水环境一旦受到污染，很难清理整治，治理成本极高，无论企业或是政府都难以负担。
5.2地下水环境影响和保护措施

（1）分区防渗
本项目对地下水和土壤的污染源主要为成品油在储存、销售过程中发生渗漏，主要污染物为挥发性有机物、石油类等。为避免对地下水和土壤的污染，项目应做好分区防渗。根据建设项目可能渗漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。
重点防渗区：主要指在运营过程中，污染物对地下水影响较大，在泄漏后不容易被及时发现和污染物难处理的区域。对于重点污染区防渗要求为：操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为6m，饱和渗透系数≤10-7cm/s防渗层的渗透量。
一般防渗区：是指裸露于地面的生产功能单元，在运营过程中，污染物对地下水影响一般，污染地下水环境的物料泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。
简单防渗区：简单防渗区涉及的区域为厂区道路及空闲场地等基本不涉及污染的区域，该类区域只需做一般地面硬化即可。
根据项目特点，将加油站划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，各防治区范围简述如下：

①简单防渗区：

防渗技术要求为“一般地面硬化”，包括站房、停车区、站内道路和空闲场地。

②一般防渗区
防渗技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行”，包括卸油区、加油区和隔油沉淀池。通过在抗渗钢筋（钢纤维）混凝土面层中掺水泥基防水剂，其下垫砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的缩缝、胀缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料、防渗填塞料达到防渗目的。
③重点防渗区
防渗技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行”，包括油罐区和危废暂存间。除必须具备耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，表面无裂痕外，还应具备防风防雨和防晒功能，并设计建造径流疏通系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流入；贮存场内配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。
表4-14  地下水污染防渗分区参照表
防渗
分区
污染单元
污染控制难易程度
污染物类型
防渗技术要求
重点防渗区
油罐区
难
挥发性有机物、石油类
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行
一般
防渗区
卸油区
一般
挥发性有机物、石油类
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行
加油区
一般
地下水监测井

一般

隔油沉淀池
一般
简单防渗区
站房、辅助用房
易

其他类型
一般地面硬化

停车区
易

其他类型
站内道路
易

其他类型
空闲场地
易

其他类型
（2）防渗措施
加油站储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染十分严重，地下水一旦遭到燃料油的污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。

为了避免渗漏导致地下水受到污染，油罐应采取以下防渗漏措施：
①设置地埋式双层储罐区（由内、外罐罐壁构成具有双层间隙的储罐），其回填料应符合规范要求，并按相关要求做好相应的防渗处理。可采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。
②地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。油罐内进油接合管上设有防溢流阀，以确保液位高度90%时报警、95%时切断进油的功能。油罐进出油管、量油孔、通气管、液位计等的接合管，均设在人孔盖上。油罐带有液位计，具有高液位报警功能，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.1.15条之规定。液位仪为二次远传，到站级管理系统。
③在双层储油罐周围设置防渗池，能够起到二次防渗保护作用的池子。防渗池的设计应符合下列规定：1）防渗池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB 50108）的有关规定。2）防渗池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座。3）防渗池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于 500mm。4）防渗池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层。5）防渗池内的空间，应采用中性沙回填。6）防渗池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。7）防渗池的各隔池内应设检测立管。8）装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。
④同时根据埋地油罐规范建设要求，项目拟建地不属于地下水饮用水源保护区，需设置一个观测井，应设在埋地油罐区地下水流向的下游，与埋地油罐的距离不应超过30m，不应设在爆炸危险区和土壤已被油品污染的区域，观测井结构应采用一径成孔工艺设计应结合当地水文地质条件，并充分考虑区域10年地下水位动态特征，井深设计应在最低水位埋深的基础上增加5m~8m，过滤管应在水位变幅内设计。管井直径应为150mm—200mm。
⑤本项目应按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求，设置油罐油品泄漏监测井。同时按照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的相关要求尽量设置在加油站场地内，与埋地油罐的距离不应超过30m，结构采用一孔成井工。综上本项目加油站拟设置1口观测井（兼监测井），位于项目储罐区一侧，加强对站区地下水的检测，确保项目对区域地下水基本无影响。

经采取以上措施后，项目运营过程中不会发生地下水污染的问题。

6、土壤环境影响和保护措施

1、土壤污染源、污染类型以及污染途径
土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。
本项目污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种：

①大气污染型：污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，主要污染物是 VOCs，它们降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。
②水污染型：项目产生的生活废水、污染雨水直接排入外环境，或柴油罐发生泄漏进入土壤环境，致使土壤受到无机盐、有机物和病原体的污染。
③固体废物污染型：项目危险废物等在运输、堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤。
2、防控措施
①废气
本项目设置封闭卸油管路系统，安装防爆液位仪和泄漏检测仪，所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联系的阀门、快接头以及其它相关部件都应保证不漏气，保证定期更换，项目在采取技术控制措施后，最大程度减少油气的排放量，减缓对周围环境空气质量的影响。项目废气能够实现达标排放，产生的废气经大气沉降后对土壤环境影响小。
②废水
本项目生活污水经化粪池处理、初期雨水经隔油池处理，废水经处理后进入污水管网，不直接进入外界环境进行地表漫流；且项目加油站采取一般防渗措施。
③固废
本项目收集的生活垃圾，放于垃圾桶内，做好了防风、防雨等措施，定期由环卫部门清运，不直接进入外界环境。
④分区防渗
本项目进行分区防渗，具体分区情况表4-14。
综上，本项目项目生产过程对厂区及其周围土壤影响较小。
7、环境风险分析以及风险防范措施
7.1风险潜势初判及评价等级判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中所列名录中有毒物质及临界量可知，项目所储存的汽油、柴油贮存区临界量为2500t，加油站有3个汽油罐，油罐容量为分别为30m3、30m3、20m3，1个油罐容量为40m3的柴油罐。汽油密度为0.75t/m3，则项目汽油最大贮存量为60t；柴油密度为0.85t/m3，则项目柴油最大储存量为34t。项目重大危险源分布及主要危险物质一览表如下：
表4-15  重大危险源分布及主要危险物质一览表
物质名称
临界量（t）
实际量（t）
比值（q）
重大危险源
位置
汽油
2500
60

0.024

否
油罐区
柴油
2500

34

0.0136

否
油罐区
隔油池油渣
50

0.2

0.004

否
隔油池

油罐油渣
50

0.6

0.012

否
油罐区

合计
/

/

0.0536＜1

否
油罐区
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，Q<1，项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
7.2环境风险识别
风险识别范围包括运营过程中所涉及的物质风险识别和运营设施风险识别。
物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及运营过程排放的“三废”污染物等。
运营设施风险识别范围：主要加油站、公用工程系统、工程环保设施及辅助运营设施等。
受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。
（1）物质危险性识别
拟建项目涉及的风险物质为柴油和汽油，其物理化学性质及危险特征见表2-5。
（2）工艺风险识别
①设备火灾爆炸危险特性分析
油罐等设备本身设计不合格，或制造存在缺陷，造成其耐压能力不够，发生破裂，导致油品泄漏，遇点火源则发生火灾、爆炸事故；油罐与外部管线相连的阀门、法兰、人孔等，若由于安装质量差，或由于疏忽漏装垫片，以及使用过程中的腐蚀穿孔或因油罐底板焊接不良而产生疲劳造成的裂纹等，都可能引起油品泄漏，泄漏油品遇点火源则易导致火灾、爆炸事故；另外，油罐在防雷设施失效的情况下遭受雷击、遭受电火花或在罐区内违禁使用明火、检修清洗时违规操作等情况，也易诱发火灾、爆炸事故。
装卸油泵所输送的介质为汽油、柴油等易燃易爆品，因操作压力处于较高范围内，若泵的出口压力超过了正常的允许压力，泵盖或管线配件就可能崩开而喷油，油泵亦会因密封失效或其它故障造成原油泄漏，当有点火源存在时，将可能导致火灾、爆炸事故的发生。
②卸油、发油过程火灾爆炸危险特性分析
A.油罐漫溢。卸油时液位检测不及时易造成油罐漫溢。油罐漫溢后，周围空气中油蒸气的浓度迅速上升，达到或超过爆炸极限，遇明火即可能发生爆炸燃烧事故。
B.油品滴漏。卸、发油时，若油管破裂、密封垫破损、接头、紧固螺栓松动等原因使油品泄漏至地面，遇明火即可发生燃烧。
C.静电起火。由于油管线无静电接地连接、油罐车无静电接地或静电接地不良等原因，造成静电积聚可引起火灾、爆炸事故。
D.操作过程遇明火。在非密闭卸油、发油过程中，大量油蒸气从卸油口逸出，当周围出现烟火、火花时，就会产生爆炸燃烧。
③其它火灾危险性分析

A电气老化、绝缘破损、短路、私拉乱接、超负荷用电、过载、接线不规范、发热、电器使用管理不当等引起火灾。B站房耐火等级达不到要求，一旦明火管理不当，运营、生活用火失控，就容易导致火灾。

项目汽柴油场外运输委托有资质单位，环评内容不包括场外运输风险情景。
④储罐泄露分析

加油站采用卧式双层SF埋地油罐并加设防渗围堰，油罐周围回填沙子，设置渗漏检测仪，站内配有电子液位计。输油管道采用双层复合管埋地敷设，泄漏概率小。
7.3环境风险分析
（1）泄漏后果分析
油品泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。
非事故渗漏往往最常见，主要是阀门、管线接口不严、设备的老化等原因造成的，其渗漏量很小，但对地表水的影响的也是不能轻视的，地下水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用；又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。
①对地表水的污染
泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。
项目所在区域主要的地表水体与本加油站的距离远，且项目储油量较小，并在加油站四周设置了不低于2.2m的保护防火墙。因此当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在油罐区，不可能溢出油罐区，对地表水体影响不大。
②对地下水、土壤的污染
储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水、土壤的污染较为严重，地下水、土壤一旦遭到成品油的污染，将使地下水、土壤产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水、土壤要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。
根据调查周边居民生活用水以市政自来水为主，项目选址不在水源地保护区范围内。项目拟采用双层油罐暂存，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做“六胶两布”的防渗防腐处理，且须按照《石油化工企业厂区竖向工程施工及验收规范》（SH/T3529-2005）中的要求和规定对项目场地进行防渗和硬化处理。
加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对水源地不会造成较大影响。

③对大气环境的污染
根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸气分子平均重度。

项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。
（2）火灾后果分析
油品泄漏后一旦发生火灾事故，对油罐区域、现场工作人员和过往车辆将产生危害。该加油站的平面设计符合加油站设计规范中的相关规定，防火措施完善，发生火灾的危害程度是可以控制的。

（3）爆炸后果分析
加油站发生爆炸事故时，在燃烧过程中不仅会产生CO，还可能伴生大量的烟尘和 CO2等污染物，会在短时间内对周围环境产生较大的不利影响，其中以CO对人体及周边环境的的影响最大。CO为有毒气体，其LC50：小鼠2300～5700mg/m3时，其进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合，进而排挤血红蛋白与氧气的结合，从而使人体出现缺氧现象而导致中毒。因此加油站要严格按照《规汽车加油加气站设计与施工规范》进行设计，选择具备相应的资质的施工、监理单位进行建设。加油站日常运营管理中要严格执行各项规章制度，牢固树立安全第一的思想，加强对安全管理干部、安全员的岗位培训，加强现场隐患的排查整改工作，杜绝事故的发生。

7.4事故风险防范措施
建立事故管理和应急计划，设立站内急救指挥小组，并和当地有关化学事故急救部门建立正常的定期联系。应建立各类事故的处理预案，一旦事故发生可迅速进行处理。当事故发生后，疏散人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，应急处理人员穿化学防护服，确保安全条件下处理。罐区严禁存放火种和油脂、易燃易爆物，远离热源。设置“危险、禁止烟火”等标志。
（1）备有一定数量灭火器材并保持有效状态以及防毒面具等气防设备。（2）严格按照我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在设计、施工和运行过程中必须针对可能存在的不安全、不卫生而采取相应的安全防卫措施，消除事故隐患。（3）加强设备（包括各种安全仪表）的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。（4）加强对职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。
①总图布置和建筑安全防范措施
总图布置按照功能分区，分为罐区、加油区、汽车装卸区，罐与罐、罐区与办公建筑物之间间距符合防火和消防要求。
②油料储存及使用过程中事故防范措施
ⅰ、建立健全并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规程
ⅱ、消防系统安全防范措施：项目的汽油、柴油均为化学品，遇明火容易发生火灾，汽油的建筑火险分级为甲级，柴油为乙级。因此，本环评要求在生产场所配备足够数量的CO2干粉灭火器和砂石。防火围堰；要求项目工作区和油罐区四周设置防火堤，内设分隔堤，罐区地表铺设防渗材料，设置泄漏液收集系统。堤内容积可将储罐一旦破裂流出泄漏液和消防水截留在堤内，可避免贮液流失和火灾蔓延。
ⅲ、加油站的排水：加油站的排水布置：①站内地面散流排出站外，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定；②加油站排出建筑物和围墙的污水，在建筑物墙处和围墙内应设置水封井，按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）设计和施工。
ⅳ、工艺自动控制系统安全防范措施：设置仪表控制室，对储罐的液位、温度进行监测，同时设置高低液位的报警系统；设置火灾报警设施，当有火灾发生时，报警设施向控制室内火灾报警控制器发出报警信号，操作人员接警后发出救火信号，并利用火警专用电话向消防部门报告。设可燃气体自动报警器，分别在罐区、汽车装卸油区、加油区等。
ⅴ、工艺技术、电气安全防范措施：油品管道的法兰、阀门密封处、油泵轴封处，汽车装车栈台鹤管和装卸臂等处应采取措施防止发生油品跑冒滴漏，易燃品禁止带入库区。电气设备均有保护接零和接地所有设备和管道均作可靠静电接地。考虑直接雷击和感应雷击，设置必要的避雷装置并可靠接地。为防止静电积聚和放电，除设备管道有良好的静电接地外，操作人员必要时穿防静电工作服和鞋，罐区入口处设置消除人体静电装置。
③油槽车公路运输事故防范措施
a. 公路运输，沿途不穿越居住区、学校等人口密集区。按照预先设定线路行驶，不得擅自变更运输路线，禁止随时停车。b. 加强司机安全教育与培训，持证上岗。严禁疲劳及酒后驾驶。c. 出车前检查车辆等设备状况，运输工具应具备优良的工作性能，设置防泄漏装置。d.制定完善的事故应急措施和社会救援应急预案。在危险品使用过程中，应该严格参照《危险化学品安全管理条例》（国务院第344号令）要求，需要做好这些化学品的贮存、使用，防止火灾风险事故的发生。

④事故应急池

根据《建筑设计防火规范》（GB50056-2009）、《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）等相关要求，进行事故池总有效容积的计算。
可作为事故排水的储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域。
V 总= （V1+ V2- V3）max + V4+ V5
V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）。
 V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3
V2=∑Q消t消
Q消—发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；
t消—消防设施对应的设计消防历时；
V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；
（V1+ V2- V3）max 是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算 V1+ V2- V3，取其中最大值。
V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；
V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；
其中，V5=10qF
q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；
q=qa/n
qa——年平均降雨量，mm；
n——年平均降雨日数；
F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。
根据企业提供资料，各参数具体情况如下：
i. V1=27m3（最大储罐，物料填装量按90%计）；
ii. V2=0m3，本项目加油站不采用水进行灭火；
iii. V3=5m3，根据企业提供资料，拟设置设置一个5m3的隔油池；
iv. V4=0m3，事故发生时，要求停止洗车及地面清洗，故V4=0m3；
v. 当地年均降水量为1314mm，年均降水日数为120d，汇水面积按储罐区、 加油区等周边道路面积计，约0.53ha，可计算得V5=58m3。
vi. V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=80m3。
根据以上分析，本次评价要求建设有效容积不小于80m3的事故应急池，最终按应急预案中的事故应急池要求设置。
7.6、风险应急预案
根据《国家安全生产法》第六十九条和《中华人民共和国消防法》第十六条之规定，为了及时、有序、有效地控制处理加油站突发性火灾泄漏事故，最大限度地降低财产损失，减少人员伤亡，加油站建成后，应建立健全各级事故应急救援网络。业主应与政府有关部门协调一致，企业的事故应与政府的事故应急网络联网。预案应按表4-16求进行编制。
表4-16  加油站突发事故应急预案要求
序号
项    目
内    容   及   要    求
1

总  则
简叙原料及产品的性质及可能产生的突发事故
2

危险源概况
详述危险源类型、数量及其分布
3

应急计划区
装卸区、贮罐区邻近区
4

应急组织
加油站：设立加油站应急指挥部——负责现场全面指挥
专业救援队伍——负责事故控制、救援、善后处理。
专业救援队伍——消防大队负责对油站专业救援队伍的支援。
5

应急状态分类及应急响应程序
规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。
6

应急设施，设备
与材料
装卸区：（1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是喷淋设备等。
罐区：（2）防火灾爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为防火堤和消防器材等。（3）防有毒有害物质外溢、扩散，主要是防火堤、喷淋设备等。
7

应急通讯、通知
和交通
规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。
8

应急环境监测及事故后评估
鉴于本工程所处地点和特征污染因子的种类，需委托有资质的单位进行相应环境监测，对事故现场进行环境监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
9

应急防护措施、
消除泄漏措施方法和器材
事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应。消除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。
邻近区域：控制火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。
10

应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康
事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。
油站邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。
11

应急状态终止与恢复措施
规定应急状态终止程序。事故现善后处理，恢复措施。
邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。
12

人员培训与演练
应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。
13

公众教育和信息
对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。
14

记录和报告
设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。
15

附    件
与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。
7.8环境风险评价结论
建设项目环境风险简单分析内容表如下：
表 4-17   建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
岳阳县菲思石化有限责任公司荣威加油站建设项目
建设地点
湖南省
岳阳市
岳阳县
荣家湾镇荣湾湖村岳荣公路西侧

地理坐标
经度
113°6'20.51 "
纬度
29°10'26.21"

主要危险物质及分布
加油站储罐区汽油和柴油；危废、废气和废水处理设施事
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
柴油和汽油泄漏及火灾、爆炸引发次生污染物排放，造成空气、地表水、地下水环境污染；废水和废气事故排放造成地表水和大气污染；危废外泄污染地下水和土壤
风险防范措施要求
企业加强监管监控，设备定期维护和保养；做好站内防渗防漏措施和火灾防范措施；加强废水和废气处理设施维护。 

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的
项目除柴油和汽油储存、加油过程中可能会发生泄漏、火灾及爆炸等环境风险事故外，部分设施也存在环境风险。项目柴油和汽油采用专用储罐储存，量不大，发生泄漏可能性极小，而且泄漏后的风险可控。项目废气事故排放、危废泄漏总体对环境影响不大。建议公司落实各项风险防范措施，加强管理，建立应急预案并演练，确保其环境风险可控。

8、环境管理与监测计划
8.1、环境管理
项目建成营运期间，应建立完整的环境保护管理体系，使加油站排放的污染物达到有关标准，消除环境隐患，达到经济与环境的的协调发展。
主要环境管理措施如下：
1）成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施厂区环境管理工作。设置环保专职人员1人，并由一名副总经理分管。
2）加强环境保护法规政策学习和宣传，落实可持续发展战略。
3）制定环境保护规划、计划、考核办法，将环境保护指标落实到每个岗位。
4）依据建设项目环境保护管理办法的规定，落实三同时措施，办理项目投产前的环保设施竣工验收手续。
5）负责加油站日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，确保污染物达标排放。
8.2、营运期环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范—储油库、加油站》（HJ1118-2020），确定本项目环境监测计划如下。

表4-18   项目环境监测计划

项目

监测位置

监测项目

监测频次

执行标准

废水

DW001厂区污水总排口
pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、

动植物油类、石油类
1次/年

岳阳县污水处理厂接管标准要求

废气

油气回收设施
气液比、液阻、密闭性

1次/年

/

油气处理装置排气筒

挥发性有机物

1次/年

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）（1小时平均浓度≤25g/m3）

厂区内

挥发性有机废气（非甲烷总烃）

1次/年

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1中的排放限值

厂界上下风向

挥发性有机废气（非甲烷总烃）

1次/年

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中的排放限值

噪声

厂界四周

连续等效A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2、4类标准
地下水
厂区内监测井
石油类
1次/年
《地下水质量标准（GB/T14848-2017）》中的Ⅲ类标准
9、环保投资及验收

项目总投资2600万元，其中环保设施投资40万元，所占比例为1.54%。其具体环保投资及竣工验收情况见下表4-19。
表4-19   工程环保设施与竣工验收一览表
序号
类别
治理措施
投资费用（万元）
治理效果及执行标准
1

废气
非甲烷总烃
卸油和加油油气回收系统（二次油气回收装置）
20

回收系统执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关要求（油气处理装置排气口距地平面高度5m、1小时平均浓度≤25g/m3）、无组织排放厂界浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中的排放限值（4.0mg/m3）；站区内有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的排放限值要求
发电机尾气
由专用烟道引至发电机房所在构筑外排放
0.5

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准
2

废水
生活废水
化粪池5m3(2.5m *2m *1m)
0.5

岳阳县污水处理厂接管标准要求
地面冲洗废水、初期雨水、洗车废水
隔油沉淀池5m3（2.5m *2m *1m）
4

3

噪声
设备进行隔声、减振，场内设置限速禁鸣警示牌，场界处建设绿化带
1

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准
4

固废
生活垃圾和含油抹布、手套袋装收集，定期运往垃圾场
0.5

由环卫部门统一转移填埋
油渣、隔油池废油交由有资质单位无害化处理
1.5

满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2011）及修改单要求
5

1个地下水监测井、加油站内地面按照分区防渗要求进行硬化防渗
2

加油站在站内98#储罐附近设置地下水监测井（设置1口观测井、其兼监测井）
6

站内配套设置灭火器、灭火毯、消防沙等器材

2

杜绝发生事故

7

绿化
18.69%

8

吸尘降噪，美化环境
8

合计
40




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	通气管排口（DA001）
	有机废气（非甲烷总烃）
	油品储罐大小呼吸产生的有机废气经通气管排放
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关要求（油气处理装置排气口距地平面高度5m、1小时平均浓度≤25g/m3）

	
	厂界上下风向
	有机废气（非甲烷总烃）
	卸油及加油设置二次油气回收系统
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中的排放限值（4.0mg/m3）；站区内有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的排放限值要求

	
	发电机
	烟尘、SO2、NOX等
	专用烟管引至建筑物屋顶排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS
	化粪池（5m3）
	岳阳县污水处理厂接管标准要求

	
	洗车废水
	pH、COD、SS、石油类、LAS
	隔油沉淀池处理，隔油池5m3
	

	
	初期雨水
	SS、石油类
	
	

	
	地面冲洗废水
	SS、石油类
	
	

	声环境
	设备
	等效连续A声级
	采取隔声、消声、基础减振等措施
	厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	固体废物：生活垃圾及废含油抹布和手套交环卫部门清运，隔油池油渣和油罐油渣定期清理后直接交有资质的单位进行处理，不在厂区内另外设置暂存区。

	土壤及地下水污染防治措施
	项目必须建立完善的防渗措施。项目在设置液位仪、地下水监测井的基础上，定期对液位仪、地下水监测进行观测。

	生态保护措施
	加油站四周绿化

	环境风险防范措施
	加油站内设置有醒目的防火、禁止吸烟及明火标志；配套设置消防设施。

	其他环境管理要求
	1、需根据《排污许可管理条例》及相关规范的要求，申请项目排污许可证，同时相应的落实定期检查计划，环境管理制度等。2、定期做好自行污染源监测。3、项目竣工后，建设单位应当按照生态环境部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告。4、加油站内充电桩涉及变压器部分内容不在本次评价范围内，应根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中要求另行委托有资质能力单位进行评价。


六、结论

	综上所述，岳阳县荣威加油站建设项目位于岳阳县荣家湾镇荣湾湖村岳荣公路西侧，项目建设内容符合国家及地方产业政策及规划要求，在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，运营期产生的污染物能做到达标排放，不会对周边环境保护目标造成污染影响，不影响区域现有环境功能区划。因此，从环保的角度来说，项目建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	有机废气（非甲烷总烃）
	/
	/
	/
	3.6931t/a
	/
	3.6931t/a
	/

	
	汽车尾气
	/
	/
	/
	少量
	/
	少量
	/

	
	发电机尾气
	/
	/
	/
	少量
	/
	少量
	/

	废水
	废水量
	
	
	
	2025.64t/a
	
	2025.64t/a
	

	
	COD
	/
	/
	/
	0.1989 t/a
	/
	0.1989 t/a
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.08 t/a
	/
	0.08 t/a
	/

	
	SS
	
	
	/
	0.0987 t/a
	/
	0.0987 t/a
	

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.019 t/a
	/
	0.019 t/a
	/

	
	石油类
	
	
	/
	0.0046 t/a
	/
	0.0046 t/a
	

	危险废物
	隔油池油渣
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	/

	
	油罐油渣
	/
	/
	/
	0.6t/次
	/
	0.6t/次
	/

	
	含油抹布和手套
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	/



































PAGE  


_1234567891.vsd

_1234567892.vsd
车辆清洗


车辆驶入


车辆驶出


废水、噪声



_1234567890.vsd
员工生活用水


外来人员入厕用水


地面冲洗用水


洗车用水


绿化用水


化粪池


新鲜水


584


544.8


609.55


219


681


710.28


2949.83


662.84


487.64


175.2


136.2


146


710.28


121.91


43.8


隔油沉淀池处理


初期雨水


730


市政污水管网进入岳阳县污水处理厂


1362.8


2025.64


234



