## Sheet1
附件4
岳阳县安全生产检查情况底稿
被检查企业（盖章）：
检查内容 |  | 具体要求 | 是否存在问题或隐患 | 具体情况
安全管理情况 | 管理制度 | 安全生产管理制度健全完善。
设立安全生产工作机构，分工明晰，职责明确。
| 预案及台账 | 制订分类应急预案。
制订简易仓囤安全的粮食及人员进出方案（如无简易仓囤，此项可不填）。
建立安全生产隐患排查、治理台账，明确整改措施、时限、责任人。
| 安全培训 | 定期组织或派人参加安全生产培训（包括岗前交底培训、外包作业人员培训等），培训记录档案完整。
现场检查情况 | 安全标识 | 设置醒目的安全生产警示标识。
| 药剂管理和使用 | 药品库符合规范，药品管理双人双锁，药品领退用审批登记清晰、完整，有通风、监控设施和气体检测仪，人员防护装备配套齐全。
制定熏蒸作业方案并备案，熏蒸人员受过专业培训。
| 防护、防爆、防雷 | 高空作业防护装置安全可靠，仓房安装系留装置并配安全绳（带）等，筒仓配备除尘装置并定期除尘，使用防爆灯具，设置防雷装置并有效接地，排水通畅。
| 用电 | 库区电线铺（架）设、电源开关等电器的安装符合要求，配电箱完好，配置安全插头，电线整齐无破损、不乱放，电工持证上岗。
| 消防 | 配备必要的消防器材、设施，消防器材在年检有效期内、性能良好，库区及临近区域无随意堆放易燃物品或开展危及安全的活动。库区门口设立火种临时存放处，动火作业符合要求。
| 设施安全 | 无危险装粮情况，没有擅自改变设施内部结构，简易仓囤及码垛无倾斜、错位、鼓包等情况。油罐配备监管油品渗漏的设施设备。
| 库内交通 | 有清晰的库内交通线路，设立专人现场指挥疏导监控。
其他
检查人（签字）： 企业负责人（签字）： 填表日期： 年 月 日
填表说明：“是否存在问题或隐患”栏填检查发现企业安全生产制度不全或不完整，日常管理不到位，或现场检查发现存在安全生产隐患的，打“√”，并在“隐患具体情况”栏写明具体情况，篇幅不够可另加页说明。