建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

项目名称：  岳阳县湘福庭木业加工厂生物质锅炉

改建项目

建设单位（盖章）：   岳阳县湘福庭木业加工厂

编制日期：          2024年 3月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	26

四、主要环境影响和保护措施	33

五、环境保护措施监督检查清单	52

六、结论	54

附表	55

附件：

附件1、环评委托书

附件2、营业执照

附件3、土地租赁合同

附件4、脲醛树脂胶检测报告

附件5、建设项目环境影响评价核定表及审批意见

附件6、建设项目竣工环境保护验收申请登记卡及审批意见

附件7、环境质量现状监测报告

附图：

附图1、项目地理位置图

附图2、厂区平面布置图

附图3、项目保护目标图

附图4、项目现状图

附图5、工程师勘察现场图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 岳阳县湘福庭木业加工厂生物质锅炉改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 蔡* | 联系方式 | 1534****5666 |
| 建设地点 |  | 湖南省岳阳市岳阳县公田镇大塅村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经113度30分25.421秒，北纬29度6分34.616秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业--91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）中“使用其他高污染燃料的” |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） ☑改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批 （核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） |  | 70 | 环保投资 （万元） | 16.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 23.57% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 原有厂区内，不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754－2017），本项目属于D4430热力生产和供应，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国 国家发展和改革委员会令第7号）中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类建设项目；项目生产过程中使用的原辅材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业 淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》中明令禁止的淘汰类和限制类的设备及工艺。 综上，本项目符合国家和地方产业政策要求。 2、三线一单符合性分析 2021年2月1日，岳阳市人民政府发布了《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号），对全市按行政区域实行生态环境分区管控。全市共划定59个环境管控单元，其中：优先保护单元18个，面积占比42.19%；重点管控单元31个（含全市11个省级以上产业园区），面积占比39.82%；一般管控单元10个，面积占比17.99%。本项目位于岳阳县公田镇大塅村，所在地生态单元编号ZH43062110004，本项目所在地执行优先管控单元生态环境总体管控要求。 （1）生态保护红线 根据《自然资源部办公厅关于浙江等省（市）启用“三区三线”划定成功作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2080号）和岳阳市“三区三线”划定情况，本项目位于岳阳县公田镇大塅村，不属于生态红线保护范围。 （2）环境质量底线 根据现场调查及补充监测结果，项目拟建地环境空气各项污染物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级要求，地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准要求，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，区域环境质量良好；且本项目营运期无生产废水外排；锅炉废气经相应环保设施处理后可实现达标排放；噪声经基础减震、墙体隔声和距离衰减后可达标排放；项目固体废物均可得到妥善处置。在采取本环评提出各项环保措施后，本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 本项目不属于高耗能、高污染型企业。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染；不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 根据岳阳市人民政府发布的《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）中“岳阳市生态环境准 入清单”，本项目位于岳阳县公田镇大塅村，所在地生态单元编号ZH43062110004，执行优先管控单元生态环境总体管控要求。 本项目与准入清单的符合性分析如下： 表1-3 与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）符合性分析 环境管控 单元编码; 单元分类; 涉及乡镇 （街道）; 主体功 能定位; 经济产 业布局. ZH43062110004; 优先管控单元; 公田镇; 省级层面重点生态功能区; 公田镇：旅游、商贸、矿产资源开采. 管控 维度; 管控要求; 本项目情况; 是否 符合. 空间布局约束; 1.1 全面淘汰传统掩埋、化尸窖等处理方式，实行病死畜禽无害化处理，禁止任何单位和个人非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽；从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人，在畜禽因病死亡或染疫时，应立即向所在区域收集暂存点报告，由区域收集暂存点收集后送至病死畜禽专业无害化集中处理厂进行无害化处理；严厉打击非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽等违法行为； 1.2 在禁养区内，撤除人工养殖网箱、网围、拦网，禁止从事投肥、投饵等各类人工水产养殖行为；在限养区内，全面限制投肥投饵养殖，限制周边生活污水及畜禽粪污直接排入农村集体生活用水水源地水库；重点湖泊限制网箱、网围、网栏等人工养殖，重点生态功能区内的水产养殖搬迁或关停。; 本项目属于D4430热力生产和供应行业，不属于畜禽养殖和水产养殖行业；符合管控要求。; 符合. 污染物排放管控; 2.加快补齐污水收集和处理设施短板，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，显著提升城镇生活污水集中收集效能。; 本项目属于改建工程，不新增员工，无生活污水产生；软化水制备浓水经沉淀后补充水膜除尘用水，不外排；锅炉水膜除尘废水经沉淀池处理后回用，不外排；符合管控要求。; 符合. 环境风险管控; 3.1 大型养殖场已建设自用病死畜禽处理设施的，应当符合病死畜禽无害化处理技术规范，并经县生态环境和畜牧水产部门审查批准后方可使用； 3.2 防治畜禽养殖污染。严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖问题，现有规模化畜禽养殖场（小区）根据污染治理需要，配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施，落实“种养结合，以地定畜”要求，推动就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物；鼓励第三方处理企业开展畜禽粪污专业化集中处理； 3.3 控制农业面源污染。全面贯彻落实“一控两减三基本”行动，加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络； 3.4 强化枯水期环境监管，在枯水期对重点断面、重点污染源、饮用水水源地进行加密监测，强化区域环境风险隐患排查整治； 3.5 深入推动落实河（湖）长制，加强河湖巡查，及时发现、解决有关问题；巩固河湖“清四乱”成效，推动清理整治重点向中小河流、农村河湖延伸，将国控断面水质控制目标、饮用水水源保护纳入河（湖）长制考核体系； 3.6 建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁山水库等重要河湖干流及主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制。; 本项目属于D4430热力生产和供应行业，不属于畜禽养殖和水产养殖行业；项目不涉及农业面源污染；项目属于改建工程，不新增员工，无生活污水产生；软化水制备浓水经沉淀后补充水膜除尘用水，不外排；锅炉水膜除尘废水经沉淀池处理后回用，不外排，不会对地表水造成影响；符合管控要求。; 符合. 资源开发效率要求; 4.1 对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水许可；已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水许可；划定全县地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围； 4.2 积极推进农业节水，完成高效节水灌溉年度任务；推进循环发展，将再生水、雨水、矿井水等非常规水源纳入区域水资源统一配置； 4.3 水资源：岳阳县万元国内生产总值用水量 106m3/万元，万元工业增加值用水量 32m3/万元，农田灌溉水有效利用系数 0.56； 4.4 能源：岳阳县“十三五”能耗强度降低目标 18.5%，“十三五”能耗控制目标 17.5 万吨标准煤； 4.5 土地资源：公田镇耕地保有量 3367.82 公顷，基本农田保护面积 2699.27 公顷。公田镇建设用地总规模 5396.99 公顷，城乡建设用地规模 880.30 公顷，城镇工矿用地规模 100.05 公顷。; 本项目用水均来自自来水管网，不开采地下水资源；项目用水仅为生物质锅炉补充用水；项目属于D4430热力生产和供应行业，不属于农业行业；项目生物质锅炉年使用生物质颗粒较少，不过多使用能源；项目为改建工程，在原有厂区锅炉房内进行设备安装，不新增用地；符合管控要求。; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”相关管控要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 - 岳阳县湘福庭木业加工厂，原名岳阳县东鹏装饰材料加工厂，2015年11月改名为岳阳县福庭木业加工厂，2023年改名为岳阳县湘福庭木业加工厂，位于岳阳县公田镇大塅村，于2008年投资100万元在岳阳县公田镇大塅村租赁大塅完小场地建设装饰胶合板生产、销售项目，年产胶合板10万张。项目于2008年9月3日获得岳阳市生态环境局岳阳县分局（原岳阳县环境保护局）建设项目环境影响登记表的审批意见（详见附件4），于2010年5月6日获得岳阳市生态环境局岳阳县分局（原岳阳县环境保护局）建设项目竣工环境保护验收的审批意见（详见附件5）。2008年，企业根据环境影响报告表批复要求，配套建设了0.4t/h生物质锅炉制备蒸汽用于烘干和热压工序；2011年，企业实际生产过程中发现0.4t/h生物质锅炉供汽无法满足生产需求，将0.4t/h生物质锅炉进行拆除，更换为2t/h生物质锅炉进行供汽，且因当时环保意识薄弱，未办理相关环保手续，根据原环境保护部发文《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）、 《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]18号）等文件要求：“‘未批先建’违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚”，现已过追诉期，可不予行政处罚。 - 2023年6月，岳阳县湘福庭木业加工厂因现有2t/h生物质锅炉使用时间较长导致设备老化，对其进行拆除，新建1台2t/h生物质锅炉制备蒸汽用于热压工序，并为了节省能源，新增1台1t/h生物质锅炉制备蒸汽用于烘干工序；未办理相关环评手续；根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国 国家发展和改革委员会令第7号）中相关要求，岳阳县湘福庭木业加工厂现有1t/h和2t/h生物质锅炉均属于淘汰类落后产品。2024年3月，岳阳市生态环境局岳阳县分局要求企业停产整改并补办环评手续；现岳阳县湘福庭木业加工厂拟投资70万元在现有厂区1#锅炉房和2#锅炉房内各新建1台2.5t/h生物质锅炉提供生产所用蒸汽，同时拆除现有1t/h和2t/h生物质锅炉。改建后全厂胶合板生产工艺、主要生产设备及产能不变，年产胶合板10万张。 - 根据中华人民共和国环境影响保护法和国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的规定，属于“四十一、电力、热力生产和供应业—91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）中使用其他高污染燃料的”类别，需编制环境影响报告表，岳阳县湘福庭木业加工厂委托湖南坤宇咨询管理有限公司（以下简称“我公司”）承担本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即成立了环评编制项目组，通过现场踏勘、调研和收集资料，根据相关技术导则和规范编制完成了本环评报告表，供建设单位呈上报批。 - 主要建设内容 - 根据建设单位提供资料及现场勘察，本项目主要建设内容详见下表。 - 表2-1 主要建设内容一览表 类别; 名称; 内容和规模; 备注. 主体 工程; 1#锅炉房; 占地面积约120m2，位于厂区北侧，建设1台2.5t/h生物质锅炉; 改建. 2#锅炉房; 占地面积约150m2，位于厂区西侧，建设1台2.5t/h生物质锅炉; 改建. 辅助工程; 燃料仓库; 占地面积约100m2，临近2#锅炉房北侧，用于储存成型生物质燃料; 依托现有. 办公区; 占地面积约520m2，用于员工办公生活; 依托现有. 公用工程; 给水; 市政自来水管网供水; 依托现有. 排水; 雨污分流，改建工程不新增员工，无新增生活污水；水膜除尘废水经沉淀池处理后循环使用，不外排; 依托现有. 供电; 当地电网供电; 依托现有. 环保工程; 废气; 1#锅炉废气经水膜除尘处理后通过30m排气筒高空排放; 改建. 2#锅炉废气经水膜除尘处理后通过30m排气筒高空排放; 依托现有. 废水; 改建工程不新增员工，无生活废水产生；软化水制备浓水用于补充水膜除尘用水，不外排；水膜除尘废水经沉淀池处理后循环使用，不外排; 依托现有. 噪声; 采取墙体隔声、设备减振、距离衰减等噪声控制措施; 改建/依托. 固体废物; 锅炉灰渣、沉淀池沉渣交由周边农户肥田，不外排; 依托现有. - 3、主要生产设备 - 根据建设单位提供的资料，本项目主要生产设备见下表。 - 表2-2 主要生产设备一览表 - 序号; - 设备名称; - 型号; - 数量; - 单位; - 用途/所在位置. - 1; - 2.5t/h生物质锅炉; - LHG2.5-0.7-M型; - 2; - 台; - 1#、2#锅炉房. - 4、主要原辅材料及用量 - 根据建设单位提供资料，本项目主要原辅材料消耗情况见下表。 - 表2-3 主要原辅材料及用量一览表 - 序号; - 名称; - 单位; - 年耗量; - 状态; - 最大暂存量; - 贮存位置; - 备注. - 1; - 成型生物质燃料; - t; - 1485; - 固态; - 200; - 燃料仓库; - 外购. - 本项目锅炉燃料为专业成型生物质燃料（主要成分为锯末和木屑），由汽车运输至厂区内燃料仓库。成型生物质燃料成分分析数据详见下表。 - 表2-4 成型生物质燃料成分分析资料一览表 - 序号; - 项目; - 单位; - 数值. - 1; - 全水分Mt; - %; - 7.08. - 2; - 空干基灰分Aad; - %; - 0.89. - 3; - 空干基挥发份Vad; - %; - 81.14. - 4; - 焦渣特征; - 1----8; - 2. - 5; - 空干基固定碳Fcad; - %; - 17.97. - 6; - 全硫St,ad; - %; - 0.02. - 7; - 空干基高位发热量; - Kcal/kg; - 4770. - 8; - 收到基低位发热量; - Kcal/kg; - 4344. - 5、劳动定员及工作制度 - 项目现有劳动定员30人，本次改建工程不新增员工，工作制度单班制，1#锅炉每天运行时长4h，2#锅炉每天运行时长7h，夜间不生产，年工作时长300天，厂区内不设食堂和宿舍。 - 6、公用工程 - （1）给水 - 本项目用水均取自市政自来水供水管网，利用现有工程已有管网。 - ①生活用水 - 项目现有工程劳动定员30人，不包食宿，本次扩建不新增员工；无生活用水新增。 - ②锅炉用水 - 根据建设单位提供的资料，本次改建工程新增2台2.5t/h生物质锅炉，1#锅炉每天运行时长4h，2#锅炉每天运行时长7h，年工作时间300天。锅炉用水主要为软化水设备用水（用于锅炉补水），软化水设备制备效率约70%；按照企业实际生产经验，锅炉蒸汽经管道冷凝后大部分回收，损耗率约10%，则锅炉补充水量约为2.75m3 /d，故项目新鲜水用量约为3.93m3 /d（1179m3 /a）。 - （2）排水 - 本项目实行雨污分流制。 - 生活污水：本次改建工程不新增员工，无生活污水新增。 - 软化水制备浓水：根据建设单位提供的资料，本项目软化水制备浓水产生量约1.18m3 /d，用于补充水膜除尘用水，不外排。 - 水膜除尘废水：本项目新增2台2.5t/h生物质锅炉废气均各自配备水膜除尘系统处理锅炉废气，除尘废水经沉淀池（1#沉淀池有效容积2m3，2#沉淀池有效容积2m3）沉淀处理后，循环使用不外排，循环水量为共4m3 /d，定期补充。 - 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3 /d） - （3）供电 - 本项目用电依靠当地电网提供。 - 7、总平面布置及分析 - 本项目现有工程由1个办公楼、3个生产车间、2 个锅炉房、1个燃料仓库、1个原料仓库、1个成品仓库以及其他配套辅助工程组成；本次改建工程主要为在现有厂区1#锅炉房和2#锅炉房内建设安装新锅炉及配套设施。项目平面布置详见附图2。项目生产车间结合了生产技术特点，在满足生产工艺要求及生产线的前提下，功能分区明确。项目高噪声设备均设置在封闭的车间内，采取减震和墙体隔声措施；车间周围设置绿化带。经采取相应措施后对环境影响较小。本项目总体规划布局能有效保障内部环境免受内、外环境污染因素的干扰，其布局较为合理。 - 综上所述，本项目厂区平面布置是合理的。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期工艺流程及产污分析 - 本项目均在已建成厂房的基础上进行，无需新增用地和新建厂房，施工期主要为设备安装噪声污染，且设备安装基本在现有锅炉房内，故施工期对周边环境影响较小。 - 2、运营期工艺流程及产污分析 本项目运营期工艺流程及产污环节见下图。 - 图2-2 生产工艺流程及产排污节点图 - 工艺流程说明： - 自来水经软化水制备设备处理后供给锅炉，锅炉使用成型生物质燃料燃烧加热软化水，使其变成水蒸气，产生的蒸汽通过管道输送至现有工程需要用热的生产工序，大部分蒸汽冷凝回收至锅炉循环使用，少部分蒸发。 - 主要产污环节： - 废气：项目运营期产生的废气主要为锅炉燃烧废气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOx及烟气黑度。 - 废水：项目运营期产生的废水主要为软化水制备设备产生的浓水，主要污染物为COD、SS等。 - 噪声：项目运营期噪声主要为水泵、风机等设备运行产生的噪声，噪声源强在75-85dB（A）之间。 - 固体废物：项目运营期产生的固体废物主要为定期更换的离子交换树脂、炉渣及沉淀池沉渣等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 岳阳县湘福庭木业加工厂，原名岳阳县东鹏装饰材料加工厂，位于岳阳县公田镇大塅村，于2008年投资100万元在岳阳县公田镇大塅村租赁大塅完小场地建设装饰胶合板生产、销售项目，年产胶合板10万张。项目于2008年9月3日获得岳阳市生态环境局岳阳县分局（原岳阳县环境保护局）对建设项目环境影响登记表的审批意见（详见附件4），于2010年5月6日获得岳阳市生态环境局岳阳县分局（原岳阳县环境保护局）建设项目竣工环境保护验收的审批意见（详见附件5）。项目运营至今未收到公众举报投诉情况。 - 1、现有工程基本情况 现有工程建设用地约8600m2，包括办公区、1个原料仓库、1个成品仓库、3个生产车间（压刨区、烘干区、拼板区、砂光区、脲醛树脂储罐区、调胶区、涂胶区、冷压区、热压区、裁边区、磨边区等）、2个锅炉房、1个化学品仓库及1个危险废物暂存间等，配套建有电力工程、给排水、道路等公用工程和相关环保设施，设1条年产10万张胶合板生产线。现有工程年工作300天，白班一班制，每天8小时，夜间不生产，现有员工30人。 - 现有工程主要建设内容 - 项目现有工程主要建设内容详见下表。 - 表2-5 现有工程主要建设内容 类别; 名称; 现有工程; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 位于厂区北侧，占地面积约1000m2，现有工程使用面积为300m2；主要包括拼板车间; 已建. 2#生产车间; 位于厂区南侧，紧靠锅炉房，占地面积约2500m2，现有工程使用面积为1500m2，主要包括压刨区、烘干区、脲醛树脂储罐区、调胶区、涂胶区、冷压区、热压区、打包区; 已建. 3#生产车间; 位于2#生产车间北侧，占地面积约400m2，现有工程使用面积约200m2，主要包括补灰抛光区、裁边区、磨边区; 已建. 辅助工程; 锅炉房; 1#锅炉房位于位于1#生产车间西侧，占地面积约120m2，设有1台1t/h生物质锅炉；2#锅炉房位于2#生产车间西南侧，占地面积约150m2，现有工程使用面积约150m2，设有一台2t/h生物质锅炉。; 已建. 办公区; 位于2#生产车间西北侧，占地面积约520m2; 已建. 原料仓库; 位于厂区大门西侧，占地面积约500m2，主要用于原料堆放; 已建. 燃料仓库; 地面积约100m2，临近2#锅炉房北侧，用于储存成型生物质燃料; 已建. 成品仓库; 位于原料仓库北侧，占地面积约600m2，主要用于成品储存; 已建. 化学品仓库; 位于2#车间西侧，主要用于储存润滑油等化学品; 已建. 公用工程; 给水; 生产用水及生活用水均由市政管网供给; 已建. 排水; 雨污分流设置。生活污染经化粪池处理后排污市政管网，排入公田镇大塅村集中式污水处理设施集中处理；水膜除尘废水经沉淀池处理后循环使用，不外排; 已建. 供电; 市政供电系统统一供电; /. 环保工程; 废气治理; 1#锅炉废气经水膜除尘处理后通过1根6m排气筒（DA001）排放；2#锅炉废气经水膜除尘后通过一根30m高排气筒（DA002）排放; 已建. 生产过程中产生的粉尘未经收集处理，以无组织形式排放; /. 热压过程产生的废气未经收集，以无组织形式排放; /. 废水治理; 生活污染经化粪池处理后排污市政管网，排入公田镇大塅村集中式污水处理设施集中处理; 已建. 软化水制备浓水用于补充水膜除尘用水，不外排；水膜除尘废水经沉淀池（1#沉淀池有效容积12m3，2#沉淀池有效容积12m3）处理后循环使用，不外排; 已建. 噪声治理; 选用低噪设备、隔声、消声、减振措施、合理布局、厂区绿化等措施进行降噪; 已建. 地下水防治措施; 化学品库、调胶储罐区、热压区、危废暂存间区域重点防渗；其他生产区域作一般防渗；道路区域简单防渗; 已建. 一般固废处置; 厂房区域布置若干垃圾桶，生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运; 已有. 不合格原料板由厂家回收替换; /. 边角料用作锅炉燃料; /. 离子交换树脂定期交由厂家回收; /. 锅炉灰渣、沉淀池沉渣交由周边农户肥田，不外排; /. 危险废物处置; 危废暂存间设置于2#生产车间西侧，废润滑油及其废包装桶、废液压油及其废包装桶、废脲醛树脂胶桶暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置; 已建. - 现有工程主要设备 - 项目现有工程主要设备详见下表。 - 表2-6 现有工程主要生产设备一览表 - 序号; - 设备名称; - 单位; - 数量; - 用途/所在位置; - 备注. - 1; - 生物质锅炉; - 台; - 2; - 锅炉房; - 已有. - 2; - 热压机; - 台; - 2; - 热压区; - 已有. - 3; - 冷压机; - 台; - 2; - 冷压区; - 已有. - 4; - 拼板机; - 台; - 1; - 拼板车间; - 已有. - 5; - 涂胶机; - 台; - 1; - 涂胶区; - 已有. - 6; - 砂光机; - 台; - 2; - 砂光区; - 已有. - 7; - 裁边机; - 台; - 2; - 裁边区; - 已有. - 8; - 压刨机; - 台; - 3; - 压刨区; - 已有. - 9; - 磨边机; - 台; - 1; - 磨边区; - 已有. - 10; - 烘干房; - 间; - 1; - 烘干区; - 已有. - 11; - 水膜除尘器; - 套; - 2; - 锅炉废气处理; - 已有. - （3）现有工程主要产品方案及原辅材料 - 现有工程主要产品方案及原辅材料详见下表。 - 表2-7 现有工程产品产量及规格 - 序号; - 名称; - 年产能; - 规格; - 备注. - 1; - 生态板; - 8万张; 0.5m×1.65m×0.015m; - 用于工装、家装. - 2; - 细木工板; - 2万张; - 1.35m×1.60m×0.015m; - 用于工装、家装. - 表2-8 主要原辅材料一览表 - 序号; - 名称; - 单位; - 年耗量; - 原料状态; - 最大暂存量; - 贮存位置; - 备注. - 1; - 原木; - m3; - 2500; - 固态; - 1000; - 原料仓库; - 外购. - 2; - 脲醛树脂胶; - 吨; - 70; - 液态; - 5; - 储罐区; - 外购. - 3; - 面粉; - 吨; - 25; - 固态; - 5; - 原料仓库; - 外购. - 4; - 生物质颗粒; - 吨; - 1296; - 固态; - 200; - 锅炉房; - 外购. - 5; - 润滑油; - 吨; - 0.1; - 液态; - 0.2; - 化学品仓库; - 外购. - 6; - 液压油; - 吨; - 0.1; - 液态; - 0.2; - 化学品仓库; - 外购. - 7; - 水; - 吨; - 5382; - 液态; - /; - /; - /. - 8; - 电; - kWh; - 20万; - /; - /; - /; - /. - 2、现有工程工艺流程 - 现有工程胶合板生产工艺详见下图。 - 图2-3 现有工程生产工艺流程及产排污节点图 - 工艺流程简述： - 压刨：项目外购的原木利用压刨机进行开料压刨。该过程会产生粉尘、不合格原料板及噪声。 - 烘干：经压刨机压刨后的木板运输进入烘干房中进行烘干，烘干温度为 35℃，烘干时长为8h。该过程会产生水蒸气和噪声。 - 拼板：用拼板机对烘干后的木板以固定版式进行拼接。该过程会产生噪声。 - 砂光：拼板后的板材运输至补灰砂光车间进行补灰砂光。该过程会产生粉尘及噪声。 - 调胶：外购的脲醛树脂储存于厂区内脲醛树脂储罐中，利用面粉和脲醛树脂特性，以1:3比例进行涂胶前调胶。 - 涂胶、冷、热压：将调制好的脲醛树脂胶均匀涂抹至砂光后的板材上；先后使用冷压机和热压对涂胶排板后的板材进行冷压和热压，热压温度为120℃，热压时间为11min。该过程会产生热压废气和噪声。 - 裁边：对热压后的板材进行裁边修饰。该过程会产生粉尘、边角料和噪声。 - 磨边：对裁边后的板材利用磨边机进行磨边处理。该过程会产生粉尘和噪声。 - 成品入库：将经上述工序生产加工后的胶合板进行包装，后运输存入成品仓库。 - 表2-9 现有工程产污情况一览表 - 项目; - 污染源; - 污染物; - 环境保护措施; - 排放形式. - 废气; - G1压刨粉尘; - 颗粒物; - 密闭车间，自然沉降; - 无组织排放. - G2砂光粉尘; - 颗粒物; - 密闭车间，自然沉降; - 无组织排放. - G3热压废气; - NMHC、甲醛; - 密闭车间，自然沉降; - 无组织排放. - G4裁边粉尘; - 颗粒物; - 密闭车间，自然沉降; - 无组织排放. - G5磨边粉尘; - 颗粒物; - 密闭车间，自然沉降. - G6锅炉废气; - 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度; - 水膜除尘+排气筒; - 有组织排放. - 废水; - W1水膜除尘废水; - SS; - 沉淀池沉淀后回用; - 不外排. - W2软化浓水; - COD、SS; - 沉淀后补充水膜除尘; - 不外排. - W3生活污水; - COD、NH3-N; - 化粪池; - 市政污水管网. - 固废; - S1不合格原料; - 一般固废; - 一般固废暂存堆场; - 由供货方替换. - S2边角料; - 作为锅炉原料. - S3废离子交换树脂; - 交由厂界回收. - S4锅炉灰渣; - 外售. - S5沉淀池沉渣. - S6废润滑油; - 危险废物; - 收集后暂存于危废暂存间; - 交有资质单位处理. - S7废润滑油包装桶. - S8废液压油. - S9废液压油包装桶. - S10废脲醛树脂桶. - S12生活垃圾; - 生活垃圾; - 垃圾桶; - 交由环卫部门处置. - 噪声; - N设备噪声; - 设备运行噪声; - 减振措施，厂房隔声，距离衰减; - /. - 3、现有工程产排污情况 - 根据建设单位提供资料及现场勘察结果，结合现有工程环境影响登记表内容，现有工程产排污情况未进行核算，本次环评对现有工程产排污情况进行核算。 - 废气 - 现有工程产生的废气主要为原料压刨粉尘、砂光粉尘、脲醛树脂储罐废气、调胶废气、涂胶废气、热压废气、裁边粉尘、磨边粉尘及锅炉废气。 - ①压刨粉尘 - 现有工程压刨工序粉尘主要为原木压刨过程中产生的木屑粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中202人造板制造行业系数手册，压刨工序颗粒物产生量为0.45千克/立方米-产品；现有工程年产生胶合板约1638立方米，则现有工程压刨工序粉尘产生量约为0.74t/a；原料含水率较高，压刨工序产生木屑颗粒物体积较大，在封闭车间内，可做到自然沉降，对外环境影响较小。 - ②砂光、裁边及磨边粉尘 - 现有工程砂光、裁边及磨边工序粉尘主要为原木砂光、裁边及磨边过程中产生的粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中202人造板制造行业系数手册，砂光、裁边及磨边工序颗粒物产生量为1.71千克/立方米-产品；现有工程年产生胶合板约1638立方米，则现有工程砂光、裁边及磨边工序粉尘产生量约为2.8t/a；现有工程砂光、裁边及磨边工序无废气处理设施，则砂光、裁边及磨边工序粉尘排放量为2.8t/a。 - ③热压废气 - A.甲醛 现有工程热压工序主要产生有机废气。脲醛树脂胶中含有少量的游离甲醛，常温下甲醛不易挥发出来，在加热到100℃以上时，会有少量游离的甲醛气体挥发，对空气环境和作业人员造成一定危害。根据建设单位提供的脲醛树脂检测报告（详见附件4），现有工程使用的脲醛树脂游离甲醛含量为0.022%，项目现有工程脲醛树脂胶使用量70t/a，则游离甲醛含量约为0.015t/a；同时，根据同类企业调查分析，在热压过程中约有70%的游离甲醛会释放到空气中，其余30%在日后的储存及使用过程中缓慢挥发。经计算，现有工程生产过程中热压工序甲醛废气的产生量约为0.011t/a；现有工程热压工序无有机废气处理设施，则现有工程甲醛排放量约为0.011t/a，排放速率约为0.006kg/h。 - B.非甲烷总烃 - 经与建设单位及脲醛树脂厂商核实，现有工程使用脲醛树脂为符合国家环保标准的木材用胶水产品，主要成分为尿素、甲醛及三聚氰胺，使用过程基本可以做到完全固化，仅在热压工序中会有少量的挥发性有机物挥发出来，这些挥发性有机物的成分复杂，难以逐个定量其成分含量。根据HJ1032-2019《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》3.8“本标准采用非甲烷总烃作为挥发性有机物排放的综合控制指标”，因此本评价采用非甲烷总烃（以NMHC表示）作为污染物控制项目。 现有工程使用环保型脲醛树脂胶为水溶性胶，经查《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中202人造板制造行业系数手册中无热压工序非甲烷总烃产排污系数；因此，本评价参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中202人造板制造业中胶合板生产热压工序产排污系数进行核算；胶合板等人造板材热压工序产生的非甲烷总烃产污系数为2.46g/立方米-产品，现有工程年产胶合板约1638立方米，则热压工序非甲烷总烃产生量约为0.004t/a；现有工程热压工序无有机废气处理设施，则现有工程非甲烷总烃排放量约为0.004t/a，排放速率约为0.002kg/h。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中“7.2.1.VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。10.3.2.收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施。”现有工程使用脲醛树脂胶水中VOCs质量占比小于10%，且初始排放速率小于3kg/h，且根据现有工程大气污染物检测报告，现有工程无组织排放的甲醛满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，无组织排放的非甲烷总烃满足《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2无组织挥发性有机物排放浓度限值。 - 因此，现有工程热压工序挥发性有机物无组织排放是可以接受的，无需配套建设VOCs处理设施。 - ④锅炉废气 - 现有工程配备有1台2t/h生物质锅炉和1台1t/h生物质锅炉，以成型生物质颗粒为燃料，主要污染物为颗粒物、SO2、NOx。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“锅炉产排污量核算系数手册”--4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数来核算现有工程锅炉废气源强。 - 表2-10 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉（摘录） - 原料名称; - 等级规模; - 污染物指标; - 单位; - 产污系数. - 生物质燃料; - 所有规模; - 工业废气量; - 标立方米/吨-原料; - 6240. - 颗粒物; - 千克/吨-原料; - 0.5. - 二氧化硫; - 千克/吨-原料; - 17S. - 氮氧化物; - 千克/吨-原料; - 1.02. - 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。. - 根据建设单位提供资料，现有工程1t/h和2t/h生物质锅炉每天正常使用时间分别为8小时，年使用时间300天，生物质燃料年消耗量分别为432t和864t，生物质燃料含硫量为0.02%；则现有工程1t/h生物质锅炉颗粒物产生量为0.216t/a，二氧化硫产生量为0.147t/a，氮氧化物产生量为0.441t/a，锅炉废气经水膜除尘处理后通过1根6m排气筒（DA001）排放；2t/h生物质锅炉颗粒物产生量为0.432t/a，二氧化硫产生量为0.294t/a，氮氧化物产生量为0.881t/a；锅炉废气经水膜除尘处理后通过1根30m排气筒（DA002）高空排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“锅炉产排污量核算系数手册”--4430工业锅炉（热力生产和供应行业），水膜除尘效率为87%，则现有工程1#生物质锅炉颗粒物排放量为0.028t/a，二氧化硫排放量为0.147t/a，氮氧化物排放量为0.441t/a；2#生物质锅炉颗粒物排放量为0.056t/a，二氧化硫排放量为0.294t/a，氮氧化物排放量为0.881t/a。 - 为了解现有工程大气污染物排放情况，本次环评委托湖南中额环保科技有限公司于2023年10月26日至10月27日对现有工程生物质锅炉废气、项目所在地厂界上风向和下风向进行布点监测，监测结果如下： - 表2-11 现有2t/h锅炉废气废气检测结果 检测点位; 检测项目; 采样日期及检测结果（风量：m3/h，浓度：mg/m3，速率：kg/h）; 限值. 2023.10.26; 2023.10.27. 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 生物质锅炉废气排放口G1; 标干风量; 6527; 6544; 6583; 6613; 6512; 6574; /. 含氧量; 13.4; 13.3; 13.3; 13.5; 13.4; 13.5; /. 二氧化硫; 实测 浓度; 34; 31; 35; 28; 33; 32; /. 折算 浓度; 54; 48; 55; 45; 52; 51; 200. 排放 速率; 0.222; 0.203; 0.230; 0.185; 0.215; 0.210; /. 氮氧化物; 实测 浓度; 58; 54; 55; 51; 53; 52; /. 折算 浓度; 92; 84; 86; 82; 84; 83; 200. 排放 速率; 0.379; 0.353; 0.362; 0.337; 0.345; 0.342; /. 颗粒物; 实测 浓度; 8.7; 8.2; 9.4; 9.3; 9.7; 9.1; /. 折算 浓度; 13.7; 12.8; 14.6; 14.9; 15.3; 14.6; 30. 排放 速率; 0.057; 0.054; 0.062; 0.062; 0.063; 0.060; /. 汞及其化合物; 实测 浓度; ND; ND; ND; ND; ND; ND; /. 折算 浓度; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.05. 排放 速率; /; /; /; /; /; /; /. 烟气黑度; 1; 1; 1; 1; 1; 1; ≤1. 备注; 参考《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 大气污染物特别排放限值标准中燃煤锅炉排放限值. - 表2-12无组织废气检测结果 检测点位; 检测项目; 采样日期及检测结果（浓度：mg/m3）; 限值. 2023.10.26; 2023.10.27. 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. G2厂界上风向; 颗粒物; 0.193; 0.185; 0.213; 0.191; 0.182; 0.195; 1.0. 甲醛; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.20. 非甲烷总烃; 0.54; 0.51; 0.48; 0.53; 0.61; 0.60; 2.0. G3厂界下风向; 颗粒物; 0.284; 0.266; 0.253; 0.279; 0.260; 0.271; 1.0. 甲醛; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.20. 非甲烷总烃; 0.77; 0.72; 0.69; 0.75; 0.81; 0.77; 2.0. 备注; 执行标准：颗粒物和甲醛执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃执行《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2无组织挥发性有机物排放浓度限值. 根据上述监测结果，现有工程生物质锅炉废气各污染因子均可达到《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）表 3 大气污染物特别排放限值标准中燃煤锅炉排放限值；现有工程厂界无组织废气检测结果中颗粒物和甲醛满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃满足《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2无组织挥发性有机物排放浓度限值。 - 废水 - 现有工程产生的废水主要为员工生活污水、软化水制备浓水、水膜除尘废水。 - ①生活污水 - 现有工程劳动定员30人，年工作时间300天，每天8小时，不包食宿；根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）中相关标准，办公用水按38L/人•d计算，则员工生活用水量为1.14 m3/d，342m3/a；排水量按照用水量80%计算，则生活污水排放量为0.192m3/d，273.6m3/a，经厂区内现有化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后通过市政管网排入公田镇大塅村集中式污水处理设施。 - 为了解现有工程水污染物排放情况，本次环评委托湖南中额环保科技有限公司于2023年10月26日至10月27日对现有工程废水总排口进行取水检测，检测结果如下： 表2-13 废水检测结果 检测 点位; 检测因子; 采样日期及检测结果（单位：mg/L，pH无量纲）. 2023.10.26; 2023.10.27; 限值. 一次; 二次; 三次; 四次; 一次; 二次; 三次; 四次. 废水总排口W1; CODcr; 210; 193; 185; 191; 174; 185; 185; 196; 500. BOD5; 64.3; 61.2; 61.5; 62.8; 63.4; 61.7; 63.0; 63.9; 300. SS; 86; 81; 85; 82; 84; 77; 94; 91; 400. 氨氮; 14.2; 13.9; 13.2; 13.8; 14.5; 16.4; 16.1; 15.2; /. 备注; 执行标准：《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表4中三级标准. 根据上述检测结果，现有工程排放的各项水污染物均满足《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表4中三级标准。 - ②软化水制备浓水 根据建设单位提供的资料，现有工程1t/h和2t/h生物质锅炉每天运行时长8h，年工作时间300天。锅炉用水主要为软化水设备用水（用于锅炉补水），软化水设备制备效率约70%；按照企业实际生产经验，锅炉蒸汽经管道冷凝后大部分回收，损耗率约10%，则锅炉补充水量约为2.4m3 /d，故项目新鲜水用量约为3.43m3 /d（1029m3 /a），软化水制备浓水产生量约1.03m3 /d（309m3 /a），用于补充水膜除尘用水，不外排。 - ③水膜除尘废水 - 现有工程配备1台1t/h生物质锅炉和2t/h生物质锅炉，锅炉废气经水膜除尘处理后高空排放，水膜除尘废水经沉淀池处理后循环使用，定期补充，不外排。 - 固废 现有工程产生的固体废物主要为不合格原料、边角料、废离子交换树脂、废润滑油、废液压油、废润滑油桶、废液压油桶、废胶桶、锅炉灰渣、沉淀池沉渣、生活垃圾。 - 不合格原料：根据建设单位提供资料，现有工程不合格原料约占原料的1%，则不合格原料约为18t/a；返回供货方进行替换。 - 边角料：根据建设单位提供资料，现有工程边角料约占原料的20%，则不合格原料约为350t/a；用作锅炉燃料。 废离子交换树脂：根据建设单位提供资料，现有工程废离子交换树脂产生量约0.2t/a，暂存一般固废储存间，定期交由厂家回收。 废润滑油：根据建设单位提供资料，现有工程废润滑油产生量约0.1t/a，暂存危废暂存间，交由有资质单位处置。 废液压油：根据建设单位提供资料，现有工程废液压油产生量约0.1t/a，暂存危废暂存间，交由有资质单位处置。 废润滑油桶：根据建设单位提供资料，现有工程废润滑油桶产生量约0.05t/a，暂存危废暂存间，交由有资质单位处置。 废液压油桶：根据建设单位提供资料，现有工程废液压油桶产生量约0.05t/a，暂存危废暂存间，交由有资质单位处置。 废胶桶：根据建设单位提供资料，现有工程废胶桶产生量约3.5t/a，暂存危废暂存间，定期交由厂家回收。 锅炉灰渣：根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃生物质锅炉灰渣产生量可根据灰渣平衡按下式计算。 式中：Ehz——核算时段内灰渣产生量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t； Aar——收到基灰分的质量分数，%； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%； Qnet,ar——收到基低位发热量，kJ/kg。 结合生物质成型燃料成分分析，经计算，本项目灰渣产生量约36.42t/a。灰渣可暂存于锅炉房内的灰渣库，定期外运供周围农田做肥料综合利用。 沉淀池沉渣：根据前文锅炉废气中颗粒物核算结果，沉淀池沉渣约0.564t/a，定期外运供周围农田做肥料综合利用。 生活垃圾：现有工程劳动人员30人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d、300d/a 计，则生活垃圾产生量为15kg/d、4.5t/a，经分类收集后交由环卫部门清运处理。 - 噪声 现有工程噪声主要为压刨机、拼板机、砂光机、冷压机、热压机、锅炉风机水泵等设备运行噪声，通过基础减震、厂房屏蔽等降噪措施，噪声对周边的影响较少。本次评价委托湖南中额环保科技有限公司于2023年10月26日至10月27日对现有工程噪声排放情况进行了监测，监测结果如下表。 表2-14 厂界噪声检测结果 检测点位; 检测结果（单位：dB(A)）. 2023.10.26; 2023.10.27. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东侧外1m处; 57; 45; 58; 44. N2厂界南侧外1m处; 55; 44; 56; 44. N3厂界西侧外1m处; 56; 43; 56; 43. N4厂界北侧外1m处; 56; 44; 57; 43. N5厂界东侧外38m处居民点; 55; 42; 54; 42. N6厂界南侧外10m处居民点; 54; 41; 54; 42. N7厂界西侧外7m处居民点; 54; 40; 53; 40. N8厂界北侧外16m处居民点; 55; 41; 53; 40. 限值; 60; 50; 60; 50. 备注; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，居民点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. - 根据上述监测结果，现有工程厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，环境敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 综上，现有工程污染物产排情况详见下表。 表2-15 现有工程污染物产生及排放情况一览表 类型; 污染源; 污染物; 产生量t/a; 处理措施; 排放 形式; 排放量t/a. 大气污染物; 压刨工序; 颗粒物; 0.74; 封闭车间; 无组织; 0.74. 砂光、裁边、磨边工序; 颗粒物; 2.8; 封闭车间; 无组织; 2.8. 热压工序; 甲醛; 0.011; 封闭车间; 无组织; 0.011. 非甲烷总烃; 0.004; 封闭车间; 无组织; 0.004. 生物质锅炉; 颗粒物; 0.648; 水膜除尘+排气筒; 有组织; 0.084. SO2; 0.441; 有组织; 0.441. NOx; 1.322; 有组织; 1.322. 水污染物; 员工办公; COD; 0.068; 化粪池; /; 0.052. NH3-N; 0.012; 0.004. 软化水制备浓水; COD、SS; /; 补充水膜除尘用水; 回用; /. 水膜除尘; SS; /; 沉淀池; 回用; /. 固体废物; 原料分选; 不合格原料; 18; 返回供货商替换; /; /. 压刨、裁边、磨边工序; 边角料; 350; 用作锅炉原料; /; /. 生物质锅炉锅炉; 锅炉灰渣; 36.42; 用作周边农田施肥; /; /. 水膜除尘; 沉淀池沉渣; 0.564; 用作周边农田施肥; /; /. 软化水制备; 废离子交换树脂; 0.2; 交由厂家回收; /; /. 员工办公; 生活垃圾; 4.5; 垃圾桶收集，交由环卫部门处理; /; /. 危险废物; 设备维护; 废润滑油; 0.1; 暂存于危废暂存间，交有资质单位处置; /; /. 润滑油废包装桶; 0.05; 暂存于危废暂存间，交有资质单位处置; /; /. 废液压油; 0.1; 暂存于危废暂存间，交有资质单位处置; /; /. 液压油废包装桶; 0.05; 暂存于危废暂存间，交有资质单位处置; /; /. 储罐、调胶; 废胶桶; 3.5; 暂存于危废暂存间，交有厂家回收; /; /. - 4、现有工程环评批复及落实情况 表2-16 现有工程环评批复及落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 实际情况; 是否 落实. 1; 锅炉以生物质为燃料，产生的废气经水膜除尘处理达标后，通过20m烟囱外排。锅炉除尘水中和、沉淀后外排。; 锅炉以成型生物质颗粒为燃料，锅炉废气经水膜除尘处理后经30m排气筒外排；水膜除尘废水经沉淀池沉淀处理后回用，不外排。; 已落实. 2; 切片、刷边等工序产生的粉尘通过收尘、沉降后回收，作锅炉燃料使用。; 切片、刷边等工序均在密闭厂房内进行，产生的粉尘以无组织形式排放，定期清扫收集后用作锅炉燃料。; 已落实. 3; 锅炉灰渣和沉淀渣作填埋处置，原料废渣一部分供锅炉作燃料，剩余部分外售作燃料使用。; 锅炉灰渣和沉淀渣交由周边农户施肥使用。; 已落实. 4; 项目建成后，按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定申请验收，经验收合格后，才能投入生产。; 已按要求进行竣工环境保护验收。; 已落实. - 5、现有工程存在的环境问题及“以新带老”措施 - 根据本次环评现场踏勘情况，现有工程存在环境问题和“以新带老”措施如下。 - 现有工程存在的环境问题 - ①现有1t/h生物质锅炉废气排气筒不满足规范要求； - ②未规范设置废气、废水标识标牌。 - （2）“以新带老”措施 - ①本次改建工程将1t/h生物质锅炉改建为2.5t/h生物质锅炉，现有6m废气排气筒（DA001）改建为30m排气筒； - ②按要求规范设置废气、废水标识标牌。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）常规污染物环境质量现状 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本次评价收集了2022年岳阳县环境空气质量公告中岳阳县环境空气质量数据以评价本项目所在区域空气质量的达标情况。 岳阳县2022年区域环境空气质量数据见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 达标. CO; 城市24小时平均第95位百分数; 1000; 4000; 达标. O3; 城市日最大8小时平均第90百分位数; 135; 160; 达标. 根据 HJ2.2-2018 中“城市环境空气质量达标情况评价指标为 PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。根据上表3-1对岳阳县监测点位全年年均值分析可知，该监测点位的年均监测值符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，本项目所在区域判定为达标区域。 （2）特征污染物环境质量现状 为了解项目区域特征污染物的空气环境质量现状，结合本项目原辅材料使用情况及工程分析，确定本项目特征污染物为NOx。因此本次评价委托湖南中额环保科技有限公司于2023年10月26日至11月1日对拟建地特征污染物大气环境质量现状进行监测。 - ①监测因子：TSP、NOx、甲醛、TVOC； - ②监测点位：G4主导风向下风向、G5主导风向下风向、G6主导风向下风向； ③监测时间：2023年10月26日至11月1日，连续7天。 ④评价标准：NOx执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值要求。 ⑤监测结果与评价如下表： 表3-2 特征污染物NOx监测结果一览表 点位 名称; 检测项目; 采样日期; 检测结果（单位：mg/m3); 限值. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. G4主导风向上风向; NOx; 2023.10.26; 0.017; 0.024; 0.021; 0.020; 0.25. 2023.10.27; 0.015; 0.021; 0.022; 0.017; 0.25. 2023.10.28; 0.017; 0.021; 0.018; 0.021; 0.25. 2023.10.29; 0.022; 0.021; 0.017; 0.017; 0.25. 2023.10.30; 0.018; 0.015; 0.019; 0.015; 0.25. 2023.10.31; 0.022; 0.018; 0.021; 0.017; 0.25. 2023.11.01; 0.018; 0.023; 0.022; 0.016; 0.25. G5主导风向下风向; NOx; 2023.10.26; 0.033; 0.028; 0.034; 0.031; 0.25. 2023.10.27; 0.035; 0.031; 0.033; 0.037; 0.25. 2023.10.28; 0.036; 0.032; 0.041; 0.038; 0.25. 2023.10.29; 0.029; 0.034; 0.033; 0.030; 0.25. 2023.10.30; 0.037; 0.031; 0.031; 0.035; 0.25. 2023.10.31; 0.044; 0.037; 0.042; 0.039; 0.25. 2023.11.01; 0.038; 0.032; 0.036; 0.039; 0.25. G6主导风向下风向; NOx; 2023.10.26; 0.044; 0.041; 0.037; 0.045; 0.25. 2023.10.27; 0.039; 0.033; 0.038; 0.042; 0.25. 2023.10.28; 0.046; 0.041; 0.040; 0.044; 0.25. 2023.10.29; 0.045; 0.039; 0.037; 0.048; 0.25. 2023.10.30; 0.041; 0.035; 0.036; 0.038; 0.25. 2023.10.31; 0.047; 0.041; 0.038; 0.039; 0.25. 2023.11.01; 0.044; 0.041; 0.042; 0.045; 0.25. 备注; NOx执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。. 根据上述监测结果，监测期间评价区域内NOx满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值要求，表明该区域环境空气质量良好。 - 2、地表水环境质量现状 本项目拟建地距离最近的河流为甘田河。经调查，甘田河无常规监测断面，无近三年监测数据，为了解项目区域地表水环境质量，本环评引用《湖南三淼养殖有限公司排污口论证报告》中湖南立德正检测有限公司于2022年4月13日-4月15日对甘田河的水质监测数据。 （1）监测断面、监测因子及监测频次 监测布点： 表3-3 地表水现状监测断面 序号; 监测断面. W1; 排污口上游500m断面. W2; 排污口下游500m断面. W3; 排污口下游1500m断面. 监测因子：pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、溶解氧、粪大肠菌群。 监测频次：连续3天。 - （2）监测结果 表3-4 地表水环境质量监测统计与评价结果 监测点位; 检测项目; 监测日期及检测结果; 标准限值; 单位. 2022年 04月13日; 2022年 04月14日; 2022年 04月15日. 排污口上游 500m断面W1; pH值; 7.7; 7.6; 7.5; 6-9; 无量纲. 溶解氧; 6.76; 6.43; 7.04; ≥5; mg/L. 化学需氧量; 7; 9; 10; 20; mg/L. 五日生化需氧量; 3.3; 2.8; 3.4; 4; mg/L. 氨氮; 0.485; 0.410; 0.378; 1.0; mg/L. 总磷; 0.15; 0.17; 0.19; 0.2; mg/L. 悬浮物; 24; 25; 23; /; mg/L. 粪大肠菌群数; 5.4×103; 9.2×103; 4.3×103; 10000; 个/L. 排污口下游 500m断面W2; pH值; 8.2; 8.1; 8.1; 6-9; 无量纲. 溶解氧; 6.38; 6.96; 6.33; ≥5; mg/L. 化学需氧量; 15; 18; 16; 20; mg/L. 五日生化需氧量; 3.3; 2.5; 3.1; 4; mg/L. 氨氮; 0.456; 0.405; 0.373; 1.0; mg/L. 总磷; 0.17; 0.19; 0.16; 0.2; mg/L. 悬浮物; 30; 32; 34; /; mg/L. 粪大肠菌群数; 3.7×102; 3.2×102; 4.5×102; 10000; MPN/L. 排污口下游1500m断面W3; pH值; 8.0; 7.9; 7.9; 6-9; 无量纲. 溶解氧; 7.05; 6.88; 6.90; ≥5; mg/L. 化学需氧量; 11; 13; 14; 20; mg/L. 五日生化需氧量; 3.0; 3.2; 2.5; 4; mg/L. 氨氮; 0.416; 0.429; 0.349; 1.0; mg/L. 总磷; 0.18; 0.16; 0.17; 0.2; mg/L. 悬浮物; 31; 35; 33; /; mg/L. 粪大肠菌群数; 9.2×103; 5.4×103; 4.3×103; 10000; MPN/L. 备注; 执行《地表水环境质量标准》（GB 3838−2002）中Ⅲ类水标准限值. - 由上述监测结果可知，甘田河各监测断面的监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值。区域地表水环境质量现状良好。 - 3、声环境质量现状 本次评价委托湖南中额环保科技有限公司于2023年10月26日至10月27日对本项目四周厂界及周边声环境敏感点噪声进行监测，监测结果详见下表。 表3-5 声环境质量检测结果 检测点位; 检测结果（单位：dB(A)）. 2023.10.26; 2023.10.27. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东侧外1m处; 57; 45; 58; 44. N2厂界南侧外1m处; 55; 44; 56; 44. N3厂界西侧外1m处; 56; 43; 56; 43. N4厂界北侧外1m处; 56; 44; 57; 43. N5厂界东侧外38m处居民点; 55; 42; 54; 42. N6厂界南侧外10m处居民点; 54; 41; 54; 42. N7厂界西侧外7m处居民点; 54; 40; 53; 40. N8厂界北侧外16m处居民点; 55; 41; 53; 40. 限值; 60; 50; 60; 50. 备注; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，居民点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 根据上述现状监测结果，噪声监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值；区域声环境质量良好。 - 4、地下水、土壤环境质量现状 本项目锅炉房内外均会进行地面硬化，改建工程不新增员工，无生活污水新增；软化水制备浓水用于补充水膜除尘用水，不外排；锅炉水膜除尘废水经过沉淀后循环使用，不外排；对地下水、土壤产生影响较小。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），不对地下水、土壤环境质量现状进行评价分析。 - 5、生态环境 本项目改建工程位于现有厂区锅炉房内，不新增用地。本项目位于农村区域，野生动物较少，主要有黄鼠狼、野兔、老鼠、蛇类、青蛙、山雀、八哥等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等。厂区所在区域未发现野生的珍稀濒危动植物种类。区域地带性植被为常绿阔叶林，受人为活动影响，目前区内植被类型较为单一，以针叶林为主。林木多以马尾松、杉木为主，常绿阔叶林的痕迹在灌丛中尚有残存。项目周边无风景名胜区和自然保护区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，大气环境保护目标明确为厂界500m范围内保护目标；声环境保护目标明确为厂界外50 米范围内保护目标。根据现场调查并结合本项目的排污特点及工程特性，确定项目主要环境保护目标详见下表。 表3-6 主要环境保护目标 环境 要素; 环境敏感点名称; 位置; 与项目厂界的距离; 功能 规模; 环境保护级别. 大气环境; 东侧居民区; E; 15m-500m; 200人; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准. 南侧居民区; S; 8m-500m; 750人. 西侧居民区; W; 20m-500m; 300人. 芳山村居民区; N; 240m-500m; 25人. 塘坡园居民区; NW; 235m-500m; 40人. 大塅中学; NE; 285m; 600人. 声环境; 北侧居民区; N; 5m; 8人; GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准. 南侧居民区; S; 8m-50m; 120人. 东侧居民区; E; 15m-50m; 80人. 西侧居民区; W; 20m-50mm; 50人. 地下水环境; 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水资源. 生态 环境; 本项目为现有厂区内建设，不新增用地，不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目运营期锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值。 表3-7 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）（摘录） 污染物项目; 标准浓度（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 30; 烟囱或烟道. 氮氧化物; 200. 二氧化硫; 200. 汞及其化合物; 0.05. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 项目锅炉房烟囱高度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉房烟囱最低允许高度，详见下表3-9。 表3-8 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度 锅炉房装机 总容量; MW; <0.7; 0.7～<1.4; 1.4～<2.8; 2.8～<7; 7～<14; = 14. t/h; <1; 1～<2; 2～<4; 4～<10; 10～<20; =20. 烟囱最低 允许高度; m; 20; 25; 30; 35; 40; 45. 2、废水 本项目属于扩建工程，不新增员工，无生活废水产生；软化水制备浓水用于补充水膜除尘用水，不外排；项目锅炉水膜除尘废水经沉淀池处理后回用，不外排。 3、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。 4、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期各侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。具体数值见下表。 表3-9 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（摘录） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 噪声; 70; 55. 表3-10《建筑施工场界环境噪声排放标准》（摘录） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 噪声; 60; 50. |
| 总量 控制 指标 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目工艺特征和污染物排放特点， 本项目污染物排放总量控制因子为SO2、NOx。 废气总量控制指标建议：本改建工程完成后排放的 SO2、NOX分别为0.505t/a、1.515t/a。 项目无生产废水排放，因此，本项目废水不涉及总量控制指标。 综上，项目总量控制建议指标详见下表。 表3-11 项目总量控制建议指标 类别; 污染物; 改建后全厂排放量（t/a）; 所需总量（t/a）. 废气; SO2; - 0.505; - 0.505. NOx; - 1.515; - 1.515. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目改建工程主要为在厂区锅炉房内进行设备安装，不涉及较大的基础建设工程，主要污染物为整改施工过程产生的建筑垃圾及噪声，影响时间较短，随着整改施工期的结束，影响随之消除。因此，项目施工期对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影 响和保护措施 | 1、废气 - 本项目运营期废气主要为1t/h生物质锅炉和2t/h生物质锅炉燃烧产生的锅炉废气，主要污染因子为颗粒物、SO2、NOx等。 - （1）源强核算 - 本项目改建工程拟拆除现有1t/h生物质锅炉和2t/h生物质锅炉，新建2台2.5t/h生物质锅炉进行替换，以成型生物质颗粒为燃料，主要污染物为颗粒物、SO2、NOx。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“锅炉产排污量核算系数手册”--4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数来核算锅炉废气源强。 - 表4-1 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉（摘录） - 原料名称; - 等级规模; - 污染物指标; - 单位; - 产污系数. - 生物质燃料; - 所有规模; - 工业废气量; - 标立方米/吨-原料; - 6240. - 颗粒物; - 千克/吨-原料; - 0.5. - 二氧化硫; - 千克/吨-原料; - 17S. - 氮氧化物; - 千克/吨-原料; - 1.02. - 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。. - 根据建设单位提供资料，本项目1#锅炉房内2.5t/h生物质锅炉每天正常使用时间4小时，2#锅炉房内2.5t/h生物质锅炉每天正常使用时间7小时，年使用时间300天，生物质燃料年消耗量分别为540t和945t，生物质燃料含硫量为0.02%；则1#锅炉房内2.5t/h生物质锅炉颗粒物产生量为0.270t/a，二氧化硫产生量为0.184t/a，氮氧化物产生量为0.551t/a，锅炉废气经水膜除尘处理后通过1根30m排气筒（DA001）排放；2#锅炉房内2.5t/h生物质锅炉颗粒物产生量为0.473t/a，二氧化硫产生量为0.321t/a，氮氧化物产生量为0.964t/a；锅炉废气经水膜除尘处理后通过1根30m排气筒（DA002）高空排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“锅炉产排污量核算系数手册”--4430工业锅炉（热力生产和供应行业），水膜除尘效率为87%，则1#锅炉房内2.5t/h生物质锅炉颗粒物排放量为0.035t/a，二氧化硫排放量为0.184t/a，氮氧化物排放量为0.551t/a；2#锅炉房内2.5t/h生物质锅炉颗粒物排放量为0.061t/a，二氧化硫排放量为0.321t/a，氮氧化物排放量为0.964t/a。项目生物质锅炉废气污染物产生及排放情况详见下表。 - 表4-2 项目锅炉废气产排情况一览表 - 污染源; - 污染物; - 烟气量Nm3/a; - 污染物产生情况; - 处理措施; - 处理效率; - 排放情况. - 产生量t/a; - 产生 - 浓度mg/m3; - 产生速率kg/h; - 排放量t/a; - 排放浓度mg/m3; - 排放速率kg/h. - 1#生物质锅炉; - 颗粒物; - 3369.6×103; - 0.270; - 80.13; - 0.225; - 水膜除尘+30m排气筒DA001; - 0.87; - 0.035; - 10.39; - 0.029. - SO2; - 0.184; - 54.61; - 0.153; - /; - 0.184; - 54.61; - 0.153. - NOx; - 0.551; - 163.52; - 0.459; - /; - 0.551; - 163.52; - 0.459. - 2#生物质锅炉; - 颗粒物; - 5896.8×103; - 0.473; - 80.13; - 0.225; - 水膜除尘+30m排气筒DA002; - 0.87; - 0.061; - 10.39; - 0.029. - SO2; - 0.321; - 54.61; - 0.153; - /; - 0.321; - 54.61; - 0.153. - NOx; - 0.964; - 163.52; - 0.459; - /; - 0.964; - 163.52; - 0.459. - 由上表可见，本项目生物质锅炉废气中颗粒物、SO2、NOx排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值要求，能做到达标排放，对项目区域大气环境影响较小。 表 4-3 项目污染物排气筒信息一览表 污染源; 污染物; 废气量 m3 /h; 排气筒参数. 高度m; 直径m; 温度℃; 编号; 名称; 排放口类型. 1#生物质锅炉; 颗粒物、SO2、NOx; 2808; 30; 0.5; 75; DA001; 1#生物质锅炉废气排放口DA001; 一般排放口. 2#生物质锅炉; 颗粒物、SO2、NOx; 2808; 30; 0.5; 75; DA002; 2#生物质锅炉废气排放口DA002; 一般排放口. 表4-4 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; - 10.39; - 0.029; - 0.035. 2; SO2; - 54.61; - 0.153; - 0.184. 3; NOx; - 163.52; - 0.459; - 0.551. 4; DA002; 颗粒物; - 10.39; - 0.029; - 0.061. 5; SO2; - 54.61; - 0.153; - 0.321. 6; NOx; - 163.52; - 0.459; - 0.964. 一般排放口合计; 颗粒物; - 0.096. SO2; - 0.505. NOx; - 1.515. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; - 0.096. SO2; - 0.505. NOx; - 1.515. 表4-5 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.096. 2; SO2; 0.505. 3; NOx; 1.515. （2）非正常工况分析 本项目非正常工况主要考虑锅炉废气处理设备故障情况下，废气污染物未经净化处理直接排放，非正常工况下主要大气污染物排放情况见下表。 表 4-6 本项目非正常工况锅炉废气排放情况一览表 污染源; 发生原因; 排放频率; 持续时间; 污染物; 排放浓度 （mg/m3 ）; 排放速率 （kg/h）; 排放形式. - 1#生物质锅炉; - 水膜除尘器故障; - 1次/年; - 1h; 颗粒物; - 80.13; - 0.225; - 有组织. SO2; - 54.61; - 0.153. NOx; - 163.52; - 0.459. - 2#生物质锅炉; - 水膜除尘器故障; - 1次/年; - 1h; 颗粒物; - 80.13; - 0.225; - 有组织. SO2; - 54.61; - 0.153. NOx; - 163.52; - 0.459. 由上表可知，当锅炉废气处理设施出现故障，净化效率为零时，项目生物质锅炉废气中颗粒物不能满足排放标准限值要求。因此，本环评要求建设单位在项目运营期内应加强锅炉废气处理设备的管理和维护，一旦发现异常情况应立即停产，并查明事故原因，交由专业维修人员进行检修后方可恢复生产。 （3）污染防治措施可行性分析 - ①水膜除尘工作原理 水膜除尘器是一种利用含尘气体冲击除尘器内壁或其他特殊构件上用某种方法造成的水膜，使粉尘被水膜捕获，气体得到净化的净化设备，主要包括冲击水膜、惰性（百叶）水膜和离心水膜除尘器等多种分类。 其工作原理主要为含尘气体由筒体下部顺切向引入，旋转上升，尘粒受离心力作用而被分离，抛向筒体内壁，被筒体内壁流动的水膜层所吸附，随水流切向喷至器壁，从而达到除尘的目的。 图4-1 水膜除尘工作原理 ②可行性分析 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-443工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册（初稿）》中 4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表，颗粒物废气处理可行技术为旋风、文丘里、离心水膜、喷淋塔、静电除尘、布袋除尘、湿式喷雾等。本项目生物质锅炉废气经水膜除尘处理后通过高30m排气筒（DA001和DA002）排放，属于“离心水膜 ”技术，即项目治理措施可行，属于废气污染防治推荐可行技术。 （4）排气筒高度设置合理性分析 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中第 4 节“4.5 新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，期烟囱应高出最高建筑物3m以上”；燃生物质锅炉参照标准中表4燃煤锅炉烟囱最低允许高度执行。 本项目1#生物质锅炉和2#生物质锅炉房装机总容量均为2.5t/h，锅炉房烟囱最低允许高度为30m；根据现场调查，本项目周边200m范围内的居民区建筑最高约10m，项目排气筒高度为30m，满足“高出周围 200 m范围建筑物3m以上”的要求。 综上所述，本项目排气筒高度设置合理。 （5）废气自行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》 (HJ942—2018)和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）相关要求，本项目废气监测内容及频次见下表。 表4-7 废气自行监测计划 监测项目; 排放口编号; 排放口名称; 监测因子; 监测频次. 废气; DA001; 1#生物质锅炉排气筒; 颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、林格曼黑度; 1次/月. DA002; 2#生物质锅炉排气筒; 颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、林格曼黑度; 1次/月. 厂界; 颗粒物; 1次/季. 2、废水 （1）生活污水 根据建设单位提供资料，本项目现有工程劳动定员30人，本次改建工程不新增员工，不新增生活用水量，故本项目无生活废水产生。 （2）软化水制备浓水 根据建设单位提供的资料，本次改建工程新增2台2.5t/h生物质锅炉，1#锅炉每天运行时长4h，2#锅炉每天运行时长7h，年工作时间300天。锅炉用水主要为软化水设备用水（用于锅炉补水），软化水设备制备效率约70%；按照企业实际生产经验，锅炉蒸汽经管道冷凝后大部分回收，损耗率约10%，则锅炉补充水量约为2.75m3 /d，故项目新鲜水用量约为3.93m3 /d（1179m3 /a）；软化水制备浓水约为1.18m3 /d（354m3 /a），用于补充锅炉废气水膜除尘用水，不外排。 - 水膜除尘用水 本项目锅炉废气经水膜除尘设备进行处理后通过30m排气筒高空排放，水膜除尘系统产生的废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排，由软化水制备浓水补充。 综上，本项目无生活废水和生产废水外排，在采取以上处理措施确保废水得到合理有效处置，并有效防止污水管网“跑、冒、滴、漏”现象发生的前提下，不会对项目所在区域地表水环境造成影响。 （4）废水自行监测计划 本项目无生活污水产生，无生产废水外排，无需开展自行监测。 3、声环境影响和保护措施分析 （1）主要声源 本项目噪声源主要来源于生产过程生物质锅炉、废气处理风机及废水处理水泵等设备运行时产生的噪声，其噪声值范围75-85dB(A)。项目生产车间为钢架结构，高噪声设备均位于车间内部。各噪声源情况统计详见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-8 工业企业噪声源强调查清单 序号; 声源名称; 声源 源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 1#水泵; 80; 减振降噪、厂房隔声、距离衰减; -26.9; -9.9; 1.2; 24.3; 11.3; 6.1; 3.2; 77.6; 77.6; 77.7; 78.1; 8：00 -17:00; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 36.6; 36.6; 36.7; 37.1. 2; 2#水泵; 80; -27.9; -17.5; 1.2; 27.4; 3.9; 3.5; 10.6; 67.6; 68.0; 68.0; 67.6; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 26.6; 27.0; 27.0; 26.6. 3; 1#锅炉; 75; -46.2; -26.3; 1.2; 6.3; 9.9; 5.4; 6.4; 64.8; 64.7; 64.8; 64.7; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 23.8; 23.7; 23.8; 23.7. 4; 2#锅炉; 75; -44.1; -32.3; 1.2; 5.6; 3.7; 6.6; 12.6; 64.8; 64.9; 64.7; 64.7; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 23.8; 23.9; 23.7; 23.7. 5; 1#风机; 85; -31; -69.4; 1.2; 62.4; 2.8; 5.0; 30.1; 74.2; 75.6; 74.7; 74.2; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 33.2; 34.6; 33.7; 33.2. 6; 2#风机; 85; -50.1; -22.7; 1.2; 9.2; 14.0; 2.0; 2.2; 79.7; 79.7; 80.5; 80.4; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 38.7; 38.7; 39.5; 39.4. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）噪声防治措施 为降低设备噪声对周围环境的影响，建设单位拟采取以下措施： ①设备选型：选用低噪声设备，采用性能好、效率高、噪声发生源强小的设备。 ②合理布局：噪声源安装在距离厂界一定距离处，有效降低噪声传播的强度。 ③噪声防治：设备安装采取隔声及减振等降噪措施。 ④加强周围环境绿化，起到吸声降噪的作用。 （3）噪声预测 本项目依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的相关要求，采用附录B中B.1工业噪声预测计算模型，按以下预测公式（B.2）计算室内声源靠近围护结构处产生的信频带声压级或A声级： （B.2） 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某信频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功能级（A计权或信频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性生源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 （B.3） 式中： Lp1i(T)——靠近围栏结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散场时，按式（B.4）计算靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)-(TLi+6)（B.4） 式中： Lp2i(T)——靠近围栏结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围栏结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按照式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgS 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法预测点处的A声级。 工业企业噪声计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 预测值按照导则正文式（3）计算。 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 根据预测软件计算，厂界外东南西北四个点位噪声贡献值预测见下表： 表4-9 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测 方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧厂界外1m; 46.9; -43.6; 1.2; 昼间; 12.7; 57.0; 60; 达标. 南侧厂界外1m; -34.9; -79.3; 1.2; 昼间; 21.4; 55.0; 60; 达标. 西侧厂界外1m; -24.4; -2.4; 1.2; 昼间; 22.2; 56.0; 60; 达标. 北侧厂界外1m; -7.8; 9.3; 1.2; 昼间; 17.9; 56.0; 60; 达标. 由上表可知，正常工况下，项目夜间不生产，昼间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008) 2类标准，对周围声环境影响较小。 根据预测软件计算，声环境保护目标噪声预测结果与达标分析见下表。 表4-10 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 保护目标; 噪声背景值/dB(A); 噪声现状值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 厂界东侧外38m处居民点; 54; 54; 60; 3.4; 54.0; 0.0; 达标. N6厂界南侧外10m处居民点; 54; 54; 60; 14.9; 54.0; 0.0; 达标. 厂界西侧外7m处居民点; 53.5; 53.5; 60; 8.9; 53.5; 0.0; 达标. 厂界北侧外16m处居民点; 54.5; 54.5; 60; 0; 54.5; 0.0; 达标. 由上表可知，正常工况下，项目声环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准；因此，本项目建设对周围声环境保护目标影响较小。 - 噪声自行监测要求 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），对本项目噪声监测要求见下表。 - 表4-11 噪声自行监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界; Leq; 1次/季度. - 4、固废环境影响和保护措施分析 （1）固体废物污染源分析 本项目产生的固体废物主要为一般工业固体废物：废离子交换树脂、锅炉灰渣及沉淀池沉渣。 ①生活垃圾 本项目现有工程劳动定员 320 人，扩建项目不新增员工，即本项目无生活垃圾产生。 ②一般工业固废 A.废离子交换树脂 本项目设置有1台软化水制备设备，根据建设单位实际生产经验，本项目软化水制备设备产生的废离子交换树脂产生量约为0.2 t/a，暂存于一般固废储存间，定期交由厂界回收处理处置。 B.锅炉灰渣 本项目生物质锅炉使用过程中会产生少量灰渣，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃生物质锅炉灰渣产生量可根据灰渣平衡按下式计算。 式中：Ehz——核算时段内灰渣产生量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t； Aar——收到基灰分的质量分数，%； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%； Qnet,ar——收到基低位发热量，kJ/kg。 结合生物质成型燃料成分分析，经计算，本项目灰渣产生量约41.79t/a。灰渣可暂存于锅炉房内的灰渣库，定期外运供周围农田做肥料综合利用。 C.沉淀池沉渣 项目沉淀池沉渣主要为水膜除尘设备收集的粉尘，根据废气污染源源强分析，本项目水膜除尘废水产生的沉淀池沉渣约为0.647t /a，收集后暂存于灰渣库，定期交由周边农户做肥料综合利用。 表4-12 一般工业固体废物源强产排情况一览表 产生环节; 软化水制备; 锅炉燃烧; 废气处理. 名称; 废离子交换树脂; 锅炉灰渣; 沉淀池沉渣. 物理形状; 固态; 固态; 固态. 产生量（t/a）; 0.2; 41.79; 0.647. 贮存方式; 一般固废储存间; 灰渣库; 灰渣库. 利用处置方式和去向; 厂家回收; 交周边农户施肥; 交周边农户施肥. 利用或处置量（t/a）; 0.2; 41.79; 0.647. 环境管理要求; 一般固废储存间应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求规范建设和维护使用. （2）环境管理要求 本环评要求建设单位应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，建设必要的固废分类收集和临时贮存设施，具体要求如下： ①一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存，也不允许将危险废物和生活垃圾混入。 ②一般工业固体废物临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管。 ③储存场所应加强监督管理，按 GB15562.2 设置环境保护图形标志。 ④建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 本项目拟在原料仓库西侧设置一般固废暂存间，车间地面采用绿色防腐漆进行处理、防雨、防晒，其暂存场所禁止危险废物和生活垃圾混入。对周边环境的影响较小。 生活垃圾需在厂区内指定地点进行堆放，并对堆放点进行定期消毒，杀灭害虫，及时交由环卫部门统一清运后，不会对周围环境造成不良影响。 5、地下水和土壤 本项目为热力生产和供应业，属于污染影响型项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别可知，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业-其他”，项目类别为IV类，不需要展开土壤环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“U城镇基础设施及房地产-142、热力生产和供应工程-其他”，项目类别为IV类，不需要开展地下水环境影响评价工作。 本项目锅炉房及灰渣库等可能对土壤及地下水产生影响的环节均按要求进行防渗处理，项目生物质锅炉运行产生的灰渣及时清运，在集中拉走之前做好防雨、防渗等工作。项目在采取以上防治措施并按照规范进行施工、运行、管理的前提下，不会对周围地下水及土壤造成污染。 6、环境风险评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）重大危险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目不涉及风险物质，项目环境风险潜势为Ⅰ级，环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）环境风险识别 根据本项目生产工艺特点及生产环节分析，项目运营期存在的环境风险主 要包括：因生物质燃料遇明火发生火灾进而引起次生环境污染；废水输送管线 破裂，导致废水泄漏；废气处理措施故障，导致废气未经处理直接排放。 （3）风险防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全管理，制定完备、有效的风险防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。为了切实避免事故的发生，建设单位应针对本项目采取如下措施： ①生物质燃料遇明火发生火灾时，立即汇报值班干部进行灭火，同时疏散 周围人员，灭火时应佩戴防护面罩，产生的消防废水由沙袋围堵，再经水泵抽至现有工程事故水池中，事故结束后泵入现有工程污水处理设施中处理； ②发生废水泄漏时，立即停止生产，使用沙袋围堵泄漏废水，将废水经水泵抽至现有工程事故水池中，泵入现有工程污水处理设施中处理； ③发生废气处理措施故障时，应立即停止生产，同时安排人员检修，待设施恢复后，方可继续生产； ④编制全厂突发环境事件应急预案，并报送环境主管部门备案。对设备的运行、管理提出相应的管理要求和应急处理方案，严格按照《突发环境事件应急预案》进行日常监督、管理，并加强演练。 （4）分析结论 本项目运行过程中存在生物质燃料遇明火发生火灾、废水泄漏、废气事故排放等风险，必须严格按照有关规范标准的要求进行监控和管理，在设计、施工、管理及运行中认真落实工程采取的安全措施及评价所提出的安全设施和对策，上述风险事故隐患可降至最低。项目采用的环境风险防范措施可行的。 表 4-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 岳阳县湘福庭木业加工厂生物质锅炉改建项目. 建设地点; 岳阳县公田镇大塅村. 地理坐标; 经度; 113°30′25.421″; 纬度; 29°6′34.616″. 主要危险物资及分布; /. 环境影响途径及危害后果; 火灾产生的烟尘、CO等废气，废气处理设施故障造成废气超标排放等对周边大气环境产生影响； 消防废水、泄漏的生产废水不及时收集处理，将会对土壤和地下水环境造成影响。. 风险防范措施要求; ①生物质燃料遇明火发生火灾时，立即汇报值班干部进行灭火，同时疏散周围人员，灭火时应佩戴防护面罩，产生的消防废水由沙袋围堵，再经水泵抽至现有工程事故事故水池中，事故结束后泵入现有工程污水处理设施中处理； ②发生废水泄漏时，立即停止生产，使用沙袋围堵泄漏废水，将废水经水泵抽至现有工程事故事故水池中，泵入现有工程污水处理设施中处理； ③发生废气处理措施故障时，应立即停止生产，同时安排人员检修，待设施恢复后，方可继续生产； ④编制《突发环境事件应急预案》，并报送环保部门备案，定期加强演练。. 本项目在严格落实本环评报告中提出的风险防范措施，杜绝事故发生的前提下，项目环境风险可防控。 7、环境管理 （1）环境管理机构设置 项目拟设置安全环保机构，配备专职环保管理人员1人，负责环保设施的正常运行、维护管理工作。 （2）环境管理机构职责 环境管理机构负责工程建设期与运营期的环境管理，主要职责： ①编制、提出工程建设期、运营期的短期环境保护计划，长远环境保护计划。 ②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受行业主管部门及当地生态环境保护局的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作。 ③负责区域内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议。 ④在工程建设阶段负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实工程项目的“三同时”制度。 ⑤负责对区域内人员进行环保宣传教育工作及检查、监督各岗位环保制度的执行情况。 （3）运营期环境管理措施 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定本项目运营期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标。 ②负责本项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议。 ③在现有规章制度的基础上，建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料等。 （4）环境监测机构设置 环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。根据项目污染物排放情况，可委托第三方监测机构进行监测。 - 其他环境管理要求 （1）排污许可 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评 [2017]84 号)、《排污许可管理条例》（国务院令第 736 号）等文件， 环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》，本项目属于“五 十一、通用工序-锅炉-除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力 20 吨/小 时（14 兆瓦）以下的锅炉”，应实施登记管理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等文件，本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前进行排污登记。 - 项目“三同时”验收 - 项目建成后应按照国家相关要求，尽快组织项目环保竣工验收，落实“三同时”制度，验收内容见下表。 表 4-14 本项目“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 执行标准; 治理效果. 废气; 1#生物质锅炉; 颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、林格曼黑度; 水膜除尘+30m排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值; 达标排放. 2#生物质锅炉; 颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、林格曼黑度; 水膜除尘+30m排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值; 达标排放. 废水; 软化水制备浓水; COD、SS; 沉淀后回用; /; 不外排. 水膜除尘废水; SS; 沉淀后回用; /; 不外排. 噪声; 设备运行; 厂界噪声; 减振降噪、厂房隔声、距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348- 2008）2 类标准; 厂界达标. 固废; 锅炉运行; 废离子交换树脂、锅炉灰渣、沉淀池沉渣等; 集中收集、综合利用或回收; 《一般工业固体废物贮存和 填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）; 合理处置. - 排放口信息化及规范化 根据《环境保护图形标志-排放口（源）》等的技术要求，一切新建、改扩建、 改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 建设单位应结合本次环评提出的环境监测与管理要求，对全厂废气排放口、噪声排放源及固体废物储存场所进行规范化管理，根据相关规定在靠近采样点的醒目处设置生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌，并设置便于采样、监测的采样口或采样平台，便于日常现场监督检查，有利于公众监督、 分清责任和工程实施。项目建成后，应将所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 9、“三本账”计算 现有工程污染物排放量+改建项目污染物排放量-“以新带老”削减量=扩建完成后排放量（固体废物排放量为综合利用量），扩建后项目“三本帐”分析详见下表。 表4-15 污染物排放“三本账”表 单位：t/a 类别; 污染物; 现有工程; 改建工程; “以新带老”消减量; 排放新增量（固废新增量）; 最终排放量(固废产生量). 产生量; 削减量/处置量; 排放量; 产生量; 削减量/处置量; 排放量. 废气; 颗粒物; 4.188; 0.564; 3.624; 0.743; 0.647; 0.096; -0.084; +0.012; 3.636. 二氧化硫; 0.441; 0; 0.441; 0.505; 0; 0.505; -0.441; +0.064; 0.505. 氮氧化物; 1.322; 0; 1.322; 1.515; 0; 1.515; -1.322; +0.193; 1.515. 甲醛; 0.011; 0; 0.011; 0; 0; 0; 0; +0; 0.011. 非甲烷 总烃; 0.004; 0; 0.004; 0; 0; 0; 0; +0; 0.004. 废水; 化学需氧量; 0.068; 0.016; 0.052; 0; 0; 0; 0; +0; 0.052. 氨氮; 0.012; 0.008; 0.004; 0; 0; 0; 0; +0; 0.004. 固体废弃物; 生活垃圾; 4.5; 4.5; 0; 0; 0; 0; 0; +0; 4.5. 锅炉灰渣; 36.42; 36.42; 0; 41.79; 41.79; 0; -36.42; +5.37; 41.79. 沉淀池沉渣; 0.564; 0.564; 0; 0.647; 0.647; 0; -0.564; +0.083; 0.647. 不合格原料; 18; 18; 0; 0; 0; 0; 0; +0; 18. 废边角料; 350; 350; 0; 0; 0; 0; 0; +0; 350. 废离子交换树脂; 0.2; 0.2; 0; 0.2; 0.2; 0; -0.2; +0; 0.2. 废润滑油; 0.1; 0.1; 0; 0; 0; 0; 0; +0; 0.1. 润滑油废包装桶; 0.05; 0.05; 0; 0; 0; 0; 0; +0; 0.05. 废液压油; 0.1; 0.1; 0; 0; 0; 0; 0; +0; 0.1. 液压油废包装桶; 0.05; 0.05; 0; 0; 0; 0; 0; +0; 0.05. 废胶桶; 3.5; 3.5; 0; 0; 0; 0; 0; +0; 3.5. 9、环保投资 本项目拟投资约70万元，其中环保投资为16.5万元，占总投资的23.57%，主要用于大气、废水、固体废物和噪声污染的治理。环保投资估算详见下表。 4-16 项目环保投资估算表 工程内容; 防治措施; 新增投资 （万元）. 大气污染防治; 1#生物质锅炉; 水膜除尘+30m排气筒DA001; 10. 2#生物质锅炉; 水膜除尘+30m排气筒DA002; 0. 无组织粉尘; 封闭厂房、地面及厂内主要道路硬化; 1. 水污染防治; 水膜除尘; 沉淀池; 2. 噪声污染控制; 设备噪声; 降噪、隔声、减振措施; 1. 固废污染防治; 一般固废; 统一收集至一般固废储存间后综合利用或回收; 0.5. 环境风险防治措施; 地面硬化; 1. 生态; 种植绿化植被; 1. 合计; 16.5. 环保投资占总投资（%）; 23.57. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#生物质锅炉锅炉排放口DA001（E113.5075°，N29.1096°） | 颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、烟气黑度 | 水膜除尘+30m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值标准中燃煤锅炉排放限值 |
|  | 2#生物质锅炉锅炉排放口DA001（E113.5073°，N29.1084°） | 颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、烟气黑度 | 水膜除尘+30m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值标准中燃煤锅炉排放限值 |
| 地表水环境 | 软化水制备浓水、水膜除尘废水 | COD、SS | 沉淀池处理后循环使用，不外排 | / |
| 声环境 | 施工期 | 设备安装 噪声 | 合理安排施工时间 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运营期 | 设备运行 噪声 | 选用低噪声且设有减振措施的设备，设置于锅炉房内 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目运营期执行严格有效的污染防治措施，可以将生产中产生的污染物排放控制在较低的水平，从而保持区域环境质量，对人群的生产、生活影响不大。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）生物质燃料遇明火发生火灾时，立即汇报值班干部进行灭火，同时疏散周围人员，灭火时应佩戴防护面罩，产生的消防废水由沙袋围堵，再经水泵抽至现有工程事故事故水池中，事故结束后泵入现有工程污水处理设施中处理； （2）发生废水泄漏时，立即停止生产，使用沙袋围堵泄漏废水，将废水经水泵抽至现有工程事故事故水池中，泵入现有工程污水处理设施中处理； （3）发生废气处理措施故障时，应立即停止生产，同时安排人员检修，待设施检修正常后，方可恢复生产； （4）编制《突发环境事件应急预案》，并报送环保部门备案，定期加强演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同步投产使用。建设单位应按照环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制竣工环境保护验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应依法向社会公开验收报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |  |  |  |

# 六、结论

本建设项目符合国家相关产业政策，选址合理，总平面布置合理可行，项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了妥善的处理处置措施，污染物排放总量较小，在落实本环评提出的各项污染防治措施后，各污染物能达标排放，对周围的环境影响可控制在允许的范围内，周围环境质量能满足功能区划要求。在全面落实各项污染防范措施、做好“三同时”制度、保证安全生产的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境保护角度分析，本项目是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表  单位t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 3.624 | / | / | 0.096 | -0.084 | 3.636 | +0.012 |
|  | SO2 | 0.441 | / | / | 0.505 | -0.441 | 0.505 | +0.064 |
|  | NOx | 1.322 | / | / | 1.515 | -1.322 | 1.515 | +0.193 |
|  | 甲醛 | 0.011 | / | / | 0 | 0 | 0.011 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.004 | / | / | 0 | 0 | 0.004 | 0 |
| 废水 | COD | 0.052 | / | / | 0 | 0 | 0.052 | 0 |
|  | NH3-N | 0.004 | / | / | 0 | 0 | 0.004 | 0 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 4.5 | / | / | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
|  | 锅炉灰渣 | 36.42 | / | / | 41.79 | -36.42 | 41.79 | +5.37 |
|  | 沉淀池沉渣 | 0.564 | / | / | 0.647 | -0.564 | 0.647 | +0.083 |
|  | 不合格原料 | 18 | / | / | 0 | 0 | 18 | 0 |
|  | 废边角料 | 350 | / | / | 0 | 0 | 350 | 0 |
|  | 废离子交换树脂 | 0.2 | / | / | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0 |
|  | 废润滑油 | 0.1 | / | / | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
|  | 润滑油废包装桶 | 0.05 | / | / | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
|  | 废液压油 | 0.1 | / | / | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
|  | 液压油废包装桶 | 0.05 | / | / | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
|  | 废胶桶 | 3.5 | / | / | 0 | 0 | 3.5 | 0 |