岳县环评﹝2025﹞4号

关于年产硅砂（玻璃原材料）10万吨建设项目环境影响报告表的批复

岳阳市峰璟新材料科技有限公司：

你公司（法人代表：顾三峰，统一社会信用代码：91430602MA4QW37131）于2025年2月21日提出建设项目环境影响评价审批报告表（普通类）行政许可申请。根据你单位报批的《年产硅砂（玻璃原材料）10万吨建设项目环境影响报告表》（以下简称：报告表）和岳阳市岳阳县生态环境事务中心《岳阳市峰璟新材料科技有限公司年产硅砂（玻璃原材料）10万吨建设项目环境影响报告表技术评估报告》（岳县环事评估〔2025〕4号）及专家意见，经审查，批复如下:

一、你公司拟投资1000万元在岳阳县新墙镇燎原村沙河片二组建设“年产硅砂（玻璃原材料）10万吨建设项目”，总占地面积为4500m2，租赁王家方砖厂闲置的场地进行生产活动。项目以硅砂为原料，经喂料、一次清洗、筛分、破碎、二次清洗、脱水等工序生产硅砂，生产规模为年产10万吨硅砂。项目使用的原料须有合法来源，不得使用非法采砂、采矿及其他无合法来源的石英砂。该项目在落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制，我局原则同意该项目建设。

- 二、在项目设计、建设和环境管理中，你公司须全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施，并在项目建设及运营中着重做好以下环保工作：

- 落实施工期间各项污染防治措施。施工场地采取设置硬质围挡、覆盖、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘措施，运输车辆采取密闭措施，减少运输扬尘对周围的影响。施工废水经沉淀处理后回用于抑尘用水，施工人员的生活污水经化粪池处理后用于施肥。合理安排高噪声设备的作业时间，设置围挡隔声等措施减少噪声对环境影响。建筑垃圾须依法依规综合利用或运至相关部门指定的地方堆存，严禁乱堆乱倒。

- 落实大气污染防治措施。项目投料工序在投料口设置喷淋设施，减少投料工序粉尘的无组织排放量；装卸及堆场采取定期清扫、洒水抑尘的防尘措施；采用封闭式斗车运输物料及成品，进出车辆清洗，且定期清扫、洒水抑尘，减少运输扬尘对周边环境的影响。项目厂界无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准值的要求。

- 落实废水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，完善厂区给排水系统。生活废水经化粪池预处理后用作农肥，全部综合利用。生产废水主要为洗车废水、地面冲洗废水、洗砂废水及初期雨水，其中项目地面冲洗废水与洗车废水一起通过沉淀池沉淀处理后回用，不外排；初期雨水经初期雨水沉淀池沉淀处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排；洗砂废水经厂区的废水处理系统沉淀处理后回用，不外排，废水处理系统采用絮凝沉淀工艺，设置1个200m3的絮凝罐和1个240m3循环水池，池体做硬化处理，周围设置安全防护栏。

- 落实噪声污染防治措施。优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

- 落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立健全固体废物管理台账。生活垃圾交由环卫部门处理；泥饼、废包装袋、收集的粉尘、沉淀沉渣统一收集暂存后外售；废机油、废机油桶等危险废物，收集暂存于危险废物暂存间，交由有资质的单位进行处理。

- 强化风险防范措施。严格落实事故防范和应急措施并加强管理，加强各类生产设备的检修、保养及人员培训，储备相关应急物资并组织应急演练，确保环境安全。

- 三、按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》等相关要求申请排污许可证，规范设置各类排污口和标志，完善包括责任制度在内的各项环境管理制度，加强营运期日常环境管理与监测，严格依法按证排放污染物，并依法依规公开相关信息。

- 四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 五、项目竣工后，须按要求进行竣工环境保护设施自主验收。

抄送：新墙镇人民政府，湖南京帝环保科技研究院有限公司

经办人：王 霄                   2025年3月28日