岳县环评﹝2025﹞23号

岳阳市生态环境局

关于岳阳县黄沙街镇和谐村光伏项目环境影响报告表的批复

- 岳阳市国昱新能源开发有限公司：

- 你公司（地址：岳阳县黄沙街镇黄沙街居委会农业综合服务中心201室，法人代表：刘荣华，统一社会信用代码：91430621MAC34D0D56）提交的《岳阳县黄沙街镇和谐村光伏项目环境影响报告表》（委托岳阳凯丰环保有限公司编制）及有关附件收悉。经审查和研究，符合国家关于建设项目环境影响评价文件审批的有关规定。根据该项目环评报告表分析结论、专家评审意见，结合岳阳市岳阳县生态环境事务中心《关于岳阳市国昱新能源开发有限公司岳阳县黄沙街镇和谐村光伏项目环境影响报告表技术评估报告》（岳县环事评估〔2025〕21号），本项目符合国家产业政策和相关选址要求，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容及其环境影响评价结论和环境保护对策措施。批复如下：

- 一、你公司岳阳县黄沙街镇和谐村光伏项目位于黄沙街镇和谐村、大明村、复兴村、黄沙村、中兴村、龙凤村，拟投资35195.79万元（环保投资306万元），总占地面积约850947m2。项目采用复合型“农光互补”模式建设集中式光伏发电，装机规模80兆瓦，配套建设一座110千伏升压站，主要建设内容包括光伏方阵、组串式逆变器、箱式变压器、110kV升压站、架空线路、储能系统等。按25年运营期考虑，年平均上网电量为10188.6055万kW·h，平均年等效利用小时数为1020.34h，升压站通过输送线路外输至电网。本次环评内容不包含电磁辐射评价，升压站及送出线路电磁辐射评价需另行编制电磁辐射评价报告。

- 二、在工程建设和运营过程中，你公司须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护和风险防范措施，并在项目施工和营运中重点落实以下要求：

1.落实大气污染防治措施。施工场地设置硬质围挡、覆盖、洒水抑尘等有效防尘措施；运输车辆采取密封或者其它措施防止物料遗撒造成扬尘污染；项目所需商品混凝土、预拌混凝土和沥青混凝土须外购，禁止在施工现场拌制；各施工片区应分别设置洗车平台。

- 2.落实废水污染防治措施。施工期生活污水经租赁民房现有化粪池处理后用于周边农田、菜地、林地做农肥。营运期光伏板清洗使用清水冲洗，不得添加洗涤剂。食堂废水经隔油池预处理后与生活污水进入配套的一体化污水处理设备，处理后的废水用作场区绿化。

- 3.落实噪声污染防治措施。施工设备在选型上尽量采用低噪声设备，合理安排高噪声机械作业的施工时间；控制车辆噪声源强，在运输路线的选择上要尽量避开敏感点。选用低噪声设备，合理布局逆变器、箱式变压器、升压站点位，加强对设备的维护和保养，场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

- 4.落实固体废物管理措施。施工期：项目产生的土石方用于回填及绿化，不外运；建筑垃圾委托渣土公司外运至相关部门指定的地方堆存，严禁乱堆乱倒；生活垃圾经收集后交环卫部门清运。营运期：生活垃圾经统一收集后交环卫部门处置；废旧光伏电池板经收集暂存后交由生产厂家回收；废铅酸蓄电池、废变压器油、废含油劳保用品等危险废物，暂存于危废间内，定期委托有资质单位处理。

- 5.落实环境风险防范措施。严格落实事故防范和应急措施并加强管理，储备相关应急物资并组织应急演练，确保环境风险得到有效控制。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。

- 6.落实生态影响防范措施。施工期：合理安排施工季节和作业时间，科学规划施工场地，减少临时工程占地；严格控制施工范围，禁止越界施工。在临时堆土区四周设置排水沟，在排水沟尾端设置沉沙池，同时对裸露的表面采取临时覆盖措施。工程完工后，对临时占地植被恢复，尽可能地选用原生本地种，减少外来有害物种的入侵。营运期：做好员工宣传工作，保护当地的野生动物，禁止人为捕杀；光伏方阵周边空闲地多种植本地树种，减少区域水土流失；光伏板下严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。项目应采用能提高透光率，降低反射率的光伏电池板组件，防止光反射对环境造成影响。

- 三、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响环评文件。

- 四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”、项目环境保护设施竣工自主验收等相关环境管理制度。

- 五、你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队，日常环境监管由岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队具体负责。

- 你公司如对本批复不服，可以在接到决定书之日起六十日内向岳阳市人民政府申请行政复议；或者六个月内向岳阳市君山区人民法院依法提起行政诉讼。

- 岳阳市生态环境局

- 2025年12月16日

- 抄送：黄沙街镇人民政府、岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队、岳阳凯丰环保有限公司