建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：岳阳县第四人民医院整体搬迁建设项目

建设单位（盖章）：岳阳县卫生健康局
编制日期：       2026年3月              
中华人民共和国生态环境部制


目  录


1一、建设项目基本情况


10二、建设项目工程分析


25三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


32四、主要环境影响和保护措施


61五、环境保护措施监督检查清单


65六、结论


66附表


66建设项目污染物排放量汇总表



附件、附图  

附件1    项目委托书

附件2    事业单位法人证书及法人身份证

附件3    医疗机构许可证
附件4    用地划拨决定书

附件5    建设用地规划许可证

附件6    建设工程规划许可证

附件7    项目设备防渗诊疗许可证

附件8    固定污染源排污登记回执（搬迁前）

附件9    检测报告及质保单

附件10   现有院区危废合同

附件11   发改备案表

附件12   专家意见及签名单

附件13   搬迁前的常规检测报告（2025年度）
附图1    项目地理位置图

附图2    项目环境保护目标图

附图3    项目平面总图

附图3-2  项目综合楼2F平面图

附图3-3  项目综合楼3F平面图

附图3-4  项目门诊1F平面图

附图3-5  项目综合楼及门诊剖面图

附图3-6  项目后勤楼1F平面图

附图3-7  项目后勤楼2F平面图

附图4    项目检测布点图

附图5    项目现场照片图

附图6    岳阳县国土空间总体规划图
附图7  岳阳市生态环境管控单元图（2023年版）

岳阳县第四人民医院整体搬迁项目

修改清单及索引

	序号
	专家意见
	修改后页码
	备注

	1
	结合项目可研批复内容，核实项目建设内容；核实项目床位及医护人员数量；核实迁建后主要设备配置情况；完善项目暖通等公用工程等设置情况。
	已核实项目建设内p10，已核实项目床位及医护人员数量p10、p20、已核实迁建后主要设备配置情况p13-16，已完善项目暖通等公用工程等设置情况p17
	已修正

	2
	强化现有医院搬迁后场地遗留环境问题及其解决实施主体。
	已强化现有医院搬迁后场地遗留环境问题及其解决实施主体p23-24。
	已修正

	3
	进一步核实项目与周边环境保护目标的距离；补充本项目自身为环境保护目标。
	已进一步核实项目与周边环境保护目标的距离p28；已补充本项目自身为环境保护目标p28。
	已修正

	4
	完善施工期间扬尘和噪声等污染源和污染防治措施；补充项目土石方平衡和去向。
	已完善施工期间扬尘和噪声等污染源和污染防治措施p32-33、p34；已补充项目土石方平衡和去向p34。
	已修正

	5
	完善废水排放标准；结合现有项目实际运行情况，校核项目洗衣房等用排水量及水平衡和污染源强；根据《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024）等要求，优化污水处理工艺，核实废水消毒方式；根据核实的区域污水管网建设情况，完善本项目废水预处理后进入新墙镇污水处理工程的可行性分析。


	已完善废水排放标准p29-30、p41；已结合现有项目实际运行情况，校核项目洗衣房等用排水量及水平衡和污染源强p17-18、p36-37；根据《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024）等要求，已优化污水处理工艺p12、p36-37，已核实废水消毒方式p20、p38；根据核实的区域污水管网建设情况，已完善本项目废水预处理后进入新墙镇污水处理工程的可行性分析p40。
	已修正

	6
	完善外环境交通噪声等污染源对医院的影响分析；补充中药渣等固废的处置要求；强化项目废水事故排放的环境风险防范措施。


	已完善外环境交通噪声等污染源对医院的影响分析p48；已强化项目废水事故排放的环境风险防范措施p57。
	已修正

	7
	完善项目与卫生规划等相关规划的符合性分析；校核环境监测计划及环保投资。


	已完善项目与卫生规划等相关规划的符合性分析p2；已校核环境监测计划及环保投资p42、p45、p49、p60、p1、p10
	已修正


一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	岳阳县第四人民医院整体搬迁建设项目

	项目代码
	2302-430621-04-01-679572

	建设单位联系人
	廖--
	联系方式
	181****2345

	建设地点
	湖南省岳阳市岳阳县新墙镇高桥村村民委员会东侧，S310北侧

	地理坐标
	东经 113度13分48.317秒，北纬 29 度06分57.515秒

	国民经济

行业类别
	Q8411综合医院
	建设项目

行业类别
	49-108医院、专科疾病防治院（所、站）、妇幼保健院（所、站）、急救中心（站）服务、采供血机构服务、基层医疗卫生服务

	建设性质
	☑新建

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

重

□大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门
	岳阳县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号
	岳县发改〔2023〕23号

	总投资（万元）
	11500
	环保投资（万元）
	114.8

	环保投资占比（%）
	1%
	施工工期
	2年

	是否开工建设
	否：  √ 
是：     
	用地（用海）

面积（m2）
	19998.45

	专项评价设置情况
	根据环办环评〔2020〕33号“关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知等有关文件”中建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）：大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则见表1~1。

表1~1 专项评价设置原则表

类别
设置原则
本项目情况
专项评价情况
大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
不涉及有毒有害物的排放。
不设置专章
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目废水排入区域污水处理厂，不涉及直排
不设置专章
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
不涉及有毒有害或易燃易爆危险物质且存储量超过临界量
不设置专章
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
不涉及

不设置专章

海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
不涉及

不设置专章
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物)(包括：二氯甲烷、甲醛、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、乙醛、镉及其化合物、铬及其化合物、汞及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物）；2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目无需设置大气、地表水、环境风险、生态、海洋等专项评价。

	规划情况
	《岳阳市区域卫生规划》（2016-2030），岳卫发〔2016〕271号

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	规划中提出：“各县（市）综合医院布局与服务人口规模相结合，适度调整综合性医院布局，着力推进县（市）城区优质医疗资源向城市发展新区、外围城区以及资源薄弱地区转移。对不能达到医院建设标准，且就地改造和发展受到限制的综合医院，鼓励迁至以上区域，相应区域的医院床位增量优先给予迁入大型综合医院。充分发挥大型综合医院在技术、质量和管理上的优势，带动区域医疗质量和服务效率的提升。现有县（市）属医院有条件的，可发展成大型综合医院或专科医院。对医疗服务量长期不足，难以正常运转的县（市）属医疗机构，转型为社区卫生服务机构，或引导其向康复、老年护理等服务领域拓展，或通过兼并、撤销等方式进行调整”。

本项目为岳阳县第四人民医院整体搬迁建设项目，搬迁后为，将提高就医环境，故项目的建设满足规划要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目属于医疗卫生服务设施建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“三十七、卫生健康—1、医疗卫生服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务”，因此，项目建设符合国家产业政策。

2、选址合理性分析

岳阳县新墙镇中心卫生院（岳阳县第四人民医院）位于湖南省岳阳市岳阳县新墙镇高桥村村民委员会东侧，S310北侧，根据国有建设用地划拨决定书以及建设用地规划许可证可知，项目土地性质为基层医疗卫生设施用地（附件4、附件5），与本项目用地相符。项目周边基础设施条件良好，不会制约项目建设与发展。

在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源对周边环境影响较小。综上可知，本项目选址合理。

3、项目与“岳阳市生态环境分区管控”相符性分析

对照岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知（岳环发〔2024〕14号）可知，项目位于湖南省岳阳市岳阳县新墙镇高桥村村民委员会东侧，S310北侧，属于新墙镇，为重点管控单元，主要环境问题为生活污水排放对扁山断面水质的影响，项目与“岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知”相符性分析如下：

表1-1 项目与“岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知”相符性分析表
环境管控单元编码
单元名称

行政区划
单元分类
单元

面积（km2）
涉及乡镇（街道）
主体功能定位
经济产业布局
主要环境问题
省
市
县
ZH430621 
20003

新墙镇
湖南省

岳阳市

岳阳县

重点管控单元

368.71
新墙镇
城市化地区

城郊服务型，重点发展特色 

农业种植、建材加工、工业陶瓷、商贸物流。

畜禽养殖、农业面源 

和农村生活污染对新墙河水体的影响。

区域

新墙镇
主要属性

新墙镇：红线/一般生态空间/水源涵养重要区\风景名胜区\生物多样性保护功能重要区\水土流失敏感区/水环境优先保护区/水环境工业污染重点管控区/水环境一般管控区/岳阳县新墙水库饮用水水源保护区/岳阳高新技术产业园区/大气环境优先保护区/大气环境高排放重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区/岳阳楼－洞庭湖风景名胜区/岳阳高新技术产业园区（实际开发区）/岳阳高新技术产业园区/建设用地重点管控区/中高风险企业用地/重金属污染防治重点区域/高污染燃料禁燃区。
管控维度
管控要求
符合性分析
空间布局约束

（1.1）全面规范河流、湖泊、水库等天然水域的水产养殖行为，禁止天然水域投肥投饵养殖。禁止周边生活污水及畜禽粪直接排入水库，全面加强对人工水产养殖尾水排放的管控。岳阳县重点湖泊禁止网箱、网围、网栏等人工养殖。 
（1.2）黄沙街镇、新墙镇围绕特色农产品的优势区建设，加强地方特色种质资源保护与利用，发展壮大葡萄、茶叶等特色优势产业。新墙镇、新开镇注重发展物流和机械加工。新开镇配套发展建材加工，禁止引入以废气排放量大的企业。推进辖区加工企业聚集发展，提高产业集约化、绿色化发展水平。限制布局废水量大、耗水量大的工业企业。 
（1.3）畜禽养殖按照《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》相关内容实施，禁养区内畜禽养殖场立即关停退养，禁养区外沿江、河、湖、库、排（干）渠岸线500米内实施限养管理，禁止新增养殖场和扩大养殖规模，引导现有养殖场逐步退出。 
（1.4）推进矿山植被生态恢复，矿山建设应落实《湖南省绿色矿山管理办法》要求。
本项目不属于上述产业项目，不涉及相关保护区，相符。

污染物排放管控

（2.1）废气：加强建筑施工工地扬尘污染控制，严格落实“六个 100%”措施；强化建材等企业无组织排放管控及治理；持续推进敞开式汽修喷涂、油品储运销等过程中挥发性有机物的治理工作；提升秸秆综合利用，拓宽秸秆利用途径；严禁垃圾露天焚烧，加强餐饮油烟、露天烧烤监管。 
（2.2）废水：进一步完善城镇生活污水收集管网，更新修复老旧破损管网，同步做到雨污分流，确保管网全覆盖、污水全收集；推进农村生活污水治理，推进农村户用厕所建设和改造，强化农户生活污水分类处理处置；加速农村黑臭水体整治，逐步消除农村较大面积黑臭水体。 
（2.3）固体废物：加快推进农村生活垃圾源头分类减量，减少垃圾出存量；推进以种养结合为重点的畜禽养殖废弃物资源化利用，推动畜禽规模养殖场粪污处理设施装备提档升级。 
（2.4）农业面源：逐步推行有机肥代替化肥，推行绿肥种植、秸秆还田、粪污还田等措施，推进化肥农药减量增效。
项目不属于上述污染源。

环境风险防控

（3.1）积极应对重污染天气，对纳入应急减排项目清单的工业企业要制定“一厂一策”实施方案。 
（3.2）有效管控建设用地土壤污染风险。以用途变更为“一住两公”的地块为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。 
（3.3）推进农用地土壤污染防治和安全利用。严格涉镉等重金属行业大气、水污染物排放管控，全面排查整治涉镉等重金属关停企业及矿区历史遗留固体废物。 
（3.4）加密重点断面水质监测，将断面水质管控作为河湖长制重点工作内容，纳入河湖长工作绩效考核。 
（3.5）建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁山水库等重要河湖干流及各乡镇主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制。
项目土壤污染风险较小，建成后，公司将编制突发环境事件应急预案，符合。

资源开发效率要求

（4.1）对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水许可；已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水许可；划定全县地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围。 
（4.2）水资源：2025年，岳阳县用水总量4.07亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降 21.53%，万元工业增加值用水量比2020年下降12.65%，农田灌溉水有效利用系数 0.59。 
（4.3）能源：岳阳县“十四五”时期能耗强度降低基本目标 16%，激励目标 16.5%。 
（4.4）土地资源：
新墙镇：耕地保护目标35816.98亩，永久基本农田保护面积 32079.85亩，生态保护红线面积203.29公顷，城镇开发边界规模479.55公顷，村庄建设用地 665.55公顷。
本项目主要能源为电，消耗量较少，生产用水循环使用，不外排。不占用耕地，符合规划，满足要求。

综上所述，项目建设符合岳环发〔2024〕14号的相关要求。

4、与“三区三线”的符合性分析

“三区三线”中“三区”指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间，“三线”分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。

①与城镇开发边界的关系:功能相符的合法建设

城镇开发边界的核心是引导城镇集中建设、促进集约发展，并非禁止边界内的一切建设活动。本项目位于湖南省岳阳市岳阳县新墙镇高桥村村民委员会东侧，S310北侧，已取得国有建设用地划拨决定书，见附件4，已取得建设用地规划许可证，见附件5。项目拟建地属于城镇开发边界，项目土地性质为基层医疗卫生设施用地，用地性质符合要求，故符合城镇开发边界划定的初衷与管理要求，不构成规划冲突。

②与生态保护红线及永久基本农田的关系：无压覆，严守底线

   对照湖南省自然资源局三条控制线压线查询（见附图6）占地范围内不涉及永久基本农田、自然保护区、风景名胜区、世界遗产、森林公园、地质公园、饮用水源保护区等，项目选址四周无重要设施，周围无分散式饮用水源地。故本项目用地范围不涉及生态保护红线和永久基本农田。项目建设与运营不会触碰这两条国家底线，符合最严格的国土空间保护政策。

（2）生态环境准入清单

项目位于湖南省岳阳市岳阳县新墙镇高桥村村民委员会东侧，S310北侧，根据《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（岳环发〔2024〕14号），项目位于环境管控单元编号为ZH43062120003的单元，单元分类为重点管控单元。根据表1-1的分析可知，项目的建设符合《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（岳环发〔2024〕14号）中的相关要求，见岳阳市生态环境管控单元图（2023年版）（附图7）。

5、与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）符合性分析

表1-2  项目与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）符合性分析
条款

本项目情况

符合情况

医院污水处理构筑物的位置宜设在医院主体建筑物当地夏季主导风向的下风向。

本项目所在地夏季主导风向为东南风，污水处理站位于院区东面偏南，主体建筑综合楼位于污水处理站西北侧。
符合

在医院污水处理工程的设计中，应根据总体规划适当预留余地，以利扩建、施工、运行和维护。

项目污水处理站位于院区东面偏南，此处有足够空间来扩建、施工、运行和维护作业

符合

医院污水处理工程应有便利的交通、运输和水电条件，便于污水排放和污泥贮运。

项目所在地现有交通和水电条件均已配置，已设有市政污水管网，本项目医疗废水经预处理后可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入市政污水管网

符合

医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰。

污水处理站设置为地埋式，整个污水处理设施进行了封闭，且定期喷洒除臭剂。
符合

出水排入城市污水管网（终端已建有正常运行的二级污水处理厂）的非传染病医院污水，可采用一级强化处理工艺
本项目不属于传染性医院，区域已有污水处理厂，采取的工艺属于一级强化处理工艺（含格栅、调节池、絮凝沉淀、消毒等工序）
符合

综上所述，本项目污水处理站的建设基本符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的相关要求。

6、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》长江办〔2022〕7号的相符性分析 

根据《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（2022年版）〔2022〕7号：“一、要坚持“生态优先、绿色发展”的战略定位和“共抓大保护、不搞大开发”的战略导向，把修复长江生态环境摆在压倒性位置，严格执行负面清单管理制度体系，层层压实责任，严格落实管控措施，确保涉及长江的一切投资建设活动都以不破坏生态环境为前提。

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜区资源保护无关的项目。

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

10）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

11）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

12）法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。

本项目为卫生医疗业，不属于政策明令禁止的落后产能项目，不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业，本项目与其政策相符合。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来

岳阳县新墙镇中心卫生院（岳阳县第四人民医院）始建于1992年，位于湖南省岳阳市岳阳县新墙镇，是一家以从事卫生为主的组织，现有医务人员76人，设置床位120张，同时是岳阳县红十字会急救医院。服务辐射新墙镇全境，以及长湖乡、柏祥镇、新开镇等乡镇部分区域，服务总人口近15万，医院承担着辐射区域内城乡居民、企业职工及交通事故的医疗救治任务。

因建成时间久远，现有环保手续为2023年6月2日取得的固定污染源排污登记回执，见附件8。
为了进一步完善县域内医疗服务设施，提升医院服务能力和水平，根据《岳阳县政府投资项目管理办法》，岳阳县卫生健康局拟投资建设“岳阳县第四人民医院整体搬迁建设项目”，建成后日常运营单位为岳阳县新墙镇中心卫生院（岳阳县第四人民医院）。项目搬迁新建选址用地位于湖南省岳阳市岳阳县新墙镇高桥村村民委员会东侧，S310北侧，根据国有建设用地划拨决定书、建设用地规划许可证可知（附件4、附件5），项目用地属于基层医疗卫生设施用地，与本项目建设内容相符。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号）等法律法规的要求，同时依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）内容，本项目属于“四十九、卫生84、医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842-－其他（20张床位以下的除外）”，搬迁新建后项目床位160张（见附件3，医疗机构许可证，现有工程床位为120张），应编制环境影响报告表。
岳阳县卫生健康局特委托我司承担《岳阳县第四人民医院整体搬迁建设项目环境影响报告表》的编制工作。我公司（湖南永蓝新环境服务有限公司）接受委托后，按照有关环保法律法规和技术导则的要求，通过现场踏勘、收集资料、走访调查、分析评价，在建设方提供的有关文件资料的基础上，编制完成了《岳阳县第四人民医院整体搬迁建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

本项目配备的DR放射性医疗设备等，需委托其他有相关资质的单位另行开展工程辐射源环境影响评价工作，本报告不对辐射部分进行评价（附件5放射备案许可证）。
项目名称、地点及建设性质
项目名称：岳阳县第四人民医院整体搬迁建设项目；

建设单位：岳阳县卫生健康局；

运营单位：岳阳县新墙镇中心卫生院（岳阳县第四人民医院）；

建设地点：湖南省岳阳市岳阳县新墙镇高桥村村民委员会东侧，S310北侧；

（5）项目性质：新建（搬迁）；
（6）总投资：11500万元，其中环保投资114.8万元，占总投资的1%。
3、主要工程内容

本项目总用地面积19998.45m2，建设内容为综合楼，食堂及管理用房、附属用房，以及预留用地用房1，预留用地用房2。
设置科室有：预防保健科，全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科（本次建设不设置发热门诊楼）。设有病床160张，在职工人数76人，最大门诊量为30人/天，病房配备有彩电，空调，中心供氧，中心呼叫（对讲系统）。

表2-1  项目主要工程内容表

序

号

分类

建设内容

功能分布

备注

1

主体

工程

综合楼
1栋5F，占地面积1403.81m2，建筑面积7166.3m2
新建
预留用地用房1

1栋6F，占地面积1470.18m2，建筑面积8821.08m2
2

辅助
工程

食堂及管理用房
1栋3F，占地面积533.01m2，建筑面积1631.2m2。管理用房1F设置洗衣房、厨房、餐厅，2F为值班休息室。
新建
附属用房
1栋1F，占地面积271.24m2，建筑面积262.08m2
预留用地用房2
1栋1F，占地面积161.21m2，建筑面积161.21m2
3

公用工程
供热水

电热水器
新建
供电

区域电网
新建
给排水

采取雨污分流、依托区域给水网、排污管网，生活污水和医疗废水经预处理后再排入岳阳县新墙镇污水处理工程进一步处理后达标排放。
新建
供暖

空调
新建
4
公用

工程

停车位

125个
新建
4

环保

工程

废水处理

设有1套污水处理工程，位于综合楼东侧，综合废水采用“化粪池+格栅+调节池+混凝沉淀+二氧化氯发生器消毒”工艺，废水处理规模为72m3/d（3m3/h），其中实验室检验废水先经中和沉淀后再进入污水处理站处理（中和槽为1m3/d）。
新建
事故池，位于污水处理站北侧，面积为27m3
废气处理
食堂安装属于环境保护产品认证证书的油烟净化器；污水处理站恶臭：密闭设施，并定期在检修口与采样口附近定期喷洒除臭剂。

新建
噪声治理
隔声、减振、消声。
新建

固废处置
医疗废物：院区内设置医疗废物垃圾桶，收集后暂存于医疗废物暂存间，面积20m2，位于附属用房内，定期交由有资质的单位处理处置；生活垃圾：院区设置垃圾桶和垃圾收集点，日产日清，由当地环卫部门清运处理。一般固废主要为废包装材料，一般固废暂存间设置于附属用房内，面积为40m2；
新建

注：本次环评不对放射科设备的电磁辐射进行评价，放射科设备需单独办理相关环评手续。
4、原辅材料使用情况

整体搬迁后，项目进行医疗诊疗活动主要使用的原辅材料及能源消耗见下表：

表2-2  项目主要原辅材料消耗一览表

种类

原辅料名称

用量

最大储存量
储存方式
来源

原材料

各类药品（中药、西药）

5000箱/a

500箱

药房，箱装
岳阳本地
各种疫苗试剂
4500/a
450支
药房，箱装
岳阳本地
一次性空针、输液管、输液瓶、一次性手术衣
150000个/a

5000个

药房，箱装
岳阳本地
化验试剂

1400瓶/a

100瓶

检验室，箱装

岳阳本地
外科口罩
30000个/a
2000个
药房，箱装

岳阳本地
一次性手套
7000个/a
100个
药房，箱装

岳阳本地
橡胶手套
1800个/a
500个
药房，箱装

岳阳本地
PE手套
12000个/a
1000个
药房，箱装

岳阳本地
医用一次性帽子
3000个/a
500个
药房，箱装

岳阳本地
酒精
1.5t/a
0.2t/a
药房，箱装
岳阳本地
络合碘
1.0t/a
0.2t/a
药房，箱装
岳阳本地

84消毒液
0.8t/a
0.04t/a
药房，箱装
岳阳本地

辅料

二氧化氯AB剂
280kg/a

60kg

污水处理站，袋装
岳阳本地

能源
水

26418.7m3/a
/

/

自来水

电

30万kW/a

/

/

国家电网

氧气
/
30袋
瓶装，视具体经营情况而定
岳阳本地
二氧化氯消毒粉Ⅱ型：为A剂和B剂，原辅材料理化性质如下：

表 2-3 主要原辅材料理化性质一览表

名称

理化性质

酒精
分子式：C2H6O，分子量为46.07，无色液体，有酒香，熔点为-114.1℃，沸点为78.3℃，相对密度（水＝1）为0.79，与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机物。用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。

二氧化氯A剂

稳定态二氧化氯（含量在48%左右）

二氧化氯B剂

二氧化氯消毒剂活化剂

5、主要生产设备

根据建设单位提供的资料，项目整体搬迁后，因科室未发生变化，项目设备均为利旧，仅床位增加，医院主要医疗设备见表2-4。
表2-4   主要医疗设备一览表

序号

名称
数量
单位
备注
1

CT系统

1

台

搬迁前后一致
2

牙科连体综合治疗机

1

台

搬迁前后一致
3

牙科综合治疗机

1

台

搬迁前后一致
4

空压机

1

台

搬迁前后一致
5

全自动牙科治疗机

1

台

搬迁前后一致
6

尿液分析仪

1

台

搬迁前后一致
7

血球分析仪

1

台

搬迁前后一致
8

数字式心电图机

2

台

搬迁前后一致
9

数字式心电图机

2

台

搬迁前后一致
10

微量元素分析仪

1

台

搬迁前后一致
11

电解质分析仪

1

台

搬迁前后一致
12

婴儿智能检测仪

1

台

搬迁前后一致
13

血糖仪

1

台

搬迁前后一致
14

血球分析仪

1

台

搬迁前后一致
15

尿液分析仪

1

台

搬迁前后一致
16

经皮黄疸仪

1

台

搬迁前后一致
17

AS-507肺功能仪

1

台

搬迁前后一致
18

心脏标志物检测仪

1

台

搬迁前后一致
19

迈瑞血球仪

1

台

搬迁前后一致
20

32孔离心机

1

台

搬迁前后一致
21

微量元素检测仪

1

台

搬迁前后一致
22

全自动生化分析仪

1

台

搬迁前后一致
23

碳14检测仪

1

台

搬迁前后一致
24

全自动凝测试仪

1

台

搬迁前后一致
25

全自动化学发光免疫分析仪

1

台

搬迁前后一致
26

全自动化学发光免疫分析仪

1

台

搬迁前后一致
27

呼吸机

1

台

搬迁前后一致
28

洗胃机

1

台

搬迁前后一致
29

自动洗胃机

1

台

搬迁前后一致
30

克氏针钻

1

台

搬迁前后一致
31

手术电动吸引器

1

台

搬迁前后一致
32

麻醉机

1

台

搬迁前后一致
33

全自动洗片机

1

台

搬迁前后一致
34

DR稳压器

1

台

搬迁前后一致
35

DR防雷器

1

台

搬迁前后一致
36

DR数字化摄片机

1

台

搬迁前后一致
37

DR采集装置

1

台

搬迁前后一致
38

DR工作站

1

台

搬迁前后一致
39

CT系统

1

台

搬迁前后一致
40

经颅多普勒

1

台

搬迁前后一致
41

黑白B超机

1

台

搬迁前后一致
42

B超工作站

1

台

搬迁前后一致
43

彩色多普勒超声诊断仪

1

台

搬迁前后一致
44

Q6型全数字B超诊断仪

1

台

搬迁前后一致
45

经颅多普勒

1

台

搬迁前后一致
46

彩色多普勒超声系统

1

台

搬迁前后一致
47

彩色B超

1

台

搬迁前后一致
48

B超探头

1

台

搬迁前后一致
49

彩色超声诊断系统

1

台

搬迁前后一致
50

多功能心电监护仪

1

台

搬迁前后一致
51

心电监护仪

1

台

搬迁前后一致
52

心电图机

1

台

搬迁前后一致
53

手提式多导心电图机

1

台

搬迁前后一致
54

幼儿智能体验仪

1

台

搬迁前后一致
55

iE-12数字式心电图机

1

台

搬迁前后一致
56

母亲胎儿监护仪

1

台

搬迁前后一致
57

心电图机

1

台

搬迁前后一致
58

经皮黄疸仪

1

台

搬迁前后一致
59

多参数心电监护2台

1

台

搬迁前后一致
60

耳声发射检查仪

1

台

搬迁前后一致
61

心电监护仪

1

台

搬迁前后一致
62

心电图机

1

台

搬迁前后一致
63

超声波体检仪

1

台

搬迁前后一致
64

监护仪

1

台

搬迁前后一致
65

心电监护仪

1

台

搬迁前后一致
66

肺功能检测仪

1

台

搬迁前后一致
67

全自动五分类血液细胞分析仪

1

台

搬迁前后一致
68

YY-W2+1型双罐煎药机

1

台

搬迁前后一致
69

煎药机

1

台

搬迁前后一致
70

对讲机

1

台

搬迁前后一致
71
床位
160
个
搬迁后新增40个
根据《产业结构调整指导目录（2024年版）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型。

6、项目总平面布置

岳阳县第四人民医院整体搬迁建设项目搬迁新建的地址位于湖南省岳阳市岳阳县新墙镇高桥村村民委员会东侧，S310北侧新公路南侧；

本项目建设分二期，总用地面积1998.45m2，一期建设内容为综合楼，食堂及管理用房、附属用房，二期建设内容为预留用地用房1，预留用地用房2，
医院大门出入口设置在南侧，沿S310设置，共设置3个出入口，从西到东分别为车行主入口、人行主入口、车行次入口；综合楼位于院区南侧，预留用地用房1位于院区北侧，食堂及管理用房位于院区西侧，附属用房，污水处理设施设置在院区东侧，预留用地用房2位于院区西北侧，内部道路环绕建筑物建设，可便捷的服务于就诊病人。医院区域地势较为规整，道路整体上为平进，进入医院通过景观轴线引入，院前道路为硬质铺地，既可供人们散步休闲，也可以做隐形消费车道。项目总平面设计功能分区合理，各出入口功能明确，符合当地交通和地理位置的实际情况，避免医院和外界相互影响；建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便。污水处理装置位于院区东侧，污水处理设施各功能池加盖密闭，恶臭对医院内外影响较小；医疗废物暂存间位于院区东侧附属用房，医疗废物装车后经医院内部道路直接从车行次入口运出，不经过其他功能用房。项目总的平面布置图见附图3，各楼层布局图见3-1-7。
7、公用工程

7.1供排水系统

本项目建设区域用水主要来源于新墙镇自来水厂，县城给水管网完善，管网压力为0.3MPa，从县城管网上接入一根DN150的给水管，在院区内形成环状布置，于室外设水表并计量，其水量、水质均可满足项目的要求。

项目用水定额参考《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3—2025）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）和《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）确定，项目用水量、排水情况见下表。

表2-5  项目用水量、排水量

分类

项目

数量

用水额度

用水量m3/d
用水量m3/a

排污

系数

排水量m3/d
排水量m3/a

医疗

住院病人

160床位

300L/d.床

48
17520
0.85

40.8
14892
门诊病人

30人次/天

10L/人.次

0.3
109.5
0.255
93.075
检验科室

160床位

2.5L/d.床

0.4
146
0.34
124.1
医务人员用水
76个

80 L/人•d
6.08
2219.2
5.168
1886.32
陪护日常生活用水
160个

50 L/人•d
8

2920
6.8
2482
日常

洗衣房

160床（一床约2kg）

30L/kg
9.6
3504
8.16
2978.4
合计

---

72.38
26418.7
/
61.52
22455.9
本项目日最大用水量为72.38m³/d，年最大用水量26418.7m³/a，排污系数取85%，排水量为22455.9m³/a（61.52m³/d）。
（2）热水系统：医院内热水由电热水器进行供给，不使用锅炉进行供热。

供暖系统：医院设立空调进行供暖。
（4）排水系统：医院排水实行“雨污分流”排水体制，医院雨水采用盖板暗渠，院区的屋面及地面、道路雨水采用暗沟利用自然地形坡度以最短的距离靠重力流排入市政雨水管网（雨水排口位于南侧S310处）；
综合医疗废水统一经地埋式一体化污水处理设备处理（设计处理规模为72m³/d，采取的处理工艺为“化粪池+格栅+调节池+混凝沉淀+二氧化氯发生器消毒”，其中实验室检验废水先经中和沉淀处理后再进入污水处理站），地埋式一体化污水处理设备位于院区东侧，经处理后的废水经管道排至院区南侧，S310处与区域污水管网对接。
综合医疗废水经“化粪池+格栅+调节池+混凝沉淀+二氧化氯发生器消毒”处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中预排放标准后排入区域污水管网，最终进入岳阳县新墙镇污水处理工程。

医院还应按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中要求设置容积不小于日排放量的30%的应急事故池，以保证收集贮存处理系统或其他突发事件时医院产生的污水。故本项目在医疗废水处理系统中设置有1个事故池（总有效容积≧27m3），作为应急事故收集废水使用，位置设于污水处理站。

[image: image1.jpg]¥ + x B AR T
e

2 r 2 it 532 » RIRAL




[image: image12.png]. 8. &x. 5P|
AR. BEARDLE| » > ShEER
EEK. WK
RS
EEEA L]
Lo 29
K > EiEit -
- ERBIHBASAR
WIE

wEEY




[image: image13.png]
















图2-1    项目水平衡图    （单位：m3/d）
7.2供电工程

项目由城市电网引入两路独立的10kv电源（一备一用）。本项目配电房设在附属用房，根据用电负荷与用电分级要求，确保本项目用电需求。项目年用电量35万kW/a，不配备备用柴油发电机。
7.3消防工程

（1）室外消火系统

本工程室外采用生活用水与消防用水合用管道系统。在室外环状给水管网上均匀布置室外消火栓（SS100/65-1.0型），间距不大于120m，火灾时，由城市消防车到现场由室外消火栓取水并加压进行灭火。

（2）室内消火栓系统

本工程火灾自动报警系统采用集中报警系统，消防控制室设在一层。室内消火栓系统和自动喷水灭火系统为两个独立系统。火灾10分钟由屋顶消防水箱供给，火灾延续时间的消防用水由消火栓加压泵和自动喷水灭火消防泵供给。在大楼梯间设双阀消火栓。

7.4医疗用气系统

医用气体主要是氧气，应用在所有病房、治疗室、抢救室等，院内不设置制氧站，采取外购氧气瓶。
7.5通风系统

项目通风以自然通风为主，同时在卫生间等区域加设机械排风系统，确保通风换气达到有关规定和要求，具体情况如下：

1) 公共卫生间、污物间等设置排风系统，按15次/时换气次数计算；

2) 电梯机房除设空调外还需设机械排风系统，按15次/时换气次数计算；

3) 专变变配电所、公变变配电所：按排除变压器等设备的散热量计算确定；

4) 消防水泵房、生活水泵房设置机械排风系统，按6次/时换气次数计算， 补风量按不小于80%排风量计算；

5) 污水泵房将设置独立机械通风系统，排风量按换气次数不小于12次/h。

7.6消毒

医院内部采用84和戊二醛消毒，医疗设备采用卧式压力灭菌器消毒（电加热）；污水消毒设备采用二氧化氯消毒设备。医院内设有小型洗衣房，医院需洗涤物品为床单被套。

8、劳动定员

岳阳县第四人民医院现有医务人员76人，搬迁前后不发生变化，采取1天3班，每班8小时制，全年工作时间为365天。

	工艺流程和产排污环节
	（1）施工期
项目施工期具体工艺流程为基础工程、主体工程、装饰工程和设备安装。项目的三通一平（水通、电通、路通和场地平整）由建设单位委托给相关专业单位进行建设。

[image: image14.png]



图2-2  项目施工期工艺流程及产污节点图
项目施工期的环境影响因素主要有施工扬尘、施工噪声和施工废水、施工人员生活污水等。

项目施工期选用的主要施工设备见下表。

表2-8   主要施工设备表

阶段

设备名称

土石方

推土机、挖掘机、装载机、压路机、打夯机

打桩

风镐、钻孔机、打桩机

结构

混凝土搅拌机、电锯、塔吊

装修

电钻、吊车、升降机、磨光机

工程施工方案如下：

（1）清表工程：场地平整和清表土。

（2）主体工程：本项目主体工程为车间、倒班楼、食堂活动室等建设。

（3）附属工程：本项目附属工程包括废气处理设施及其排气筒的安装、厂房简易装修施工等。

（4）设备安装调试：主体工程完工后主要生产设备即可进场进行安装调试，并根据设计进行设备管道、物料输送带的连接。

施工期的主要污染因素是施工废水、扬尘、噪声、固体废物以及项目施工对周边的影响。

（2）营运期工艺流程和产污环节

项目营运期就医流程大致如下：



















图5-1    营运期工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：前来医院就诊的病人先在咨询台（导诊）进行咨询后，根据自身的情况进行挂号、缴费，进行相应的诊断服务，根据诊断首先进行常规检查，治疗后症状较轻的病人休息几个小时可出院，严重的病人需住院跟踪治疗，直至康复后出院。

项目污染因素主要包括废水、废气、噪声及固体废物。各污染物来源途径见下表。

表2-6  项目主要污染源一览表

序号

污染因素

来源

备注

1

废气

污水处理站、危废暂存间

臭气浓度、H2S、NH3
2

食堂

油烟废气

3

废水

综合废水

pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群，余氯
4

噪声

设备运行

等效连续A声级

5

固废

门诊室、检验室、病房

医疗废物

6

输液

一次性塑料输液瓶（袋）

7

门诊室、病房

生活垃圾

8

原辅材料采购等

废包装材料

9

污水处理站

污泥

10
煎药间
废药渣
11
职工、病人生活
生活垃圾


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、与本项目有关的原有污染情况

本项目为搬迁新建，无与本项目有关的原有环境污染问题。

搬迁前现状污染源情况：

岳阳县新墙镇中心卫生院（岳阳县第四人民医院）（曾用名：岳阳县新墙镇中心卫生院），始建于1992年，位于湖南省岳阳市岳阳县新墙镇，是一家以从事卫生为主的组织，现有医务人员76人，设置床位120张，同时是岳阳县红十字会急救医院。服务辐射新墙镇全境，以及长湖乡、柏祥镇、新开镇等乡镇部分区域，服务总人口近15万，医院承担着辐射区域内城乡居民、企业职工及交通事故的医疗救治任务。

因建成年限较久，现有环保手续为排污登记回执（见附件8），于2023年6月2日取得了固定污染源排污登记回执，见附件6。
①废水：现有医疗废水经污水处理装置处理，综合医疗废水经“化粪池+格栅+调节池+混凝沉淀+二氧化氯发生器消毒”处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中预排放标准后排入区域污水管网，最终进入岳阳县新墙镇污水处理工程。

②废气：医院营业过程中产生的废气主要为污水处理站恶臭、食堂油烟以及汽车尾气。院内的废水处理设施池体为地埋式，定期在检修口与采样口附近定期喷洒除臭剂，减轻臭气影响，经自然稀释扩散对周围环境影响不大，食堂已安装油烟净化装置（属于环境保护产品认证证书的油烟净化器）。医院污水处理站废气污染因子均达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中排放标准。

医院食堂使用天然气，目前食堂内设置有去除率≥80%的油烟净化设施（属于环境保护产品认证证书的油烟净化器），油烟废气能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）2mg/m3的要求；医院为地面停车场，院区内地形较为开阔，院内行驶车辆所排出的尾气易于扩散，其对周边大气环境质量影响相对较小。

③噪声：医院厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值，本项目正常营业期间对周边环境影响较小。
④固废：项目产生的生活垃圾已集中收集交环卫部门处置；项目产生的医疗废物、废水处理站污泥（属于危险废物），医疗废物和废水处理站污泥集中收集后交岳阳市方向固废安全处置有限公司处置，已签订危废合同，见附件10。项目已设有医疗暂存间，不露天存放医疗废物。

现有工程整体搬迁后，场地内遗留的废水、固废必须全部按要求妥善处置，避免遗留环境问题，搬迁后的场地遗留环境问题及其解决实施主体为本项目建设单位，其进行全权负责。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制指南》选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2 数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。

为了了解岳阳县环境空气质量现状，本次环评收集了岳阳市生态环境局公布的《岳阳市2024年度生态环境质量公报》中岳阳县的环境空气质量的监测统计数据（网址https://hbj.yueyang.gov.cn/6790/6807/6808/content_2296388.html），统计结果如下。

表3-1  2024年岳阳县环境空气监测统计结果  单位ug/m3
污染物
年度评价指标
现状浓度（ug/m3）
标准值（ug/m3）
占标率（%）
达标情况
SO2
年均浓度
6
60
10
达标
NO2
年均浓度
16
40
40
达标
PM10
年均浓度
45
70
64.3
达标
PM2.5
年均浓度
33
35
94.3
达标
CO

24小时平均第95百分位数
1000
4000
25
达标
O3
最大8小时平均第90百分位数
142
160
88.75
达标
由上表可知，岳阳县2024年度各监测因子浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准，项目所在区域为环境空气质量达标区。
2、地表水环境质量现状
项目废水经过岳阳县新墙镇污水处理工程处理后尾水排至彭宗屋河，为了解项目所在区域地表水环境质量现状，收集岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2024年度生态环境质量公报》中地表水环境质量数据，数据来源网址https://hbj.yueyang.gov.cn/6790/6807/6808/content_2296388.html，具体内容如下：“三、地表水环境--（2）主要江河水质状况中：2024年，38个全市江河考核断面中，Ⅰ至Ⅲ类水质断面38个，占比100%。2024年长江干流岳阳段水体水质总体为优。新墙河水质总体为优，9个控制断面水质均达到Ⅱ类”，由上可知，区域地表水环境质量较好。

3、声环境质量现状

本项目为新建项目，岳阳县新墙镇高桥村村民委员会东侧，S310北侧，本次评价委托湖南朴诺环境检测有限公司2025年9月18日-19日对项目建设地厂界四周以及最近居民点处进行了监测，检测结果如下：

表3-2  厂界四周及周边居民点噪声检测结果
测点

编号
检测点位

采样时间
检测结果

监测时

间段
昼间 Leq

dB(A)

监测时

间段
昼间 Leq dB(A)

N1
边界东侧外1m处
09月18日
14:46-14:56
42
22:56-23:06
42
09月19日
14:05-14:15
44
23:01-23:11
42
N2
边界南侧外1m处
09月18日
14:59-15:09
61
23:10-23:20
46
09月19日
14:18-14:28
62
23:14-23:24
47
N3
边界西侧外1m处

09月18日
14:20-14:30
43
22:28-22:38
41
09月19日
13:35-13:45
43
22:32-22:42
41
N4
边界北侧外1m处

09月18日
14:31-14:41
41
22:40-22:50
40
09月19日
13:49-13:59
42
22:45-22:55
41
N5
边界西侧村民委员会
09月18日
14:09-14:19
46
22:16-22:26
42
09月19日
13:22-13:32
45
22:19-22:29
42
N6
边界西侧50m处居民点
09月18日
13:56-14:06
48
22:03-22:13
42
09月19日
13:08-13:18
49
22:05-22:15
43
标准值
/
60
/
60
由上表可知，厂界东面、西面、北面及西面最近居民点的监测点声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求，厂界南面声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的4a类标准要求，因此区域声环境能满足要求。

4、生态环境质量现状

项目位于湖南省岳阳市岳阳县新墙镇高桥村村民委员会东侧，S310北侧，根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境敏感目标时，应进行生态调查。”结合现场调查，本项目位于产业园区外，项目用地范围内无生态环境敏感目标，故本项目不开展生态环境质量现状调查。

5、电磁辐射

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。本项目不属于电磁辐射类项目，因此不开展电磁辐射现状监测与评价。

6.地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“区域环境质量现状”中的地下水、土壤环境环境质量现状调查要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。

项目建成后地面全部硬化并做防渗处理，不直接接触土壤及地下水，在采取上述措施后项目不存在地下水、土壤环境污染物途径，无需进行地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	本项目位于湖南省岳阳市岳阳县新墙镇高桥村村民委员会东侧，S310北侧，项目周边为少量居民点，周边主要环境保护目标及环境保护执行标准见下表。

表3-3   环境保护目标一览表

类型

主要敏感目标

坐标
规模

相对院区方位及距离

保护级别

大气环境

居民点1
东经113°14′5.207″,北纬29°6′57.513″

约15户，45人
E，375-500m
《环境空气质量标准》（GB3095－2026）中的二级标准
居民点2

东经113°14′2.889″，北纬29°6′50.599″

约7户，21人
ES，335-500m
居民点3

东经113°13′43.461″，北纬29°6′41.986″

约13户，39人
S，410-485m
居民点4（村民服务中心）

东经113°13′44.736″，北纬29°6′57.204″

约25人
W，紧邻
居民点5

东经113°13′39.097″，北纬29°6′56.740″

约4户，约12人
W，50m-280m
居民点6

东经113°13′32.569″，北纬29°6′58.749″

约260户，780人
W，290-440m
居民点7

东经113°13′37.880″，北纬29°7′8.096″

约50户，150人
WN，260-500m
居民点8

东经113°13′47.247″，北纬29°7′13.619″

约65户，195人
N，330-500m
居民点9

东经113°14′3.189″,北纬29°7′6.058″

约20户，60人
EN，200-500m

本项目
东经113°13′48.317″,北纬29°06′57.515″
约266人
/
声环境

居民点4

东经113°13′44.736″,北纬29°6′57.204″

约25人

W，紧邻

居民点5

113°13′39.09741″,北纬29°6′56.74063″

约4户，约12人

W，50m

（GB3096-2008）2类标准

本项目

东经113°13′48.317″,北纬29°06′57.515″

约266人

/

地下水环境
保护目标主要考虑项目周边潜水含水层、居民水井。
生态环境
本项目用地范围内无生态环境保护目标保护目标，主要为周边竹林、菜地等植被及兔子、蛇类等小型动物


	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物：

施工期：施工无组织扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值，具体标准限值详见下表。

营运期：污水处理设施的恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度；

表3-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
污染物
无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
颗粒物
1.0
表3-5   运营期废气排放限值

污染工序

污染物

最高允许排放浓度

 污水处理站恶臭

氨

1.0mg/m3
硫化氢

0.03mg/m3
臭气浓度

10（无量纲）

氯气

0.1mg/m3
甲烷（指处理站内最高体积百分数 %）

1%

食堂油烟废气满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）（<2mg/m3）的要求。

表3-6 饮食业油烟排放标准

规模

小型

中型

大型

基准灶头数

≥1，<3

≥3 ，<6

≥6

油烟最高允许排放浓度（mg/m³）
2.0

净化设施最低去除效率（%）
60

75

85

2、废水污染物

医院产生的综合废水（医疗废水+生活污水）经院区自建的污水处理站进行处理，处理工艺为“化粪池+格栅+调节池+混凝沉淀+二氧化氯发生器消毒”，经自建污水处理装置处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准以及满足岳阳县新墙镇污水处理工程的接纳标准后排入城市污水管网，最终进入岳阳县新墙镇污水处理工程处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002) 一级A类标准后尾水排至彭宗屋河。
表3-7    医疗机构水污染物排放标准（mg/L）

序号

控制项目

预处理排放标准（本项目排放标准）

岳阳县新墙镇污水处理工程接纳标准

岳阳县新墙镇污水处理工程出水标准

1

pH
6～9（无量纲）

6～9（无量纲）
6～9（无量纲）
2

氨氮
/
30
5

3

化学需氧量
250
500
50
4

五日生化需氧量
100
300
10
5

悬浮物
60

400
10
6

阴离子表面活性剂
10
20
0.5
7

石油类
20
30
1

8
动植物油
20
100
1

9
总余氯
/
/

/
10
挥发酚
/
/

/

11
总氰化物
0.5
1.0
/

12
粪大肠菌群
5000个/L
5000个/L
1000个/L
13
色度
/
/
30
注：根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2“1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：排放标准：消毒接触池接触时间≥1 h，接触池出口总余氯3-10 mg/L。预处理标准：消毒接触池接触时间≥1 h，接触池出口总余氯2-8mg/L”。故本项目余氯应满足消毒接触池接触时间≥1 h，接触池出口总余氯2-8 mg/L的要求。”
3、噪声

施工期：噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）。

表3-8   建筑施工场界环境噪声排放限值       单位：dB【A】

昼间

夜间

70

55

运营期厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
表3-9《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB

厂界

类别

昼间

夜间

四周
2类

60

50

4、固体废弃物

医疗废物收集、暂存与污泥处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；污水处理站产生的污泥处理执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的医疗机构污泥控制标准；一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

表3-10  医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别

粪大肠菌群数（MPN/g）

肠道致病菌

肠道病毒

结核杆菌

蛔虫卵死亡率（%）

综合医疗机构和其它医疗机构

≤100

/

/

/

>95



	总量

控制

指标
	项目废水经预处理后进入岳阳县新墙镇污水处理工程，尾水排至彭宗屋河。根据生态环境部关于总量控制的有关要求，并结合项目污染物排放及周围环境状况，确定本项目评价中污染物的总量控制因子为：CODcr、氨氮。

本项目污水排放总量为22455.9m³/a（61.52m³/d），岳阳县新墙镇污水处理工程处理工艺采用“AAC氧化沟+高密度沉淀池+紫外线消毒”工艺，尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。依此计算排放总量应控制在CODcr为1.12t/a，NH3-N为0.11t/a，根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》，项目属于公共基础设施类，因此无需进行交易，总量控制指标可纳入岳阳县新墙镇污水处理工程总量控制指标内，不另行申请。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目为新建项目。本项目需进行土建工程、主体、辅助工程等工程的设备安装。 

（1）
施工期大气环境保护措施 

施工期的大气污染物主要有施工扬尘，汽车尾气和燃油机械废气。 

废气污染控制措施如下： 

根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）及《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告〔2009〕8号）规定，结合项目周边环境敏感点情况，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： 

（1）加强施工管理，必须注意文明施工，合理安排工期。 

（2）施工场地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖篷布。 

（3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输。 

（4）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。

（5）对施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水。施工场内便道采用焦渣、级配砂石或水泥混凝土等，并指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植物。同时严格执行住建部“六个”100%：

①施工工地周边100%围挡（建筑工地围挡必须100%全封闭，且达到美观大方，安全使用要求）；

②物料堆放100%覆盖（建筑工地砂石、裸露黄土（含地面）必须100%全覆盖）；

③出入车辆100%冲洗（工地大门内必须安装定型车辆冲洗设备，保证出来的车辆必须 100%全冲洗）；

④施工现场地面 100%硬化（施工现场的主要施工道路必须 100%全硬化）；

⑤拆除工程100%湿法作业（施工现场划分为三个施工段：每个施工段各配备1台抑尘车，全段共配备3台抑尘车，结合喷淋系统在土方挖运、回填全过程100%洒水抑尘，进行湿法作业）；

⑥渣土车辆100%密闭运输（由工地驶出车辆必须用苫布对厢体所运渣土遮盖严实）。 

（6）施工机械设备在运行时会产生一定量的燃油废气，其主要污染物为 SO2、NO2、CO等物质，但由于施工工序不同，设备安放位置不一，所以该类污染源较为分散，且污染物排放量较少，在自然扩散基础上，对周边大气环境影响较小。此外，随着施工期的结束，该类污染也将随之消失。 

在积极采取如上措施，加强施工管理工作基础上，项目施工期产生的施工设备燃油废气和汽车尾气对周边大气环境影响不大，但施工单位须使用污染物排放符合国家标准的施工机械设备和运输车辆，并加强操作管理和日常养护，保证施工机械设备和运输车辆处于良好的工作状态，严禁使用不合格设备和报废车辆。 

2、施工期水环境保护措施 

项目施工过程中废水主要为车辆清洗废水和施工人员生活污水等。施工过程中施工机械冲洗会产生一定量的废水，含悬浮物浓度较高；施工机械、车辆在运行和维修中可能存在油污滴漏，并进入水体，从而对局部水环境造成石油类污染；施工人员会产生一定量的生活污水，生活污水中污染因子和浓度约为COD：300mg/L，BOD5:200mg/L，SS：240mg/L。 

为减少施工期水污染物的影响，建议采取以下措施： 

（1）施工过程中尽量减少植被的破坏，在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流入河流，造成水体 SS 增加，泥沙淤积；施工完成后及时进行道路和绿化建设恢复植被，防止水土流失。 

（2）根据一水多用、节约用水的要求，工地洗车水、设备冲洗水、泥浆水均须经多级沉淀池处理后回用于车辆和设备的冲洗，也可在工地用来洒水降尘，不得外排。在工地四周加建围墙和截水沟，避免施工废水直接外排。 

（3）不在场地设置食宿，施工员工均为就近就餐或住宿，在施工场地设施工人员可移动式厕所，粪便废水由当地居民做农家肥使用，其他废水经自然沉淀池处理后回用于洒水抑尘。 
采取上述措施后，项目施工作业废水和生活污水均可得到回用，对周边地表水影响较小。

（3）施工期声环境保护措施

施工期对声环境的影响主要来自施工机械噪声，其次是交通噪声和人为噪声。

3、噪声污染控制措施： 

①选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。 

②合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。 

③施工期噪声应按《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上6点禁止施工，如确因工程施工需要，需向环保部门申请夜间施工许可证，经批准后方可实施，且在施工现场，设置围挡，利用场区围挡隔声等措施减少噪声对环境影响，采用柔性吸声屏替代目前通用的尼龙质地的围幕，并在靠近敏感目标处将围幕加高，减轻施工噪声对敏感目标的影响；并需告知附近居民，尽量做到施工建设时噪声对影响区公众的不利影响降至最小。另外，施工过程中业主应充分协调好关系，确保不发生环境纠纷。

4、施工期固体废物保护措施 

项目地块移交时将完成三通一平工程，施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。施工人员生活垃圾定点收集后，交由环卫部门处理，各类建筑垃圾按照建设部令第139号《城市建筑垃圾管理规定》（2005年6月1日施行）规定，在指定地点消纳，不能随意丢弃、堆放，本项目土地平整产生的废弃土石方由第三方统一处置，去向为高桥村物流园。主要固体废物处置措施如下：

（1）产出的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运与处理，按管理部门指定地点处置，不得随意弃渣；渣料若在工地内堆置超过一周的，应采取防淋湿和风蚀措施。 

（2）施工现场设置专门的废弃物临时储存场地，堆放时须加盖塑料篷布，避免雨中冲刷带来的水土流失，同时保持土壤的养分。 

（3）处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 

（4）建筑物装修期间，使用过的油漆桶属于危险废物，应及时回收，妥善处置。在工程竣工验收前，应将所产生的建设工程废弃物全部清除防止污染环境；并与环卫部门联系，及时清理施工现场的生活垃圾；应使用按规定配装密闭装置的车辆运输。 

综上所述，施工现场应加强管理，提倡文明施工，经采取以上措施后，施工期固体废物不会对周围环境造成明显影响。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废水环境影响和保护措施

项目口腔科补牙采用无汞材料，而使用复合树脂或玻璃离子体进行补牙填充，不进行义牙的制作，因此无含汞废水产生；项目采用干法显影技术，无显影废液产生；项目X光洗片采用打印，不产生洗片废水。制剂过程无废水产生。本项目不设置传染病区，无感染性废水产生。本项目产生放射性废水由建设单位另行委托辐射专项环评，不属于本报告的评价内容。
（1）废水源强

医院废水主要来自门诊、病房、行政管理、办公室、检验科等，医疗废水来自日常诊疗，检验废水源自化验室，生活污水主要来自陪护人员以及洗衣房废水。

由于检验科多采用试纸检测，本项目特殊废水主要为检验科室产生的酸性污水，其主要来源于医院检验或制作化学清洗剂时使用硝酸、硫酸、过氯酸等酸性物质而产生的污水（先中和处理后再进入污水处理站），根据建设方提供资料，医院检验室化验均为常规简单化验，主要承担临床检验血、尿、便及常见液体分泌物常规分析，所用检验试剂为常规试剂，不使用含氰、含铬等重金属药剂，故本项目医疗废水中不含银、氰、汞、铬等重金属废水，检验室采集的样本首先进入仪器进行分析，试剂滴在器皿上处理样本，检测过程中产生的废液及器皿头道高浓度清洗液作为医疗废物，交由有资质单位处理。检验室仪器清洗废水直接与项目其他污水一起进入污水处理设施处理。  根据表2-5计算数据可知，本项目日最大用水量为72.38m³/d，年最大用水量26418.7m³/a，排污系数取85%，排水量为22455.9m³/a（61.52m³/d）。
根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），同时类比现有工程（数据来源于搬迁前2025年度第二季度医院常规检测报告中废水排口的各污染物的浓度值计算，其工艺与本项目一致，检测报告见附件13），项目运营期污染物产生及排放源强见表5.3-3。

表4-1 本工程运营期废水污染物产生及排放情况一览表
污染物名称

处理前污染物浓度（mg/L）

污染物产生量（t/a）
GB 18466-2005
本院污水处理站处理后
表2预处理标准
处理后污染物浓度（mg/L）

污染物排放量（t/a）

废水量

22455.9
m3/a
/
22455.9
/
COD

450
10.32
250
51
1.15
BOD5
180
4.13
100
16.8
0.38
NH3-N

35
0.80
/
/
/
SS

200
4.59
60
51
1.15
粪大肠杆菌 

1.6x108个/L
/

5000个/L
1500个/L
/
总余氯
/
/

/
5.84
0.13
总磷
2

0.04
/
/
/
动植物油
100
2.29
20
25
0.56
来源

类比

/

/
项目总排口

/

（2）废水处理工艺

项目食堂废水先经隔油池处理后与医疗废水经“化粪池+格栅+调节池+混凝沉淀+二氧化氯发生器消毒”，废水处理规模为72m3/d（3m3/h），工艺说明如下（项目检验室废水先采取中和处理后再排入自建污水处理站，中和槽约为1m3/d）：


图4-1  项目废水处理工艺流程图
项目自建污水处理站的可行性分析

①化粪池处理可行性分析

根据“《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中4.5.3.1生活污水防治工艺为“过滤、沉淀-活性污泥法、生物接触氧化、其他”等处理技术或其他。

生活污水处理工艺为化粪池（过滤、沉淀、生物接触氧化），属于可行技术。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，属于可行性技术。

②隔油池：隔油池是一种专为去除含油废水中悬浮物和分离出废水中的油脂而设计的设备。隔油池的原理是基于比重差异的分离原理。油脂比水轻，所以在废水中假如有油脂，它们就会漂浮到水面上，形成一个层状物质。而水中的悬浮物则被分隔到下方，形成废水淤泥。隔油池通过引导废水从上至下流动，让油脂自然浮起来，并被收集起来。这样，油脂可以被有效地去除，从而达到净化废水的目的。
③格栅池

格栅作为水处理工程中的常用预处理设备，应用十分广泛。它可以有效地去除废水中的粗颗粒物杂质，保护后续处理工序的稳定运行以及提升泵的正常运转。

④调节池

调节沉淀池，其目的是调节均和污水的水质和水量。消减高峰负荷，大颗粒可沉固体和悬浮物得以沉淀分离，以利于下一步的处理，减少处理构筑物的体积和节省投资费用。

⑤混凝沉淀池

在混凝剂的作用下，使废水中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体，然后予以分离除去的水处理法。
⑥二氧化氯发生器消毒
本项目废水处理选用二氧化氯消毒，主要成分为二氧化氯A、B剂，A剂一般为稳定态二氧化氯（含量在48%左右），B剂为二氧化氯消毒剂活化剂。

⑦中和槽

因检验室的废水过酸过碱均会影响自建污水处理站设施的处理效率，故检验室废水先经过中和沉淀后，再排入自建污水处理设施，中和槽规模约为1m3/d。
（3）废水处理可行技术分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表，排入城镇污水处理厂的医疗污水的可行技术为“一级处理/一级强化处理+消毒工艺。一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。”
因此，本项目污水处理采用一级强化处理+消毒工艺，属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）中推荐的可行技术。
①工艺流程完善，各处理单元之间有效互补作用，能适应水量的变化，承受冲击负荷，确保效果，操作简单，管理方便。

②整个污水消毒处理工艺尽可能的利用原有的设施尽可能帮院方节约投资。整个工艺实现自动化，保证处理效果，节省人力。

③消毒设备采用二氧化氯消毒设备，它的特点是消毒可靠性高，细菌繁殖可能低，操作简单，易实现自动化，运行管理和维护费用低。

项目采用的一级强化处理+二氧化氯消毒工艺为目前较成熟的医疗废水处理方案，且根据搬迁前医院常规检测报告数据（2025年度），出水水质可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准要求，经管道排入市政管网，最后排至岳阳县新墙镇污水处理工程进一步处理。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），

医疗污水排放去向为排入岳阳县新墙镇污水处理工程，项目废水处理可行技术分析如下：

表 4-3  项目废水处理措施与可行技术对照表

废水

类别

污染控制指标

排放

方式

排放监控位置

执行排

放标准

可行技术

本项目措施

符合

性

医疗废水

粪大肠菌群数、肠道致病菌、 肠道病毒、化学需氧量、氨氮、 pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴 离子表面活性剂、挥发酚、色 度、总氰化物、总余氯

间歇排放

废水总排口

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2

一级处理/一级强化处理+消毒工艺。一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法；一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理；消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、 二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。

一级强化处理+消毒工艺
符合

由上表可知，本项目废水处理措施可行。

(4)项目污水纳入市政污水管网的可行性分析

项目所在区域为岳阳县新墙镇污水处理工程的服务范围，根据现有实际情况可知，项目与区域污水管网尚未对接，对接距离约为20m，项目施工期为2年，故项目建设完成时，污水管网对接工作将得到完善，故项目运行时，可与区域污水管网成功对接（如若项目投运时纳污管网未完成对接，建设单位须自行完成该段20米的管网，否则不得运营）。项目建设完成时，产生的废水通过接入市政污水管网，再通过市政污水管网排入岳阳县新墙镇污水处理工程集中处理达标后排放可行。
岳阳县新墙镇污水处理工程主要接纳处理新墙集镇（包括新墙河居委会、老街居委会、三合村、高桥村）的生活污水，服务人口1.3 万人。设计污水处理能力2000m3/d，采用AAO+MBBR工艺为主体工艺，采用紫外线（UV）消毒工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，尾水排至彭宗屋河。本项目污水最大排放量为61.52m³/d，项目废水污染物类型简单，浓度较低，综合废水经院内污水处理站预处理后既能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准要求，也同时能达到污水处理工程的接纳标准，故项目废水对区域污水处理工程进水水质及运行负荷影响不大。因此，项目废水经自建污水处理站处理后排入岳阳县新墙镇污水处理工程，是可行的。

综上所述，项目产生的废水经自建污水处理站处理达标后，排入岳阳县新墙镇污水处理工程处理是可行的，项目产生的污水对区域环境的影响不大。

（5）项目废水污染排放信息

项目废水污染排放信息见下表。

表 4-4 废水类别与污染物及污染治理设施信息表

序号

废水

类别

污染物

种类

排放去向

排放

规律

污染治理设施

排放口

编号

排放口设置是否符

合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

医疗

废水

CODcr、氨

氮、BOD5、

SS、动植

物油、粪

大肠杆菌

群、余氯

城镇污水处理厂（岳阳县新墙镇污水处理工程）

连续排放，流量不稳定 且无规律，但不属于冲 击型排放

TW001

综合废水处理站

“化粪池+格栅+调节池+混凝沉淀+二氧化氯发生器消毒”
DW001

是☑ 否□

企业总排口☑

表4-5   项目废水排放口基本情况表

排放口编号

排放口名称

污染治理设施名称

排放去向

排放方式

排放口地理坐标

排放口类型
经度

纬度

DW001

污水排放口
“化粪池+格栅+调节池+混凝沉淀+二氧化氯发生器消毒”
进入岳阳县新墙镇污水处理工程

间接排放

东经113°13′49.2314″

北纬29°6′56.475″
一般排放口－其他

表4-6废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物名称

排放浓度/（mg/L）

全院日排放量/（t/d）

全院年排放量/（t/a）

1

DW001

综合废水

CODcr

50

0.003
1.12

NH3-N

5
0.0006
0.11
全院排放口合计

CODcr

1.12

NH3-N

0.11

（6）营运期废水污染源监测计划

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》本项目属于简化管理，依据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），本项目废水污染物自行监测计划如下表。

表4-7  项目废水监测计划及记录信息表

项目

监测项目

监测布点

排放方式

监测因子

监测频次

标准限值

备注

间接排放
1

医疗废水

废水总排口DW001

间接排放

流量

自动监测

《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准

记录水温、流量

pH
12小时（2次/天）
悬浮物、CODcr
周
粪大肠菌群数
月
BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物
季度
沙门氏菌、色度、氨氮、
--
接触池出口：总余氯

（2次/天）
注：本项目余氯应满足消毒接触池接触时间≥1 h，接触池出口总余氯2-8 mg/L的要求。

2、废气环境影响和保护措施

（1）废气源强

本项目主要污染因子为食堂油烟废气、汽车尾气及污水处理设备产生的恶臭、生活垃圾、医疗废物暂存间废气。

①食堂油烟废气

本项目医院员工及部分病人在食堂就餐，就餐人员平均为150人/d，医院食堂每天提供3餐，规模属中型。按平衡膳食推荐以每人每天食用30g食用油计算，食用油量约为4.5kg/d。一般油烟挥发量占总耗油量的2%～4%，本评价按3%计算，则食堂油烟产生量为0.135kg/d，49.275kg/a。食堂设4个基准灶头，风机总风量3000m³/h，每天工作时间按5h计，则油烟产生浓度为2.25mg/m³。

②汽车尾气

汽车尾气主要是指汽车进出院区停车场时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。共计125个停车位（其中小车停车位65个，充电桩车位28个，救护车2个，非机动车车位20个），均为地上停车位，小车停车位按每个车位都停车，每辆车停留时间4小时，则平均日车流量为390车次，每车每次在项目区内范围内行驶平均距离按100m计。

根据我国机动车发展的实际情况，参考《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016）中第Ⅲ阶段的取值，每辆小型车进出停车场产生的废气污染物CO、THC、NOx的量分别为0.7g/km、0.1g/km、0.06g/km。则CO、HC、NOx的产生量分别为：0.27kg/a，0.004kg/a，0.002kg/a。

③恶臭：主要为生活垃圾及医疗废物暂存间和污水处理站臭气。

项目营运期生活垃圾收集、医疗废物暂存间和污水处理站若管理不善，废物未及时处置，易产生恶臭气体。

生活垃圾的收集和医疗废物的收集、转运和暂存过程中，部分易腐败的有机垃圾由于分解时会散发恶臭气体，其主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，为无组织排放；对环境的影响主要表现为恶臭。生活垃圾恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量均较难确定。

医院恶臭源主要来自营运期建成的污水处理站，预消毒池散发的恶臭气体对周围大气环境会产生一定的影响，医疗暂存间暂存医疗废物也将产生少量恶臭气体，恶臭气体的成分主要是NH3和硫化氢，此外还有甲硫醇等物质，硫化氢气体具有臭鸡蛋味，有一定的刺激性。恶臭气体产生量随污水水质、气温（或水温）以及曝气量的不同而变化。有机污水产生的恶臭量大于一般工业废水，夏秋季较多。医院现有的污水处理站设置为地埋式，恶臭为无组织排放，类比其他医院项目，硫化氢产生量约0.0008g/h，NH3约0.0002g/h。

（2）环保措施及达标排放分析 

①食堂油烟：经上述分析，油烟废气收集后采用效率不低于80%的静电除油机对食堂油烟进行净化后通过专用烟道引至楼顶排放，处理效率取80%，则油烟废气排放量为7.9kg/a，排放浓度0.36mg/m³，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的要求（＜2.0mg/m³），对项目周边及住院楼内的人群健康和环境空气影响小。
②汽车尾气：由于区内车辆多为小型车辆，进出车辆分散、停放时间长，而启动时间短，汽车尾气排放量较小且易于扩散稀释。为进一步减少机动车尾气对环境的影响，建议采取以下措施：

A：加强绿化，在区内道路两旁种植空气净化能力较好的植被；

B：合理安排车辆在区内的行驶路线；

C：加强交通管理，合理疏导进、出机动车，减少车辆怠运行时间和区内车流量。

在采取以上措施后，营运期医院进出机动车尾气不会对项目本身和周围环境造成大的影响，项目对区域空气环境影响较小。

③恶臭：

项目产生的生活垃圾和医疗废物由医院清洁工分别收集至垃圾桶和医疗废物暂存间。生活垃圾经收集后，由环卫部门每天定期清运，停留时间较短，产生的臭气浓度不大。医疗废物用塑料袋封装后，临时放置于医疗废物暂存间，医用玻璃瓶、塑料输液瓶（袋）交由专门单位转运并处置；其他医疗废物定期交由有资质的单位转运并处置。因此产生的臭气浓度也不大。项目业主应每天派专人对医疗废物暂存间进行消毒处理，减轻臭气对周围环境的影响。

医院自建的污水处理站及预消毒池规模均不大，同时又具有较好的密封性。所以，在系统正常运行时，产生的恶臭气体较少，须定期在检修口与采样口附近定期喷洒除臭剂，减轻臭气影响。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），表A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表，本项目对污水处理站产生恶臭区域加盖，投放除臭剂，属于废气治理可行技术。

在严格执行上述措施后，污水处理站臭气对周边环境影响小，以上污染防治措施是可靠的。对周边环境影响较小。

医疗固废储存间位于院区东面（附属用房内），医疗固废通过专用容器及防漏胶带密封，恶臭溢出量较少，针对医疗固废暂存间建设单位应做到加强管理、加强消毒并定期清运，防止对医院内外环境造成影响。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），表A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表，分析本项目废气治理技术的可行性，具体如下表：

表4-8  废气治理技术可行性分析表

排污单位类别

生产单元

可行技术

本项目采取措施

是否为可行技术

排放口类型

污水处理站

废水处理

无组织：产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂；

污水处理站产生恶臭区域加盖，投放除臭剂
是

---

在严格执行上述措施后，污水处理站臭气对周边环境影响小，以上污染防治措施是可靠的。
综上所述，本项目产生的大气污染物通过本环评中的治理措施处理后能达到排放标准，对环境影响较小。

（3）监测要求

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》本项目属于简化管理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）相关要求拟定，监测计划如下表：

表4-9 建设项目废气监测要求

排放等式

监测点位

监测项目

监测频率

执行排放标准

无组织

污水处理站周界

氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷
次/季度
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物控制标准

3、噪声环境影响和保护措施

3.1噪声源强
本项目运营期噪声主要为生产设备运行过程中产生的噪声。本项目营运期主要的噪声源为供水泵、空调外机、进出车辆人流等。水泵设置在封闭厂房内运行，其噪声值在80~85dB（A），根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本项目室内噪声源强调查清单详见下表：
表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号
建筑物名称
声源名称
声源源强
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段
建筑物插入损失 / dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

声功率级/dB(A)

X

Y

Z

东

南

西

北

东

南

西

北

/
/
东

南

西

北

建筑物建筑物外距离外距离

1

综合楼
中央空调机组
85
低噪声设备、隔声降噪
23.54

11.22

1
21.35

56.17

66.28

31.64

33.41

25.01

23.57

30.00

昼、夜间

15
12.01
3.86
2.44
8.73
1

2

附属用房
水泵

80
40.43
-18.39
1
31.64

31.64

31.64

31.64

70.54

46.13

41.44

48.47

47.02
24.96
20.34
27.24
1

3
污水处理站
水泵
80
41.48
4.04
1
2.67

26.99

85.06

60.11

61.46

41.37

31.41

34.42

37.70

20.06

10.30

13.28

1

3.2噪声达标情况分析
根据表4-9设备噪声级，采用点声源叠加及衰减公式预测厂界噪声达标情况。

①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：


[image: image2.wmf]0.1

eqg

1

L=10lg10

T

Ai

L

i

i

t

æö

ç÷

èø

å


式中：

Leqg--－噪声贡献值，dB；

LAi ---i声源在预测点产生的等效A声级，dB；

T  ---预测计算的时间段，s；

ti  ---i声源在T时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：


[image: image3.wmf](

)

eqgeqb

0.1L0.1L

eq

L=10lg10 + 10


式中：

Leq---预测点的噪声预测值，dB；
Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB；

Leqb---预测点的背景值，dB（A）。

③点声源的几何发散衰减公式

[image: image4.png]L,(r)=L, () ~201g(r/r)




式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； 
Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； 
r ——预测点距声源的距离； 
r0——参考位置距声源的距离。 
根据项目平面布局，综合考虑距离衰减、地面吸收、空气吸收以及墙体的阻隔，利用上述噪声预测公式，可预测出项目厂界的噪声级及对敏感点的影响。预测结果见表4-10。
3.3达标排放情况分析

本项目共有2处敏感点，分别为西面厂界外50m处有1户声环境敏感点（居民点5），邻近西面1处声环境敏感点，村民服务中心（居民点4），本项目噪声贡献值如下所示：

表4-10  厂界噪声预测结果表  单位：dB(A)

厂界

贡献值dB(A)
标准值dB(A)

是否达标

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间
夜间
厂界东侧
37.9
37.9
60
50
达标

达标
厂界西侧
23.64
23.64
60
50
达标

达标
厂界南侧
20.59
20.59
60
50
达标

达标
厂界北侧
23.33
23.33
60
50
达标

达标
表4-11  工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表
声环境保护目标名称

噪声背景值dB（A）

噪声现状值dB（A）

噪声标准dB（A）

噪声贡献值dB（A）

噪声预测值dB（A）

较现状递增量dB（A）

超标和达标情

况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

居民点5（西面）
43

41
48

42

60

50

16.05
16.05
43.01

41.01

-4.99

-0.99

达标

达标

居民点4（村民服务中心）
43

41

49

43

60

50

20
20
43.02

43.03

-5.98

-1.97

达标

达标

根据厂界噪声预测结果，在采取基础减振等降噪措施的情况下，项目东面、南面、西面、北面厂界以及居民点5（西面）、村民服务中心（居民点4）噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求，故项目建设运营后对最近2处敏感点及周边影响较小。

3.4、噪声控制措施

为降低噪声源对本项目边界噪声的影响，本项目采取了下列措施：

（1）选用低噪声设备，采取隔声减振措施。
（2）将空调外机均设置在靠道路的一侧，窗户均采用双层隔音玻璃；

（3）设备机房（设备间）采用吸声消声材料处理，所有有振动的设备均设减振基础或吊架，接管设柔性减振接头。

（4）对噪声较大的机房拟采用特殊处理以将其与建筑的其他部分隔离，包括采用双层墙夹吸音材料、双道门等。

（5）对风机、水泵等高噪声设备进行基础隔声处理。

（6）社会生活噪声采取加强管理，强化医护人员及病人意识。

（2）噪声污染防治的可行性分析

综上所述，本项目选择低噪型设备、合理布局、将高噪声设备置于室内，尽可能远离附近居民点，并采取适当的隔声降噪措施后，营运期机器设备运转噪声东面、西面、北面厂界可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求，南面可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准要求。对周围环境影响较小。

（3）监测要求

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》本项目属于简化管理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）相关要求拟定，监测计划如下表：

表4-10  环境监测计划一览表 

类别

监测点位置

监测项目

监测频次

噪声

厂界四周外1m处

厂界噪声

1次/季度

4、固体废物
（1）固体废物产生情况及处置情况

项目运营期产生的固体废弃物主要包括生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂、医疗废物、污水处理站污泥、废包装材料、未污染的一次性塑料输液瓶（袋）以及废中药渣等。 

①生活垃圾：项目医院工作人员76人，按工作人员每人每天产生量约0.5kg计，生活垃圾产生量为38kg/d（13.87t/a），本项目设置病床160张，按每床每天产生1kg计算，病人生活垃圾最大产生量为160kg/d（58.4t/a）。合计为72.27t/a。生活垃圾经分类收集后由环卫部门定期进行清运，不会对外环境造成大的影响。

②餐厨垃圾：项目设有食堂，日常提供三餐，一年以365天计，厨余垃圾产生量在0.3-0.5公斤/人，本次评价区0.5kg/人，日就餐平均人数区150人/d，故餐厨垃圾产生量225kg/d，82.13t/a。交由专业回收餐厨垃圾公司处理处置。
③隔油池废油脂：项目食堂废水经隔油池处理，将产生少量废油脂，废油脂产生量占餐厨垃圾系数为5%—20%。本项目取15%，12.32t/a，交由有资质的单位回收处置。
④医疗废物：根据《危险废物名录》（2025年版），医疗废物包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物和化学性废物，废物类别为HW01。本项目医疗废物主要包括被病人血液或人体体液污染的医疗材料、医疗仪器、废药品等。医疗废物属于危险废物名录中编号为HW01类特殊危险废物。类比调查确定本项目产生的医疗废物主要包括以下几类：

A感染性废物：主要包括病人血液、体液、排泄物污染的物品，如棉球、棉签、纱布等各种敷料，一次性使用的卫生用品、医疗用品及医疗器械，废弃的被服及其他被病人污染的物品，废弃血液等。

B损伤性废物：废弃的或一次性的注射器、针头、化验器皿、玻璃、药盒及其它可能引起切伤刺伤的器物，属于损伤性废物，药物性废物：主要是过期、淘汰、变质或者被污染的药品等药物性废物。

C病理性废物：病理性废物主要包括手术及其他诊疗过程病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等。

D药物性废物：药物性废物主要是医院过期的、废弃的药品、疫苗、从病房处退回的药品和淘汰的药物等。

E化学性废物：化学消毒剂及废弃的温度计等。
医疗废物产生量按0.1kg/床•d计，每天门诊人数30人计，门诊医疗废物按0.05kg/人•d计算，则本项目产生的医疗垃圾为17.5kg/d，6.39t/a。医疗废物经专职员工收集后暂存入医疗废物暂存间，定期交由有资质单位上门收集、运输医疗废物，最终无害化处置。

⑤污水处理站产生的污泥（含化粪池污泥、格栅渣）：污水处理设备产生的污泥量一般每立方米污水产泥量约有0.15kg（含水率98%），本项目污水排放量为61.52m³/d（22455.9m³/a），则污泥产生量为9.43kg/d，3.44t/a。根据《危险废物名录》（2025年版），该部分废物属于危险废物HW01（841-001-01）。

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.3条栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）6.3.5.3条规定，医院污泥按危险废物处理处置要求，由具有危险废物处理处置资质的单位进行集中处置。环评要求建设单位按照标准及规范要求，污泥清掏前应进行监测，达到标准要求，当粪大肠菌群数≤100MPN/kg时，污泥才可进行清掏，由专业第三方负责清掏、转运及处置，本项目不设置污泥处理池，不自行设置污泥处置场所。

⑥废包装材料：医院使用的药品、设备等的外包装材料塑料袋、纸盒等，类比同类型医院，一般的医药包装材料遗弃物，如盒、纸箱类等，产生量约为1.8t/a，收集后交资源回收公司处理。

⑦未污染的一次性塑料输液瓶 （袋）
医疗机构运营期间会产生大量废塑料瓶（袋）及输液胶管，根据《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》(国卫办医发〔2017〕30号的规定，对于未被患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶（袋），应当在其与输液管连接处去除输液管后单独集中回收、存放。据类比过往数据，本未被污染的一次性塑料输液瓶 （袋）产生量1.8t/a，一次性塑料输液瓶（袋）集中收集交由资质单位处理处置。

⑧废中药渣

有中药原料药的加工切片、研磨、熬制等工序，主要的污染物为药材废渣，属于一般性生活垃圾，产生量约0.9吨/年，为交由环卫部门清运。
本项目固体废物产生情况见下表。
表4-11  本项目固体废物产生情况一览表

序号

污染物名称

产生量（t/a）

废物属性

处置措施

1

生活垃圾

72.27
一般废物

分类收集后由环卫部门处理

2

餐厨垃圾

82.13
一般废物

交由专业回收餐厨垃圾公司处理处置
3
废油脂

12.32

一般废物

交由有资质的单位回收处置
4
废包装材料

1.8
一般废物

收集后交资源回收公司处理

5
未污染的一次性塑料输液瓶 （袋） 

1.8
一般废物

委托有资质单位回收处置

6
废中药渣
0.9
一般废物

收集后由环卫部门处理

7
医疗废物

6.39
危险废物

暂存于医疗废物暂存间后委

托有资质单位定期清运和处置。

8

污水处理站污泥（含化粪池污泥、格栅渣）
3.44

危险废物

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物分析结果汇总见下表。

表4-12 项目危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生

工序

及装

置

形

态

主要成分

有毒有害物质

产生周期

危险特性

1

感染性废物

HW01 

医疗

废物

841-001-01

6.39
诊疗

固

态

塑

料

等

病菌

日

In

2

损伤

性废

物

HW01 

医疗

废物

841-002-01

诊疗

固

态

金

属

有机

物

日

In

3

病理

性废

物

HW01 

医疗

废物

841-003-01

诊疗

固

态

有机

物

病菌

日

In

4

化学

性废

物

HW01 

医疗

废物

841-004-01

检验

室

固态/液态

化

学

物

化学物

日

In

5

药物

性废

物

HW01 

医疗

废物

841-005-01

诊疗

固态/液

态

药

物

药物

日

In

6

污水

站污

泥

HW01 

医疗

废物

841-001-01

3.44

医疗

污水

处理

站

固态

污

泥

有机

物，药

物

日

In

（2）固体废物环境影响分析

①一般固体废物

本项目运营期产生的一般固废主要为生活垃圾、废药渣、未污染的一次性塑料输液瓶（袋）、一般包装材料（药品外包装）；按照国家卫生健康委会同生态环境部等10部门联合印发的《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）做好医疗机构内部废弃物分类和管理，本项目生活垃圾收集后存放于垃圾收集点交由环卫部门统一清运处理；未污染的一次性塑料输液瓶 （袋） 委托专门单位回收处置。一般包装材料（药品外包装） 、废药渣作为一般资源回收处置。在做好分类的基础上，严格做好废弃物的分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运等工作，本项目设置1个一般固废暂存间，面积40m2，位于附属用房内。
②医疗废物暂存间和危险废物暂存间设置要求

本项目设置1个一般固废暂存间医疗废物暂存间，面积20m2，位于附属用房内。设置的医疗废物暂存间应满足《医疗废物管理条例》中的相关规定要求：

①项目设置的医疗废物暂存间应与生活垃圾存放地分开，并设有防雨、防风、防泄漏的措施。

②院内设置的医疗废物处置间，与院内医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。

③医疗废物处置间应有严密的封闭措施，并应设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。

④医疗废物处置间内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识，库房外的明显处应设置危险废物和医疗废物的警示标识。

⑤项目设置医疗废物暂存间，医疗废物收集后，应用塑料袋封装，临时存放于医疗废物暂存间。医院应派专人定期对医疗废物暂存间进行消毒处理。医疗废物定期交由资质单位转运并处置。

⑥根据《医疗废物管理条例》的相关要求，本项目医疗垃圾经分类收集后运至项目院内医疗废物贮存点暂存管理，定期交由资质单位集中进行无害化处置，并按《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移记录。

本项目产生医疗垃圾严格按照《医疗废物管理条例》要求处置，加强项目产生的医疗废物的管理工作，规范项目厂内的医疗废物收集、运送、存放、应急处理等环节的行为，防止医疗垃圾的二次污染。具体措施如下：

①项目产生的一切医疗废物必须用医疗废物专用包装物或容器封装，分类收集；

②收集的医疗废物每天定时派专人收运，用密封车送至项目厂内医疗废物暂时存放点。医疗废物移交要做好交接、记录、签收（类别、数量、包装是否合格）；

③接收、运送医疗废物前，应检查包装物或容器的标识、标签及封口是否符合要求，注意有无破损、泄漏，不符合要求的医疗废物不得运送；交接医疗废物时，认真清点、检查、签收，保存记录备查；

⑤运送途中发生意外导致泄漏、散落，运送人员必须立即采取有效措施设置隔离标识，防止行人近，并及时处置；

⑥暂时存放发生泄漏、散落，医疗废物管理员必须立即采取有效措施进行隔离，防止扩散，并及时处置；

⑦危废暂存间建设应满足通风、低温控制、分类分区存放等要求。

⑧根据污泥量为3.44t/a，污泥应每半年清掏一次，清掏量约为1.72t/a，清掏后的污泥，不得暂存于危废暂存间，应在危废运输车辆到达时进行清掏，然后采用防泄漏的罐体进行消毒暂存，直接由危废运输车辆运走。

⑨医疗废物暂时存放场所必须定期彻底清洁和消毒，应及时交由有医疗废物安全处置资质的单位上门收集。

综上所述，项目医疗废物及危险废物规范地收集、贮存、运输，交由有资质单位进行处置；污水处理站污泥及时清挖随清随运不临时贮存；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；废包装材料收集后交资源回收公司处理。本项目的固废严格遵循“减量化、资源化、无害化”基本原则，通过上述措施妥善安置存放、合理利用处置，则不会对周围环境造成不利影响。

（3）固体废物影响结论

采取上述措施后，本项目固体废物可以得到妥善的处理，对周围环境造成的影响较小。

5、外环境对项目的影响分析
根据本项目的特殊属性，在本项目运营时需考虑外界环境对本项目建设的影响，主要从交通噪声和大气污染两个方面分析。

本项目周边用地主要以居住用地为主（项目西南侧为岳阳新蓝天科技有限公司，直线距离约为250m，其锅炉采用天然气为燃料，锅炉废气可达标排放，故对本项目影响较小），在不变更用地规划的情况下，周边居民的生活所产生的大气污染易消散，影响小，不会对本项目造成较大影响。

本项目建设地位于湖南省岳阳市岳阳县新墙镇高桥村村民委员会东侧，S310北侧，外环境对本项目的影响主要为临路一侧（南侧）的街道交通噪声、社会生活噪声影响。面向交通道路的门窗应使用隔声门窗，使用双层隔音玻璃，同时请交通管理部门在周边交通道路设置限速、禁鸣标志。街道空气流通性较好，汽车尾气经自然扩散后对项目影响不大。通过上述措施营运期可以改善医院病人就诊、住院的声环境状况，对医患影响较小。

6、地下水及土壤环境

地下水：厂界外500米范围内的地下水没有集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，可不进行地下水评价，因此，本环评不进行地下水环境影响评价。

本项目对地下水的污染源为危废、医疗废水、生活垃圾，主要途径为渗透污染。造成污染原因主要为：危废、生活污水因设备或人为操作失误，发生泄漏事故进入土壤，从而污染地下防水层。雨季或长时间放置的生活垃圾会产生液体进入土壤，进而污染地下水。

土壤：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标，本项目用地范围内无生态环境保护目标，不需要进行生态现状调查。本次不进行土壤环境影响评价。

因本项目大气污染物主要为无组织排放恶臭，主要成分为硫化氢、氨，不涉及重金属因子，所以恶臭的大气沉降对周边土壤影响较小。

造成危废、生活污水、生活垃圾对土壤的渗透污染原因为：危废、生活污水因设备或人为操作失误，发生泄漏事故进入土壤。雨季或长时间放置的生活垃圾会产生液体进入土壤，进而污染地下水。

本环评建议采用分区防控措施。将全院分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

表  4-13  院内分区防渗措施

序号

污染分区

名称

防渗及防腐措施

1

重点防渗区

医疗废物暂存间、污水处理站、化粪池等

采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪－人工材料（HDPE）防渗层，或采取其他防渗措施，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数 K≤ 10-7cm /s。
2

一般防渗区

一般固废暂存区

采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪或在表面涂覆防渗材料， 要求防渗等级达到等效站土防渗层Mb≥1.5m，K≤ 10-7cm /s。
3

简单防渗区

其他区域

一般地面硬化

若发生事故，建设单位应及时处理，首先清理泄漏源、收集泄漏的物料，然后清理污染区域，包括被渗入污染的土壤，由于本项目医疗废物储存量不大，事故状态泄漏的物料量也较小，可以在短时间内处置完善，对地下水、土壤的影响可以接受。

综上所述，本项目在严格落实防渗措施的情况下，物料渗入影响土壤、地下水的可能性较小，若发生渗入影响，在及时处置的情况下对土壤、地下水的影响可以接受。

7、环境风险

7.1环境风险识别

 本项目使用环境风险物质主要为乙醇、二氧化氯A\B剂、医疗废物，与临界量的比值Q的计算见下表。

表4-14  环境风险物质分布及主要危险物质一览表 

序号

物料名称

最大储存量（q /t）

临界量（Q /t）

q/Q

1

乙醇

0.15
500

0.0003
2

医疗废物

0.6
50

0.012
3

二氧化氯A\B剂

0.06
0.5
0.12
4

84消毒液
0.04
50
0.001
合计

0.1333
根据Q=0.1333＜1可知，项目环境风险为一般环境风险等级。

7.2主要危险物质及分布位置

①风险物质：乙醇、医疗废物、二氧化氯A\B剂。
②分布情况：医院药品库房、危废暂存间、污水处理站。

7.3风险事件环境影响分析

本次主要考虑污水处理设施、医疗废物暂存间可能产生的环境风险及其影响。环境风险类型涉及有：①医疗废水事故排放风险；②危险化学品储存、使用、泄漏风险；③医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险。

①医疗废水事故排放风险
项目医疗废水来自门诊和病房，废水量不大，经院内污水处理设施处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和岳阳县新墙镇污水处理工程进水水质要求后，进入岳阳县新墙镇污水处理工程处理。废水处理过程中的事故因素包括停电导致设备不运转、操作不当或处理设施失灵导致废水未处理后排放到外环境，造成地表水污染。其次，医疗废水中含有多种致病菌、病毒和寄生虫卵等病原性微生物，具有感染性，进入外环境可能诱发或传播疾病。故本项目设置容积不小于27m3的事故应急池，设置于污水处理站北侧。
②危险化学品储存、使用、泄漏风险

酒精、次氯酸钠（84消毒液）属于易燃物质，若遇明火可能引发火灾爆炸事故，火灾燃烧废气会造成大气污染，消防废水进入周边地表径流造成地表水污染。

③医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险

医疗废物的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。应保证项目产生的医疗废物得到安全处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响。

7.4环境风险防范措施及应急要求

①医疗废水事故排放风险防范措施

若污水处理系统发生故障不正常运行时，应将废水暂存至应急事故池内，且禁止外排。污水处理设施恢复正常运行后，必须将未达标废水逐步重新进入污水处理设施全部处理达标后方可排放。事故废水收集措施需按相关设计规范设置应急事故水池，本环评要求设计事故排水收集设施的容量为27m³，且通过自建管线，能将所收集废水送至院内污水处理设施处理，同时，项目配套建设完善的排水系统、切换系统及污水提升装置，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保事故污水全部收集至污水处理系统。本项目能够确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量。
为减轻污染负荷，应避免出现废水事故性排放，采取以下防范及应急措施：

Ⅰ.加强污水处理设施设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出现故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放。

Ⅱ.污水处理设施设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放。

Ⅲ.项目应配套建设完善的排水系统和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损失后妥善处理。

Ⅳ.一旦出现非正常情况，操作人员应立即启动废水回流系统，关闭废水排放口的阀门。查找原因，及时抢修，待系统正常运行后方可开启排放口阀门。

Ⅴ.加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。

项目采取以上应急措施后，可有效避免医疗废水事故性排放，确保废水处理达标排放。

②危险化学品储存、使用、泄漏风险

Ⅰ.严格按照危险化学品方式存储和使用，储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，保持容器密封；

Ⅱ.储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。禁止震动、撞击和摩擦，预防容器发生物理损害、摩擦或打击，定期检查容器漏洞；

Ⅲ.应加强管理，加强对三氯异氰尿酸泡腾片消毒设备的定期检查。

③医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险防范措施

应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集，科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集；感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出；当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密；医疗废物的贮存和运送，该项目设置的医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应当及时、有效地处理，因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生；医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理；对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。本项目医疗废物妥善收集、封存后，感染性医疗废物、损伤性医疗废物、药物性废物及化学性废物经专门的医疗废物收集设施收集后分类暂存于医废暂存间后，委托有资质的单位统一清运处置。通过采取以上措施后，医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险较小，对周围环境影响不大。

项目通过采取以上措施后，可将环境风险降至最低。

7.4、环境风险分析结论

本项目为卫生院建设项目，不属于有毒有害化学品生产企业，也不使用和储存危险化学品，且Q<1，环境风险潜势为Ⅰ。通过加强运行期环境风险管理、落实相应的防控措施和应急措施，该项目环境风险水平可接受。另外，项目建成后应及时编制突发事故应急预案，保证企业在出现突发事故时，能够有计划进行抢险、救险，使事故产生的影响范围得以减小，财产损失率及人员伤亡率降到最低，对周边环境及环境保护目标影响程度降到最低。

8、电磁辐射

本项目配备DR放射性医疗设备，建设单位应委托有相关资质的单位另行开展工程辐射源环境影响评价工作，并根据评价结果和要求，做好电磁辐射屏蔽防护，办理了相关许可证。本报告不对辐射部分进行评价（现有工程DR，见附件7放射备案许可证）。

9、环保投资

本工程总投资11500万元，项目环保总投资114.8万元，占总投资的1%，项目环保投资情况，见下表。

表4-15   项目环保投资情况一览表

项目

污染源

环保措施

规模

投资（万元）
废水治理

废水

化粪池、隔油池（食堂废水）

1个

12
配套建设污水处理站（工艺为“化粪池+格栅+调节池+混凝沉淀+二氧化氯发生器消毒”，规模为72m3/d）

1套

80
废气治理

恶臭

污水处理站加盖密闭+除臭

1套

5
食堂油烟

油烟净化器

1套

1.5
噪声治理

设备噪声

隔声、减振处理，首选低噪设备，并进行合理放置，严格作业管理

8
固废治理

生活垃圾

生活垃圾收集箱

若干

0.8

一般性固废

一般固废暂存间

1个

3.2
危险废物

危险废物暂存间

1个

4.3
合计

114.8



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理站
	NH3、H2S、臭气浓度、氯气、甲烷
	地埋式密闭设施，定期喷洒除臭剂，加强管理
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准

	
	食堂
	油烟
	由油烟净化设备净化后经排烟道至屋顶排放，竖井高度应超过楼顶3米。
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2标准

	地表水环境
	综合废水
(DW001)
	流量、pH、粪大肠菌群数、BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、沙门氏菌、色度、氨氮、总余氯
	“化粪池+格栅+调节池+混凝沉淀+二氧化氯发生器消毒”工艺
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准

	声环境
	设备噪声
	隔声减振、距离衰减、加强管理。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值

	电磁辐射
	无。

	固体废物
	生活垃圾交由环卫部门处理处置，一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。危险废物（医疗废物、底泥）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求交有资质的单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	项目环境风险为危废泄漏、废水废气事故排放，加强监管监控，设备定期维护和保养，建立应急预案并演练，确保其环境风险可控。

	其他环境

管理要求
	（1）排污许可

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）提出：建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及相关排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。

（2）项目竣工环境保护验收

建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同步投产使用。建设单位应按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用，及时进行项目的竣工验收。

（3）排污口规范化管理

按照《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）要求设置污染物排放口监测点位。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。

表5-1  排污口规范化管理要求表

项  目

主要要求内容

基本原则

1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理；

2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点；

3.排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查；

4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。

技术要求

1、排污口位置必须按照环监〔1996〕470号文要求合理确定，实行规范化管理；

2、具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。

立标管理

1、排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌；

2、标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m；

3.重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌；

4、对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌。

建档管理

1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报；

3.选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。

表5-2  排污口图形符号（提示标志）一览表

序号

提示图像符号

警告图像符号

名称

功能

1

[image: image5.png]



[image: image6.png]



废气排放口

表示废气向大气排放

2



废水排放口

表示废水向水环境排放

3

[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



一般固体

废物储存

表示固废储存

处置场所

4

[image: image9.png](¢




[image: image10.png]



噪声源

表示噪声向外环境

排放

5
/
[image: image11.png]FER R
[lakeaityiic

suan

R

ST

—_—





危险废物

危险废物贮存、处置场

（4）日常管理

将医疗污水处理设施运行维护纳入医院日常管理工作，建立健全医疗污水处理设施运行台账制度，落实专人负责，规范记录进出水水量、水质、消毒剂使用量等信息。

（5）监测频次

①按照《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）中规定开展自行监测，其中pH、余氧监测频次每日不少于2次。

②消毒加药设施一用一备，且接触消毒池出口设采样口。




六、结论

	本项目的建设符合国家及卫生部相关的产业政策，项目平面布置基本合理。项目在认真落实各项环保措施及风险防范措施的前提下，废气、污水、噪声可以做到达标排放，固废可以得到安全有效的处置。从环境保护的角度讲，项目的建设是可行的。 




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	H2S
	/
	/
	/
	少量
	/
	/
	/

	
	NH3
	/
	/
	/
	少量
	/
	/
	/

	废水
	CODcr
	/
	/
	/
	1.12
	/
	1.12
	+1.12

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.11
	/
	0.11
	+0.11

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	72.27
	/
	72.27
	+72.27

	
	废药渣
	
	
	
	0.9
	
	0.9
	+0.9

	
	餐厨垃圾
	/
	/
	/
	82.13
	/
	82.13
	+82.13

	
	废油脂
	/
	/
	/
	12.32
	/
	12.32
	+12.32

	
	废包装材料
	/
	/
	/
	1.8
	/
	1.8
	+1.8

	
	未污染的一次性塑料输液瓶 （袋） 
	/
	/
	/
	1.8
	/
	1.8
	+1.8

	危险废物
	医疗废物
	/
	/
	/
	6.39
	/
	6.39
	+6.39

	
	污泥
	/
	/
	/
	3.44
	/
	3.44
	+3.44


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
损失7.2





48





40.8





住院区病人





损失0.045





0.255





门诊用水





0.3





损失0.06





61.52





地埋式一体化污水处理设备





0.34





0.4





中和沉淀





61.52





新鲜水





化验室用水





损失0.912





5.168





6.08





污水管网





医务人员用水








损失1.2





岳阳县新墙镇污水处理工程





6.8





陪护日常生活用水





8





损失1.44





9.6





8.16





洗衣房





输液





药房发药





医保进单





医生诊疗





接待





治疗





办理入院手续





化验





康复出院





医疗废水


生活污水





药渣





医疗固废





空调噪声





生活垃圾





恶臭





消声、隔声、减震





自建污水处理设施





岳阳县新墙镇污水处理工程





污泥





环卫部门处理处置





医疗废物





危废暂存间（交由有资质单位处置）









_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

