# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称 ：年加工200吨水产制品、520吨肉制品、30吨

蔬菜制品和80吨淀粉制品项目

建设单位（盖章）：     岳阳县长信农业开发有限公司

编 制 日 期 ：                2026年5月

# 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	33

四、 主要环境影响和保护措施	33

五、 环境保护措施监督检查清单	66

六、 结论	70

建设项目污染物排放量汇总表	71

附件

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3 备案证明

附件4 用地现状情况说明

附件5 原有环评批复

附件6 原有验收意见

附件7 原有排污登记回执

附件8 原有排污权证

附件9 项目三区三线查询文件

附件10 生物质颗粒检测报告

附件11 常规检测报告

附件12 取水证

附件13 检测报告

附件14 土地租赁经营合同

附件15 土地承包租赁证明

附件16 产能情况说明

附件17 废水处理协议

附件18 固废处理协议

附件19 专家意见及签到表

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目环境保护目标图

附图3 项目检测点位图

附图4 厂区平面布局图

附图5 现场照片

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工200吨水产制品、520吨肉制品、30吨蔬菜制品和80吨 淀粉制品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2512-430621-04-05-295224 |  |  |
| 建设单位联系人 | 罗军* | 联系方式 | 1357475**** |
| 建设地点 | 岳阳县荣家湾街道城东村群星片五组 |  |  |
| 地理坐标 | 东经113°8′8.546″，北纬29°5′45.459″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1353肉制品及副产品加工 C1369其他水产品加工 C1371蔬菜加工 C1391淀粉及淀粉制品制造D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业13- 20、其他农副食品加工139中“淀粉制品制造”；四十一、电力、热力生产和供应业-91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）中的使用其他高污染燃料 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 146.5 |
| 环保投资占比 | 14.65% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地面积（m2） | 14744.66 |
| 专项评价 设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）专项设置评价如下表： 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 不涉及有毒有害污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 废水经厂区污水处理站处理后用于周边林地灌溉和外运岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂处理，无废水直接外排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质，存储量远低于临界量，Q＜1。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目非河道取水项目。; 否. 海洋; 海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目。; 否. 由上表可知，本项目无须设置专项评价。 |
| 规划情况 | 《岳阳县国土空间控制总体规划》（2021-2035） 发布机关：岳阳县人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与《岳阳县国土空间控制总体规划》（2021-2035）的相符性分析 根据《岳阳县国土空间控制总体规划》（2021-2035），荣家湾街道重点发展物流、加工制造等产业，并强调生态保护与修复。本项目属于食品生产加工行业，符合产业发展方向，能够借助当地交通优势和产业聚集效应实现协同发展，本项目相符《岳阳县国土空间控制总体规划》（2021-2035）。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为农副食品加工，所属行业和工艺设备不在“限制类”和“淘汰类”之列；本项目锅炉为3t/h生物质层燃炉，不属于固定炉排式生物质锅炉，所属行业和工艺设备不在“限制类”和“淘汰类”之列，因此项目建设符合国家产业政策要求。 对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批，本项目所用设备不属于其中的淘汰落后设备。同时，本项目已在岳阳县发展和改革局进行了备案（详见附件3），符合国家产业政策。 2、生态环境分区管控要求的符合性分析 （1）与“三区三线”的符合性分析 “三区三线”中“三区”指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间，“三线”分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。 根据《关于岳阳县长信农业开发有限公司年加工200吨水产制品、520吨肉制品、30吨蔬菜制品和80吨淀粉制品项目用地规划现状情况说明》（附件4）和查询湖南省自然资源厅的“三区三线”查询文件（附件9）可知，本项目用地性质为工业用地，不涉及生态保护红线、永久基本农田，但在城镇开发边界外范围，根据用地规划现状说明可知，项目用地符合《岳阳县荣家湾街道办事处城东村村庄规划（2025-2035年）》要求，用地性质为工业用地。经分析，本项目与“三区三线”管控要求相符，具备合法建设条件。 （2）与“生态环境准入清单”的符合性分析 本项目选址于岳阳县荣家湾街道城东村群星片五组，根据《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（岳环发〔2024〕14号），为管控区域中的一般管控单元ZH43062130002。项目建设符合环境准入及管控要求，本项目与生态环境准入清单符合性分析如下。 表1-2 环境管控单元相关要求及相符性分析表 管控维度; 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 全面规范河流、湖泊、水库等天然水域的水产养殖行为，禁止天然水域投肥投饵养殖。禁止周边生活污水及畜禽粪直接排入水库，全面加强对人工水产养殖尾水排放的管控。岳阳县重点湖泊禁止网箱、网围、网栏等人工养殖。; 本项目不属于水产养殖行为，生活污水经现有化粪池处理后与生产废水一起排入厂区污水处理站处理，处理后用于周边林地灌溉和外运岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂处理。; 符合. 岳阳县新墙河饮用水水源保护区禁止开采区禁止砂石土开采。到2025年，大中型矿山比例达到50%以上，矿山总量控制在20家以内，年开采总量达到4000万吨；逐步淘汰落后产能，新建矿山均要达到绿色矿山标准，实现绿色矿山全覆盖。; 本项目不在饮用水水源保护区内，不涉及砂石土开采。; 符合. 依托鹿角港区水运资源优势，加快临港产业园区建设，增强对加工贸易产业的吸引力，因地制宜承接发展相关产业。重点发展港口物流、砂石加工、高端装备、新材料、装配建材、新能源等新兴产业，培育现代服务业。布局敏感区、弱扩散区严格控制涉及大气污染物排放的工业项目准入。不得引入三类工业企业，限制引入废水量大、耗水量大的企业。; 本项目位于岳阳县荣家湾街道城东村群星片，不在鹿角港区临港产业园区内，本项目为食品加工行业，且无废水直接外排。; 符合. 东洞庭湖保护区范围内禁止经营水上餐饮以及在湿地洲滩越野、野营、野炊等破坏保护区生态环境的行为。; 本项目不在东洞庭湖保护区范围内，且不经营水上餐饮等活动。; 符合. 污染物排放管控; 废气：加强建筑施工工地扬尘污染控制，严格落实“六个100%”措施；强化建材等企业无组织排放管控及治理；持续推进敞开式汽修喷涂、油品储运销等过程中挥发性有机物的治理工作；提升秸秆综合利用，拓宽秸秆利用途径；严禁垃圾露天焚烧，加强餐饮油烟、露天烧烤监管。; 施工期加强扬尘污染控制，严格落实“六个100%”措施，运营期加强废气治理，强化无组织废气排放管控及治理措施。; 符合. 废水：加快建设城镇生活污水收集管网；规范水产养殖尾水排放；从严控制新增入河（湖）排污口的审批，做好重点排污口的监测、溯源管控工作；监督船舶生活垃圾、含油废水、生活污水等废弃物实现应收尽收、依规转运、依法处置，对不符合要求的船舶依法采取限航、禁航等措施；落实河湖控磷减磷措施，严格含磷洗涤用品监管。; 生活污水经现有化粪池处理后与生产废水一起排入厂区污水处理站处理，处理后用于周边林地灌溉和外运岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂处理。; 符合. 固体废物：加快推进农村生活垃圾源头分类减量，减少垃圾出村量；推进以种养结合为重点的畜禽养殖废弃物资源利用，推动畜禽规模养殖场粪污处理设施装备提档升级。; 生活垃圾交由环卫部门清运处置，不涉及畜禽养殖业。; 符合. 农业面源：逐步推行有机肥代替化肥，推行绿肥种植、秸秆还田、粪污还田等措施，推进化肥农药减量增效。; 本项目不涉及化肥农药。; 符合. 环境风险防控; 加强洞庭湖国家湿地公园、新墙河国家湿地公园等湿地的保护与修复，禁止湿地无序开发，确保全县187.5万亩湿地面积不减少。; 本项目不在洞庭湖国家湿地公园、新墙河国家湿地公园等湿地内。; 符合. 积极应对重污染天气，对纳入应急减排项目清单的工业企业要制定“一厂一策”实施方案。; 本企业不属于应急减排项目清单中工业企业。; 符合. 有效管控建设用地土壤污染风险。以用途变更为“一住两公”的地块为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。; 本项目属于工业用地，厂区做好防渗及应急措施，不会对周边土壤产生污染。; 符合. 推进农用地土壤污染防治和安全利用。严格涉镉等重金属行业大气、水污染物排放管控，全面排查整治涉镉等重金属关停企业及矿区历史遗留固体废物。; 本项目不涉及重金属污染物。; 符合. 加密重点断面水质监测，将断面水质管控作为河湖长制重点工作内容，纳入河湖长工作绩效考核。; 本项目无废水外排。; 符合. 建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁山水库等重要河湖干流及各乡镇主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制。; 本项目无废水外排。; 符合. 综上所述，本项目符合《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（岳环发〔2024〕14号）中的相关要求。 3、与《湖南省“两高”项目管理目录》的符合性 根据湖南省发展和改革委员会印发的《湖南省“两高”项目管理目录》，对照目录中的行业和涉及主要产品及工序，本项目不属于“两高”项目。 4、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》相符性分析 本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）相关要求的符合性分析见下表。 表1-3 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）符合性分析 序号; 要求内容; 项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸的，项目单位应当按照国家、省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为食品加工项目，不属于码头项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目：（一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 本项目位于岳阳县荣家湾街道城东村群星片，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。; 符合. 3; 机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 本项目不涉及机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施。; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目不涉及风景名胜区。; 符合. 5; 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。; 本项目不在饮用水保护区内。; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 本项目不在饮用水保护区内。; 符合. 7; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区。; 符合. 8; 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地；（二）截断湿地水源；（三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；（六）引入外来物种；（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目不在国家湿地公园范围内。; 符合. 9; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目不在长江岸线保护区内。; 符合. 10; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在全国重要江河湖泊水功能区划划定的河段保护区、保留区内。; 符合. 11; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目不新设、改设或扩大排污口。; 符合. 12; 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 项目不涉及生产性捕捞。; 符合. 13; 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目距离洞庭湖2公里。; 符合. 14; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021 年版）》有关要求执行。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 15; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。; 本项目不涉及石化、现代煤化工。; 符合. 16; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥，电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目建设符合国家相关政策，不 属于产能过剩行业，不属于高耗能高排放项目。; 符合. 由上表可知，本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022 年版）。 5、与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的符合性分析 根据《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013），食品制造行业应满足以下通用要求： 表1-4 与《食品生产通用卫生规范》符合性分析 规范要求; 项目情况; 符合性. 选址; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。; 本项目周边无污染严重企业；无有害废弃物、粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源；无虫害大量滋生的潜在场所。; 符合. 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。. 厂区周围不宜有虫害大量滋生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。. 厂区环境; 应考虑环境给食品生产带来的潜在污染风险，并采取适当的措施将其降至最低水平。; 本项目通过采取严格的清洁措施和合理的功能区划分，可有效降低对食品的潜在污染风险。厂区各功能分区界限清晰，总体布局科学合理，且采用物流通道分离设计，可最大程度降低交叉污染的风险，厂区内已完成地面硬化，雨污分流。; 符合. 厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。. 厂区内的道路应铺设混凝土、沥青，或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。. 厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的滋生。. 厂区应有适当的排水系统。. 综上，本项目符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中相关要求。 6、选址合理性分析 本项目位于岳阳县荣家湾街道城东村群星片，根据《关于岳阳县长信农业开发有限公司年加工200吨水产制品、520吨肉制品、30吨蔬菜制品和80吨淀粉制品项目用地规划现状情况说明》（附件4）及“三区三线”查询文件（附件9），项目用地为工业用地，符合《岳阳县荣家湾街道办事处城东村村庄规划（2025-2035年）》要求，且不在生态保护红线区域内，符合生态保护红线要求；项目北面3公里有省道310，东面7公里可上许广高速，交通便利，有利于原料及产品的运输；项目所在地东面、北面、西面均为林地，废水能够综合利用；项目的选址不在自然保护区、风景名胜区等环境敏感区内，项目建设场址所在地水、电供应均有保证，满足本项目生产及生活需求。 本项目采取报告表提出的各项环保措施后，各类污染物可实现达标排放或有效处置，能有效减轻项目营运对周围环境的影响，选址可行。 - 7、平面布局合理性分析 本项目厂区布置由东向西依次为成品仓库、原料仓库、生产车间2#、食堂，生产车间1#位于成品仓库南侧，锅炉房位于厂区北侧，污水处理设施位于厂区南侧。厂区平面布置功能区明确，建筑构筑物布置规范，满足生产工艺要求。因此，本项目平面布局合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 岳阳县长信农业开发有限公司位于岳阳县荣家湾街道城东村群星片五组，2013年投资100万元建设“年加工15吨风味鱼制品和15吨肉制品项目”（其中风味鱼15吨、鸭脖7.5吨、鸭翅7.5吨），占地面积1500平方米，于2013年3月7日获得岳阳市生态环境局岳阳县分局批复（岳县环评批〔2013〕13号）；于2015年10月8日获得该项目竣工环境保护验收意见（岳县环保验（2015）24号）；公司首次申领排污许可证时间为2018年10月30日，于2025年2月17日重新取得《岳阳县长信农业开发有限公司固定污染源排污登记回执》（登记编号：91430621687427544G002Z）。 近年来，随着湖南地区人民对休闲食品的喜爱，需求量相当巨大，为适应市场需求，投资1000万元，在现有“年加工15吨风味鱼制品和15吨肉制品”产能上，改扩建为“年加工200吨水产制品、520吨肉制品、30吨蔬菜制品和80吨淀粉制品项目”，新增1台3t/h生物质锅炉及2.5t/h导热油炉并配套废气处理设施（淘汰原有0.5t/h蒸汽锅炉），同时优化污水处理工艺并提高污水处理站处理能力，厂区占地面积14744.66平方米，本项目已于2025年12月10日在湖南省投资项目在线审批监管平台备案，项目代码为：“2512-430621-04-05-295224”，岳阳县发展和改革局对本项目予以备案（详见附件3）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的相关规定，本项目环评判别详见下表。 表2-1 环境影响评价分类判别表 产品类别; 国民经济类型; 分类管理名录; 环评类别. 肉制品; C1353肉制品及副产品加工; 十、农副食品加工业 18、屠宰及肉类加工135中“其他肉类加工”; 登记表. 水产制品; C1369其他水产品加工; 十、农副产品加工业 19、水产品加工136; /. 蔬菜制品; C1371蔬菜加工; /; /. 淀粉制品; C1391淀粉及淀粉制品制造; 十、农副产品加工业 20、其他农副食品加工139中“淀粉制品制造”; 报告表. /; D4430热力生产和供应; 四十一、电力、热力生产和供应业 91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）中“使用其他高污染燃料”; 报告表. 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中第四条，“建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定”，因此本项目需编制建设项目环境影响报告表。 2、项目基本情况 项目名称：年加工200吨水产制品、520吨肉制品、30吨蔬菜制品和80吨淀粉制品项目； 建设性质：改扩建； 建设单位：岳阳县长信农业开发有限公司； 建设地点：岳阳县荣家湾街道城东村群星片五组（东经113°8′8.546″，北纬29°5′45.459″）； 占地面积：14744.66平方米； 项目投资：1000万元，其中环保投资146.5万元。 3、建设内容及规模 根据企业提供资料，改扩建后具体建设内容详见下表。 表2-2 改扩建前后建设内容表 工程类别; 工程内容; 现有建设内容; 改扩建项目建设内容; 改建完成后全厂. 主体工程; 生产车间1#; 包含预处理、清洗、卤制、调味、油炸、包装、灭菌工序，占地面积为500m2; 包含包装、灭菌等工序，占地面积2550m2; 包含包装、灭菌等工序，占地面积2550m2. 生产车间2#; 包含清洗、卤制、调味、油炸等工序，占地面积1500m2; 包含预处理、清洗、卤制、调味、油炸等工序，占地面积1500m2. 辅助工程; 办公室; 占地面积约200m2; 依托现有; 占地面积约200m2. 食堂; 占地面积400m2; 依托现有; 占地面积400m2. 锅炉房; 一台0.5t蒸汽锅炉，占地面积50m2; 拆除锅炉，改扩建后用于原料预处理; 用于原料预处理. /; 新增锅炉房，占地面积100m2，3t/h生物质锅炉及2.5t/h导热油炉; 新增锅炉房，占地面积100m2，3t/h生物质锅炉及2.5t/h导热油炉. 冷库; 位于车间内，占地面积20m2; 拆除现有冷库，生产车间1#内新增1个冷库，占地面积为40m2；生产车间2#内新增1个冷库，占地面积为265m2; 生产车间1#内1个冷库，占地面积为40m2；生产车间2#内1个冷库，占地面积为265m2. 储运工程; 原料仓库; 占地面积200m2; 依托现有; 占地面积200m2. 成品仓库; /; 占地面积800m2; 占地面积800m2. 公用工程; 供水; 由自备水井供应; 依托现有; 由自备水井供应. 供电; 由乡镇电网供给; 依托现有; 由乡镇电网供给. 环保工程; 废水; 生活污水经化粪池处理后与生产废水一起排入厂区污水处理站处理（处理能力：10t/d，处理工艺：物化+生化），用于周边林地灌溉，不外排; 淘汰现有污水处理设施，在厂区北侧新建废水处理站（处理能力：100t/d，处理工艺：预处理+水解酸化+A2O生化处理），生活污水经现有化粪池处理后与生产废水一起排入厂区污水处理站处理，处理后用于周边林地灌溉和外运岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂处理; 生活污水经现有化粪池处理后与生产废水一起排入厂区污水处理站处理，处理后用于周边林地灌溉和外运岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂处理. 废气; 锅炉废气经布袋除尘器除尘+25m排气筒（DA002）排放；油炸废气经油烟净化器+15m排气筒（DA001）排放；车间异味加强通风；污水处理站异味定期喷洒除臭剂; 生物质锅炉废气经陶瓷多管旋风除尘器+布袋除尘+水膜除尘处理后35m高排气筒（DA002）外排；导热油炉废气经陶瓷多管旋风除尘器+布袋除尘+水膜除尘处理后与生物质锅炉同一根排气筒外排；油烟废气经半密闭集气罩收集后依托现有油烟净化器净化处理15m排气筒（DA001）外排；车间异味加强通风；污水处理站异味定期喷洒除臭剂（依托现有）; 生物质锅炉废气经陶瓷多管旋风除尘器+布袋除尘+水膜除尘处理后35m高排气筒（DA002）外排；导热油炉废气经陶瓷多管旋风除尘器+布袋除尘+水膜除尘处理后与生物质锅炉同一根排气筒外排；油烟废气经半密闭集气罩收集后依托现有油烟净化器净化处理15m排气筒（DA001）外排；车间异味加强管理，机械通风，及时清理；污水处理站异味定期喷洒除臭剂. 噪声; 合理布局，部分设备采用减震隔声设施; 厂房隔声、基础减振; 厂房隔声、基础减振. 固废; /; 设置一般固废暂存间10m2，位于办公区北侧； 设置危废暂存间5m2，位于办公区北侧; 设置一般固废暂存间10m2，位于办公区北侧； 设置危废暂存间5m2，位于办公区北侧. 表2-3 依托工程及依托可行性 工程类别; 工程内容; 建设内容; 依托可行性. 辅助工程; 办公室; 依托厂区现有办公区，占地面积约200m2; 本项目仅新增车间内工作人员，由现有办公人员管理，在厂房内进行生产，办公室依托现有厂区办公室。. 食堂; 占地面积约200m2，用于员工就餐; 厂区现有劳动定员20人，本项目增加劳动定员60人，改扩建后共计员工80人，食堂可容纳100人就餐，厂区现有食堂可满足本项目需求。. 储运工程; 原料仓库; 占地面积200m2; 原辅材料按月采购，能满足本项目原料暂存需求。. 公用工程; 供水; 由自备水井供应; 改扩建后厂区总用水量为9642.28m3，根据取水证中取水量为2.3689万立方米/年，能够满足厂区用水。. 供电; 由区域电网供给; 本项目用电量较小，可满足区域电网供电需求。. 环保工程; 废气; 油烟废气经半密闭集气罩收集后依托现有油烟净化器净化处理15m排气筒（DA001）外排；污水处理站异味定期喷洒除臭剂; 现有风机风量为10000m3/h，收集效率65%，处理效率60%，根据工程分析，油烟废气经半密闭集气罩收集后依托现有油烟净化器净化处理15m排气筒（DA001）外排，处理后能达标排放；污水处理站经喷洒除臭剂后，对周围环境影响很小。. 4、产品方案 改扩建前后产品方案详见下表。 表2-4 改扩建前后产品及产量表 产品; 单位; 改扩建前产量; 改扩建后产量; 改扩建后全厂产量. 水产制品; t/a; 15; 200; 215. 肉制品; t/a; 15; 520; 535. 蔬菜制品; t/a; /; 30; 30. 淀粉制品; t/a; /; 80; 80. 注：本项目原料购买、储存、使用均须依照《中华人民共和国食品安全法》中的相关条例进行，不得使用陈化粮和不合格、霉变、受污染的原料，不得使用不合格产品进行再加工；原辅材料不得使用食品添加剂、防腐剂。项目产品出厂前应严格按照《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中的相关要求进行抽样检查，产品合格后方能进入市场，严禁不合格产品进入市场。 5、主要原辅材料 根据企业提供的资料，改扩建前后主要原辅材料情况详见下表。 表2-5 改扩建前后主要原辅材料表 序号; 名称; 改扩建前消耗量; 改扩建后消耗量; 最大储存量; 增减量. 1; 小鱼仔; 15t/a; 200t/a; 5t; +185. 2; 肉类; 15t/a; 520t/a; 20t; +505. 3; 蔬菜; /; 30t/a; 1.5t; +30. 4; 半成品魔芋片; /; 80t/a; 3.3t; +80. 5; 植物油; 0.21t/a; 5.87t/a; 0.5t; +5.66. 6; 食用盐; 0.21t/a; 5.73t/a; 0.5t; +5.52. 7; 味精; 0.29t/a; 7.92t/a; 0.26t; +7.63. 8; 香辛料; 0.08t/a; 2.08t/a; 0.1t; +2. 9; 包装箱; 1万个/a; 2.49万个/a; 0.1万个/a; +1.49. 10; 生物质颗粒; 27t/a; 2344.27t/a; 180t; +2317.27. 11; 导热油; 0; 2t/a; 2t; +2. 12; 制冷剂; 5kg/a; 20kg/a; 10kg/a; +15. 13; PAC; 0.5t/a; 3t/a; 0.25t; +2.5. 14; PAM; 0.05t/a; 0.25t/a; 0.02t; +0.2. 注：①项目所用原料均为半成品，小鱼仔为不带盐淡水鱼；肉类不在厂区进行屠宰；蔬菜制品为半成品海带和杏鲍菇，淀粉制品为半成品魔芋片，蔬菜制品和淀粉制品无需清洗。②根据《中国受控消耗臭氧层物质清单》（2024版），R410A制冷剂在现行政策下允许用于工商制冷设备。③厂区不储存制冷剂，设备内在线量为10kg。 生物质用量的核算：根据企业提供的生物质检测报告（附件10），生物质颗粒选取提供的最低热值为4137kcal/kg（17309.208kJ/kg），本项目生物质锅炉为3t/h，每小时需要的热量为60万大卡/h，锅炉热效率为85%，锅炉年运行时间为2400h，则使用的生物质颗粒用量为1228.51t/a；根据企业提供资料，本项目2.5t/h导热油炉额定热功率为1.9MW（6840000kJ/h），热效率为85%，则使用的生物质颗粒用量为1115.76t/a；合计生物质颗粒用量为2344.27t/a。 6、主要生产设备 根据企业提供的资料，改扩建前后全厂主要生产设备详见下表。 表2-6 改扩建前后全厂主要生产设备表 序号; 设备名称; 现有（台）; 型号; 改扩建后（台）; 变化数量; 备注. 水产制品、肉制品生产线. 1; 洗鱼机; 1; /; 1; 0; 仅水产制品使用. 2; 振动筛鱼机; 1; /; 1; 0. 3; 油炸锅; 1; /; 3（2用一备）; +2; 水产品、肉制品共用. 4; 卤锅; 1; /; 2; +1. 5; 焯水机; 1; /; 2; +1. 6; 真空包装机; 2; /; 5; +3. 7; 夹层锅; 0; 21703737420140027 21916735120120916; 2; +2; 仅水产制品使用. 8; 夹层锅; 0; 217037E79202000305 21703737420140028; 2; +2; 仅肉制品使用. 9; 全自动灌装机; 1; YD10-14-1018T; 1; 0; 水产品、肉制品共用. 10; 全自动灌装机; 0; YD10-12-1321T; 1; +1. 11; 全自动灌装机; 0; MRZK12-100-00A; 5; +5. 12; 半自动灌装机; 1; YDB-10-1327; 1; 0. 13; 解冻线; 2条; /; 2条; 0; 水产品、肉制品各一条. 14; 拌料机; 1; /; 3（2用一备）; +2; 水产品、肉制品共用. 15; 拌粉机; 1; /; 4; +3. 16; 晾床; 1; /; 3; +2. 17; 打码机; 1; /; 1; 0. 蔬菜制品、淀粉制品生产线. 1; 真空包装机; 0; /; 2; +2; 蔬菜制品、淀粉制品共用. 2; 夹层锅; 0; 2170373420140031 217037E79202000304; 2; +2. 3; 全自动灌装机; 0; YD10-10-1627; 1; +1. 4; 半自动灌装机; 0; MRZK10-130A; 3（2用一备）; +3. 5; 半自动灌装机; 0; MRZK-120; 1; +1. 6; 拌料机; 0; /; 1; +1. 7; 拌粉机; 0; /; 3（2用一备）; +3. 8; 晾床; 0; /; 2; +2. 9; 打码机; 0; /; 1; +1. 10; 滚揉机; 0; /; 1; +1. 共用设备. 1; 热油机; 1; /; 1; 0; /. 2; 杀菌机; 1; /; 1; 0; /. 3; 杀菌锅; 1; 21703702120120486; 1; 0; /. 0; 21703702120120485; 2; +2; /. 0; 217037E79202200180; 2; +2; /. 4; 蒸汽锅炉; 1; /; 0; -1; /. 5; 生物质锅炉; 0; SZS3-SCII-Q型; 1; +1; /. 6; 导热油炉; 0; YWL1.9-0.8/300/280-SCII; 1; +1; /. 7; 热水罐; 0; 217037E79202200179; 1; +1; /. 8; 污水处理站; 1; 100t/d; 1; 0; /. 9; 冷库; 1; 20m2; 0; -1; /. 1; 40m2; 1; +1; /. 1; 265m2; 1; +1; /. 注：根据《产业政策调整指导目录（2024年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，本项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型。 产能匹配性分析： 水产制品、肉制品生产线：根据企业提供资料，设计产能0.4t/h，年工作时间为300天，每天8小时；所选核心工艺设备（油炸锅：3台，2用一备，单台产能0.2吨/小时；拌料机：3台，2用一备，单台产能0.2吨/小时），单线可实现产能约960吨/年；本项目水产制品、肉制品设备产能约为720吨/年，厂区改扩建后年产水产制品215t、肉制品535t，共用一条生产线，合计750t/a，根据企业提供产能估算（详见附件16），类比厂区现有生产线，满足生产需求。 蔬菜制品、淀粉制品生产线：根据企业提供资料，设计产能0.1t/h，年工作时间为300天，每天8小时；所选核心工艺设备（拌料机：1台，单台产能0.1吨/小时），单线可实现产能约240吨/年；厂区年产蔬菜制品30t、淀粉制品80t，共用一条生产线，合计110t/a，本项目蔬菜制品、淀粉制品生产线设备产能约为110吨/年，满足生产需求。 综上所述，改扩建后厂区设备产能满足生产需求。 7、劳动定员及工作制度 本项目现有劳动定员20人，本项目增加劳动定员60人，改扩建后共计员工80人，生产采用一班工作制，每天工作8个小时，夜间不进行生产，工作300天。 - 8、公用工程 （1）给水 本项目用水由水井供给（取水证详见附件12），用水主要为生产用水和生活用水，生产用水包括肉制品预处理用水、水产制品预处理用水、蔬菜淀粉制品预处理用水、卤制用水、杀菌锅用水、设备清洗用水、地面清洗用水、锅炉用水和水膜除尘用水。 ①肉制品预处理用水：本项目肉制品需要进行预处理，包括解冻（含清洗）、焯水。根据企业提供资料，解冻、焯水用水量分别为2m3/t原料、1.5m3/t 原料，肉制品原料用量为520t/a，则用水量为1820m3/a，排水系数取0.9，则废水排放量1638m3/a；肉制品原料进厂为冷冻状态，肉制品原料表面含冰衣或冰霜≤6%，则原料带入水分为31.2m3/a，合计1669.2m3/a，排入厂区污水处理站处理。 ②水产制品预处理用水：水产制品预处理用水主要为浸泡（包括进行解冻和清洗）。根据企业提供资料，浸泡用水量为2m3/t原料，水产品原料用量为200t/a，则水产品预处理用水为400m3/a，排水系数取0.9，则废水排放量360m3/a，水产品原料为冷冻状态，水产品原料表面含冰衣或冰霜≤10%，则原料带入水分为20m3/a，合计380m3/a，排入厂区污水处理站处理。 ③蔬菜、淀粉制品预处理用水：蔬菜、淀粉制品为半成品，预处理为焯水（无需清洗），根据企业提供资料，焯水用水量为1.5m3/t原料，蔬菜制品原料用量为30m3/a，淀粉制品原料用量为80m3/a，则用水量为165m3/a，排水系数取0.9，则废水排放量148.5m3/a，排入厂区污水处理站处理。 ④卤制用水：本项目水产制品和肉制品须进行卤制，根据企业提供的资料，蒸煮卤制取水按生产1t产品新用水量1m3计，年生产水产制品200t、肉制品520t，则用水量为720m3/a，卤制过程中水进入产品，有少量剩余可作为老汤对下一批产品进行卤制，卤制过程不排水。 ⑤杀菌锅用水：本项目所有产品都需要进行杀菌处理，杀菌锅供热由蒸汽锅炉提供热进行杀菌，根据企业提供的资料，厂区共设置5个杀菌锅，杀菌锅用水量为1m3/d（300m3/a），已设置了循环热水罐，进行循环使用，产品带走损耗量约为20%，只需定期补充蒸发损耗水量，新鲜水补充量为0.2m3/d（60m3/a）。 ⑥设备清洗用水：本项目每天生产后需对设备进行清洗，根据建设单位提供资料，本项目设备清洗用水约为1m3/d（300m3/a），排污系数取0.9，则设备清洗废水产生量为0.9m3/d（270m3/a），排入厂区污水处理站处理。 ⑦地面清洗用水：本项目每周清洗1次，年清洗43次，参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），每1m2地面每次最高用水定额为2-3L（本次取3L），日常地面冲洗面积5450m2，则地面冲洗用水量为703.05m3/a（2.34m3/d），排污系数取0.9，则设备容器清洗废水产生量为632.75m3/a（2.11m3/d），排入厂区污水处理站处理。 ⑧锅炉用水：本项目设置3t/h生物质锅炉，加热后以蒸汽形式为项目生产提供热源，年工作2400h，锅炉用水量为24m3/d（7200m3/a），蒸汽冷凝后又作为锅炉补水回用于锅炉，其在管道运输过程中汽水损失量约为蒸汽量的5%，则管道汽水损失补充新水量为1.2m3/d（360m3/a），回用水量为22.8m3/d（6840m3/a）；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册中“生物质燃料-锅外水处理”，产污系数为0.356吨/吨-原料（锅炉排污水＋软化处理废水），生物质锅炉燃料使用量为1164.55t/a，锅炉废水产生量为414.58t/a； 厂区锅炉用水需使用的软水，软水制备效率取80%，锅炉用水量为7974.58m3/a，则软水制备用水量为9968.23m3/a，软水制备排污水产生量为1993.65m3/a。 ⑨生活用水：本项目新增劳动定员为60人，不在厂区住宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388.3-2025）中的指标计算，用水定额按145L/人·d计，则本项目生活用水量为2610m3/a（8.7m3/d），排污系数的80%计，则生活污水产生量为2088m3/a（6.96m3/d），经化粪池处理后与生产废水一起进入厂区污水处理站处理。 ⑩水膜除尘用水：锅炉废气配备2台水膜除尘处理设施，根据企业提供资料，水膜除尘水箱容积为12m3（规格2×2×3m），循环水量为24m3，水膜除尘废水定期更换，约一个季度更换一次，则排放量为96m3/a，排入厂区污水处理站处理。 （2）排水工程 本项目排水采用雨污分流。雨水经厂区内的雨水管网收集后排入南侧鱼塘；生活污水经现有化粪池处理后与生产废水一起进入厂区污水处理站（处理工艺：预处理+水解酸化+A2O生化处理，处理能力100m3/d）处理，总废水量7692.68m3/a（25.64m3/d），企业已确定一年中至少有150天废水外运至岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂处理（废水外运处理协议详见附件17），则外运处理废水量为3846m3/a，另外3846.68m3/a用于周边林地灌溉。 厂区改扩建前后用水、排水核算详见下表。 表2-7 厂区改扩建前后用水、排水核算表 序号; 用水项目; 用水量（m3/a）; 排水量（m3/a）. 改扩建前; 改扩建后; 变化量; 改扩建前; 改扩建后; 变化量. 1; 肉制品预处理用水; 52.5; 1820; +1767.5; 48.15; 1669.2; +1621.05. 2; 水产制品预处理用水; 30; 400; +370; 28.5; 380; +351.5. 3; 蔬菜淀粉制品预处理用水; /; 165; +165; /; 148.5; +145.8. 4; 卤制用水; 30; 720; +690; /; /; 0. 5; 杀菌锅用水; 60; 300; +240; /; /; 0. 6; 设备清洗用水; 100; 300; +200; 90; 270; +180. 7; 地面清洗用水; 129; 703.05; +574.05; 116.1; 632.75; +516.65. 8; 锅炉用水; 1276.77; 9968.23; +8691.46; 69.1; 2408.23; +2339.13. 9; 生活用水; 870; 2610; +1740; 696; 2088; +1392. 10; 水膜除尘用水; /; 96; +96; /; 96; +96. 合计; 2548.57; 17082.28; +14534.01; 1047.85; 7692.68; +6642.13. 改扩建后厂区水平衡图详见下图。 图2-1 改扩建后厂区水平衡图 单位：m3/a （3）供电 由乡镇电网供给。 - （4）供热 - 本项目新增1台3t/h燃生物质锅炉和1台2.5t/h导热油炉，淘汰1台蒸汽发生器。 - （5）冷库 为保证原料的暂存需求，项目设置了2个冷库（占地面积分别为40m2、265m2），冷库内采用新型冷藏设备，以R410A为制冷剂，根据《中国受控消耗臭氧层物质清单》（2024版），R410A制冷剂在现行政策下允许用于工商制冷设备。制冷系统设计温度：低温冷藏库-18℃、高温冷藏库0℃、冻结温度-25℃、蒸发温度：低温冷藏间-30℃、高温冷藏间-15℃、冻结间-35℃。 |
| --- | --- |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | - 1、施工期工艺流程图及产污环节 本项目为改扩建工程，项目施工期具体工艺流程为基础工程、主体工程、装饰工程和设备安装。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 基础工程：基础工程施工包括土方（挖方、填方），施工过程中挖土机、载重汽车等运行时将主要产生施工噪声和施工扬尘等。 主体工程：主体工程施工包括生产厂房、仓库等施工，施工过程建材搬运和汽车运输过程。 设备安装：包括区域内雨污管网和供电线路铺设及设备的安装施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 从上述污染工序分析可知，施工期环境污染问题主要是：施工扬尘、施工噪声、施工人员生活污水和施工垃圾等。 - 2、营运期工艺流程图及产污环节 - （1）水产制品生产工艺流程 图2-3 水产制品生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 预处理：将外购的原材料小鱼仔运进后，送入冷库冷藏，生产时从冷库取出，拆包后在解冻线进行解冻浸泡，浸泡后直接在浸泡桶内进行清洗，清洗后捞出沥干。 油炸：将清洗沥干后的鱼仔送入油炸车间进行油炸，油温180度，油炸时间约5分钟，油炸采用导热油炉供应热力。 卤制：油炸后的鱼仔为了使其更加入味，使用香辛料配置的100℃卤水中进行煮制3分钟。 调味：卤制好的鱼仔捞出后，加入在油炸间配置好的调料，如油、味精、盐及各种香辛料，拌料混合均匀。 包装：调味好的鱼仔制品进行灌装、真空机封口、打码生产日期。 灭菌：封口后，用托盘送入杀菌锅进行高温灭菌，采用锅炉提供的100℃~120℃蒸汽杀菌，蒸汽不与产品直接接触。 成品入库：杀菌后的产品表面有水蒸气，晾床晾干后的产品堆放在分拣台上进行人工分拣。最后，经检验合格的产品，按相应的规格型号进行装箱放入成品库。 - （2）肉制品生产工艺流程 图2-4 肉制品生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 清洗：项目生肉（鸡、鸭、牛肉、猪肉）运进后，送入冷库冷藏，生产时从冷库取出，拆包后进入解冻线解冻浸泡，浸泡后直接在浸泡桶内进行清洗，清洗后捞出沥干。 油炸：将清洗沥干后的肉送入油炸车间进行油炸，油温180度，油炸时间约10分钟，油炸采用导热油锅炉供应热力。 卤制：油炸后的肉制品为了使其更加入味，使用香辛料配置的100℃卤水中进行煮制20分钟。 调味：卤制好的肉制品捞出后，加入在油炸间配置好的调料，如油、味精、盐及各种香辛料，拌料混合均匀。 包装：调味好的肉制品进行灌装、真空机封口、打码生产日期。 灭菌：封口后，用托盘送入杀菌锅进行高温灭菌，采用锅炉提供的100℃~120℃蒸汽杀菌，蒸汽不与产品直接接触。 成品入库：杀菌后的产品表面有水蒸气，用晾床晾干后的产品堆放在分拣台上进行人工分拣。最后，经检验合格的产品，按相应的规格型号进行装箱放入成品库。 - （3）蔬菜制品生产工艺流程 图2-5 蔬菜制品生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 焯水：项目外购半成品蔬菜制品（半成品已经过供应方清洗、去皮节等流程）焯水后沥干待用。 调味：沥干后加入在油炸间配制好的调料，如油、味精、盐及各种香辛料，拌料混合均匀。 包装：调味好的半成品用灌装机灌装、真空机封口、打码生产日期。 灭菌：封口后，用托盘送入杀菌锅进行高温灭菌，采用锅炉提供的100℃~120蒸汽杀菌，蒸汽不与产品直接接触。 成品入库：杀菌后的产品表面有水蒸气，用晾床晾干后的产品堆放在分拣台上进行人工分拣。最后，经检验合格的产品，按相应的规格型号进行装箱放入成品库。 - （4）淀粉制品生产工艺流程 图2-6 蔬菜制品生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 焯水调味：将采购的淀粉制品（半成品魔芋片，半成品已经过供应方清洗、去皮节等流程）拆包装后焯水沥干，沥干的淀粉制品加入在油炸间配置好的调料，如油、味精、盐及各种香辛料，拌料机混合均匀。 包装：调味后的魔芋片用灌装机灌装、真空机封口、打码生产日期。 灭菌：封口后，用托盘送入杀菌锅进行高温灭菌，采用锅炉提供的100℃~120℃蒸汽杀菌，蒸汽不与产品直接接触。 成品入库：杀菌后的产品表面有水蒸气，用晾床晾干后的产品堆放在分拣台上进行人工分拣。最后，经检验合格的产品，按相应的规格型号进行装箱放入成品库。 生产过程中的主要污染环节及污染因子详见下表。 表2-8 运营期主要产污环节表 类别; 污染源名称; 产污环节; 主要污染因子; 治理措施及去向. 废气; 生物质锅炉废气; 锅炉燃烧; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 陶瓷多管旋风除尘器+布袋除尘+水膜除尘处理后35m排气筒（DA002）外排. 导热油锅炉废气; 锅炉燃烧; 陶瓷多管旋风除尘器+布袋除尘+水膜除尘处理后与生物质锅炉同一根排气筒（DA002）外排. 油炸废气; 油炸工序; 油烟; 经半密闭集气罩收集后依托现有油烟净化器净化+15m排气筒（DA001）. 车间异味; 卤制工序; 臭气浓度; 加强通风（依托现有）. 污水处理站异味; 污水处理站; 硫化氢、氨、臭气浓度; 依托现有除臭措施（喷洒除臭剂）. 废水; 生产废水; 原料预处理、设备清洗、地面清洗、锅炉排水、水膜除尘排水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、全盐量等; 生活污水经现有化粪池处理后与生产废水一起排入厂区污水处理站处理，用于周边林地灌溉和外运岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂处理. 生活污水; 员工生活; COD、SS、氨氮等. 噪声; 设备噪声; 等效声级; 基础减振、厂房隔声. 固废; 废边角料、不合格产品; 预处理清洗; 交由益阳市资阳区新正生物科技有限公司处置. 废渣; 卤制、油炸. 废包装材料; 包装; 外售. 锅炉灰渣; 生物质燃烧; 交由附近农户用作肥料. 布袋除尘灰; 布袋除尘. 污泥; 污水处理; 交由岳阳县林豪农业科技发展有限公司综合利用. 隔油池废渣; 污水处理; 交由益阳市资阳区新正生物科技有限公司处置. 废油; 油炸、油烟处置. 生活垃圾; 员工生活; 交由环卫部门处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 1、原有项目概况 岳阳县长信农业开发有限公司位于岳阳县荣家湾街道城东村群星片五组，2013年投资100万元建设《年加工15吨风味鱼制品和15吨肉制品项目》（其中风味鱼15吨、鸭脖7.5吨、鸭翅7.5吨），于2013年3月7日获得岳阳市生态环境局岳阳县分局批复（岳县环评批〔2013〕13号），同时于2015年10月8日获得该项目竣工环境保护验收意见（岳县环保验（2015）24号）；于2025年2月17日重新取得《岳阳县长信农业开发有限公司固定污染源排污登记回执》（登记编号：91430621687427544G002Z）。 原有项目建设情况详见下表。 表2-9 原有项目构成及主要建设内容 工程类别; 工程类别; 原有项目建设内容. 主体工程; 生产车间1#; 包含前处理车间、配料间、包装车间、杀菌车间，占地面积为500m2. 辅助工程; 办公室; 占地面积约200m2. 食堂; 占地面积400m2. 锅炉房; 一台0.5t蒸汽锅炉. 冷库; 位于车间内，占地面积20m2. 储运工程; 仓库; 占地面积200m2. 公用工程; 供水; 由自备水井供应. 供电; 由乡镇电网供给. 环保工程; 废水; 生活污水经化粪池处理后与生产废水一起排入厂区污水处理站处理（处理工艺：物化+生化），用于周边林地灌溉. 废气; 锅炉废气经布袋除尘器除尘+25m排气筒排放；油烟废气经油烟净化器+15m排气筒排放；车间异味加强通风；污水处理站异味定期喷洒除臭剂. 噪声; 合理布局，采用减震隔声设施. 2、原有项目污染物排放情况及处理措施 根据现场勘查及企业提供的资料可知，原有项目污染源及环保措施情况如下： - 废水 原有项目废水主要为生产废水（肉制品预处理废水、水产制品预处理废水、卤制废水、杀菌锅废水、设备清洗废水、地面清洗废水、锅炉废水）和生活污水，废水量为1047.85m3/a，废水中主要污染因子为CODcr、氨氮、BOD5、悬浮物等，生活污水经化粪池处理后与生产废水一起排入厂区污水处理站处理（处理规模：10t/d，处理工艺：物化+生化），用于周边林地灌溉。根据岳阳市岳阳县生态环境监测站于2024年7月29日对现有项目废水处理设施出口（清水池）进行的监测（岳县环委专〔2024〕62号），监测结果见下表。 表2-10 废水检测结果表 类别; 监测点位; 检测项目. 水温（℃）; pH值（无量纲）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）; 化学需氧量（mg/L）. 废水; 处理设施出口（清水池）; 30.1; 8.1; 4.86; 0.616; 18. 标准限值; /; 5.5~8.5; /; /; 200. 由上表可知，厂区污水处理站正常运行，各污染因子浓度能满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）表1中“旱地作物”限值要求。 - 废气 原有项目废气主要为锅炉废气、油炸废气、车间异味和污水处理站异味，锅炉废气经布袋除尘器除尘+25m排气筒（DA002）排放，油炸废气经油烟净化器+15m排气筒（DA001）排放，车间异味加强通风，污水处理站异味定期喷洒除臭剂。企业于2023年12月30日委托湖南衡润科技有限公司对现有项目锅炉废气排放口（DA002）进行监测（湘衡检字【HJ（2023）L】第013号），于2023年10月25日委托湖南衡润科技有限公司对现有项目油炸废气排放口（DA001）进行监测（湘衡检字【HJ（2023）G】第030号），有组织废气检测结果详见表2-11，无组织废气检测结果详见表2-12。 表2-11 有组织废气检测结果表 检测点位; 检测时间; 检测项目; 检测结果; 限值; 单位. 第一次; 第二次; 第三次. DA002; 2023.12.21; 颗粒物; 实测浓度; 7.1; 6.3; 5.8; /; mg/m3. 折算浓度; 23.7; 16.8; 12.2; 30; mg/m3. 二氧化硫; 实测浓度; ＜3; ＜3; ＜3; /; mg/m3. 折算浓度; ＜3; ＜3; ＜3; 200; mg/m3. 氮氧化物; 实测浓度; 33; 73; 88; /; mg/m3. 折算浓度; 0.0035; 0.0040; 0.0038; 200; mg/m3. 林格曼黑度; ＜1; ≤1; 级. DA001; 2023.10.25; 油烟; 1.4; 1.4; 1.4; 2.0; mg/m3. 表2-12 无组织废气检测结果表 检测点位; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 单位. 上风向; 臭气浓度; ＜10; 20; 无量纲. 氨; 0.03; 1.5; mg/m3. 硫化氢; 0.001; 0.06; mg/m3. 下风向; 臭气浓度; 11; 20; 无量纲. 氨; 0.03; 1.5; mg/m3. 硫化氢; 0.002; 0.06; mg/m3. - 由上表可知，锅炉废气能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值，油炸废气能满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度；无组织臭气浓度、硫化氢和氨能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准限值。 - 噪声 原有项目噪声主要为生产过程中设备运行产生的噪声，主要防治措施为合理布局、采用减振隔声措施。企业于2023年10月25日委托湖南衡润科技有限公司对噪声进行检测（湘衡检字【HJ（2023）J】第023号），检测结果详见下表。 表2-13 噪声检测结果表 检测点位; 检测日期; 检测时段; 检测结果（dB（A））; 标准限值（dB（A））. 厂界东侧; 2023.10.25; 昼间; 54; 60. 夜间; 41; 50. 厂界南侧; 昼间; 50; 60. 夜间; 40; 50. 厂界西侧; 昼间; 48; 60. 夜间; 39; 50. 厂界北侧; 昼间; 48; 60. 夜间; 28; 50. 由上表可知，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 - （4）固体废物 企业原有项目产生的固体废物主要为预处理废料、不合格产品、废包装材料、卤制油炸废渣、废油、污水处理站污泥、锅炉灰渣、除尘器收集粉尘和生活垃圾等，固废具体处理方式详见下表。 表2-14 固废排放及处置情况表 名称; 产生量（t/a）; 处理方式. 预处理废料; 0.15; 交由益阳市资阳区新正生物科技有限公司处置. 不合格产品; 0.3. 废包装材料; 0.1; 外售. 卤制油炸废渣; 0.015; 交由益阳市资阳区新正生物科技有限公司处置. 废油; 0.1. 隔油池废渣; 0.01. 污水处理站污泥; 1.71; 交由岳阳县林豪农业科技发展有限公司综合利用. 锅炉灰渣; 1.03; 交由附近农户用作肥料. 除尘器收集的粉尘; 0.005. 生活垃圾; 6; 交由环卫部门处置. - 3、原有项目存在的环境问题调查及整改措施 根据企业提供资料，原有项目执行了国家环境管理制度，原有项目废水不外排，废气、噪声等经采取合理有效的治理措施后，均可做到达标排放，对周围环境影响较小，固体废弃物能够合理处置，基本落实了环评和环评审批的要求。 根据现场勘查，并对比最新环保要求，厂区目前存在的主要问题及整改措施如下表。 表2-15 存在的环境问题及整改措施表 类别; 原有处理措施; 主要问题; 整改措施. 废水; /; 废水处理设施无运行台账; 废水处理设施需要每天记录运行台账，并存档. 废气; 锅炉废气经布袋除尘器除尘+25m排气筒排放；油烟废气经高效油烟净化器+15m排气筒排放; 无标识标牌; 按照《<环境保护图形标志>实施细则（试行）》（环监〔1996〕463号）等文件的规定，各废气排放口设置标准化采样孔或者采样口及规范化的标志牌. 车间异味加强通风; 车间内机械通风; 加强管理，及时清洗设备和地面，日产日清. 风险防范; /; 无一般固废暂存间; 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），设置一般固废暂存间，并完善标识标牌. /; 无危废暂存间; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），设置危废暂存间，并完善标识标牌. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| - 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 1.1 常规监测因子 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.21项目所在区域达标判定，优先采用评价基准年国家或地方生态环境主管部门公布的数据质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。本次评价引用岳阳市生态环境主管部门已公布的《岳阳市2024年度生态环境质量公报》中“岳阳县”监测数据，具体监测数据统计详见下表。 表3-1 基本污染物环境质量现状统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.3; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 45; 70; 64.3; 达标. O3; 90百分位数8小时平均质量浓度; 142; 160; 88.8; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 25; 达标. 由上表可知，岳阳县2024年PM2.5、PM10、O3、NO2、SO2、CO各项监测指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准要求，项目所在区域为达标区。 1.2 特征污染因子 本项目其他特征污染物为硫化氢、氨，为了解本项目特征因子质量现状，本次评价建设单位委托湖南正鸿检测技术有限公司2025年5月29日～31日对本项目所在区域的特征污染物进行现状监测（检测报告详见附件13），具体如下： ①监测因子：硫化氢、氨； ②监测点位：G1厂界西南侧外1m、G2厂界东南侧外1m； ③监测时间与频次：连续监测3天，监测1均值； ④监测结果：详见下表。 表3-2 环境空气质量现状监测结果表 检测点位; 采样日期; 检测结果（mg/m3）. 硫化氢（1h平均值）; 氨（1h平均值）. G1厂界西南侧外1m; 2025.5.29; 0.001; 0.05. 2025.5.30; 0.006; 0.04. 2025.5.31; 0.002; 0.05. G2厂界东南侧外1m; 2025.5.29; 0.002; 0.06. 2025.5.30; 0.005; 0.05. 2025.5.31; 0.002; 0.06. 标准限值; 0.01; 0.2. 由上表可知，硫化氢、氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中标准限值。 2、地表水环境质量现状 本项目所在区域地表水所属水系为新墙河，为了解评价区域地表水环境质量现状，本次评价引用《岳阳县岳阳高新技术产业园环境质量检测》中湖南朴诺环境检测有限公司于2025年10月31日对新墙河污水处理厂（岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂）排污口上游200m、下游500m监测数据，监测数据详见下表。 表3-3 新墙河水质监测结果统计表 采样时间; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值. 排污口上游200m; 排污口下游500m. 2025年10月31日; pH; 无量纲; 7.5; 7.3; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 13; 15; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 2.7; 3.4; ≤4. 总有机碳; mg/L; 5.4; 4.6; /. 溶解氧; mg/L; 7.0; 7.1; ≥5. 氨氮; mg/L; 0.293; 0.354; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.05; 0.07; ≤0.2. 氟化物; mg/L; 0.52; 0.73; ≤1.0. 石油类; mg/L; ND; ND; ≤0.05. 氰化物; mg/L; ND; ND; ≤0.2. 硫化物; mg/L; ND; ND; ≤0.2. 粪大肠菌群; MPN/L; 4000; 6400; ≤10000. 铜; mg/L; ND; ND; ≤1.0. 锌; mg/L; ND; ND; ≤1.0. 镍; mg/L; ND; ND; ≤0.02. 铅; mg/L; ND; ND; ≤0.05. 镉; mg/L; ND; ND; ≤0.005. 砷; mg/L; ND; ND; ≤0.05. 汞; mg/L; ND; ND; ≤0.0001. 六价铬; mg/L; ND; ND; ≤0.05. 由上表可知，各监测断面各项监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，本项目所在区域地表水环境质量良好。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。 本项目厂界外50m范围无居民敏感点，因此本项目无需进行声环境质量相关现状调查。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 结合现场调查及工艺分析，本项目生产车间和仓库地面做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）后，不具备地面漫流和垂直入渗的途径，不存在土壤、地下水污染途径。 5、生态环境质量现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境敏感目标时，应进行生态调查。”结合现场调查，本项目位于产业园区外，新增用地且用地范围内无生态环境保护目标，故本项目不开展生态环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| - 环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）对环境保护目标的要求，大气环境调查范围为500m，声环境调查范围为50m。根据对区域的现场踏勘调查，项目区域内无自然保护区、水源保护区、珍稀动植物保护物种、历史文物古迹等需要特殊保护的环境敏感点；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。具体环境保护目标详见下表3-4~3-5。 表3-4 评价范围内主要环境空气保护目标表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. 经度; 纬度. 荷塘刘散户; 113.074947474; 29.055478128; 居民; 9户; 二类区; 西北; 410-500. 刘家里散户; 113.075783679; 29.054809936; 居民; 3户; 二类区; 西; 140-200. 罗文庙居民点; 113.080380984; 29.052541826; 居民; 60户; 二类区; 东; 220~500. 罗文茂散户; 113.081923164; 29.054104556; 居民; 6户; 二类区; 东南; 190-340. 表3-5 其他环境保护目标表 类别; 环境保护目标; 方位; 距离/m; 保护内容; 保护级别. 地表水环境; 新墙河; 北; 6800; 中河，渔业用水区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 地下水环境; 水井; 厂区内; 工业用水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类. 声环境; 厂界周边50m范围内无敏感目标. 生态环境; 本项目用地范围内无生态环境保护目标. |
| - 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 施工期：施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值； 营运期：锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值；油炸废气及食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度；车间异味、污水处理站异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。 表3-6 污染物排放标准 污染物项目; 限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置; 标准. 颗粒物; 30; 烟囱或烟道; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 二氧化硫; 200. 氮氧化物; 200. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 油烟; 2.0; /; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 氨; 1.5; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢; 0.06; /. 臭气浓度（无量纲）; 20; /. - 2、废水排放标准 施工期：生活污水经化粪池处理后用作农肥。 营运期：生活污水经现有化粪池处理后与生产废水一起排入厂区污水处理站处理，部分达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）表1中“旱地作物”限值要求后进行灌溉；部分拖运至岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂处理，达到岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂接纳标准（废水处理协议详见17）。 表3-7 水污染物排放标准（单位：mg/L，pH值无量纲） 污染物; 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）; 岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂接纳标准. pH值; 5.5-8.5; 6-9. 悬浮物; ≤100; ≤330. BOD5; ≤100; ≤117.5. CODCr; ≤200; ≤430. 动植物油; /; /. 氨氮; /; ≤38. 氯化物; ≤350; /. 全盐量; ≤1000; /. 总氮; /; ≤48. 总磷; /; ≤6.5. 3、噪声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A））。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB（A），夜间不生产）。 4、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| - 总量控制指标 | 根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政办发〔2022〕23号）规定，目前湖南省涉及排污权交易的主要污染物有化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物。公司初始排污权分配得到的排污权量为CODCr：0.1t/a，氨氮：0.1t/a；二氧化硫0.4t/a，氮氧化物0.1t/a（详见附件8）。 - 1、废水总量控制指标 - 生活污水经现有化粪池处理后与生产废水排入厂区污水处理站处理，总废水量7692.68m3/a，其中3846.68m3/a用于周边林地灌溉，其中3846m3/a外运岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂处理（废水处理协议详见附件17），处理后排入新墙河。本项目废水拖运至岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂处理量为3846m3/a，排放的CODCr为0.12t/a，氨氮为0.06t/a，总磷为0.01t/a（废水污染物排放量核算按岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂排放标准进行计算）。 表3-8 厂区废水污染物总量控制指标表（t/a） 污染物; 本项目排水量; 本项目进入外环境的量; 公司现有排污权总量; 建议购买量. CODcr; 3846; 0.12; 0.1; 0.02. 氨氮; 0.06; 0.1; /. 总磷; 0.01; /; /. - 由上表可知，本项目建成后需要购买总量指标CODcr：0.02t/a。 - 2、废气总量控制指标 本项目废气污染物排放总量指标为二氧化硫、氮氧化物，现有项目排放量及本项目建成后全厂排放量见下表。 表3-9 厂区废气污染物总量控制指标表（t/a） 污染物; 现有排放量; 本项目排放量; 本项目建成后全厂排放量; 现有排 污权总量; 建议购买量. 二氧化硫; 0.02; 0.40; 0.40; 0.4; /. 氮氧化物; 0.10; 2.59; 2.59; 0.1; 2.49. 由上表可知，本项目建成后需要购买总量指标为氮氧化物2.49t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目施工期间环境污染问题主要为扬尘、汽车尾气、生活污水、噪声以及固体废弃物等，施工期结束后，施工期各污染源消失，对周边环境影响为阶段性影响。 1、施工期废气影响分析 （1）施工扬尘 在整个建设施工阶段，建材、设备的运输和装卸等施工作业过程都会产生扬尘。施工扬尘会对周围环境及居民区等敏感点带来一定影响。 建筑施工阶段产生的扬尘将可能使该地区和下风向一定范围内空气中总悬浮颗粒物浓度增大，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，特别是天气干燥、风速较大时影响更为严重。施工期影响较大的主要是项目东北侧的居民。为了减少项目运行对周边环境的影响，本项目施工期应采取一系列有效措施，例如工地上配置滞尘防护网，厂界设置施工围挡，定期对扬尘作业面喷洒水等，最大程度地减少扬尘对周围空气环境质量的影响。 为减轻施工废气的污染程度，缩小其影响范围，同时结合《岳阳市扬尘污染防治条例》，在施工期采取以下措施： ①施工场地周围按照相关规定设置围挡； ②施工场地内的裸露土地超过四十八小时不能连续施工的，采取覆盖防尘布、防尘网或者喷淋、洒水等其他有效防尘措施； ③散装物料集中分区、分类存放，并根据易产生扬尘污染程度，分别采取密闭存放或者覆盖等其他有效防尘措施，禁止抛掷、扬撒和在围挡外堆放； ④及时清运建筑垃圾，不能及时清运的，分类存放和覆盖，并定时喷淋； ⑤工地车辆出口配备车辆冲洗装置和污水收集设施，并保持正常使用，对出场车辆冲洗干净，禁止带泥上路； ⑥对工地出入口、材料堆放区、材料加工区、生活区和主要道路等进行硬化并辅以喷淋、洒水等措施； ⑦施工现场进行切割、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，采取喷淋、洒水等措施； ⑧按照市人民政府的规定使用预拌混凝土和预拌砂浆； ⑨采取分段作业、择时施工等其他有效防尘降尘措施； ⑩同时严格执行住建部“六个”100%，①施工工地周边100%围挡（建筑工地围挡必须100%全封闭，且达到美观大方，安全实用要求）；②物料堆放100%覆盖（建筑工地砂石、裸露黄土（含地面）必须100%全覆盖）；③出入车辆100%冲洗（工地大门内必须安装定型车辆冲洗设备，保证出来的车辆必须100%全冲洗）；④施工现场地面100%硬化（施工现场的主要施工道路必须100%全硬化）；⑤拆除工程100%湿法作业（施工现场划分为三个施工段：每个施工段各配备1台抑尘车，全段共配备3台抑尘车，结合喷淋系统在土方挖运、回填全过程100%洒水抑尘，进行湿法作业）；⑥渣土车辆100%密闭运输（由工地驶出车辆必须用苫布对厢体所运渣土遮盖严实）。 经以上措施处理后项目施工废气对周围环境及居民点等敏感点影响较小。 （2）汽车尾气 运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOX等污染物。尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式等因素的影响最大。 由于汽车尾气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，评价建议项目方加强管理，合理规划进出施工场地行车路线、缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NOX及CO等汽车尾气的排放量；另外进出项目区的燃油机车和施工机械必须是符合国家机动车尾气排放标准的车型，并加强施工管理。 2、施工期水环境影响分析 项目施工过程中废水主要为施工废水和施工人员生活污水等。为减少施工期水污染物的影响，建议采取以下措施： （1）施工过程中尽量减少植被的破坏，在工地四周设截水沟；施工完成后及时进行道路和绿化建设恢复植被，防止水土流失。 （2）根据一水多用、节约用水的要求，工地洗车水、设备冲洗水、泥浆水均须经多级沉淀池处理后回用于车辆和设备的冲洗，也可在工地用来洒水降尘，不得外排。 （3）施工人员生活污水经厂区现有化粪池处理后与生产废水一起进入厂区污水处理站，用于周边林地灌溉和外运岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂处理。 （4）施工过程中沿场地四周修建截水沟，将场地内的废水收集至废水沉淀池回用于洒水抑尘，避免施工期废水直接排入周边水体。 采取上述措施后，项目施工废水和生活污水均可得到回用和利用，对周边水体的影响较小。 3、施工期噪声影响分析 本项目建设过程中噪声主要来源于挖机、电锯等施工设备噪声及运输车辆噪声，其噪声值在80～100dB（A）之间。按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，为减少噪声对周围环境产生的影响，项目建设过程中应采取下列噪声污染防治措施： （1）施工期间必须严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工时间、施工噪声的控制，以减少工程建设施工对周边造成的声环境影响。 （2）选用性能运行良好的低噪声施工机械设备。加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。 （3）合理布局，高噪声作业设备尽量在厂区中部或东部，减少噪声对周边居民点的影响。 （4）施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行，同时避免夜间22：00后及清晨7：00前作业、午间作业。 （5）尽量采用低噪声设备施工，对个别噪声较大的设备应安装消声、减振设备，并对机械设备定期保养，严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强值。 施工期噪声影响是暂时性的，在采取相应的管理措施后可减至最低，并随着施工期的结束而消失。 4、施工期固体废物影响分析 施工期固体废物主要为建筑垃圾、土石方及施工人员生活垃圾，加强对其的管理，保证固体废物能够得到妥善地处理，减轻固体废物对周边环境的影响。同时，本次环评还建议： - 严禁将生活垃圾与建筑垃圾混装混运，应向城市市容环境卫生主管部门进行申报，委托市政渣土部门清运施工土石方和建筑垃圾。 - 锅炉房施工产生的土石方，其中：土石方场地平整挖方量为65m3；基础开挖挖方量为12立方米；回填需求量为18立方米。总挖方量=场地平整挖方量+基础开挖挖方量=65+12=77立方米。回填量=回填需求量=18立方米。外运量=总挖方量-回填量=77-18=59立方米，应严格按照要求交由市政渣土部门清运处置。 （3）项目施工人员均为附近村民，不在厂区内设置施工营地，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 计，施工时间约为90天，平均施工人员按20人计，施工期间生活垃圾总产生量为900kg，施工场地设置垃圾桶，收集施工区域的生活垃圾，收集后交由当地环卫部门处置。 综上所述，施工现场应加强管理，提倡文明施工，经采取以上措施后，施工期固体废物不会对周围环境造成明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气污染源分析 1.1 废气污染源强核算 本项目废气主要为锅炉废气、油烟废气、车间异味、污水处理站异味和食堂油烟。 - （1）锅炉废气 本项目生物质锅炉生物质燃料用量为1228.51t/a，导热油炉生物质燃料用量为1115.76t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业），产污系数详见下表。 表4-1 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表 原料名称; 等级规模; 污染物指标; 单位; 产物系数. 生物质燃料; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240. 颗粒物; 千克/吨-原料; 0.5. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. 注：二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示，含硫量为0.01%。. 根据建设单位提供资料，锅炉每天运行8个小时，年运行300天，风机风量15000Nm3/h。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）生物质燃料层燃炉，陶瓷多管旋风除尘器处理效率为70%，袋式除尘处理效率为99.7%，水膜除尘处理效率为87%，则废气综合处理效率为：1-（1-70%）（1-99.7%）（1-87%）=99.88%，生物质锅炉废气污染物产生及排放情况详见下表。 表4-2 锅炉废气污染物产生及排放情况 类别; 污染物; 烟气量Nm3/a; 污染物产生情况; 处理措施; 去除效率; 污染物排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 生物质锅炉; 颗粒物; 5.21×106; 0.61; 0.25; 117.08; 陶瓷多管旋风除尘器+布袋除尘+水膜除尘; 99.88%; 0.0014; 0.0006; 0.09. 二氧化硫; 0.21; 0.09; 40.31; 0; 0.40; 0.17; 26.67. 氮氧化物; 1.25; 0.52; 239.92; 0; 2.59; 1.08; 172.67. 导热油炉; 颗粒物; 6.96×106; 0.56; 0.23; 80.46; 陶瓷多管旋风除尘器+布袋除尘+水膜除尘; 99.88%; 0.0014; 0.0006; 0.09. 二氧化硫; 0.19; 0.08; 27.30; 0; 0.40; 0.17; 26.67. 氮氧化物; 1.34; 0.56; 192.53; 0; 2.59; 1.08; 172.67. 生物质锅炉废气经陶瓷多管旋风除尘器+布袋除尘+水膜除尘处理后35m排气筒（DA002）外排，导热油炉废气经陶瓷多管旋风除尘器+布袋除尘+水膜除尘处理后与生物质锅炉废气同一根排气筒（DA002）外排，设置两套废气处理设施分开处理，处理后的废气合并排放；本项目锅炉废气中颗粒物、SO2、NOX排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值（颗粒物：30mg/m3，二氧化物：200mg/m3，氮氧化物：200mg/m3）。 （2）油烟废气 本项目水产制品、肉制品需要进行油炸后卤制，两者在同一生产车间进行，新增的蔬菜制品、淀粉制品不进行油炸，需热油后进行调味，扩建后厂区总用油量为5.87t/a，挥发损失（转为油烟）约占3%，则油烟产生量为0.1761t/a（0.073t/d）；经半密闭集气罩收集，收集效率65%（参考《主要污染物总量减排核算技术指南》（2022年修订），排风量为10000m3/h，收集后经现有油烟净化器净化处理后15m排气筒（DA001）排放，处理效率60%，则排放量为0.0458t/a（0.0191kg/h），排放浓度1.91mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求（2.0mg/m3）。 （3）车间异味 车间异味主要为卤制和调味搅拌过程产生的异味，香料中的低沸点有机物受热挥发形成车间废气，由于卤制和调味搅拌在相对密闭的容器中进行，产生的异味较少。整个车间内依托现有机械通风，经车间通风无组织排放，另外企业须对车间加强日常清理工作，做到日产日清，设备和地面及时清洗、保持干净，以避免物料长期堆置，防止臭气滋生。本项目周边空气较为流通、绿化较多，能较快地扩散和稀释异味，对周边影响较小。 （4）污水处理站异味 本项目污水处理站运行过程会产生少量恶臭气体，根据环境影响评价工程师职业资格考试教材《环境影响评价案例分析》，每处理1gBOD5可产生 0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目生产废水产生总量为7692.68m3/a，BOD5的去除量为4.63t/a，则NH3排放量为0.0144t/a，H2S排放量为0.0006t/a，本项目污水处理站周边空气较为流通，绿化较多，定期喷洒除臭剂（依托现有），可减少对周围环境的影响。 - （5）食堂油烟 食堂油烟主要来自烹饪过程产生的饮食油烟，本项目食堂就餐人数60人，食用油消耗系数约为2.8kg/100人·d，烹饪过程油烟的产生量按消耗量的3%，则油烟产生量为0.05kg/a，现有灶头数量为2个，规模为小型，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2，油烟净化设施最低去除率60%计，则油烟排放量为0.02kg/a，依托现有油烟净化器处理后通过管道引入楼顶排放。 1.2 废气产排污情况 本项目废气产排情况详见下表。 表4-3 废气产排情况表 序号; 排放源; 污染物; 产生量（t/a）; 处理措施; 排放方式; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 标准限值. 1; 锅炉废气; 生物质锅炉; 颗粒物; 0.61; 陶瓷多管旋风除尘器+布袋除尘+水膜除尘处理后35m排气筒（DA002）; 有组织; 颗粒物. 二氧化硫; 0.21; 0.0014; 0.0006; 0.09; 30. 氮氧化物; 1.25; 二氧化硫. 导热油炉; 颗粒物; 0.56; 陶瓷多管旋风除尘器+布袋除尘+水膜除尘处理后与生物质锅炉废气同一根排气筒（DA002）外排; 0.40; 0.17; 26.67; 200. 二氧化硫; 0.19; 氮氧化物. 氮氧化物; 1.34; 2.59; 1.08; 172.67; 200. 2; 油烟废气; 油烟; 0.1761; 经半密闭集气罩收集后依托现有油烟净化器净化+15m排气筒（DA001）; 有组织; 0.0458; 0.0191; 1.91; 2.0. 3; 车间异味; 臭气浓度; /; 依托现有，加强通风; 无组织; /; /; /; /. 4; 污水处理站异味; 硫化氢; 0.0006; 定期喷洒除臭剂（依托现有）; 无组织; /; /; /; /. 氨; 0.0144; /; /; /; /. 5; 食堂油烟; 油烟; 0.05; 依托现有油烟净化器; 无组织; 0.00002; /; /; 2.0. 表4-4 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0014. 2; 二氧化硫; 0.40. 3; 氮氧化物; 2.59. 4; 油烟; 0.04582. 大气排放口基本情况详见下表。 表4-5 排放口基本情况表 编号; 排放口名称; 污染物; 排气筒中心坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气量（Nm3/h）; 烟气温度（℃）; 年排放小时（h）; 排放口类型. DA001; 油烟废气; 油烟; 113°8′6.579″，29°5′46.085″; 15; 0.4; 15000; 60; 2400; 一般排放口. DA002; 锅炉废气; 颗粒物; 113°8′4.658″，29°5′46.375″; 35; 0.63; 10000; 65; 2400; 一般排放口. 二氧化硫. 氮氧化物. 1.3 废气处理措施可行性分析 （1）锅炉废气 本项目生物质锅炉废气、导热油炉废气均采用“陶瓷多管旋风除尘器+布袋除尘+水膜除尘”处理，其工作原理为：含尘气体由总进气管进入气体分布室，随后进入旋风体和导流片之间的环形空隙，导流片使气体由直线运动变为圆周运动，旋转气流的绝大部分沿旋风体自圆筒体呈螺旋形向下，朝锥体流动，含尘气体在旋转过程中产生离心力，将密度大于气体的尘粒甩向筒壁；尘粒在与筒壁接触后，失去惯性力，靠入口速度的动量和向下的重力沿壁面向下落入排灰口，进入总灰斗，旋转下降的外旋气流到达锥体下端位时，因圆锥体的收缩，以同样的旋转方向在旋风管轴线方向由下而上继续做螺旋形流动；净化后的烟气经过旋风体排气管进入布袋除尘器，在滤袋的拦截、碰撞、扩散和静电等作用下，粉尘颗粒被捕捉在滤袋外侧；而净化后的气体再次进入水膜除尘，水从除尘器上部注水槽进入筒内，使整个圆筒内壁形成一层水膜从上而下流动，烟气由筒体下部切向进入，在筒体内旋转上升，含尘气体在离心力作用下始终与筒体内壁面的水膜发生摩擦，这样含尘气体被水膜湿润，尘粒随水流到除尘器底部，除尘后废水循环使用，净化后的气体，通过筒体上部锥体部分引出，从而达到除尘目的。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018），颗粒物防治可行技术有：袋式除尘技术、电除尘技术、电袋复合除尘技术、湿式电除尘技术，本项目采取陶瓷多管旋风除尘器+布袋除尘+水膜除尘进行处理，属于可行的技术。 本项目新增3t/h生物质锅和2.5t/h导热油锅炉，废气经过两套处理设施处理后同一根排气筒外排，装机总容量为5.5t/h，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中要求：“锅炉房装机总容量4~＜10t/h锅炉”和“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”，本项目周围200米范围内建筑物最高高度为8米，本项目生物质锅炉和导热油炉排气筒高度为35m，高度合理。 （2）油烟废气 本项目油烟废气经半密闭集气罩收集后依托现有油烟净化器处理后15m排气筒外排，其工作原理为：油烟由风机吸入油烟净化器中，部分较大颗粒的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集后形成油流后进入集油盘；气流携带的细小颗粒油雾进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，大部分得以降解炭化，少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出进入储油桶余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，在臭氧的氧化作用下，烟气中大部分的异味被氧化降解去除。 油烟废气经半密闭集气罩收集后依托现有油烟净化器处理后能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求（2.0mg/m3）。 （3）车间异味、污水处理站异味 本项目车间异味加强通风，污水处理站异味依托现有除臭措施（喷洒除臭剂）并增加绿植等措施，对周围环境影响较小。 1.4 废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）和《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018），废气监测计划详见下表。 表4-6 废气监测计划表 监测点位; 监测内容; 监测频次; 执行标准. DA001; 油烟; 1次/半年; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. DA002; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 厂界; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 2、废水污染源分析 2.1废水污染源强核算 本项目废水主要为生产废水和生活污水，废水总产生量为7692.68m3/a（25.64m3/d），生活污水经现有化粪池处理后与生产废水一起排入厂区污水处理站处理；由于湖南地区雨季较长，企业不在雨季进行灌溉（根据气象统计资料，年降雨时间为102天），企业已确定一年中至少有150天废水外运至岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂处理（废水外运处理协议详见附件17），则外运处理废水量为3846m3/a，另外3846.68m3/a用于周边林地灌溉。 废水中污染因子：CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油，参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）表4（取中间值），产生浓度为：CODcr1400mg/L、BOD5700mg/L、SS700mg/L、氨氮50mg/L、动植物油70mg/L，TP、TN参照《135 屠宰及肉类加工行业系数手册》中“酱卤制品、糟肉制品、肉松、肉干、肉脯、血肠、调理肉制品、肉糕”总磷、总氮产污系数，分别为307g/t-产品、934g/t-产品，本项目年产能共计830t，则总磷产生量为254810g/a，产生浓度为43.71mg/L，总氮产生量为775220g/a，产生浓度为132.97mg/L。废水采用“预处理+水解酸化+A2O生化处理”处理工艺，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“135屠宰及肉类加工行业系数手册”，COD、氨氮、总氮、总磷去除效率分别为95%、85%、70%、80%，又参照《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》（HJ576-2010）中表2污染物去除效率，去除效率为COD70%~90%、BOD570%~90%、NH3-N80%~90%、悬浮物70%~90%、总氮60%~80%、总磷60%~90%；动植物油参照《一体式隔油-生物滤池装置处理餐饮废水的效能》（工业水处理，2021年7月21日）中隔油池的去除效率为54.52%（本项目取50%），本项目废水去除效率取值为：CODcr90%、BOD586%、氨氮85%、SS86%、总氮75%、总磷75%、动植物油50%。 废水主要污染物产排污情况详见下表。 表4-7 废水主要污染物产排污情况表 类别; 废水量（m3/a）; 项目; CODcr; BOD5; 氨氮; SS; 总磷; 总氮; 动植物油. 综合废水; 7692.68; 产生浓度（mg/L）; 1400; 700; 50; 700; 43.71; 132.97; 70. 产生量（t/a）; 10.77; 5.38; 0.38; 5.38; 0.34; 1.02; 0.54. 处理效率; 90%; 86%; 85%; 86%; 75%; 75%; 50%. 排放浓度（mg/L）; 140; 98; 10; 98; 10.93; 33.24; 35. 排放量（t/a）; 1.08; 0.75; 0.08; 0.75; 0.08; 0.26; 0.27. 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）（mg/L）“旱地作物”限值要求; 200; 100; /; 100; /; /; /. 由上表可知，废水经厂区污水处理站处理后能达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中“旱地作物”限值要求。 2.2 水污染物排放信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息，详见下表。 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 排放去向; 排放规律; 污染物治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染物治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 综合废水; 用于林地灌溉; 不外排; TW001; 厂区污水处理站; 预处理+水解酸化+A2O生化处理; /; /; /. 拖运至岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂处理; 间断排放. 2.3 废水处理措施可行性分析 （1）厂区污水处理站可行性分析 生活污水经化粪池处理后与生产废水一起进入厂区污水处理站处理，厂区污水处理站处理工艺为“预处理+水解酸化+A2O生化处理”，改扩建后污水处理站处理能力为100t/d，年工作300天。厂区总废水处理量约为7692.68m3/a（25.64m3/d），能够满足要求，废水处理工艺流程详见下图。 图4-1 污水处理站处理工艺流程图 工艺流程说明： 预处理：废水经过机械格栅，拦截去除废水中的体积较大的漂浮物，使整个污水处理系统能正常运行，防止处理设施或管道发生堵塞；然后流入隔油池，利用油滴与水的密度差产生上浮作用来去除废水中可浮性油类物质；然后再流入调节池，同时池中设置曝气装置，它具有预曝气、脱臭、防止污水厌氧分解、除泡作用以及加速污水中油类的分离等作用，以保证后续工艺处理的效果；污水在调节池出来已经初步去除了部分COD和氨氮，然后由水泵提升到气浮装置中，途中通过管道混合器投加PAC和PAM。废水中的有机污染物和无机污染物与药剂结合成絮凝体，从水中分离出来，被气泡携带上浮到水面，完成分离过程。 生化处理：气浮池出水进入水解酸化池，在水解菌等异养菌及其它微生物作用下进行水解反应，使水中的大颗粒物质分解成小颗粒物质，难降解物质分解成易分解物质；然后再进入A2O工序，在厌氧池内，在厌氧条件下，微生物充分释磷并吸收水中的有机物，在缺氧池内，硝化液与来自厌氧池的泥水混合物混合，微生物利用厌氧阶段吸收和储存的有机物，与硝态氮发生反硝化，缺氧池的泥水混合物进入好氧池，在好氧池内进行曝气，泥水混合物内的有机物和氨氮得到进一步氧化，聚磷菌可在此进一步吸磷，降低液相中的磷浓度，经过好氧作用后，在二沉池后，在上清液投加除磷剂，进行除磷、沉淀，除磷剂与污水中溶解性的盐类混合后形成颗粒状、非溶解性的物质，达到除磷目的，最终排入清水池，用于周边林地灌溉。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—水产品加工工业》（HJ1109-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—淀粉工业》（HJ860.2-2018），厂内综合污水处理站采用预处理+水解酸化+A2O生化处理，为可行性技术。 厂区原有项目所用原材料与本项目所用原材料相似，生产工艺也类似，根据2024年7月29日岳阳市岳阳县生态环境监测站对本项目废水处理设施出口进行检测（详见附件11），厂区污水处理站正常运行，能达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021），因此，本项目废水处理设施可行。 （2）废水处理达标后灌溉可行性分析 厂区总废水处理量约为7692.68m3/a（25.64m3/d），项目已设置2个废水暂存池（45m3、80m3，合计125m3），用于暂存短期无法利用的废水，池底、池壁做硬化防渗处理，池体四周修建排洪沟，可储存4天的废水量；厂区废水3846.68m3/a用于周边林地灌溉，采用水泵抽水及移动软管进行灌溉，建设单位在农田灌溉区域设置低压管道输水灌溉系统，通过移动式软管和水阀开展林地灌溉，非降雨时段内，可对林地区域实现均匀灌溉，降雨时，可根据降雨情况控制灌溉系统，不灌，并将未及时利用的废水收集于储水池（池底、池壁做硬化处理）暂存，运至岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂处理。企业不得非法排放、倾倒废水，不得在雨前，坡度大于45°及旱作农田、林地土壤过湿等条件下还田，不得在雨季或降雨量大的时段进行灌溉。 企业综合废水7692.68m3/a（25.64m3/d），项目已设置2个废水暂存池（45m3、80m3，合计125m3），用于暂存短期无法利用的废水，池底、池壁做硬化防渗处理，池体四周修建排洪沟，可储存4天的废水量，其中厂区废水3846.68m3/a用于周边林地灌溉，采用水泵抽水及移动软管进行灌溉，建设单位在农田灌溉区域设置低压管道输水灌溉系统，通过移动式软管和水阀开展林地灌溉，非降雨时段内，可对林地区域实现均匀灌溉，降雨时，可根据降雨情况控制灌溉系统，不灌，并将未及时利用的废水收集于储水池（池底、池壁做硬化处理）暂存，运至岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂处理。企业不得非法排放、倾倒废水，不得在雨前，坡度大于45°及旱作农田、林地土壤过湿等条件下还田，不得在雨季或降雨量大的时段进行灌溉。 根据《湖南省用水定额》（DB43/T388.1-2025）表2灌溉用水定额中“Ⅲ区洞庭湖及环湖区（岳阳县灌溉分区为Ⅲ区）”，见下表。 表4-9 灌溉用水定额 作物名称; Ⅲ区洞庭湖及环湖区. 50%灌溉保证率; 75%灌溉保证率; 90%灌溉保证率. 通用值; 先进值; 通用值; 先进值; 通用值; 先进值. 管道输水灌溉; 管道输水灌溉; 管道输水灌溉. 草场; 235; 168; 286; 204; 253; 251. 苗木; 109; 78; 142; 101; 204; 145. 本项目农灌水量为3846.68m3/a，为评价废水在不同时期被消纳的可靠性，考虑废水分别全部用于灌溉最不利情况，取灌溉保证率50%，取苗木灌溉用水定额78m3/（亩·a），估算园林面积不应小于49.3亩，本项目与岳阳县城关镇群星村委会租赁了134.1亩山林（详见附件15），用于种植苗木，消纳面积满足要求，农灌可行。 根据表4-7，厂区废水经过处理后能达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），可以用于林地灌溉。 （3）废水排入岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂可行性分析 企业综合废水3846m3/a拖运至岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂处理，已签订废水处理协议（详见附件17，岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂由湖南中集环境投资有限公司岳阳县分公司负责运营管理）。 岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂位于荣湾镇东方村（京广高铁西侧空地），总用地面积约为38750m2（合58.125亩），集中处理主区废水，近期设计规模为10000m3/d，远期设计处理规模30000m3/d，包括高新技术产业园生活污水和工业企业经预处理排放的生产废水。根据工业园规划，该污水处理厂服务范围为岳阳县高新技术产业开发区，具体为：西至武广高速铁路，南至跃进村一方杨村一线，东至划船塘水库，北至金城路。 根据调查，岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂采用“预处理+水解酸化+改良AAO+高密沉淀+活性砂滤池+消毒”工艺，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后于新墙河铁路桥下游排入新墙河，调查已有企业日排水量5000m3（包括湖南科伦制药有限公司已建项目排放废水），剩余5000m3/d处理能力，本项目托运至岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂处理废水量为3846m3/a（12.82m3/d），占污水处理厂剩余处理能力0.26%，本项目废水排放量远远小于该污水处理厂剩余的处理能力，对污水处理厂产生的影响很小，本项目废水处理后能达到岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂进水水质要求，岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂完全具有接纳本项目污水的处理规模及能力，废水排入岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂处理可行。 2.4 废水监测要求 综合废水经厂区污水处理站处理后部分用于灌溉，达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）旱地作物限值要求后用于农灌，不外排；部分拖运至岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂处理，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）中相关规定，本项目废水经过处理后能够达到岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂进水水质要求，具体监测计划详见下表。 表4-10 废水监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次. 清水池; 流量、pH 值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油; 1次/半年. 3、噪声环境影响和保护措施 3.1 噪声源强 本项目噪声主要为机械设备产生的机械噪声，声源值在65dB(A)~80dB(A)之间，厂区生产设备采取厂房隔声、基础减振等措施，其中主要噪声源及设备详见下表。 表4-11 主要设备噪声源强（室外） 声源名称; 空间相对位X/Y/Z（m）; 声功率级（dB(A)）; 声源控制措施; 运行时段. 水泵; 70/-60/-0.2; 80; 基础减振; 昼间. 陶瓷多管旋风除尘器1#; 70/15/1.2; 75. 布袋除尘1#; 71/15/1.2; 75. 水膜除尘1#; 72/15/1.2; 70. 陶瓷多管旋风除尘器2#; 70/10/1.2; 75. 布袋除尘2#; 71/10/1.2; 75. 水膜除尘2#; 72/10/1.2; 70. 表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室内） 位置; 设备; 数量（台/套）; 噪声声级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界噪声/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 建筑物外噪声/dB（A）; 建筑物外距离/m. 生产车间1#; 杀菌机; 1; 70; 厂房隔声、基础减振; 160; -30; 1.2; 东; 20; 43.9; 昼间; 20; 23.9; 1. 南; 50; 36.0; 16.0. 西; 145; 26.8; 6.8. 北; 65; 33.4; 13.4. 杀菌锅; 5; 70; 140; 72; 1.2; 东; 15; 53.5; 20; 33.5; 1. 南; 5; 62.9; 42.9. 西; 10; 56.9; 36.9. 北; 110; 36.2; 16.2. 生产车间2#; 洗鱼机; 1; 70; 70; -5; 1.2; 东; 108; 29.3; 20; 9.3; 1. 南; 62; 34.2; 14.2. 西; 70; 33.1; 13.1. 北; 22; 43.2; 23.2. 振动筛鱼机; 1; 70; 66; -5; 1.2; 东; 106; 29.5; 20; 9.5; 1. 南; 62; 34.2; 14.2. 西; 52; 35.7; 15.7. 北; 22; 44.2; 24.2. 卤锅; 2; 70; 140; -29; 1.2; 东; 36; 41.9; 20; 21.9; 1. 南; 62; 37.2; 17.2. 西; 124; 34.1; 14.1. 北; 48; 39.4; 19.4. 油炸锅; 3; 75; 85; -15; 1.2; 东; 91; 40.7; 20; 20.7; 1. 南; 45; 46.7; 26.7. 西; 60; 44.2; 24.2. 北; 35; 48.9; 28.9. 夹层锅; 5; 70; 90; -40; 1.2; 东; 90; 37.9; 20; 17.9; 1. 南; 40; 44.9; 24.9. 西; 70; 40.1; 20.1. 北; 46; 43.7; 23.7. 包装机; 1; 70; 95; -40; 1.2; 东; 80; 31.9; 20; 11.9; 1. 南; 40; 37.9; 17.9. 西; 80; 31.9; 11.9. 北; 50; 36.0; 16.0. 拌料机; 4; 75; 95; -44; 1.2; 东; 75; 41.0; 20; 21.0; 1. 南; 30; 45.4; 25.4. 西; 75; 37.5; 17.5. 北; 58; 39.7; 19.7. 拌粉机; 7; 70; 102; -34; 1.2; 东; 74; 43.6; 20; 23.6; 1. 南; 35; 47.6; 27.6. 西; 85; 39.4; 29.4. 北; 51; 44.3; 24.3. 灌装机; 13; 70; 95; -40; 1.2; 东; 80; 43.1; 20; 23.1; 1. 南; 40; 49.0; 29.0. 西; 80; 43.1; 23.1. 北; 50; 47.2; 27.2. 晾床; 5; 70; 80; -35; 1.2; 东; 93; 37.6; 20; 17.6; 1. 南; 38; 45.4; 25.4. 西; 65; 40.7; 20.7. 北; 48; 43.4; 23.4. 焯水机; 1; 70; 66; -22; 1.2; 东; 115; 28.8; 20; 8.8; 1. 南; 46; 36.7; 16.7. 西; 40; 37.9; 27.9. 北; 39; 38.2; 28.2. 解冻线; 2; 70; 60; -12; 1.2; 东; 133; 30.5; 20; 10.5; 1. 南; 57; 37.9; 17.9. 西; 44; 40.1; 20.1. 北; 28; 44.1; 24.1. 热油机; 1; 70; 80; -10; 1.2; 东; 95; 30.4; 20; 10.4; 1. 南; 65; 33.7; 13.7. 西; 65; 33.7; 13.7. 北; 22; 43.2; 23.2. 打码机; 2; 65; 102; -33; -1.2; 东; 77; 30.3; 20; 10.3; 1. 南; 36; 36.9; 26.9. 西; 83; 29.9; 9.9. 北; 50; 34.0; 14.0. 锅炉房; 生物质锅炉; 1; 80; 65; 15; 2; 东; 120; 38.4; 20; 18.4; 1. 南; 85; 41.1; 21.1. 西; 65; 43.7; 23.7. 北; 2; 73.9; 53.9. 导热油炉; 1; 80; 60; 12; 2; 东; 122; 38.3; 20; 18.3; 1. 南; 80; 41.9; 21.9. 西; 66; 43.6; 23.6. 北; 8; 61.9; 41.9. 注：①采用直角坐标系，以厂区西南角（坐标：113°8′3.98260″，29°5′45.90758″）为坐标原点（X=0、Y=0、Z=0），正东为X轴正向、正北为Y轴正向、垂直向上为Z轴正向。 3.2 噪声预测 3.2.1预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），本次环境噪声影响预测模式如下： （1）室内声源 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： LP1=LW+10lgQ4πr2+4R 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LW——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1−α），S为房间内表面面积，m²；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LP1iT=10lgj=1N100.1LP1ij 式中：LP1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij（T）——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ③计算室外靠近围护结构处产生的声压级： LP2iT=LP1iT−TLi+6 式中：LP2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 （2）户外声传播衰减 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 ①根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），噪声预测计算的基本公式为： Lp（r）=Lp（r0）+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②预测点的A声级LA(r）可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的声级[LA(r)]。 LA(r)=10lg100.1Lpir−∆Li 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB(A）； Lpi（r）——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； △Li——第i倍频带的A计权网络修正值，dB； ③点声源的几何发散衰减的基本公式为： Lp(r)＝Lp(r0)−20logrr0 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ④建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； Tj——在T时间内j声源工作时间，s。 3.2.2预测结果 通过对建设项目噪声源强及噪声的防治措施和衰减特性分析，本项目对各厂界噪声影响结果见下表。 表4-13 厂界噪声预测结果表（单位dB（A）） 位置; 预测点坐标X/Y/Z（m）; 贡献值; 背景值 （昼间）; 预测值（昼间）; 标准限值; 达标情况. 厂界东侧; 188/0/1.2; 35.6; 54; 54.1; 60; 达标. 厂界南侧; 64/-70/1.2; 43.7; 50; 50.9; 60; 达标. 厂界西侧; 0/0/1.2; 39.2; 48; 48.5; 60; 达标. 厂界北侧; 64/30/1.2; 54.2; 48; 55.1; 60; 达标. 由上表可知，正常工况下，厂区生产设备经厂房隔声、基础减振等措施后，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 3.3 噪声监测要求 本项目噪声监测计划根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），具体见下表。 表4-14 噪声监测计划表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界噪声; 厂界四周1m处各布设一个点; 连续等效A声级; 1次/季度. 4、固体废物 4.1 固废产生情况 运营期产生固体废弃物主要为预处理废料、不合格产品、废包装材料、卤制油炸废渣、废油、隔油池废渣、污水处理站污泥、锅炉灰渣、除尘器收集粉尘、废导热油和生活垃圾等。 ①预处理废料：水产制品及肉制品在生产过程中会进行预处理，此过程产生废料，根据企业提供的资料，水产制品预处理废料产生量约为原料用量的0.5%，肉制品预处理废料产生量约为原料用量的1%，则预处理废料产生量为5.9t/a，交由益阳市资阳区新正生物科技有限公司处置。 ②不合格产品：根据企业提供的资料，水产制品不合格产生率1%，肉制品不合格产生率2%，蔬菜制品不合格产生率2%，淀粉制品不合格产生率0.5%，则不合格产品产生量为13.4t/a，交由益阳市资阳区新正生物科技有限公司处置。 ③废包装材料：生产过程中的包装材料和其他辅料均为外购，根据企业提供的资料，生产过程中产生的废弃包装物为0.5t/a，收集后外售。 ④卤制油炸废渣：根据企业提供的资料，各类产品在卤制油炸过程中会产生废料，产生量为原料的0.05%，则卤制蒸煮油炸废渣产生为0.42t/a，收集后交由益阳市资阳区新正生物科技有限公司处置。 ⑤废油：主要为油炸过程中产生的油炸油烟和废油，油炸油烟经油烟净化器处理，产生量为0.07t/a；油炸工序产生废油，按油炸工序用油量的30%计，用油量5.87吨，则废食用油产生量为1.76吨；则总计产生废油1.83t/a，收集后交由益阳市资阳区新正生物科技有限公司处置。 ⑥隔油池废渣：本项目废水经隔油池进行预处理，沉渣产生量约为0.1t/a，定期清捞后交由益阳市资阳区新正生物科技有限公司处置。 ⑦污水处理站污泥：根据《城市污水处理厂污泥的综合利用》，处理废水时污泥的产生量约为废水总量的0.2%-0.4%，本项目取0.3%。根据工程分析，项目污水处理量为7692.68m3/a，则项目污水处理站污泥产生量约为 23.07t/a，污水处理站污泥成分主要为有机质，厂内压缩后含水率为40%，则污泥量为37.97t/a，交由岳阳县林豪农业科技发展有限公司综合利用。 ⑧锅炉灰渣：根据企业单位提供的燃料检测报告可知（附件10），空干基灰分3.82%计，则产生量为89.55t/a，收集后交由附近农户用作肥料。 ⑨除尘器收集的粉尘：根据工程分析，除尘器收集的粉尘为1.156t/a，收集后交由附近农户用作肥料。 ⑩废导热油：根据企业提供的资料，导热油用量为2吨，约两年更换一次，则每年产生1t废导热油，当导热油达到更换周期时，通知导热油厂家更换，废导热油属于危险废物，废物类别为HW08，危废代码为900-249-08，暂存于危废暂存间定期交由有资质公司处理。 ⑪生活垃圾：本项目新增劳动定员60人，年工作天数为300天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取1kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为18t/a（60kg/d），交由环卫部门处置。 表4-15 固体废物产生、处理情况表 属性; 污染物; 产生环节; 编码; 毒害成分; 形态; 危险特性; 产生量（t/a）; 处置措施. 一般固废; 预处理废料; 预处理; SW13 135-002-S13; /; 固; /; 5.9; 交由益阳市资阳区新正生物科技有限公司处置. 不合格产品; 检查; /; 固; /; 13.4. 废包装材料; 包装; SW17 900-005-S17; /; 固; /; 0.5; 外售. 卤制油炸废渣; 卤制、油炸; SW13 135-002-S13; /; 固; /; 0.42; 交由益阳市资阳区新正生物科技有限公司处置. 废油; 油炸; /; 液; /; 1.83. 隔油池废渣; 废水处理; SW07 140-001-S07; /; 固/液; /; 0.1. 污水处理站污泥; SW07 140-001-S07; /; 固; /; 37.97; 交由岳阳县林豪农业科技发展有限公司综合利用. 锅炉灰渣; 废气处理; SW59 900-099-S59; /; 固; /; 89.55; 交由附近农户用作肥料. 除尘器收集的粉尘; /; 固; /; 1.156. 危险废物; 废导热油; 导热油炉; HW08900-249-08; /; 液; T; 1; 交由有资质公司处理. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; SW61 900-002-S60; /; 固; /; 18; 交由环卫部门处置. 4.2 固体废物管理要求 （1）一般工业固废仓库 设置一般固废暂存间，占地面积10m2，位于生产车间2#东南侧，一般固废仓库的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，具体为： ①贮存区采取防风、防雨、防渗透、防泄漏措施； ②各类固废应分类收集；指定专人进行日常管理，落实安全管理责任，避免二次污染，确保固废“零排放”； ③贮存区按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单的要求设置环保图形标志。 （2）危废暂存间 设置危废暂存间，位于办公区北侧，占地面积5m2。项目危废暂存间的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 危险废物处理处置过程中的环境管理要求： 1）危险废物的收集容器和临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的有关规定执行。贮存区必须按GB15562.2 的规定设置警示标志，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏措施，且危险废物要有专用的收集容器，定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。根据业主介绍，按照《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》等文件规范要求设置危险废物暂存间。 危险废物临时贮存的几点要求：①危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装和容器必须设置危险废物识别标志，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。②按《环境保护图形标识－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。③由专人负责管理。危险废物按不同名录分类分区堆放，并做好隔离、防水、防晒、防雨、防渗、防火处理。④应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。⑤贮存区内禁止混放不相容危险废物；禁止危险废物混入非危险废物中贮存；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。⑥危险废物临时贮存场所的地面和裙脚要用坚固、防渗的材料建造；该贮存场所的地面与裙脚围建一定的空间，该容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5贮存场所需设液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；贮存装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。贮存设施应注意安全照明等问题；不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间；基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。具体设计原则参见《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 - 建立危废申报登记制度。由专门人员负责危险废物的日常收集和管理，对任何进出临时贮存场所的危险废物都要记录在案，做好台账；危险废物临时贮存场所周围要设置防护栅栏，并设置警示标志。贮存所内配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护措施；危险废物的贮存和转运应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》要求执行。建设单位应强化废物产生、收集、贮放各环节的管理，各种固体废物按照类别分类存放，杜绝固体废物在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的，避免产生二次污染。 - 危险废物的运输采取危险废物转移“转移联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 - 应将危险废物提供或者委托给有危险废物经营许可证的单位从事利用和处置，并签订处置合同。同时应加强对运输单位及处置单位的跟踪检查，控制运输过程中的环境风险。 （3）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。 采取上述措施后，本项目固体废物可以得到妥善处理，对周围环境造成的影响很小。 5、地下水及土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为Ⅳ类项目，可不开展地下水、土壤环境影响评价工作。本项目生产区域均为硬底化地面，地面不存在断层、土壤裸露等情况，厂区按雨污分流设计，主要生产设备均在厂房内生产，无露天堆放场，正常情况下不存在土壤污染途径；一般固废暂存间、危险废物暂存间需按要求设置防渗层，发生事故泄漏时迅速应对和处理后不存在垂直入渗的条件，不会导致地下水及土壤污染。 6、环境风险 （1）物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T1639-2018）可知，物质危险性识别包括原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。结合本项目生产过程中各种物质的理化性质及毒理毒性，本企业涉及的危险物质主要为导热油、制冷剂、废油和废导热油。 （2）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.1和表B.2中的环境风险物质，本项目所涉及的环境风险物质其最大储存量及临界量见下表。 表4-16 风险物质最大贮存量及临界量表 序号; 名称; 危害特性; 贮存方式; 最大储存量qi; 临界量Qi; qi/Qi. 1; 导热油; 易燃; 设备内（在线量）; 2; 2500; 0.0008. 2; 制冷剂; /; 设备内（在线量）; 0.01; 10; 0.001. 3; 废油; 易燃; 一般固废暂存间; 0.25; 50; 0.005. 4; 废导热油; 易燃; 危废间; 1; 50; 0.02. 合计; 0.0268. 本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.0268＜1，风险潜势为I，故开展简单分析。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为Ⅰ，只开展简单分析，环境风险评价工作等级划分详见下表。 表4-17 建设项目环境分析简单分析内容表 项目名称; 年加工200吨水产制品、520吨肉制品、30吨蔬菜制品和80吨淀粉制品项目. 建设地点; 岳阳县荣家湾街道城东村群星片. 地理坐标; 东经113°8′8.546″，北纬29°5′45.459″. 主要危害物质及分布; 导热油、制冷剂均储存于设备内，废导热油储存于危废暂存间. 环境影响途径 及危害后果; 发生火灾、爆炸引发的次生污染物事故和泄漏事故，对环境空气、地表水环境产生不利影响；危险废物泄漏，污染空气、造成地表水、地下水环境污染. 风险防范措施要求; ①地面防渗、防漏；设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志；配备完整的灭火装置；②危险废物以密封胶桶储存，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，收集，暂存在危废暂存区内，暂存间做好“三防”措施；③发生泄漏时及时收集并转移到空置的容器内；或及时用抹布或专用醮布进行擦洗，并开启通风系统。泄漏事故风险防范措施；④完善安全生产制度，严格管理，提高操作人员素质和水平，操作人员必须培训上岗，以避免事故的发生；⑤项目必须配备相应的消防设施、设备和灭火器，并定期检查灭火器等设施设备是否完好，配备经过培训的兼职消防人员。各类作业人员按规定配备必要的劳动防护用具。. 7、污染物排放总计表（三本账） 本项目为改扩建项目，运营后的各项污染物排放总量，并与项目运营前的污染物排放情况进行对比，本项目建设前后污染物排放情况详见下表。 表4-18 扩建前后污染物排放汇总表（单位：t/a） 分类; 污染物; 现有项目排放量; 本项目排放量; 以新带老削减量; 本项目建成后总排放量; 变化量. 废气; 颗粒物; 0.01; 0.0014; 0.01; 0.0014; -0.0086. SO2; 0.02; 0.40; 0.02; 0.40; +0.38. NOX; 0.10; 2.59; 0.10; 2.59; +2.49. 废水; 废水量; 1047.85; 7692.68; 0; 8740.53; +7692.68. CODcr; 0; 0.12; 0; 0.12; +0.12. 氨氮; 0; 0.06; 0; 0.06; +0.06. 总磷; 0; 0.01; 0; 0.01; +0.01. 固废; 预处理废料; 0.15; 5.9; 0; 6.05; +5.9. 不合格产品; 0.3; 13.4; 0; 13.7; +13.4. 废包装材料; 0.1; 0.5; 0; 0.6; +0.5. 卤制油炸废渣; 0.015; 0.42; 0; 0.435; +0.42. 废油; 0.1; 1.83; 0; 1.93; +1.83. 隔油池废渣; 0.01; 0.1; 0; 0.11; +0.1. 污水处理站污泥; 1.71; 37.97; 0; 39.68; +37.97. 锅炉灰渣; 1.03; 89.55; 0; 90.58; +89.55. 除尘器收集的粉尘; 0.005; 1.156; 0.005; 1.156; +1.151. 废导热油; 0; 1; 0; 1; +1. 生活垃圾; 6; 18; 0; 24; +18. 注：厂区综合废水经厂区污水处理站处理后其中3846m3/a拖运至岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂处理，上表中化学需氧量、氨氮、总磷排放量按岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂排放标准进行计算。 8、环保投资 本项目总投资1000万元，环保投资146.5万元，占总投资的14.65%。环保投资预算详见下表。 表4-19 环保投资表 类别; 污染源; 污染防治措施; 投资概算（万元）. 废气; 锅炉废气; 生物质锅炉废气经陶瓷多管旋风除尘器+布袋除尘+水膜除尘处理后35m高排气筒（DA002）外排；导热油炉废气经陶瓷多管旋风除尘器+布袋除尘+水膜除尘处理后与生物质锅炉废气同一根排气筒（DA002）外排（设置两套废气处理设施分开处理，处理后的废气合并排放）; 40. 油烟废气; 经半密闭集气罩收集后依托现有油烟净化器处理15m排气筒（DA001）外; 1. 车间异味; 加强通风（依托现有）; 0. 污水处理站异味; 定期喷洒除臭剂（依托现有）; 0. 食堂油烟; 依托现有油烟净化器; 0. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池处理后与生产废水一起排入厂区污水处理站处理，新建厂区废水处理站（处理能力：100t/d，处理工艺：预处理+水解酸化+A2O生化处理），处理后用于周边林地灌溉和外运岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂处理; 100. 生产废水. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声、基础减振; 2. 固体废物; 生活垃圾; 由当地环卫部门清运; 0.5. 一般固废; 设置一般固废暂存间（10m2）; 1. 危险废物; 设置危险废物暂存间（5m2）; 2. 合计; 146.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 有组织 | 锅炉废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 生物质锅炉废气经陶瓷多管旋风除尘器+布袋除尘+水膜除尘处理后35m高排气筒（DA002）外排；导热油炉废气经陶瓷多管旋风除尘器+布袋除尘+水膜除尘处理后与生物质锅炉废气同一根排气筒（DA002）外排 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值 |
|  |  | 油烟废气 | 油烟 | 经半密闭集气罩收集后依托现有油烟净化器处理15m排气筒（DA001）外排 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度 |
|  | 无组织 | 车间异味 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 加强通风（依托现有） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准 |
|  |  | 污水处理站异味 |  | 定期喷洒除臭剂（依托现有） |  |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 依托现有油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 生活污水经现有化粪池处理后与生产废水排入厂区污水处理站处理，处理后用于周边林地灌溉和外运岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂处理 | 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）表1中“旱地作物”限值要求、岳阳县高新技术产业开发区污水处理厂接纳标准 |
|  | 生产废水 |  |  |  |  |
| 声环境 | 生产 设备 |  | Leq(dBA) | 厂房隔声、基础减振，夜间不生产 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 固体 废物 | 预处理废物、不合格产品、废渣、隔油池废渣和废油交由益阳市资阳区新正生物科技有限公司处置；废包装材料外售；污水处理站污泥交由岳阳县林豪农业科技发展有限公司综合利用；锅炉灰渣和除尘器收集的粉尘交由附近农户用作肥料；生活垃圾交由环卫部门处理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取一般场所地面进行硬化等措施，并且要做好厂区的绿化工作。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①设置“严禁烟火”的警示牌，②灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，③制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度；④保证消防设施正常运作；⑤对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配；⑥制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道；⑦定期对自建的污水处理站进行巡查和维护，定期检查；⑧定期对废气处理设施进行检查及维护。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①环境管理 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发〔1999〕24号）及《排放口规范化整治技术》（国家环境保护总局环发〔1999〕24号文附件二）：一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。项目工程投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 根据《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1045-2024），A废气排放口监测点位设置技术要求：应在废气排放口设置科学、规范、便于采样监测的监测点位，避开对测试人员操作有危险的场所；在流场均匀稳定的监测断面规范开设监测孔，设置工作平台、梯架及相应安全防护设施等；监测断面距离坠落高度基准面2 m以上时，应配套建设永久、安全、便于采样和测试的工作平台；距离坠落高度基准面1.2 m以上的工作平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，其中工作平台的防护栏杆应带踢脚板。B污水排放口监测点位设置技术要求：排放污水进入市政、工业园区管网或外环境前，应按要求设置污水排放口监测点位，原则上1个排污单位只保留1个污水排放口；监测点位宜设置在厂界内或厂界外10 m范围内，避免雨水和其他来源的排水混入、渗入，干扰采样监测；排放口监测点位信息标志牌设置要求：在距排放口监测点位较近且醒目处应设置监测点位信息标志牌，并长久保留。本项目锅炉设置完成后，将按照要求设置废气监测点位、监测孔及监测平台，厂区已设置规范化污水排放口（1个），位于厂区内，排放口将按照要求设置信息标志牌，并按照规定长久保留。 企业污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌，环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。建设单位必须对排污口进行规范化建设，设立排放口标志，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众。建设单位应将相关排污情况，如：排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理。 ②排污许可 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）及《2020年纳入排污许可管理的行业和管理类别表》，本项目属于“八、农副食品加工业 13、屠宰及肉类加工 135”中“其他”，为登记管理；又属于“12、水产品加工136”中“其他”，为“登记管理”；又属于“八、农副食品加工业 16、其他农副食品加工 139”中“其他”，为登记管理；本项目使用生物质锅炉和导热油炉，又属于“88锅炉，除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）”，为登记管理。综上，本项目排污许可为登记管理。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，项目在排污前须依法履行排污许可登记手续。 ③排污口及标识标牌规范化 企业根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）和《<环境保护图形标志>实施细则（试行）》（环监〔1996〕463 号）等文件的规定，各废气和废水排放口均设置标准化采样孔或者采样口，各固废暂存场、主要噪声源均应设置规范化的标志牌。 A、排污口管理。建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 B、环境保护图形标志在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。 表5-1 环境保护图形符号表 雨水排放口; 污水排放口; 废气排放口. 噪声排放源; 一般工业固体废物; 危险废物. ④“三同时”管理要求 本项目配套的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；根据《建设项目环境保护管理条例》，企业自主验收，需进一步强化环境保护“三同时”主体责任，各级环境保护部门要加强对建设单位的指导和监督检查，确保验收内容不缺项，验收标准不降低，验收结果全公开。建设项目竣工后，建设单位应及时委托有能力的技术机构编制验收监测（调查）报告，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况。 ⑤竣工环境保护验收内容和要求 建设项目竣工环境保护企业自行验收工作程序： A、在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。 B、按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，由企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。企业、验收调查（监测）机构及其相关人员对验收调查（监测）报告结论终身负责。 C、验收调查（监测）报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。 D、企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。 |

- 六、结论

本项目建设符合现行国家产业政策要求，选址地不占用生态红线，符合当地生态环境分区管控要求。通过严格落实报告表提出的各项污染防治措施和环境风险防控措施前提下，排放的污染物均能达标排放，其对周边区域环境影响较小。从环境保护的角度考虑，本项目建设是可行的。

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.01 | / | / | 0.0014 | 0.01 | 0.0014 | -0.0086 |
|  | SO2 | 0.02 | 0.4 | / | 0.40 | 0.02 | 0.40 | +0.38 |
|  | NOX | 0.10 | 0.1 | / | 2.59 | 0.10 | 2.59 | +2.24 |
| 废水 | 废水量 | 1047.85 | / | / | 7692.68 | / | 8740.53 | +7692.68 |
|  | CODcr | 0 | 0.1 | / | 0.12 | / | 0.12 | +0.12 |
|  | 氨氮 | 0 | 0.1 | / | 0.06 | / | 0.06 | +0.06 |
|  | 总磷 | 0 | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
| 一般工业 固体废物 | 预处理废料 | 0.15 | / | / | 5.9 | / | 6.05 | +5.9 |
|  | 不合格产品 | 0.3 | / | / | 13.4 | / | 13.7 | +13.4 |
|  | 废包装材料 | 0.1 | / | / | 0.5 | / | 0.6 | +0.5 |
|  | 卤制油炸废渣 | 0.015 | / | / | 0.42 | / | 0.435 | +0.42 |
|  | 废油 | 0.1 | / | / | 1.83 | / | 1.93 | +1.83 |
|  | 隔油池废渣 | 0.01 | / | / | 0.1 | / | 0.11 | +0.01 |
|  | 污水处理站污泥 | 1.71 | / | / | 37.97 | / | 39.68 | +37.97 |
|  | 锅炉灰渣 | 1.03 | / | / | 89.55 | / | 90.58 | +89.55 |
|  | 除尘器收集的粉尘 | 0.005 | / | / | 1.156 | / | 1.156 | +1.151 |
| 危险废物 | 废导热油 | 0 | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 6 | / | / | 18 | 0 | 24 | +18 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①